RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

| MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ------------------ DIRECTION DE LA RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE ET DU CONTRÔLE (DIREC) | MINISTÈRE DE L’URBANISME, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, ET DE L'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ------------------ |
| --- | --- |

DEUXIÈME PHASE DU PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE (PROGEP II)

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) DES TRAVAUX DE DRAINAGE, DE BASSINS ET DE VOIRIES DANS LE BASSIN VERSANT DE MBAO (RESTANT BV MBAO NORD ET SUD, MARIGOT ET EXUTOIRE)

(Communes de Mbao, Rufisque Ouest, Jaxaay-Parcelles et Keur Massar Sud)

Rapport provisoire

Janvier 2026

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	2

SIGLES ET ACRONYMES	11

RÉsumÉ EXÉCUTIF	14

EXECUTIVE SUMMARY	17

1.	INTRODUCTION	20

1.1.	Contexte et justification du projet	20

1.2.	Rappel des Réalisations du PROGEP I et du PROGEP II	21

1.3.	Objectif de l’Étude	21

1.4.	Méthodologie	22

2.	DESCRIPTION DU PROJET	25

2.1.	Zone d’intervention et bénéficiaires des travaux	25

2.2.	Activités de pré construction et de construction	28

2.3.	Description des ouvrages à mettre en place	28

2.4.	Allotissement des travaux	28

2.4.1.	Collecteurs principaux	30

2.4.2.	Collecteurs secondaires	30

2.4.3.	Bassins	30

2.4.4.	Aménagement du marigot et de ses berges	30

3.	CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL	33

3.1.	Cadre politique applicable au projet	33

3.1.1.	Politique économique et sociale	33

3.1.2.	Politique sectorielle de l’eau et de l’assainissement	34

3.1.3.	Politique sectorielle de l’environnement	35

3.2.	Cadre juridique applicable au projet	36

3.2.1.	Cadre législatif et réglementaire national	36

3.2.2.	Dispositions réglementaires de lutte contre les pollutions et nuisances	39

3.2.3.	Dispositions légales réglementant les conditions des travailleurs	46

3.2.4.	Cadre juridique international	49

3.2.5.	Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale	51

3.2.6.	Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) du Groupe de la Banque mondiale	59

3.2.7.	Lignes directrices relatives à l’assainissement et à la santé (Organisation mondiale de la Santé 2019)	59

3.3.	Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale	60

4.	CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE BASE	64

4.1.	Délimitation de la zone d’influence du projet	64

4.2.	Caractérisation de la zone d’Influence Directe (emprises des bassins, des collecteurs, station de pompage et du marigot de Mbao)	64

4.3.	Caractérisation des emprises des bassins et des collecteurs	64

4.3.1.	Caractérisation du Marigot de MBAO	93

4.4.	Caractérisation de la Zone d’Influence Indirecte	94

4.4.1.	Environnement physique de la zone d’influence indirecte	94

4.4.2.	Environnement biologique de la zone d’influence indirecte	105

4.4.3.	Environnement humain de la zone d’influence indirecte	107

4.4.4.	Enjeux environnementaux et sociaux	114

4.4.5.	Établissements recevant du public dans un rayon de 500m des ouvrages	114

4.4.6.	Enjeux environnementaux et sociaux majeurs	114

5.	CONSULTATIONS DU PUBLIC	118

5.1.	Principes de la consultation du Public	118

5.2.	Méthodologie	118

5.3.	Points discutés	118

5.4.	Étendue des consultations	118

5.5.	Résultats des consultations avec les parties prenantes	120

5.5.1.	Rencontre avec les autorités administratives (Préfectures et sous-préfectures)	120

5.5.2.	Rencontre avec les collectivités territoriales	120

5.5.3.	Rencontre avec les services techniques déconcentrés	121

5.5.4.	Consultation des populations affectées par le Projet	125

5.5.5.	Rencontre avec les acteurs socioprofessionnels	126

6.	ANALYSE DES VARIANTES	128

6.1.	Analyse des situations « sans projet » et « avec projet »	128

6.2.	Analyse descriptive des variantes	129

7.	ANALYSE ET ÉVALUATION DES RISQUES ET IMPACTS POTENTIELS	134

7.1.	Démarche méthodologique	134

7.2.	Impacts et risques environnementaux et sociaux du projet	140

7.2.1.	Impacts positifs du projet	140

7.2.1.1.	En phase préparation et construction	140

7.2.1.2.	En phase exploitation	141

7.2.1.3.	Synthèse des impacts positifs	145

7.2.2.	Impacts négatifs et risques environnementaux et sociaux	146

7.2.2.1.	En phase travaux	146

7.2.7.	Impacts négatifs et risques associés aux aménagements urbains (voirie, éclairage public par lampadaires photovoltaïques)	169

7.2.7.1.	Repli de chantier	171

7.2.7.2.	En phase exploitation	174

7.2.10.	Vulnérabilité du projet aux changements climatiques et des risques associés	183

7.2.11.	Impacts cumulatifs	184

8.	ÉTUDE DE DANGER ET ANALYSE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS	188

8.1.	Analyse des risques d’accident technologiques	188

8.1.1.	Description et caractérisation de l’environnement	188

8.1.2.	Analyse préliminaire des risques	188

8.1.3.	Sources de dangers internes	188

8.1.3.1.	Dangers liés aux produits utilisés lors de la phase construction	189

8.1.3.2.	Dangers liés aux équipements/procédés en phase chantier	201

8.1.3.3.	Dangers liés aux installations et à leur exploitation	203

8.1.4.	Sources de dangers externes	205

8.1.5.	Étude de l’accidentologie	205

8.1.6.	Analyse des risques d’accidents	207

8.2.	Analyse des risques professionnels	216

9.	MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES	220

9.1.	Information et consultation des parties prenantes dans la préparation de l’EIES	220

9.2.	Identification et analyse des parties prenantes	220

9.2.1.	Objectifs	220

9.2.2.	Catégories de parties prenantes	220

9.2.3.	Identification des parties prenantes	221

9.2.3.1.	Parties prenantes intéressées par le projet	221

9.2.3.2.	Parties prenantes susceptibles d’être affectées par le projet	221

9.2.3.3.	Groupes vulnérables affectés par le projet	223

9.3.	Analyse des parties prenantes	223

9.1	Programme de mobilisation des parties prenantes	225

9.3.1.	Méthode d’engagement des parties prenantes	225

9.3.2.	Stratégie de communication	226

9.3.3.	Stratégie de diffusion de l’information	226

9.3.4.	Liste des informations à divulguer dans le cadre du projet	233

9.3.5.	Responsabilités de mise en œuvre du PMPP	234

10.	PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)	235

10.1.	Arrangements institutionnels de mise en œuvre du PGES	235

10.2.	Plan d’atténuation	237

10.2.1.	Mesures normatives et réglementaires	237

10.2.2.	Conformité avec la réglementation environnementale	237

10.2.3.	Conformité avec la règlementation forestière	237

10.2.4.	Conformité avec la législation du travail et de l'hygiène	237

10.2.5.	Procédures à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques	237

10.2.6.	Obligations de respect du cahier des charges environnementales et sociales	237

10.2.7.	Clauses environnementales et sociales	237

10.2.8.	Mesures environnementales et sociales déjà prévues dans le cadre du projet	237

10.2.9.	Plan de gestion des déchets (PGD)	238

10.2.10.	Mesures de gestion des installations de la base de chantier	239

10.2.11.	Plan Hygiène santé et sécurité	242

10.2.12.	Programme de gestion des ouvrages d’assainissement	243

10.2.13.	Mesures de prévention et de sécurisation des ouvrages	244

10.2.14.	Mesures d’information et de sensibilisation	244

10.2.15.	Mesures de lutte contre les VBG/EAS/HS	245

10.2.16.	Mesures de renforcement des capacités	268

10.2.17.	Mécanisme de Gestion des Plaintes et règlement des griefs	269

10.3.	Plan de suivi et de surveillance environnementale et sociale	270

10.3.1.	Suivi de proximité ou supervision	270

10.3.2.	Surveillance environnementale et sociale	270

10.3.3.	Suivi environnemental et social	270

10.3.4.	Audit de conformité environnementale et sociale	270

10.3.5.	Dispositif de rapportage	271

10.3.6.	Canevas de suivi environnemental et social	272

11.	Coûts du Plan de Gestion Environnementale et Sociale	275

12.	CONCLUSION	277

ANNEXES	278

Annexe 1 : Termes de références de l’étude	279

Annexe 2 : Compte rendu des consultations des parties prenantes	296

Annexe 3 : Bibliographie	310

Annexe 4 : Clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offres	311

TABLEAUX

Tableau 1 : Entités administratives concernées par les travaux du projet	27

Tableau 2 : Dispositions juridiques de lutte contre les pollutions et nuisances	40

Tableau 3 : Dispositions du Code de l’Environnement applicables au Projet	41

Tableau 4 : Normes de rejet pollution atmosphérique	45

Tableau 5 : Valeurs limites de rejet des eaux usées dans le milieu naturel	46

Tableau 6 : Valeurs limites de qualité des eaux usées avant raccordement à une station d'épuration collective	46

Tableau 7 : Dispositions du Code du travail relatives à l’Hygiène et à la Sécurité	47

Tableau 8: Instruments juridiques internationaux applicables au Projet	49

Tableau 9: Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondiale pertinentes au projet	52

Tableau 10: Comparaison entre les exigences des normes environnementales et sociales applicables au projet et les dispositions nationales pertinentes	55

Tableau 11 : caractérisation des emprises des sites des bassins retenus (15 bassins)	65

Tableau 12 : Caractérisation des emprises des tracés des collecteurs	78

Tableau 13 : liste des établissements recevant du public dans un rayon de 500 m autour des bassins	114

Tableau 14 : analyse des enjeux environnementaux	115

Tableau 15 : analyse des enjeux sociaux	116

Tableau 16 : Structures et acteurs consultés	119

Tableau 17: Analyse comparative des contraintes socio-environnementales et technico-économiques des variantes 1 et 2 du réseau de collecteurs	132

Tableau 18 : sources d’impacts/facteurs de risques du projet	135

Tableau 19 : les récepteurs d’impacts du projet	135

Tableau 20 : synthèses des principales sources d’impacts et des récepteurs d’impacts	136

Tableau 21 : Grille d’évaluation de l’importance des impacts de Martin FECTEAU	138

Tableau 22 : Outil d’évaluation d’impact	139

Tableau 23: Grille d’estimation des niveaux de probabilité et de gravité	139

Tableau 24 : Matrice de criticité	139

Tableau 25 : signification des couleurs	140

Tableau 26 :  Outil d’évaluation des risques	140

Tableau 27 : résumé de l’évaluation de la pollution atmosphérique et des émissions de GES	146

Tableau 28 : résumé de l’analyse de la Modification de l’ambiance sonore	147

Tableau 29 : résumé de l’analyse de la modification du paysage	147

Tableau 30 : résumé de l’évaluation du risque de pollution des sols	148

Tableau 31 : résumé de l’évaluation du risque de frustrations et de conflits	149

Tableau 32 : résumé de l’évaluation du risque d’accident de la circulation associé au matériel roulant	149

Tableau 33 : résumé de l’évaluation du risque d’IRA	150

Tableau 34 : répercussion de l’exposition aux bruits	151

Tableau 35 : résumé de l’évaluation de la modification de l’ambiance	152

Tableau 36 : résumé de l’analyse des pertes définitives d’accès à des aires de sport	152

Tableau 37 : résumé de l’analyse du risque de découvertes fortuites de vestiges culturels	153

Tableau 38 : résumé de l’évaluation du risque d’EAS/HS-VCE	153

Tableau 39 : résumé de l’évaluation du risque d’IST/VIH-SIDA	154

Tableau 40 : résumé de l’évaluation du risque de maladies liées à l’hygiène et la salubrité	155

Tableau 41 : Résumé de l’évaluation du risque d’incendie/explosion	156

Tableau 42 : résumé de l’évaluation du risque de chute de plain-pied	156

Tableau 43 : Résumé de l’évaluation du risque de blessures et maladies professionnelles liées à la manutention manuelle de charge	157

Tableau 44 : résumé du risque d’effondrement et de chutes d’objets	158

Tableau 45 : résumé de l’évaluation du risque d’acte de vandalisme	159

Tableau 46 : Espèces végétales susceptibles d’être affectées par le projet.	159

Tableau 47 : résumé de l’évaluation de la destruction de la végétation	160

Tableau 48 : résumé de l’évaluation du dérangement de la faune	160

Tableau 49 : occupations actuelles des emprises des bassins	161

Tableau 50 : résumé de l’évaluation des Pertes/restriction d’accès temporaires ou définitives à des biens privés et des moyens d’existence des populations	161

Tableau 51 : résumé du risque de destruction des réseaux des concessionnaires et d’altération de la qualité de leurs services	162

Tableau 52 : résumé du risque de pollution des eaux de surface	163

Tableau 53 : résumé du risque de pollution des eaux souterraines	164

Tableau 54 : Emprises des bassins prévus	164

Tableau 55 : résumé de l’analyse des changements d’affectation des emprises des bassins	165

Tableau 56 : résumé de l’analyse de la destruction des ouvrages d’irrigation	165

Tableau 57 : résumé de l’analyse de la perte d’accès à des terres à vocation résidentielle (lotissement) et destruction du bâti	166

Tableau 58 : résumé de l’analyse de la perte d’accès définitive à une infrastructure scolaire	166

Tableau 59 : Risque d’interception et de pollution de la nappe des sables du Quaternaire	167

Tableau 60 : résumé de l’analyse de la perturbation des déplacements des personnes et des biens	167

Tableau 61 : résumé de l’analyse des entraves d’accès	168

Tableau 62 : résumé de l’analyse des destructions de rampes d’accès à des habitations	168

Tableau 63 : résumé de l’analyse de la destruction d’un ouvrage d’assainissement autonome (fosse septique)	169

Tableau 64 : résumé de l’analyse du risque d’accidents liés aux tranchées	169

Tableau 65 : résumé de l’analyse du risque d’érosion des sols et de recul du trait de côte associé aux emprunts de sable	170

Tableau 66 : résumé de l'analyse du risque de perte de terres arables associé à l’approvisionnement en sable	170

Tableau 67 : résumé de l’analyse risque de chute de hauteur	171

Tableau 68 : résumé de l’analyse du risque de refis/négligence de réhabilitation ou de réhabilitation partielle du site de la base de chantier	171

Tableau 69 : résumé de l’analyse du risque de défiguration du paysage et d’altération du cadre de vie par des ruines d’installations fixes	172

Tableau 70 : résumé de l’analyse du risque d’entrave/retard du retour à la nature des sites des bases de chantier	173

Tableau 71 : résumé de l’analyse du risque sécuritaire associé à l’abandon sur site de bâtiments et ruines de bâtiments	173

Tableau 72 : résumé de l’analyse du risque de prolifération de plantes aquatiques dans les bassins, les collecteurs à ciel ouvert et l’exutoire	174

Tableau 73 : résumé de l’analyse de risque de prolifération d’animaux nuisibles dans les bassins, les collecteurs à ciel ouvert et l’exutoire	174

Tableau 74 : résumé de l’analyse du risque d’altération du cadre de vie et de défiguration du paysage par des déchets d’entretien des ouvrages	175

Tableau 75 : résumé de l’analyse du risque de délabrement précoce des ouvrages	176

Tableau 76 : résumé de l’analyse du risque d’inondation du cadre de vie suite des bris de bassins et/ou collecteurs ou de débordements de ceux-ci du fait de leur sous-dimensionnement	176

Tableau 77 : risque de branchements clandestins d’ouvrage d’assainissement individuel sur les collecteurs	177

Tableau 78 : résumé de l’analyse du risque d’obstruction des collecteurs à ciel ouvert par des déchets solides et/ou la végétation	177

Tableau 79 : résumé de l’analyse du risque de pollution et/ou d’aggravation de la pollution des eaux de surface (bassins et de l’exutoire)	178

Tableau 80 : résumé de l’analyse du risque du risque de pollution des nappes	179

Tableau 81 : résumé de l’analyse du risque d’occupation anarchique des terres récupérées par les populations	179

Tableau 82 : résumé de l’analyse du risque de noyade	180

Tableau 83 : résumé de l’analyse du risque de pollution des eaux suite à des fuites et/ou déversements de polluant dans la station de pompage.	180

Tableau 84 : résumé de l’analyse du risque de pannes intempestives de la pompe	181

Tableau 85: Synthèse des impacts environnementaux et sociaux	181

Tableau 86 : Synthèse des risques environnementaux et sociaux	182

Tableau 87 : Résumé de l’évaluation du risque d’augmentation du volume d’eau à drainer et de débordement des ouvrages	184

Tableau 88 : Bilan de l’analyse des impacts cumulatifs	186

Tableau 89 : Les caractéristiques physico-chimiques du gasoil	189

Tableau 90: Risque incendie / explosion lié à l'huile de lubrification	190

Tableau 91: Toxicité aiguë de l'huile de lubrification	191

Tableau 92 : écotoxicité de l'huile de lubrification	191

Tableau 93 : propriétés physico-chimiques de l’huile usagée	192

Tableau 94: Les caractéristiques physico-chimiques de la peinture	194

Tableau 95: Les caractéristiques physico-chimiques de l’oxygène	195

Tableau 96 : Les caractéristiques physico-chimiques de l’acétylène	196

Tableau 97: Synthèse des dangers liés aux produits et moyens de protection du personnel	198

Tableau 98 : Synthèse de l’accidentologie des installations similaires présentes sur les sites du projet	205

Tableau 99: Niveaux des facteurs (P, G) d’élaboration d’une matrice des risques	208

Tableau 100 : Matrice des niveaux de risque	209

Tableau 101 : Synthèse de l’Analyse et présentation des niveaux de risque finaux	210

Tableau 102 : Mesures d’hygiène	215

Tableau 103 : Mesures de sécurité	215

Tableau 104 : Formations pour le personnel	215

Tableau 105: Niveaux des facteurs (P, G) de la grille d’évaluation des risques professionnels	216

Tableau 106: Grille d’évaluation des risques	216

Tableau 107: Évaluation des risques professionnels à la phase construction et d’exploitation	217

Tableau 108 : Catégories des parties prenantes intéressées	221

Tableau 109 : Liste des parties prenantes affectées	222

Tableau 110 : Critère d’évaluation du niveau d’influence des parties prenantes	224

Tableau 111 : Critère d’évaluation du niveau d’engagement	225

Tableau 112 : Stratégie de communication et diffusion de l’information	227

Tableau 113 : Fonction de gestion et de responsabilités	234

Tableau 114 : Rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du PGES	235

Tableau 115 : Stratégie de gestion des déchets	239

Tableau 116: Mesures de gestion des installations et des équipements de la base -vie/chantier	239

Tableau 117: Programme d’information et de sensibilisation	245

Tableau 118 : Matrice du PGES en phase préparatoire/Travaux	247

Tableau  119 : Matrice du PGES en phase d’exploitation	265

Tableau 120 : Mesures d'information/sensibilisation et renforcement des capacités	268

Tableau 121 : Canevas de suivi environnemental et social	273

Tableau  122 : Synthèse des couts du PGES	276

PHOTOS

Photo 1: Mur de clôture sur le site du BR_NC 10	65

Photo 2 : Bâtiment en construction sur le site du BR_NC 10	65

Photo 3: Espèces végétales sur le site du BR_NC 10	66

Photo 4 : Fondation dans la zone du BRNC09A	66

Photo 5 : Dépôt d’ordures sur le site du BRNC09A	67

Photo 6 : Habitations et place d’affaire à la limite du site du BRNC09A	67

Photo 7: Zone de lotissement et piste en terre sur le site du BR_NC 03d	67

Photo 8: Zone de pâturage sur le site du BR_NC 03d	68

Photo 9 : Bassin d’irrigation dans le site du BRND11	68

Photo 10 : Plantation de papayer et de moringa dans le site du BR_ND 11	69

Photo 11: Un poste électrique à proximité du BR_ND 20	69

Photo 12: Vue du site du bassin BR_ND 20	69

Photo 13 : Dépôt de ferraille sur le site du bassin éventuel	70

Photo 14 : Moto pompage sur le site du bassin BR_ND 41	70

Photo 15 : Route à la limite du site du BRND-41	70

Photo 16 : Vue du site du bassin éventuel commissariat	71

Photo 17 : Dépôts de parpaings sur le site du bassin éventuel commissariat	71

Photo 18  : Vue du site du bassin BR-NA 09	72

Photo 19 : Vue du site du bassin R	72

Photo 20 : Vue du site du bassin B1	73

Photo 21 : Batiments en construction sur le site du bassin B1	73

Photo 22: Aire de jeu sur le site du bassin BRNA16G	73

Photo 23: Verger d’anacarde dans le site du BRNA16G	74

Photo 24: Bâtiment R+2 (école privée) sur le site du bassin K4-4	74

Photo 25: Rue, maisons et lignes BT dans le site du bassin K4-4	75

Photo 26 : Réseau ONAS sur le site du bassin K4-4	75

Photo 27: Places d’affaires sur le site du bassin E2- TER	75

Photo 28: Tapis herbacé colonisant le site du bassin E2-TER	76

Photo 29 : Deux maisons en construction sur le site du bassin E2-TER	76

Photo 30 : Bâtiment en construction sur le site du bassin P1	76

Photo 31 : Vue du site du bassin P1	77

Photo 32 : Aires de jeu sur le site du bassin P1	77

Photo 33: Vue du tracé du collecteur	78

Photo 34 : Rampe d’accès de boutique dans l’emprise	78

Photo 35: Vue de l’emprise du collecteur	78

Photo 36: Traversée d’un terrain clôturé	79

Photo 37: Rampe d’accès d’une maison dans l’emprise	79

Photo 38: Place d’affaires (étal de légume) dans l’emprise du collecteur	79

Photo 39: Vue de l’emprise du collecteur	80

Photo 40: Dépôt de parpaings à la limite de l’emprise	80

Photo 41: Gargotte à proximité de l’emprise	80

Photo 42: Traversée d’un marché et places d’affaires	81

Photo 43: Vue de l’emprise du tracé	81

Photo 44 : Rampe d’une boutique dans l’emprise	81

Photo 45: Traversée de la route goudronnée de Jaxaay	82

Photo 46: Canal à ciel ouvert dans l’emprise du collecteur	82

Photo 47: Vue de l’emprise du collecteur	82

Photo 48: Commissariat de police de Jaxaay à la limite de l’emprise du collecteur	83

Photo 49: Vue de l’emprise du segment 1	83

Photo 50: 1 pied de Terminalia mentali et 1pied Hura	83

Photo 51: Vue de l’emprise du collecteur	84

Photo 52: Traversée atelier mécanique	84

Photo 53: Réseau AEP dans l’emprise du collecteur	84

Photo 54: Tuyau AEP gros diamètre dans l’emprise	85

Photo 55: Traversée d’un domaine privé	85

Photo 56: Vue de l’emprise du collecteur	85

Photo 57: Rue goudronnée longée par le collecteur	86

Photo 58: Vue de l’emprise du collecteur	86

Photo 59: Habitations de part et d’autre du collecteur	86

Photo 60: Canal à ciel ouvert dans l’emprise du collecteur	87

Photo 61: Vue de l’emprise du collecteur	87

Photo 62:  Zone de stagnation d’eau dans l’emprise	87

Photo 63 : Vue de l’emprise vers le marigot de Mbao	88

Photo 64 : Traversée d’une route pavée	88

Photo 65 : Étal vente de petit déjeuner dans l’emprise	88

Photo 66 : Boulangerie à la limite de l’emprise	89

Photo 67 : Regard ONAS dans l’emprise et une mosquée à la limite de l’emprise	89

Photo 68 : Vue de l’emprise du collecteur	89

Photo 69 : Traversée d’une route goudronnée	90

Photo 70 : Traversée d’une aire de jeu	90

Photo 71 : Point de raccordement (Marigot de Mbao)	90

Photo 72 : Vue du marigot de Mbao vers la mer	91

Photo 73 : Dépotoir d’ordures sauvages et eaux usées	91

Photo 74 : Fosse septique déversant dans le marigot	91

Photo 75 : Vue de l’embouchure du marigot de Mbao	92

Photo 76 : vue des formes d’occupations des emprises du marigot de Mbao	93

FIGURES

Figure 2 : Localisation de la zone du projet	30

Figure 3: Emprises de l'aménagement des berges du marigot - tronçon le plus large, avec nécessité de terrassements en eau	35

Figure 4: Vue de l'ouvrage de rejet en mer	37

figure 5: carte de la géologie de la zone d’influence indirecte	98

Figure 6: Le relief de la zone d’influence indirecte	99

Figure 7: carte pédologie de la zone d’influence indirecte	100

Figure 8 : type aquifère de la zone d’influence indirecte	101

Figure 9 : les eaux de surface de la zone d’influence indirecte	102

Figure 10: Rose des vents au sol de 1991 à 2020 à station de Dakar Yoff.	103

Figure 11: Courbes intermensuelles à la vitesse des vents au sol de 1991 à 2020 à station de Dakar Yoff	104

Figure 12: Évolution des températures moyennes mensuelles à la station de Dakar de 1990 à 2020 (Source : ANACIM, 2020)	105

Figure 13: Moyenne mensuelle de la pluviométrie aux stations de Dakar de 1991 à 2020 (ANACIM, 2020)	106

Figure 14 : Cumul annuel de la pluviométrie à la station de Dakar Yoff de 1991 à 2020 Source : ANACIM, 2020	106

Figure 15: Évolution des moyennes mensuelles de l’humidité relative à la station de Dakar (Source : ANACIM, 2022)	107

Figure 16: Localisation des variantes 1 et 2 du réseau de collecteurs	134

Figure 17 : Composition moyenne d’une huile usagée	193

# SIGLES ET ACRONYMES

ADIE		:	Agence de l'Informatique de l'État

ADM		:	Agence de Développement municipal

AGETIP	:	Agence d'Exécution Travaux d'Intérêt Public

AGEROUTE	: 	Agence des Travaux et de Gestion des Routes

AMO		:	Assistance à la Maitrise d’Ouvrage

ANA		:	Agence Nationale de l’Aquaculture

ANACIM	:	Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie

ANAT		:	Agence Nationale pour l'Aménagement du Territoire

ANSD		:	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

APIX	:	Agence nationale de Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux

ARD		:	Agence Régionale de Développement

BNSP		:	Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers

CADAK	:	Communauté des Agglomérations de Dakar

BV 		:	Bassin Versant

CCC 		:	Communication pour le Changement de Comportement

CDREI	:	:             Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation des Impenses

CGES 		:	Cadre de Gestion Environnementale et Sociale

CNLI 		:	Comité National de Lutte contre les Inondations

COLIGEP	:	Comité Local d’Initiative et de Gestion des Eaux Pluviales

CRSE 		:	Comité Régional de Suivi Environnemental

CSE		:	Centre de Suivi Écologique

DA		:	Direction de l’Assainissement

DAT		:	Direction de l’Aménagement du Territoire

DCL		:	Direction des Collectivités territoriales

DEEC		:	Direction de l’Environnement et des Établissements Classés

DEFCCS	:	Direction des Eaux et Forêts Chasse et Conservation des Sols

DGPRE	:	Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau

DGPU		:	Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du lac Rose

DGUA		:	Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Architecture

DNH		:	Direction Nationale de l’Hygiène

DPC		:	Direction de la Protection Civile

DPGI		:	Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations

DPN 		:	Direction des Parcs Nationaux

DREEC	:	Direction Régionale de l’Environnement et des Établissements Classés

DSCOS	:	Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols

EAS                  : 	Exploitation et Abus Sexuels

ECUP		:	Expropriation pour cause d'utilité publique

EIES		:	Étude d’Impact Environnemental et Social

ENDA		:	Environnement, Développement, Action (ONG)

FA		:	Fonds additionnel

GES		:	Groupe Électrogène de Secours

GIE		:	Groupement d’Intérêt Economique

GNSP 		:	Groupement National des Sapeurs-Pompiers

GRC		:	Gestion des Risques et Catastrophes

HS                    : 	Harcèlement Sexuel

ICPE		:	Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

IEC		:	Information, Éducation, Communication

IREF		:	Inspection régionale des Eaux et Forêts

IST		:	Infection Sexuellement Transmissible

MO 		:	Maître d’Œuvre

OCB		:	Organisation Communautaire de Base

OMS		:	Organisation Mondiale pour la Santé

ONG		:	Organisation Non Gouvernementale

ONAS		:	Office National de l'Assainissement du Sénégal

ORSEC	:	Organisation des Secours

PAFS		:	Plan d’Action Forestier du Sénégal

PANA 	:	:            Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques de Dakar

PAN/LCD  	:            Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification

PAP		: 	Personne Affectée par le Projet

PAR		:	Plan d’Actions de Réinstallation

PDD 		:	Plan Directeur de Drainage de la région de Dakar

PDU		:	Plans Directeurs d’Urbanisme

PFES		:	Point Focal Environnement et Social

PFNL		:	Produits forestiers Non Ligneux

PGES		:	Plan de Gestion Environnementale et Sociale

PGESE	:	:            Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise

PGRI                 :           Plan de Gestion des Risques des Inondations

PMPP		:	Plan de Mobilisation des Parties Prenantes

PNAE		:	Plan National d’Action pour l'Environnement

PNADT 	:	Plan National d’Aménagement et de Développement du Territoire

PNDL 		: 	Programme National de Développement Local

PROGEP          :            Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique

PROMOGED  :	Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Économie des Déchets solides

RRC		:	Réduction des Risques de Catastrophes

PTAC		:	Poids Total Autorisé en Charge

Sen’Eau	:	Sénégalaise des Eaux

SENELEC	:	Société Nationale d'Électricité du Sénégal

SNHLM	:	Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré

SIDA		:	Syndrome d’Immunodéficience Acquise

SNMO		:	Stratégie Nationale d’Adaptation aux Changements Climatiques

SDDC		:	Service Départemental du Développement Communautaire

SRAT		:	Schéma Régional d’Aménagement du Territoire

TDR		:	Termes de Référence

TER		:	Train Express Régional

UCP	             :	Unité de Coordination du Projet

UCG		:	Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides

VBG		:	Violences Basées sur le Genre

VDN		:	Voie de Dégagement Nord

VIH		:	Virus d’Immuno-Humaine

# RÉsumÉ EXÉCUTIF

Contexte et Objectifs

Le PROGEP II est un projet financé par l’État du Sénégal, la Banque mondiale et le Fonds Nordique de Développement, visant à réduire les risques d’inondation dans l’agglomération de Dakar et à renforcer la résilience climatique dans plusieurs villes du Sénégal. Il s’étend sur 5 ans avec un budget de 155 millions USD (83 milliards FCFA).

Objectif de l’Étude d’Impact Environnemental et Social

L’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux envisagés vise à identifier et à évaluer, en rapport avec les caractéristiques de la zone ciblée, les impacts environnementaux et sociaux potentiels des travaux prévus, et de proposer des actions et mécanismes pouvant permettre d’éviter, de réduire et de compenser les impacts négatifs et bonifier les impacts positifs, afin de s’assurer que les aménagements à réaliser soient rationnels, acceptables et durables tant du point de vue environnemental que social.

Zone d’intervention

Le projet couvre le bassin versant du marigot de Mbao (zones nord, sud et centrale), incluant les communes de Keur Massar Sud, Jaxaay, Rufisque Ouest et Mbao.

Composantes du Projet

1. Planification urbaine intégrée
2. Investissements en drainage et gestion environnementale/sociale
3. Réponse d’urgence (CERC)
4. Gestion du projet

Principaux Travaux Prévus

Zone 1 (Nord-Amont) : 7 bassins (72 150 m³), 6 020 ml de collecteurs, 10 400 ml de voirie
Zone 2 (Sud-Aval) : 5 bassins (77 700 m³), 4 970 ml de collecteurs, 9 500 ml de voirie
Zone 3 (Marigot de Mbao) : reprofilage, station de pompage (1 300 m³/h)

Cadre politique, juridique et institutionnel

Le cadre juridique national est marqué d’une part par la Constitution du Sénégal, le Code de l’environnement et plusieurs autres textes environnementaux concernant la gestion du cadre de vie, les pollutions et les nuisances, les ressources naturelles (faune, flore, eau), le cadre institutionnel de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, la tenure foncière, etc.

D’autre part, du fait des impacts environnementaux et sociaux pouvant résulter de la mise en œuvre de ses activités du projet, huit (8) sur les dix (10) normes environnementales et sociales (NES) de la Banque sont pertinentes et applicables au projet.

Sur le plan institutionnel, plusieurs acteurs sont impliqués dans la mise en œuvre du projet, notamment : ADM, DIREC, CRSE de Dakar, CDREI de Keur Massar, Pikine et Rufisque, DA, DEFCCS, ONAS, AGEROUTE, DSCOS, DNH, ANACIM, DPC, ANAT, DGPRE, DGUA, DPGI, BNSP, SNHLM, Communes de Mbao, Rufisque Ouest, Jaxaay-Parcelles et Keur Massar Sud.

Consultation du public

L’objectif de la consultation du public est d’assurer la participation des populations et des autres parties prenantes au processus de planification des activités du projet. Il s’agit notamment : (i) d’informer les parties prenantes sur le projet et ses activités ; (ii) de permettre aux parties prenantes de s’exprimer, d’émettre leur avis sur le projet ; (iii) d’identifier et de recueillir les préoccupations (besoins, attentes, craintes, etc.) des parties prenantes vis-à-vis du projet ainsi que leurs recommandations et suggestions.

Les consultations se sont déroulées entre le 30 septembre 2024 et le 22 mai 2025, et ont concerné les Populations des quartiers impactés, les collectivités territoriales (Communes), les autorités administratives, les services techniques compétents, les concessionnaires de réseaux divers, les organisations socioprofessionnelles (maraichers de la forêt classée de Mbao, pêcheurs de Mbao, femmes transformatrices des produits de pêche à Mbao, etc.).

Analyse des variantes

L'analyse des variantes se résume par une comparaison entre la situation "sans projet" et la situation "avec projet", ainsi que les différentes options au sein de la situation "avec projet". Ces options se concentrent principalement sur le choix du site pour la plateforme départementale et la sélection des filières prioritaires. Cette analyse vise à évaluer les avantages et les inconvénients en fonction des contraintes environnementales et socio-économiques, tout en prenant en considération la conception et la technologie qui seront mises en œuvre du projet.

L’option « Avec Projet » est vivement recommandée. Malgré les impacts négatifs enregistrés, elle présente des atouts majeurs pour le développement environnemental, social et économique dans la zone du projet. Les impacts négatifs enregistrés seront pris en compte dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).

Analyse descriptive des variantes

Le projet présente des variantes techniques et des variantes du tracé du réseau de collecteurs.

Variantes techniques

Afin de mettre en œuvre un système d’assainissement pluvial plus adéquat au cadre de vie de la population des Communes de Keur Massar Sud, Jaxaay, Mbao et Rufisque Ouest, le projet présente deux variantes techniques de collecte des eaux pluviales. Il s’agit de la mise en place d’un réseau de drainage gravitaire ou un drainage avec stations de pompage.

Système de drainage gravitaire

Les collecteurs sont établis à travers un réseau de drainage gravitaire. Par définition, un réseau est dit gravitaire lorsque les effluents circulent de haut en bas grâce à la pente de la canalisation et sous l'effet de la gravité pour assurer l’évacuation de l’ensemble des eaux pluviales et leur rejet dans les exutoires naturels. Les collecteurs, ainsi établis, procureront des avantages et des inconvénients aussi bien pour l’environnement, le social et l’économie.

      - Système de drainage avec des stations de pompage

Afin de favoriser un drainage rapide et efficient des eaux pluviales, chaque bassin de rétention doit être doté d’une station de pompage. Ces stations de pompage auront des effets positifs et des effets négatifs.

L’option du réseau de drainage avec des stations de pompage s’avère très coûteuse en termes d’investissements et d’exploitation et de fonctionnement, et occasionne des nuisances liées à la complexité de l’entretien et de la maintenance des ouvrages, ce qui pose un problème de leur durabilité et de leur renouvellement. En revanche, le système gravitaire (aménagement de bassins avec réseaux de canalisation) offre plus d’avantages comparatifs sur le plan des coûts d’investissement et d’exploitation.

Ainsi, la mise en œuvre du projet avec un système de drainage gravitaire constitue l’option à privilégier, car il permettra d’assurer l’acceptabilité sociale du projet grâce au volet aménagements urbains (voiries, PIC, etc.) qui l’accompagne.

Par rapport aux impacts négatifs de cette alternative, des mesures appropriées sont proposées pour les atténuer et bonifier les impacts positifs du projet.

      - Les variantes du réseau de collecteurs

Pour favoriser un drainage efficient, deux variantes du réseau de collecteurs sont proposées. Ces variantes sont présentées sur la carte ci-dessous.

Dans l’optique de la mise en œuvre du projet, nous avons jugé nécessaire d’analyser ces deux variantes afin de déterminer le choix le plus approprié. Pour ce faire, une comparaison des contraintes selon des critères socio-environnementaux et technico-économiques est présentée dans le tableau ci-dessous.

L’analyse comparée des deux variantes montre :

- La variante 1 (596,17 m de long) présente des coûts de construction moindre par rapport à la variante 2. Mais les risques d’accidents et de pertes d’arbres y sont plus élevés.

- La variante 2 (1767,55 m de long), présente moins d’impacts socio-économiques sur les biens et actifs des populations et sur les équipements sociaux communautaires, moins de risques d’accident dans l’emprise, de difficultés techniques de mise en œuvre, de risque de dégradation de l’ouvrage et offre plus de facilité d’entretien.

Les deux variantes présentent, toutes, des avantages et inconvénients sur les plans socio-environnementaux et technico-économiques. Cependant, la variante 2 est vivement recommandée.

Impacts et risques environnementaux et sociaux majeurs

Impacts et risques environnementaux

- Pollution du marigot de Mbao par les eaux usées, produits d’entretien et branchements clandestins ;

- Dégradation de la qualité de l’eau dans les bassins et l’exutoire ;

- Perte de biodiversité (faune, flore, habitats) ;

- Prolifération de typha dans les bassins favorisant insectes et reptiles ;

- Pollution des nappes phréatiques et des sols ;

- Pollution atmosphérique et sonore ;

- Pollutions et nuisances du milieu par les déchets de chantier ;

- Risques d’inondation en cas de sous-dimensionnement des ouvrages.

Impacts et risques sociaux

- Déplacement physique de populations (perte de concessions, excroissances, et c.) ;

- Perte d’activités économiques et de revenus (places d'affaires) ;

- Perte d’équipement collectif ;

- Conflits sociaux liés à la main-d’œuvre locale et à la réinstallation ;

- Risques sanitaires : IST/VIH, maladies diarrhéiques, respiratoires ;

- Risques d’accidents : chutes, circulation du matériel roulant ;

- Risque de noyades ;

- Non-respect des droits des travailleurs et des engagements contractuels.

Impacts cumulatifs

Le critère qui a présidé au ciblage des projets à prendre en compte dans le cadre de l’analyse est le potentiel de chevauchement spatio-temporel de leurs effets. Les projets retenus sont :

- L’Autoroute à péage ;

- Le TER ;

- Le PROMOGED (Décharge de Mbeubeuss) ;

- Le PROGEP.

Ces projets ont ou auront en communs des effets sur :

- Les changements d’affectation des terres ;

- Les déplacements des personnes et des biens ;

- Les moyens d’existence ou de subsistance des populations (déplacements économiques : pertes de biens/actifs et d’AGR…) ;

- Des déplacements physiques (déplacement de populations) ;

- Les aires classées ;

- La faune et la flore ;

- La qualité de l’air et le climat ;

- La santé et la sécurité des travailleurs et des riverains

Une sommation de leurs effets est donc plus que probable et se traduira par de dépassement de seuil ou de capacité de résilience de la population et/du milieu.

Les impacts cumulatifs du projet résultent de la combinaison des aménagements routiers avec d’autres activités existantes dans la zone, entraînant à la fois des pressions accrues sur les ressources naturelles, notamment la forêt classée de Mbao, et des effets socio-économiques sur les populations riveraines. Cette accumulation d’impacts se traduit par une réduction progressive des superficies forestières, une fragmentation des habitats, une dégradation de la qualité de l’air ainsi que des perturbations des activités économiques, du trafic et des conditions de vie des ménages. Toutefois, la mise en œuvre rigoureuse des mesures d’atténuation, telles que le reboisement, la restauration des milieux affectés, l’indemnisation des personnes touchées et le suivi environnemental et social, permet de limiter ces effets cumulés à un niveau acceptable.

Mesures de gestion et d’atténuation (PGES)

Phase libération des emprises

- Informer et sensibiliser les populations sur le projet ;

- Préparer et mettre en œuvre un Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) ;

- Dédommager de façon juste et équitable les populations affectées par le projet avant le début des travaux ;

- Mettre en place un programme de restauration des moyens de subsistance des populations affectées par le projet en accordant une attention particulière aux personnes et groupes vulnérables (femmes vendeuses de légumes, etc.) ;

- Impliquer et collaborer étroitement et constamment avec les concessionnaires avant le début du démarrage des travaux ;

- Mettre en place au niveau local un MGP opérationnel sensible à l’EAS/HS.

En phase de travaux

- Respecter les emprises du tracé ;

- Respecter les délais d’exécution des travaux ;

- Utiliser les déblais pour combler les nids de poule sur les routes ;

- Remblayer les tranchées en suivant la disposition des couches de sols ;

- Mettre en place un système approprié de gestion des déchets liquides (fuites incontrôlées d’huiles et d’hydrocarbures) et déchets solides générés durant les travaux ;

- Mettre en place un plan de gestion des déchets d’amiantes ;

- Utiliser des toilettes mobiles et étanches
Assurer la sécurité des travailleurs et des riverains (signalisation et équipements de protection individuels et collectifs, échafaudage, etc.) ;

- Limiter la vitesse de circulation à 25 km/h sur les voies d’accès ;

- Opérer à des sondages nécessaires pour repérer les réseaux souterrains des concessionnaires et réaliser les travaux de dévoiement de réseau dans les meilleurs délais ;

- En cas de découverte fortuite de vestiges, arrêter les travaux, circonscrire et protéger la zone et avertir immédiatement les services compétents pour conduite à tenir ;
Sensibilisation et information des populations (prévention des EAS/HS, exploitation et harcèlement sexuel, etc.) ;

- Faire un reboisement compensatoire sur le site
Procéder à un aménagement paysager autour du site (PIC) ;

- Préparer un code de bonne conduite à faire signer et respecter par tous les conducteurs de véhicules du chantier ;

- Recruter en priorité la main-d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés en tenant compte du genre ;

- Appui au développement des services sociaux de base (clôture, latrines et adduction d’eau dans les écoles, appui aux structures de santé, etc.).

En phase d’exploitation

- Sécurisation (grilles de protection des bassin) et entretien régulier des ouvrages ;

- Lutter contre le déversement de déchets solides et liquides dans les bassins et les canaux de drainage (contrôle, surveillance et sensibilisation, curage des bassins, etc.) en engageant le COLIGEP ;

- Surveillance régulière de la qualité des eaux ;

- Contrôle de l’occupation des sols ;

- Prévention des débordements des bassins (dispositif de pompage) ;

- Sensibiliser les populations sur les risques de noyade.

Budget du PGES

Le budget total du PGES estimé à 216 500 000 F CFA, couvre les mesures de reboisement, le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes, le renforcement des capacités, le suivi environnemental et social, et l’évaluation.

## EXECUTIVE SUMMARY

Context and Objectives

PROGEP II is a project funded by the State of Senegal, the World Bank, and the Nordic Development Fund, aiming to reduce flood risks in the Dakar metropolitan area and strengthen climate resilience in several cities across Senegal. It spans five years with a budget of USD 155 million (83 billion CFA francs).

Objective of the Environmental and Social Impact Assessment

The Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of the planned works aims to identify and evaluate, in relation to the characteristics of the targeted area, the potential environmental and social impacts of the planned works, and to propose actions and mechanisms that can avoid, reduce and compensate for negative impacts and enhance positive impacts, in order to ensure that the developments to be carried out are rational, acceptable and sustainable from both an environmental and social point of view.

Area of intervention

The project covers the Mbao stream catchment area (north, south and central zones), including the municipalities of Keur Massar Sud, Jaxaay, Rufisque Ouest and Mbao.

Project Components

1. Integrated urban planning 
2. Investments in drainage and environmental/social management 3. Emergency response (CERC) 4. Project management

Main Planned Works

Zone 1 (North-Upstream): 7 basins (72,150 m³), 6,020 ml of collectors, 10,400 ml of roads. 
Zone 2 (South-Downstream): 5 basins (77,700 m³), 4,970 ml of collectors, 9,500 ml of roads. Zone 3 (Mbao Marigot): reprofiling, pumping station (1,300 m³/h).

Political, legal and institutional framework

The national legal framework is marked on the one hand by the Constitution of Senegal, the Environmental Code and several other environmental texts concerning the management of the living environment, pollution and nuisances, natural resources (fauna, flora, water), the institutional framework for the management of the environment and natural resources, land tenure, etc.

On the other hand, due to the environmental and social impacts that may result from the implementation of its project activities, eight (8) out of the Bank's ten (10) environmental and social standards (NES) are relevant and applicable to the project.

Institutionally, several actors are involved in the implementation of the project, including: ADM, DIREC, CRSE of Dakar, CDREI of Keur Massar, Pikine and Rufisque, DA, DEFCCS, ONAS, AGEROUTE, DSCOS, DNH, ANACIM, DPC, ANAT, DGPRE, DGUA, DPGI, BNSP, SNHLM, Communes of Mbao, Rufisque Ouest, Jaxaay-Parcelles and Keur Massar Sud.

Public consultation

The objective of the public consultation is to ensure the participation of the local population and other stakeholders in the project's activity planning process. This includes: (i) informing stakeholders about the project and its activities; (ii) allowing stakeholders to express their views and opinions on the project; and (iii) identifying and gathering stakeholders' concerns (needs, expectations, fears, etc.) regarding the project, as well as their recommendations and suggestions.

The consultations took place between September 30, 2024 and May 22, 2025, and involved the populations of the impacted neighborhoods, local authorities (municipalities), administrative authorities, relevant technical services, concessionaires of various networks, socio-professional organizations (market gardeners of the classified forest of Mbao, fishermen of Mbao, women processors of fish products in Mbao, etc.).

Analysis of variants

The analysis of the options involves comparing the scenario "without a project" with the scenario "with a project," as well as the different options within the scenario "with a project." These options focus primarily on the choice of site for the departmental platform and the selection of priority sectors. This analysis aims to assess the advantages and disadvantages based on environmental and socio-economic constraints, while also considering the design and technology that will be implemented in the project.

The "With Project" option is strongly recommended. Despite the recorded negative impacts, it offers major advantages for environmental, social, and economic development in the project area. The recorded negative impacts will be taken into account. in the Environmental and Social Management Plan (ESMP).

Descriptive analysis of the variants

The project presents technical variants and variants of the collector network layout.

Technical variants

In order to implement a stormwater drainage system better suited to the living conditions of the population in the municipalities of Keur Massar Sud, Jaxaay, Mbao, and Rufisque Ouest, the project presents two technical options for stormwater collection: the installation of a gravity drainage network or a drainage system with pumping stations.

Gravity drainage system

The collectors are established through a gravity drainage network. By definition, a network is considered gravity-fed when wastewater flows from top to bottom due to the slope of the pipe and the effect of gravity, ensuring the evacuation of all rainwater and its discharge into natural outlets. These collectors will provide both advantages and disadvantages for the environment, society, and the economy.

      - Drainage system with pumping stations

To promote rapid and efficient drainage of rainwater, each retention basin must be equipped with a pumping station. These pumping stations will have both positive and negative effects.

The option of a drainage network with pumping stations proves very costly in terms of investment, operation, and maintenance, and causes problems related to the complexity of upkeep and maintenance, raising concerns about the durability and renewal of the infrastructure. In contrast, a gravity-fed system (constructing basins with pipe networks) offers more comparative advantages in terms of investment and operating costs.

Thus, implementing the project with a gravity drainage system is the preferred option, as it will ensure the social acceptability of the project through the accompanying urban development component (roads, PIC, etc.).

In relation to the negative impacts of this alternative, appropriate measures are proposed to mitigate them and enhance the positive impacts of the project.

      - Variations of the collector network

To promote efficient drainage, two variants of the collector network are proposed. These variants are shown on the map below.

With a view to implementing the project, we deemed it necessary to analyze these two options in order to determine the most appropriate choice. To this end, a comparison of the constraints according to socio-environmental and techno-economic criteria is presented in the table below.

A comparative analysis of the two variants shows:

- The variant Option 1 (596.17 m long) has lower construction costs compared to option 2. However, the risks of accidents and tree loss are higher.

- Variant 2 (1767.55 m long) presents less socio-economic impact on the property and assets of the population and on community social facilities, less risk of accident in the right-of-way, fewer technical difficulties in implementation, less risk of degradation of the structure and offers greater ease of maintenance.

Both options have advantages and disadvantages from a socio-environmental and techno-economic perspective. However, option 2 is strongly recommended.

Major environmental and social impacts and risks

Environmental impacts and risks

- Pollution of the Mbao stream by wastewater, cleaning products and illegal connections;

- Degradation of water quality in the basins and the outlet;

- Loss of biodiversity (fauna, flora, habitats);

- Proliferation of typha in ponds favoring insects and reptiles;

- Pollution of groundwater and soil;

- Air and noise pollution;

- Pollution and environmental nuisance caused by construction waste;

- Risk of flooding in case of undersized structures.

Social impacts and risks

- Physical displacement of populations (loss of concessions, outgrowths, etc.);

- Loss of economic activity and income ( businesses );

- Loss of collective equipment;

- Social conflicts related to local labor and resettlement;

- Health risks: STIs/HIV, diarrheal diseases, respiratory diseases;

- Accident risks: falls, rolling stock movement;

- Risk of drowning;

- Failure to respect workers' rights and contractual commitments.

Cumulative impacts

The criterion used to select the projects to be included in the analysis was the potential for spatio-temporal overlap of their effects. The selected projects are:

- The toll highway;

- The TER;

- The PROMOGED (Discharge of Mbeubeuss);

- The PROGEP.

These projects have, or will have, common effects on:

- Changes in land use;

- The movement of people and goods;

- The means of existence or subsistence of populations (economic displacements: loss of goods/assets and income-generating activities…);

- Physical displacements (population displacements);

- Classified areas;

- The fauna and flora;

- Air quality and climate;

- The health and safety of workers and local residents

A summation of their effects is therefore more than likely and will result in exceeding the threshold or resilience capacity of the population and/or environment.

The cumulative impacts of the project result from the combination of road construction with other existing activities in the area, leading to both increased pressure on natural resources, particularly the Mbao classified forest, and socio-economic effects on local communities. This accumulation of impacts translates into a progressive reduction of forest areas, habitat fragmentation, air quality degradation, and disruptions to economic activities, traffic, and household living conditions. However, the rigorous implementation of mitigation measures, such as reforestation, restoration of affected areas, compensation for affected communities, and environmental and social monitoring, helps to limit these cumulative effects to an acceptable level.

Environmental and management measures (ESMPs)

Phase of clearing the land

- Inform and raise awareness among the population about the project;

- Prepare and implement a Resettlement Action Plan (RAP);

- To fairly and equitably compensate the populations affected by the project before the start of the works;

- Implement a program to restore the livelihoods of populations affected by the project, paying particular attention to vulnerable people and groups (women selling vegetables, etc.);

- Involve and collaborate closely and constantly with the concessionaires before the start of the work;

- Establish at the local level an operational EAS/HS-sensitive MGP.

Under construction

- Respect the boundaries of the route;

- Respect the deadlines for completing the work;

- Use the excavated material to fill potholes on the roads;

- Backfill the trenches following the arrangement of the soil layers;

- Establish an appropriate system for managing liquid waste (uncontrolled oil and hydrocarbon leaks) and solid waste generated during the work;

- Implement a plan for managing asbestos waste;

- Use mobile and watertight toilets. Ensure the safety of workers and local residents (signage and 
personal and collective protective equipment , scaffolding, etc.);

- Limit the speed of traffic to 25 km/h on access roads;

- Carry out the necessary surveys to locate the underground networks of the concession holders and perform the network rerouting work as soon as possible;

- In the event of the accidental discovery of remains, stop work, cordon off and protect the area and immediately notify the relevant services for further action; 
Raising awareness and informing the population (prevention of EAS/HS, sexual exploitation and harassment, etc.);

- Carry out compensatory reforestation on the site 
; Carry out landscaping around the site (PIC);

- Prepare a code of conduct to be signed and respected by all vehicle drivers on the construction site;

- Prioritize the recruitment of local workers for unskilled jobs, taking gender into account;

- Support for the development of basic social services (fencing, latrines and water supply in schools, support for health facilities, etc.).

In the operational phase

- Securing (protective grids for the basins) and regular maintenance of the structures;

- Combating the dumping of solid and liquid waste into basins and drainage canals (control, monitoring and awareness, dredging of basins, etc.) by engaging COLIGEP;

- Regular monitoring of water quality;

- Land use control;

- Prevention of basin overflows (pumping device);

- Raising awareness among the population about the risks of drowning.

PGES Budget

The total budget for the PGES, estimated at 216,500,000 FCFA, covers reforestation measures, the operation of the complaints management mechanism, capacity building, environmental and social monitoring, and evaluation.

# INTRODUCTION

  - Contexte et justification du projet

Face à l’ampleur et la récurrence des inondations accentuées par un déficit en infrastructures de drainage, le Gouvernement de la République du Sénégal, avec l’appui de la Banque mondiale (BM), du Fonds pour l’Environnement mondial (FEM) et du Fonds nordique de Développement (FND), avait mis en œuvre dans la période allant de décembre 2012 à mai 2020, un projet de développement urbain dénommé « Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP) ». D’un coût de 121,3 millions de dollars US, soit environ 65 milliards de FCFA, le PROGEP dont le périmètre d’intervention concernait, au-delà de Pikine et de Guédiawaye, l’agglomération de Saint-Louis et le Pôle urbain de Diamniadio, a été conçu comme étant une composante du Plan Décennal de Gestion des Inondations (PDGI / 2012-2022).

Ainsi, s’appuyant sur le Plan Directeur de Drainage (PDD) de la région périurbaine de Dakar, d’importants ouvrages hydrauliques ont été réalisés dans les départements de Pikine, de Guédiawaye et de Keur Massar en trois phases.

Toutefois, il convient de signaler que, du fait de l’insuffisance des ressources financières disponibles et de l’ampleur des besoins, l’ensemble des ouvrages hydrauliques ciblés dans le PDD de Dakar n’a pas été réalisé.

Par ailleurs, les pluies diluviennes enregistrées en septembre 2020 ont provoqué de graves inondations dans plusieurs localités sénégalaises, avec comme épicentre la zone de Keur Massar-Jaxaay, emmenant ainsi l’État à déclencher le Plan national d'Organisation des Secours (ORSEC).

Afin de trouver une réponse durable aux inondations, l’État du Sénégal en relation avec la Banque mondiale et le Fonds Nordique de Développement (FND) a décidé de la mise en œuvre de la deuxième phase du Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP II) ». Ce projet, d’un coût global de 155 millions de Dollars US (83 milliards de FCFA), pour une durée de cinq (5) ans, vise à réduire les risques d’inondation par l’amélioration du système de drainage des eaux pluviales dans les quartiers périphériques de l’agglomération de Dakar.

L'objectif de Développement du PROGEP II est de « Réduire les risques d'inondation dans les zones périurbaines de Dakar et améliorer la capacité de planification et de mise en œuvre de pratiques de gestion de ville durable, notamment la résilience aux changements climatiques, dans des zones urbaines sélectionnées ».

Le PROGEP II comporte quatre (4) composantes et ses sous-composantes :

- Composante 1 : Planification et gestion urbaines intégrées prenant en compte les risques climatiques et la durabilité

- Sous-composante 1.1 : Planification et gestion urbaines intégrées

- Sous-composante 1.2 : Réforme de la législation urbaine et du cadre réglementaire

- Sous-composante 1.3 : Promotion des bonnes pratiques pour la gestion urbaine intégrée, y compris la résilience et la durabilité

- Composante 2 : Investissement et gestion du drainage, engagement communautaire, gestion environnementale et sociale

- Sous-composante 2.1 : Construction et gestion des infrastructures de drainage

- Sous-composante 2.2 : Exploitation et entretien des infrastructures de drainage

- Sous-composante 2.3 : Projets et engagement communautaires

- Sous-composante 2.4 : Gestion Environnementale et Sociale.

- Composante 3 : Réponse d’urgence (CERC)

- Composante 4 : Gestion du Projet

Une partie des travaux de la Composante 2, « Investissement et gestion du drainage, engagement communautaire, gestion environnementale et sociale » concerne le bassin versant de Mbao. Dans ce cadre, les travaux du secteur central (ouest) du bassin versant de Mbao ont été amorcés par l’État du Sénégal à travers le financement du BCI (2021) avec l’appui de la Banque mondiale, à travers les travaux de MBS 3.2 et 3.4 (2022). Ceux du secteur amont (nord) et aval (sud) du bassin versant sont réalisés sur financement de la Banque mondiale à l’issue des études techniques. Ces travaux concernent deux secteurs : le secteur amont du bassin versant de Mbao (Zone Nord) et le secteur aval du BV de Mbao (Zone Sud) avec le Marigot de Mbao et son exutoire.

  - Rappel des Réalisations du PROGEP I et du PROGEP II

La première phase du PROGEP a permis de doter la partie aval du BV de Mbeubeuss d’ouvrages structurants de drainage. Les interventions ciblées dans la Phase 1 du PROGEP II viseront à étendre ces réalisations à l’amont dudit bassin versant, notamment les sous-bassins-versants MBS3.2, MBS3.3 et MBS3.4, tous situés à Keur Massar et pour lesquels les DAO sont disponibles. Cette zone concentre beaucoup de quartiers impactés par les inondations.

Les travaux d’urgence dans l’amont du bassin versant de Mbeubeuss répondent aux besoins immédiats à la suite des inondations survenues à Keur Massar en 2020. Les infrastructures réalisées et en cours de finalisation dans cette phase permettront de drainer les eaux les quartiers de Darou Missette, Daraye Camille, Double Less, Unités 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 des Parcelles Assainies de Malika, la Cité MTOA, Médinatou Salam 1 et 2, Montagne, Darou Salam Montagne, Hamdallaye, Sante Yalla Boune. Des travaux confortatifs de cette phase dans cette même zone permettront de renforcer le dispositif de drainage, notamment les ouvrages primaires déjà réalisés dans le cadre de la première phase du PROGEP.

Par ailleurs, dans le cadre de l’intervention du PROGEP II sur le bassin versant de Mbeubeuss, dans la zone nord de Keur Massar, trois (3) branches de canalisation principale et des canalisations secondaires pour une longueur totale d’environ 11.70 km, dix (10) bassins de rétention pour une capacité de stockage de 165 200 m3 et le pavage de voiries pour une longueur totale de 11.70 km sont en cours de réalisation.

Concernant le bassin versant de Mbao, les travaux amorcés dans le cadre du BCI, portent essentiellement sur le collecteur U3-U9.

  - Objectif de l’Étude

L’objectif général de l’étude est d’identifier et d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux des activités du projet en l’occurrence le déplacement des réseaux des concessionnaires ; le dégagement des emprises et la préparation de terrain ; l’aménagement des déviations ; le terrassement et le dallage en béton armé pour les collecteurs de drainage, y compris l’évacuation des déblais ; le terrassement, la pose de pavés autobloquants et la réalisation de chemins pour les voiries. ; la signalisation et sécurité du chantier ; l’aménagement des bassins d’écrêtement et la réalisation d’une station de pompage d’une capacité de 1300m3/h. Durant les différentes phases (préparation, construction, exploitation), et de proposer un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) contenant des mesures adéquates de bonification des impacts positifs et de mitigation des impacts négatifs, ainsi que les mesures opérationnelles nécessaires et optimales pour assurer la gestion de ces impacts.

Sur le plan spécifique, il s’agira principalement de :

- définir et justifier la zone d'influence des travaux et activités du projet ;

- présenter, à l’aide d’une cartographie appropriée, la délimitation exacte de la zone d’étude du projet en matérialisant les différents ouvrages à réaliser (sites et tracés des bassins, collecteurs primaires et secondaires, etc.) ;

- faire le diagnostic de la situation initiale dans la zone d’étude sur le plan environnemental et social ;

- analyser les variantes au projet d’aménagement de base et les étudier en termes d’avantages et inconvénients, par rapport à l’environnement et au contexte socio-économique ;

- mener une analyse détaillée de la sensibilité environnementale et sociale autour des différentes composantes du projet, en accordant une attention particulière sur les zones sensibles, le potentiel de biodiversité impacté, les services écosystémiques (valeur, fonction et utilité des espèces impactées, etc.). À cet effet, les variantes (tracé, site, conception, système) retenues ont été documentées relativement aux critères de faisabilité techniques, environnementales et sociales ;

- fournir des informations précises sur le dimensionnement des infrastructures (bassins et collecteurs) et des mesures prévues pour sécuriser les infrastructures en cas de pluies exceptionnelles (pluie décennale pouvant atteindre 120 mm) ;

- identifier, évaluer et analyser les impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet (phases de préparation, de construction et d’exploitation) et recommander des mesures concrètes en vue d’accroître les bénéfices du projet ou de réduire, à un niveau acceptable, les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs ;

- évaluer les risques et les effets potentiels du projet, et déterminer de manière intégrée tous les risques environnementaux et sociaux et les impacts directs, indirects et cumulatifs du projet ;

- s’assurer que toutes les activités du projet sont compatibles avec les niveaux de sensibilités environnementales et sociales de la zone des travaux et conformes aux exigences réglementaires applicables ;

- évaluer le niveau de pollution et d’insalubrité de la zone des travaux et proposer un plan approprié de gestion des déchets, incluant la méthodologie et procédure à utiliser ;

- identifier et évaluer les risques sanitaires et sécuritaires associés au projet (phases de préparation, de construction et d’exploitation) et proposer des mesures pour leur gestion ;

- identifier et évaluer les risques d’EAS/HS dans la zone et préparer des codes de bonnes conduites à intégrer dans les dossiers d’appel d’offres des entreprises en vue de prévenir et réduire les risques d’exploitation et d’abus sexuel (EAS) et de harcèlement sexuel (HS) ;

- prendre en compte le volet « exploitation et entretien des infrastructures » dans l’étude en précisant les responsabilités et les capacités des acteurs impliqués ;

- présenter, dans le PGES, des mesures opérationnelles, réalisables et à coûts efficients, afin de circonscrire les risques et impacts pendant les différentes phases (préparation, construction, exploitation). Chaque a été décrite en détail en précisant les responsabilités pour sa mise en œuvre, et en définissant des indicateurs réalistes et mesurables permettant de vérifier son effectivité et son efficacité.

  - Méthodologie

Le processus de réalisation de l’étude a été conduit en conformité avec les exigences nationales en matière d’évaluation environnementale et les Normes Environnementales et Sociales (NES) du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale de la Banque mondiale. Elle a également pris en compte les orientations et recommandations des documents de sauvegarde du PROGEP II, notamment la cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), le cadre de politique de réinstallation (CPR) et le plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) déjà réalisés et le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES).

Le rapport de l’EIES intègre un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), présentant des activités détaillées et budgétisées, y compris la communication, le renforcement des capacités et le suivi-évaluation, et incluant les dispositions institutionnelles, financières et techniques à prendre en compte durant les différentes phases (préparation, construction, exploitation) du projet.

Cette présente étude, ciblant la même zone d’influence sur le plan éco géographique, démographique et socioéconomique, avec des sous-projets qui ont présentement quasiment les mêmes caractéristiques techniques, a capitalisé les inputs et les leçons apprises des études précédentes relatives aux travaux d’urgence du BCI dans le bassin versant de Mbao, du bassin de Mbeubeuss, des travaux confortatifs et des travaux sur la partie Nord du bassin de Mbeubeuss.

La méthodologie utilisée lors de l’élaboration de la présente étude est basée sur une approche systémique, inclusive et participative, sous-tendue par une large concertation avec l’ensemble des parties prenantes du projet.

Cette méthodologie est articulée autour des principaux axes d’intervention suivants :

- une revue documentaire : une première étude d’impact environnemental et social (EIES) a été réalisée en amont du bassin versant de Mbao. Dans la continuité de cette démarche, la présente étude a permis de collecter et d’analyser les documents disponibles relatifs au projet, notamment le CGES, le CPR, le Plan de Gestion de la Main-d’œuvre, les études techniques et les dossiers d’appel d’offres (DAO), ainsi que d’autres documents stratégiques ou de planification pertinents aux niveaux national et local. Ces données ont servi à établir un état des lieux de la zone d’intervention, à identifier les principaux enjeux environnementaux et sociaux liés au projet, et à évaluer les impacts négatifs potentiels en vue de proposer des mesures de mitigation appropriées. Les enseignements tirés et les résultats des études antérieures, notamment celles menées lors de la première phase du PROGEP, ont été pleinement intégrés dans l’élaboration de cette étude ;

- des visites de terrain : les visites de terrain ont été effectuées dans la zone d’influence du projet, particulièrement dans les sites des travaux prévus. L’objectif de ces visites est de collecter des données biophysique et socio-économique nécessaires à la caractérisation du milieu (état de référence), la cartographie de l’occupation du sol sur les emprises des travaux et les zones sensibles, l’identification des impacts potentiels et des enjeux environnementaux et sociaux ;

- des consultations publiques : il s’agit de rencontres d’échanges, de discussion et de collectes d’informations pertinentes sur le projet auprès des parties prenantes concernées (structures centrales, décentralisées et déconcentrées impliquées ou interpellées dans la mise en œuvre du projet, populations potentiellement affectées par le projet, acteurs non étatiques, consultation spécifique des femmes avec les Bajenu Gox, etc.). Des supports de communication appropriés (cartes, plans, projections vidéo, etc.) relatifs aux activités du projet ont été utilisés pour informer l’ensemble de ces acteurs sur l’étude à réaliser. La consultation a permis de collecter des données pertinentes sur la zone d’influence, mais surtout de recueillir les avis, points de vue, préoccupations, craintes, suggestions et recommandations des parties prenantes sur toute la durée de vie du projet (phases de préparation, de construction et de mise en service). Les listes de présence et photos illustratives des rencontres avec les parties prenantes sont jointes en annexes ;

- une analyse des données : collectées à travers la description du milieu, l’analyse des enjeux, la synthèse des consultations, l’identification des impacts et la proposition de mesures d’atténuation et l’élaboration du PGES ;

- des séances de restitution / validation: pour informer, partager et confirmer ou infirmer les résultats de l’étude.

Cette démarche participative adoptée lors du processus d’élaboration de l’EIES a conduit à : (i) la délimitation des zones d'influence et d’impact du projet, avec une analyse dynamique de leurs caractéristiques biophysiques et socio-économiques ; (ii) l’analyse du cadre réglementaire et institutionnel applicable au projet ; (iii) l’identification des principaux enjeux environnementaux et sociaux en relation avec les activités prévues ; (iv) l’identification et l’analyse de l’implication des parties prenantes au processus et de la prise en compte de leurs points de vue ; (v) la présentation et l’analyse des variantes ; (vi) l’identification, l’analyse et l’évaluation des impacts et effets susceptibles d'être engendrés par les activités prévues, et les  risques liés à leur mise en œuvre ; (vii) l’élaboration d’un Plan de Gestion et de Suivi Environnemental et Social et des couts qui y sont associés.

La structuration du rapport d’EIES est présentée comme suit :

- Sommaire

- Acronymes

- Résumé exécutif en français

- Résumé exécutif en anglais

- Introduction

- Description du projet

- Cadre politique, juridique et institutionnel

- Conditions environnementales et sociales de base

- Consultation du public

- Analyse des variantes et description du projet retenu

- étude de danger et analyse des risques technologiques et professionnels

- Mobilisation des parties prenantes

- Plan de Gestion Environnementale et Sociale

- Coûts du PGES

- Conclusion

- Annexes

- TDR de l’étude

- Bibliographie et références

- Résumé du plan de mobilisation des parties prenantes

- Liste des personnes consultées (nom, prénoms, structures, localités, etc.)

- PV des rencontres de consultation formelle du public

- Clauses environnementales et sociales à insérer dans le contrat des entreprises

- Etc.

# DESCRIPTION DU PROJET

Les travaux objets de la présente étude s'inscrivent dans la suite de ceux de la partie Nord, dans le cadre d’un vaste programme destiné à soulager les populations des zones concernées des inondations récurrentes dont elles sont victimes. La présente étude porte sur le bassin versant de Mbao (restant BV Mbao Nord et Sud, Marigot et Exutoire). Il s’agit de mettre en place un réseau d’évacuation des eaux pluviales, constitué de canalisations primaires et secondaires en béton, de bassins aménagés et interconnectés, ainsi que d'un exutoire aménagé (marigot de Mbao) accompagnée d’une station de pompage d’une capacité de 1300m3/h. Ces travaux prévus dans la partie nord (aval unité 3, commune de Keur Massar Sud) et la partie sud (secteur aval du bassin versant de Mbao, y compris le Marigot de Mbao et son exutoire) concerneront essentiellement les Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud.

Les objectifs spécifiques de ces aménagements prévus sont de :

- assurer, à terme, un niveau de protection contre les inondations jusqu’à une période de retour fixée à T=10 ans pour le système hydraulique primaire, et ce conformément aux objectifs du PDD ;

- maintenir un niveau de nappe suffisamment bas pour limiter les inondations ;

- assurer un bon fonctionnement hydraulique de ces ouvrages en saisons humide et sèche.

  - Zone d’intervention et bénéficiaires des travaux

Le projet concerne une partie avale (Sud) du bassin versant de Mbao, tel que décrit dans le cadre du Plan Directeur de Drainage (PDD) des eaux pluviales de la région périurbaine de Dakar. Les ouvrages prévus seront réalisés dans les Communes de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap, de Rufisque Ouest (département de Rufisque), de Keur Massar Sud (Département de Keur Massar) et de Mbao (Département de Pikine). Les travaux concernent les quartiers cités dans le tableau ci-dessous.

La carte ci-dessous montre la zone d’intervention du projet.

Figure 2 : Localisation de la zone du projet

Tableau 1 : Entités administratives concernées par les travaux du projet

| RÉGION | DÉPARTEMENT | COMMUNE | QUARTIERS |
| --- | --- | --- | --- |
| DAKAR | RUFISQUE | DIAXAY PARCELLE NIAKOULRAP | NIAKOULRAB EXTENSION |
|  |  |  | PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 22 |
|  |  |  | PARCELLE ASSAINIE UNITÉ 11A |
|  |  |  | PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 21 |
|  |  |  | PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 16 |
|  |  |  | PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 14 |
|  |  |  | PARCELLE ASSAINIE UNITÉ 9 |
|  |  |  | PARCELLE ASSAINIE UNITÉ 10 |
|  |  |  | PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 26 - PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 27 |
|  |  |  | PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 24 - PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 25 |
|  |  |  | PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 15 |
|  |  |  | PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 12B |
|  |  |  | LEBOUGUI 2000 |
|  |  |  | NIACOUL RAB |
|  |  |  | PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 13 - PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 12A |
|  |  | RUFISQUE OUEST | CITE COLGATE |
|  |  |  | MÉDINA ZAC / CITE SAPEURS POMPIERS |
|  |  |  | CITE KHALIFA ABABACAR SY |
|  |  |  | CITE BEL-AIR |
|  |  |  | CITE SHS / ADE |
|  | KEUR MASSAR | KEUR MASSAR | BAYE NIASS |
|  |  |  | HAMDALLAHI 3 |
|  |  |  | UCAD 1 ET UCAD 2 |
|  |  |  | UCAD 4 |
|  |  |  | DAROU SALAM 1 |
|  | PIKINE | MBAO | CITE DABAKH MALICK |
|  |  |  | CITE FLAMBOYANT - CITE ÉLEVAGE |
|  |  |  | CITE POSTE |
|  |  |  | SEYDOU NOUROU TALL |
|  |  |  | TOUBA TAIF |
|  |  |  | DIAMAGUENE MBAO GADE |
|  |  |  | CITE ALMAMY - CITE SONES - CITE BALICO - CITE PORT |
|  |  |  | CITE MANTOR DIOUF - CITE SOUTOUREU - CITE FEMMES IMMIGRÉES - CITE SHELL - CITE GABONAISE - NOUVELLE CITE |
|  |  |  | BOUGOUMA SECK |
|  |  |  | CITE SYDIELY ZAC MBAO - CITE SATAR - CITE HOLDING - BAOBAB - RUE 10 ZAC MBAO |
|  |  |  | CITE ADJA MAREME DIOP |
|  |  |  | CITE PROMOCAP |
|  |  |  | BENOU SANT YALLA |
|  |  |  | FORÊT CLASSÉE DE MBAO |

  - Activités de pré construction et de construction

Les activités de pré construction et de construction recouvrent :

- l’installation du chantier, la remise en état des lieux et le repliement du matériel ;

- la réalisation de collecteurs primaires de drainage de types dalots rectangulaires bétonnés d’un linéaire total de 4.6 km environ ;

- la réalisation de réseaux secondaires spécifiques de drainage, de types buse ou PVC circulaires, d’un linéaire total de 1.6 km environ ;

- l'aménagement de 15 bassins d'écrêtement et d'infiltration d’une capacité totale de 215725 m3, y compris revêtements en perrés maçonnées sur les talus au droit des rampes d’accès, enrochements de protection en entrée et sortie des ouvrages, réglage des bassins, travaux de plantation, etc. ;

- l’aménagement de chemin de ronde piétonnier en pavés autour des 15 bassins ;

- l’aménagement urbain autour des bassins : zones piétonnières, éclairage public photovoltaïque, etc. ;

- la déviation des réseaux des concessionnaires lorsqu’ils sont en conflit avec le réseau de drainage projeté, y compris travaux de reconnaissance selon les normes … ;

- la destruction de certains bâtis désaffectés ;

- la construction de voiries en pavées en accompagnement du projet hydraulique de drainage sur un linéaire total de 19.9 km.

- l'aménagement de l'exutoire (marigot de Mbao), comprenant l'aménagement des berges, un ouvrage de rejet et une station de pompage d’une capacité de 1300m3/h.

  - Description des ouvrages à mettre en place

  - Allotissement des travaux

Les travaux ciblés sont constitués de trois zones et résumé dans les tableaux suivants :

Zone 1 : Travaux de réalisation d'ouvrages de drainage, de bassins et de voiries dans le bassin versant de Mbao (restant partie nord).

| Canalisations | Bassins |
| --- | --- |
| Canal; Unité; Linéaire. Axe1-2x1,5; ml; 785. Axe2-2x1,5; ml; 870. Axe3 -3x1,5; ml; 350. Axe4-2x1,5; ml; 400. Axe5 -3x1,5; ml; 720. Axe6 -3x1,5; ml; 480. Axe7 -3x1,5; ml; 650. Axe8 -3x1,5; ml; 415. Axe9 -3x1,5; ml; 1 350. TOTAL Canal; ml; 6 020. | Bassin; Surface m2; Volume m3. B1; 8 100; 12 150. B2; 6 200; 9 300. B3; 8 000; 12 000. B4; 3 000; 4 500. B5; 3 100; 4 650. B6; 10 200; 15 300. B7; 9 500; 14 250. |

Zone 2 : Travaux de réalisation d'ouvrages de drainage, de bassins et de voiries dans le bassin versant de Mbao (BV Mbao Sud-Aval autoroute,)

| Canalisations | Bassins |
| --- | --- |
| Canal; Unité; Linéaire. Axe1-2x1,5; ml; 450. Axe2-2x1,5; ml; 1 050. Axe3 -2x1,5; ml; 950. Axe4-3x1,5 (élargissement); ml; 1200. Axe5 -1x1,5; ml; 820. Axe6 -1x1,5; ml; 500. TOTAL Canal; ml; 4 970. | Bassin; Surface m2; Volume m3. B1; 1 520; 2 280. B2; 4 000; 6 000. B3; 30 700; 46 050. B4; 10 200; 15 300. B5; 5 380; 8 070. |

Zone 3 : Travaux de reprofilage et d'aménagement de Marigot de Mbao et de réalisation de l'exutoire du BV de Mbao

- Reprofilage et aménagement du marigot sur 2,2 km

| Composantes | Désignation |
| --- | --- |
| Reprofilage de l’Axe 1 du Marigot de Mbao | Excavation de sous-sols de plus de 2 m de profondeur. |
|  | Remblais par extension en couches d'épaisseur ne dépassant pas 30 cm de matériau de l'excavation elle-même. |
|  | Pavage en béton, en extérieur, réalisé sur une chaussée avec trafic de catégorie C4 (zones piétonnes, rues résidentielles) et catégorie de la plateforme E1. |
|  | Fourniture et pose de bordures de type P1 ou similaire. |
| Reprofilage de l’Axe 2 du Marigot de Mbao | Excavation de sous-sols de plus de 2 m de profondeur. |
|  | Remblais par extension en couches d'épaisseur ne dépassant pas 30 cm de matériau de l'excavation elle-même. |
| Réalisation des espaces de détente | Déblaiement pour nivellement en terrain meuble, pour donner au terrain la cote prévue pour la plateforme. |
|  | Dallage avec revêtement de sol en béton d’épaisseur 15 cm. |
|  | Réalisation de la signalisation au sol pour aire de jeu et accessoires en menuiserie métallique (camps pour football, panier basket-ball, etc.) |
|  | Réalisation des cantines |
| Réalisation des amorces et de la buse au niveau du pont | Fourniture et pose de canalisations circulaires en PEHD CR-SN8 DN 800 mm |
|  | Fourniture et pose de canalisations circulaires en béton armé DN 1 000 mm (3x) |
|  | Réalisation de caniveaux trapézoïdaux de section 4000 x 2000 x 1000 mm de part et d’autre des buses en béton |
|  | Réalisation de caniveaux trapézoïdaux de section 1500 x 500 x 500 mm au départ des amorces |
|  | Fouilles en tranché pour la réalisation des canalisations |
|  | Fourniture et pose de têtes d’aqueduc (TA) en béton armé TA 800 mm |
|  | Fourniture et pose de têtes d’aqueduc (TA) en béton armé TA 1000 mm |

- Réalisation de l'exutoire du BV de Mbao

Collecteurs principaux

Le réseau de collecteurs principaux dans le secteur sud du bassin versant de Mbao a une longueur totale de 10.990 ml (données reçues pour la caractérisation du réseau). Il est composé de différents axes pour un débit de 3.4 m3/s, de cadre en béton.

Collecteurs secondaires

Lors de la visite du 9 septembre 2024, le Client a précisé que les tracés définitifs des collecteurs secondaires seront déterminés en phase de travaux.

Les collecteurs sont construits avec les dispositifs et équipements suivants :

- des barbacanes pour assurer une fonction de drainage avec mise en œuvre de massifs drainants qui sont situés de part et d’autre du génie civil des cadres en béton armé ;

- des regards de visite pour tout changement de direction du collecteur, et tous les 30 mètres en moyenne et au maximum chaque 50 m sur les tronçons rectilignes ;

- des regards à grilles de forme rectangulaire, avec aménagement périphérique en cas d’absence de voirie, afin de limiter l’ensablement.

Bassins

Un ensemble de 12 bassins est à construire. Ils sont de forme et de taille différentes. Les bassins de rétention sont de deux types selon qu’ils soient destinés à être asséchés ou non.

L’aménagement des bassins comprend :

- Un chemin de contournement ;

- Un nivellement de fond profilé par des pentes transversales et longitudinales pour faciliter les écoulements des eaux et conservé à l’état naturel amélioré par un bon compactage ;

- Des rampes d’accès au bassin (2 par bassin) en béton armé avec ciment spécial CMIII et seront d’une largeur d’au moins 5.00 m avec une porte d’accès pouvant être fermé ;

- Des murets en dur ou en grillage pour la protection des riverains comportant trois portes, dont une grande porte au niveau de la rampe d’accès pour le passage des véhicules d’entretien

- Des barrières cadenassées ;

- Des parois constituées de murs en parpaing ;

- Des enrochements de protection ;

- Des grilles de protection des départs des collecteurs de fuite pour diminuer les risques de bouchage ;

- Des vannes pour contrôler les niveaux et les débits ;

- Des panneaux de signalisation spécifiques aux alentours des bassins ;

- Un dispositif d’éclairage public comprenant le montage de lampadaires photovoltaïques ;

- Un local de surveillance, etc.

Aménagement du marigot et de ses berges

Les terrassements constituent la part la plus importante de ce volet.

Par le terme terrassement, il est entendu les opérations suivantes :

- le débroussaillage, dessouchage et purge des emprises de travaux ;

- le décapage du terrain d'emprise des risbermes et des digues éventuelles ;

- le faucardage mécanique dans la voie d'eau ;

- le curage et le reprofilage du marigot au gabarit hydraulique retenu, ainsi que la mise en dépôt des déblais au niveau des zones de stockage ;

- l’enlèvement des déblais mis en dépôt et secs, ainsi que leur transport en zone de dépôt définitif ;

- la réalisation en remblai des plateformes et digues de protection contre les débordements le long du marigot ;

- la réalisation en remblai des routes et pistes de circulation dédiées, y compris leur revêtement le cas échéant.

Figure 3: Emprises de l'aménagement des berges du marigot - tronçon le plus large, avec nécessité de terrassements en eau

    - Construction de la station de pompage et du chenal de rejet

Il s'agit d'une station de 1300 m3/h de débit qui, couplée à des vannes permettant de déconnecter le marigot de la mer, permettra de réaliser un entretien hydraulique forcé (en sus du curage naturel et de l'entretien mécanique). Quant au chenal de rejet, la partie en béton armé mesure 50 ml et est large de 12 m.

Ces travaux comprennent :

- les fouilles pour fondation des ouvrages, y compris les mesures de blindage et de rabattement de la nappe le cas échéant ;

- le ferraillage et le coffrage des fondations ;

- le coulage du béton des fondations ;

- le coffrage et le ferraillage des élévations ;

- le coulage des autres parties d'ouvrage à bétonner ;

- le remblai technique ;

- le montage des équipements de pompage ;

- le montage des équipements hydromécaniques (vannes notamment).

    - Vue de l'ouvrage de rejet en mer

- la station de pompage

- le chenal avec ses deux tronçons

- le pont sur la plage.

Figure 4: Vue de l'ouvrage de rejet en mer

(Source : APS du rejet en mer ; Synthèse des études réalisées et présentation de la solution retenue - cabinet Merlin)

# CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

  - Cadre politique applicable au projet

Politique économique et sociale

Divers documents de politique, tant au niveau national que local (plans, stratégies ou programmes etc.) ont été élaborés dans plusieurs domaines en lien avec les objectifs du projet, sa mise en œuvre, ainsi que ses impacts potentiels sur les composantes environnementales et sociales de sa zone d’influence. Ces documents concernent principalement :

La vision Sénégal 2050 : Les risques d’inondations font partie des aléas les plus fréquents et les plus dévastateurs au Sénégal. Ils s’expliquent par une insuffisante maitrise de l’urbanisation se traduisant par l’occupation anarchique de l’espace (à des fins d’habitat, industriels, commerciaux…) et des modes de construction qui réduisent l’infiltration naturelle des eaux de pluie. À cela, s’ajoute un déficit d’assainissement, en particulier celui des eaux pluviales, et la méconnaissance ou l’insouciance face aux enjeux environnementaux. La maitrise de l’accompagnement de l’urbanisation dans les villes côtières en contexte de changement climatique représente un enjeu de politique économique majeur. Le Sénégal pourrait perdre jusqu’à 8% de son PIB d’ici 2030 en raison des effets des changements climatiques. Également, les événements extrêmes liés à l’eau et à la pollution coûtent au Sénégal plus de 10 % du PIB chaque année. Les coûts des inondations, associés aux dommages, aux infrastructures, à l’habitat et aux décès prématurés, ont été estimés à 6,3% du PIB.

Le Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT) : Les documents qui régissent la politique d’aménagement du territoire sont : (i) le Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT) approuvé par le Président de la République le 24 janvier 2020. Réceptacle spatial du PSE, le PNADT constitue le référentiel de base pour un aménagement harmonieux et durable du territoire national en visant à relever, entre autres défis, la libération des zones à risques face aux inondations ; (ii) le Schéma départemental d’aménagement et de développement territorial (SDADT) ; (iii) le Schéma communal d’aménagement et de développement territorial (SCADT) ; (iv) le Schéma de cohérence territorial (SCOT) ; (v) le Schéma directeur d’Aménagement et de Développement territorial du triangle Dakar-Thiès-Mbour (avec son plan d’action pluriannuel) ; et (vi) le Schéma directeur d’aménagement et de développement territorial des zones spécifiques (SDAT-ZS). À tous les niveaux, ces schémas d’aménagement et de développement des territoires intègrent les volets « lutte contre les inondations » et « valorisation des écosystèmes » qui demeurent au centre des préoccupations majeures du projet.

Le Programme National de Prévention et Réduction des Risques Majeurs et de Gestion des Catastrophes Naturelles (2012-2022) : piloté par la Direction de la Protection Civile (DPC), ambitionne de palier durablement les phénomènes récurrents d’inondations dans certaines zones du pays. Le projet contribue à l’atteinte des objectifs de ce programme à travers sa composante « prévention et la réduction des risques de catastrophes ».

Le Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs - Horizon 2035 : Il couvre, entre autres domaines, le réseau d’assainissement, la gestion des risques et catastrophes en milieu urbain, y compris les inondations, avec comme objectifs spécifiques « la prévention des dommages liés aux inondations par des mesures non structurelles et structurelles ».

Ce plan propose à la fois des mesures de prévention des inondations et de restructuration urbaine pour une meilleure occupation du sol, ce qui constitue des conditions de durabilité des résultats visés par le projet. Sur le plan de la gestion environnementale, ce plan préconise, comme mesures d’atténuation : i) - conserver les bassins versants dans des conditions naturelles, de sorte à assurer la recharge des eaux de surface et souterraines ; ii) - aménager des espaces naturels à l’intérieur des pôles pour préserver la biodiversité. Le projet contribue à l’atteinte de ses objectifs.

Le Programme National de Gestion des Déchets (PNGD) : qui est défini comme un dispositif fédérateur des interventions nécessaires pour une gestion intégrée et durable des déchets solides. L’objectif général est d’accompagner les collectivités territoriales dans l’amélioration de leur cadre de vie. Le Projet est concerné par la problématique de gestion des déchets qui, du reste, constitue une préoccupation majeure des communes couvertes par le projet. En effet, les sites des bassins sont souvent utilisés par les populations comme dépotoirs d’ordures. Ces pratiques constituent un risque d’obstruction des canaux à réaliser, ce qui pourrait ralentir l’écoulement des eaux et rendre plus complexe l’entretien et de maintenance des ouvrages.

Le Plan National d’Action pour la Gestion des Déchets Dangereux au Sénégal : élaboré en 1999, ce plan vise à : (i) fournir un ensemble d’informations sur les pratiques de gestion des déchets, le cadre législatif, juridique, institutionnel et les sources de génération ; (ii) définir un ensemble de directives qui puissent permettre de corriger les lacunes constatées ; (iii) proposer des actions pilotes à mener pour répondre aux préoccupations. Dans la mise en œuvre des activités du projet, les directives de ce Plan National d’Action pour la Gestion des Déchets Dangereux devront être suivies, notamment en phase de travaux et d’exploitation (entretien et maintenance des bassins et des canalisations).

La Stratégie Nationale pour l’Égalité et l’équité du Genre (SNEEG) : Elle vise à faire du Sénégal un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. La prise en compte de personnes et groupes vulnérables dans l’exécution des activités du projet entre en droite ligne dans la stratégie Genre du Sénégal qui accorde une importance capitale à l’amélioration des conditions socio-économiques des catégories de population pauvre et défavorisée.

La Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE) : La Stratégie Nationale de Protection de l'Enfant crée, grâce à une démarche participative, un cadre de référence national pour la protection de l'enfant au Sénégal, afin de mieux coordonner l'orientation stratégique et les priorités des acteurs publics et privés et de mettre en œuvre des programmes pertinents à l’échelon national. Les enfants auxquels cette Stratégie nationale fait référence sont les enfants vulnérables à toutes sortes de maltraitance, négligence, exploitation et violence. Le projet, intervenant dans des quartiers précaires, densément peuplés avec proportion de population très jeune et marqués par une incidence de pauvreté élevée, se devra de respecter la SNPE, notamment dans le cadre des travaux prévus.

Le Plan départemental de développement (PDD) et le Plan de développement communal (PDC) : Ces outils de planification locale ont pour objectif d’impulser le développement local à travers l’amélioration des conditions de vie des populations (services sociaux de base entre autres). Le projet, qui contribuera à réduire les risques d'inondation dans la zone, l’accès aux infrastructures de base et l’amélioration du cadre de vie, constitue une opportunité pour les la viabilisation et le développement socio-économique de ces collectivités territoriales.

Politique sectorielle de l’eau et de l’assainissement

La Lettre de Politique Sectorielle de Développement (LPSD) pour le secteur de l’Eau et l’Assainissement : Elle vise à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, à savoir l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement. Parmi les quatre orientations stratégiques (OS) définies par la LPSD, figure « l’amélioration durable de l’environnement et du cadre de vie à travers le développement de l’accès à des services d’assainissement en cherchant à promouvoir l’approche en chaîne de valeurs et en impliquant tous les acteurs y compris le secteur privé » (OS4). L’objectif spécifique de l’OS4 est « d’améliorer, d’ici 2025, l’accès durable et sécurisé à l’assainissement à travers la mise en place des investissements et des services nécessaires pour assurer une gestion adéquate des eaux usées, des excrétas et des eaux pluviales. Il s’agit de renforcer et consolider les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, de renouveler et étendre les réseaux et de valoriser les eaux traitées et autres sous-produits en respectant les normes environnementales en vigueur au Sénégal ». L’intervention du projet va en droite ligne des objectifs de la LPSD.

Le Plan Directeur de Drainage (PDD) des eaux pluviales de la région périurbaine de Dakar : Il a pour objectif de lutter contre les inondations de la zone périphérique de Dakar à travers une planification et la réalisation d’ouvrages structurants. Le PDD de Dakar a connu un début de mise en œuvre à travers le PROGEP I dont il est une des composantes. La réalisation du projet participe ainsi à la mise en œuvre du PDD des eaux pluviales de la région périurbaine de Dakar.

Le Plan Directeur d’Assainissement (PDA) de la Région de Dakar : le PDA a été élaboré par l’Office National de l’Assainissement (ONAS) pour l’horizon 2025 et vise l'amélioration du cadre de vie des populations en milieu urbain. Le projet s’intègre parfaitement dans les objectifs du PDA.

Programme d'Assainissement et gestion des eaux pluviales (PAGEP) : L’objectif stratégique du programme, en droite ligne avec les ODD, est d’améliorer, d’ici 2025, l’accès durable et sécurisé à l’assainissement à travers la mise en place des investissements et des services nécessaires pour assurer une gestion adéquate et durable des eaux usées, des excrétas et des eaux pluviales.

Politique sectorielle de l’environnement

La Lettre de Politique du secteur de l’Environnement et du Développement durable (LPSEDD) - 2016-2020 : Elle est mise en œuvre par le Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique. L’objectif global de la politique environnementale est de créer une dynamique nationale pour l’amélioration de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des principes du développement durable dans les politiques et le renforcement de la résilience des populations aux changements climatiques. Elle définit la politique environnementale du pays qui s'inscrit en droite ligne dans la quête de développement économique et social durable, compatibles avec une gestion/exploitation écologiquement rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement.  Le projet est en cohérence avec les objectifs de cette lettre de politique et contribue à sa mise en œuvre.

La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) : Elle a pour objectif de mettre en cohérence, d’une part, les politiques, les stratégies et les programmes, et d’autre part, de favoriser une meilleure synergie entre les diverses actions. Cette stratégie se décline en six axes majeurs, parmi lesquels, la promotion d’un développement équilibré et harmonieux et le renforcement des mesures et actions pouvant contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). Le Projet est en phase la SNDD et favorise un développement durable dans sa zone d’intervention.

Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) : Il identifie les priorités environnementales et définit les bases de systèmes efficaces de planification et de gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Le PNAE s’articule autour de sept axes : (i) lutte contre la pauvreté (ii) politique de population et gestion de l’environnement (iii) femmes, jeunes et environnement (iv) santé et environnement (v) information, éducation et communication relatifs à l’environnement (vi) gestion décentralisée de l’environnement et financement des initiatives locales, et (vii) environnement et coopération sous régionale et régionale. Le projet s’inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre du PNAE à travers ses axes (i), (ii) et (iv).

Le Programme d’Action Nationale de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) : adopté en 1998, le il constitue une composante du PNAE. Il se veut un instrument de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CCD) adoptée à Paris le 17 juin 1994 à la suite de la Conférence sur l'Environnement et le Développement de Rio de Janeiro en 1992. La mise en œuvre du projet devra tenir compte du PAN/LCD.

La Stratégie et le Plan d’Action pour la Conservation de la Biodiversité : Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention internationale sur la conservation de la biodiversité, le Sénégal a élaboré une Stratégie et un Plan d’Action pour la Conversation de la Biodiversité adoptés en 1998, qui ont pour objectif commun de rétablir les équilibres indispensables devant assurer un développement durable pour le pays.

Dans sa mise en œuvre, le projet devra tenir compte de « la conservation de la biodiversité », qui est un des objectifs stratégiques du Plan d’Action pour la Conservation de la Biodiversité.

La Stratégie Nationale d’Adaptation aux Changements Climatiques (SNMO) : Elle s’inscrit dans le programme d’activités développé par le Sénégal depuis la conférence de Rio de 1992 et vise à renforcer la résilience et les capacités d’adaptation des populations au changement climatique. En intervenant dans des zones sujettes à des inondations, le projet s’inscrit parfaitement dans les orientations et les objectifs par la SNMO.

La Contribution Déterminée au niveau National (CDN) : Document intersectoriel du Sénégal à portée nationale, la CDN a pour objectif principal de reprendre les acquis de la Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) concernant les engagements de réduction des émissions de Gaz à effet de serre et les mettre à jour, dans le respect de l'engagement du pays dans le cadre de l'accord de Paris, en répondant à des impératifs de réactualisation des données utilisées lors de l'élaboration de la CPDN, et par des mesures d’adaptation prioritaires. La CDN s'inscrit dans le cadre des plans de développement ainsi que dans les programmes sectoriels de gestion durable de ressources naturelles et environnementales du Sénégal. Le projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs visés par la CDN.

La Politique forestière du Sénégal (2005-2025) : L’objectif de la politique forestière du Sénégal est de contribuer, de façon sensible, à la réduction de la pauvreté grâce à la conservation et à la gestion durable du potentiel forestier à travers, notamment, la mise en œuvre cohérente de la politique de décentralisation et de coopération dans le cadre des conventions locales, internationales et du partenariat sous régional. La Politique forestière du Sénégal fait suite au Plan d’Action Forestier du Sénégal (PAFS) qui constitue le prolongement du Plan directeur de développement forestier de 1982. Le projet se conformera à la politique forestière, notamment à travers la préservation des ressources naturelles.

  - Cadre juridique applicable au projet

Cadre législatif et réglementaire national

En plus de la Constitution (adoptée le 22 janvier 2001 et révisée par la loi N°2016-10 du 5 avril 2016)  qui consacre en son article 8 (le droit de tout individu à un environnement sain) est pertinente pour le projet, d’une part du point de vue de ses objectifs, et d’autre part eu égard aux impacts négatifs et risques que sa mise en œuvre va occasionner ; par ailleurs, les articles 25-2 et 25-3, et de la circulaire primatoriale n°001 PM/SP en date du 22 mai 2007 rappelant aux différentes structures la nécessité de respecter les dispositions du Code de l’environnement), le cadre juridique national est marqué par l’existence de plusieurs textes qui disposent, en rapport avec les activités prévues et les caractéristiques de la zone d’influence, sur les aspects environnementaux et sociaux, la gestion des ressources naturelles (faune, flore, eau), le foncier, le cadre de vie, la santé et la sécurité, aux AES/HS, etc.

Il s’agit notamment de :

La loi n°2023-15, du 2 août 2023, portant Code de l’environnement et le Décret n° 2025-227 du 31 janvier 2025 portant application de certaines dispositions du Code de l’Environnement de 2023. Le projet se devra de respecter le Code de l’environnement. Concernant les évaluations environnementales et sociales, le dispositif du Code de l’Environnement est complété par cinq arrêtés :

- arrêté n°009471 du 28 novembre 2001 portant contenu de termes de référence des EIES ;

- arrêté n°009470 du 28 novembre 2001 portant sur les conditions de délivrance de l’Agrément pour l’exercice d’activités relatives aux études d’impact environnemental ;

- arrêté n°009472 du 28/11/2001 portant contenu du rapport de l’EIES ;

- arrêté n°009468, du 28/11/2001, portant réglementation de la participation du public à l’étude d’impact environnemental ;

- arrêté n°009469 du 28/11/2001 portant organisation/fonctionnement du comité technique.

La Loi d’orientation pour l’Aménagement et le développement durable des territoires (LOADT) du 12 janvier 2021 : fixe les principes, les orientations, les outils, organes et instruments de l’aménagement et du développement durable des territoires du Sénégal. La LOADT, qui encourt à l’unité et à la solidarité nationale, a pour objectif général un développement harmonieux du territoire national en tenant compte des vocations et potentialités des territoires et encourt l’unité et à la solidarité nationale.En rapport avec le projet, ces différents documents visent à contribuer à la mise en cohérence des programmes et projets au niveau des territoires et la promotion de la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles. Ils constituent des orientations et des propositions pertinentes et cohérentes pour les choix de mesures de bonification du projet.

Le visa de localisation, un des instruments de mise en œuvre du Plan National d’Aménagement et de Développement Territorial (PNDAT), adopté en conseil des ministres au titre des textes législatifs et réglementaires le 20 avril 2022, est délivré par le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT). L’obtention du visa de localisation est exigée avant la délivrance de tout titre ou autorisation administrative concourant à la réalisation d’un projet, notamment le titre de propriété, l’autorisation de construire, l’autorisation de démolir, le quitus environnemental, l’autorisation de lotir, le permis d’exploitation minière, l’autorisation de défricher et l’autorisation d’occuper le domaine public de l’État. Son objectif est de contrôler et de veiller à une répartition harmonieuse et équilibrée des localisations (équipements, entreprises, projets, etc.) à travers le territoire national.

La Politique de décentralisation (Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales - Acte III de la décentralisation). Ce nouveau Code des Collectivités territoriales abroge et remplace les lois n° 96-06 portant Code des Collectivités territoriales, n°96-07 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et n° 96-09 du 22 mars 1996 fixant l’organisation de la commune d’arrondissement et ses rapports avec la ville. L’objectif général visé par cette réforme est d’organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable.

L'Acte 3 de la décentralisation, qui a aussi pour mission de réaliser la communalisation intégrale des autres collectivités territoriales du pays, a permis entre autres d’ériger les départements en collectivités territoriales, l’érection des communautés rurales et des communes d’arrondissement en communes ; etc. En intervenant dans des collectivités territoriales, renforce le développement local et stimule la mobilisation des parties prenantes communautaires dans le processus de gestion durable des inondations.

La Loi n°2009-24, du 8 juillet 2009, portant Code de l’Assainissement définit un code unique et harmonisé de l’assainissement, qui permettra l’accès de tous à la règle de droit en matière d’assainissement au Sénégal. Les collectivités territoriales, particulièrement les communes, sont responsables, de concert avec l’État, du financement des investissements et de l’exploitation des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales, notamment les canaux à ciel ouvert. À cet effet, les communes signent des conventions avec le délégataire auquel elles confient cette exploitation. Le projet tiendra également compte du décret 2011-245 du 17 février 2011, portant application du Code de l’assainissement.

La Loi n°83-71, du 5 juillet 1983, portant Code de l’Hygiène réglemente l’hygiène individuelle, publique ou collective et l’assainissement du milieu. Cette loi définit, entre autres, les règles d’hygiène applicables aux habitations, aux installations industrielles, aux voies publiques et au conditionnement des déchets. Le projet tiendra compte de cette loi dans le cadre de l’entretien et de la maintenance des ouvrages, mais aussi dans le domaine de la sensibilisation des populations quant au respect de l’hygiène publique.

La Loi n°2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier et son décret d’application n°2019-110 du 16 janvier 2019. Cette loi abroge toutes dispositions de la loi nº93-06 du 4 février 1993 portant code forestier, et fixe les règles générales de la gestion des forêts, des arbres hors forêt et des terres à vocation forestière du Domaine national.

Le Code forestier reconnaît le droit de propriété aux personnes sur leurs formations forestières. Le Code dispose également que toute activité à l’intérieur des formations forestières doit être soumise à autorisation. Le projet tiendra également compte de cette loi, relativement à l’abattage d’arbres pendant la phase des travaux.

La Loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la chasse et de la protection de la faune et son Décret d’application n°86-844 du 14 juillet 1988 : qui réglementent à la chasse et à la protection de la faune, notamment la protection de certaines espèces.

La Loi n°2016 -32 du 08 novembre 2016 portant Code minier et son Décret d’application n°2017-459 du 20 mars 2017 : réglementent toutes les activités minières au niveau national. Ce texte réglemente la prospection, la recherche et l’exploitation des mines et carrières. Le Code minier stipule que l’octroi des permis de recherche et d’exploitation est assujetti à une étude d’impact sur l’environnement. Le projet est concerné par ce code car les travaux vont nécessiter l’ouverture et l’exploitation de carrières et de sites d’emprunt (sable, latérite, etc.).

La Loi n°81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau prévoit les différentes dispositions prévues permettant de lutter contre la pollution des eaux tout en conciliant les exigences liées notamment à l’alimentation en eau potable et à la santé publique, à l’agriculture, à la vie biologique du milieu récepteur et de la faune piscicole, à la protection des sites et à la conservation des eaux. Le projet tiendra compte de cette loi.

La Loi n°2023-20 du 29 décembre 2023 portant Code de l’urbanisme, complétée par le décret n°2009-1450 du 30 décembre 2009, fixe les règles relatives aux normes de construction et réglemente les plans d’urbanisme en trois (3) catégories : le schéma d’urbanisme, le plan directeur d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail.

La Loi n°71-12 du 25 septembre 1971 fixant le régime des monuments historiques et des fouilles et découvertes et du décret n°73-746 du 8 août 1973 portant application de la loi n°71-12 détermine la politique de préservation des sites. Le projet tiendra compte de cette loi notamment lors des fouilles et de l’ouverture des tranchées en phase de travaux.

Loi N°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, qui régit le statut juridique des terres du domaine national ainsi que leur mode d’exploitation, par exemple l’article 2 stipule que l’État détient les terres du domaine national en vue d’assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles, conformément aux plans de développement et aux programmes d’aménagement.

La Loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l’État, qui régit le statut juridique des ressources en eau, affirme le droit de propriété de l'État sur les ressources en eau. En particulier, il énonce le contenu du Domaine public naturel (article 5) et du Domaine public artificiel de l’État. Le domaine public naturel de l'État concerne les eaux de surface et les nappes aquifères souterraines, quelle que soit leur provenance, leur nature ou leur profondeur ; et le Domaine public artificiel de l'État intéresse les forages et puits, les conduites d'eau et les égouts, ainsi que les dépendances de ces ouvrages; les servitudes d'utilité publique qui comprennent, notamment les servitudes de passage, d'implantation, d'appui et de circulation, nécessitées par l'établissement, l'entretien et l'exploitation des installations et ouvrages visés ci-dessus. Le projet tiendra compte de cette loi eu égard à l’acquisition de terres pour satisfaire les besoins pour les ouvrages à réaliser.

Le Décret n°98-555 du 25 juin 1998 relatif aux autorisations d’installation ou d’utilisation d’ouvrages de déversement, d’écoulement ou de rejet dans un milieu récepteur naturel, notamment la mer, les cours d’eau, les lacs, les étangs. Le projet se doit de respecter cette disposition, car le marigot de Mbao constitue l’exutoire pour le rejet du drainage des eaux pluviales.

La Loi nº76-67 du 2 juillet 1976, relative à l’expropriation, fixe les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique. D’autres textes relatifs au foncier sont aussi concernés : (i) la Loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’État ; (ii) le décret no2010-439 du 6 avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret no88-74 du 18 janvier 1988 fixant le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicables en matière de loyer ; (iv) la loi n°64-46 du 17 juin 1964 sur le domaine national et ses différents textes d’application ; (v); (vi) la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière (vii). Le projet tiendra compte de cette loi eu égard à l’acquisition de terre pour satisfaire les besoins pour les ouvrages à réaliser.

Le Décret n°99-172 du 4 mars 1999 abrogeant et remplaçant le décret n 93-1288 du 17 novembre 1993, adoptant le Plan National d’Organisation des Secours (ORSEC), définit les conditions d’élaboration de ce plan structuré en trois variantes : le Plan National ORSEC, le Plan Régional ORSEC et le Plan Départemental ORSEC. Ce décret n°99-172 définit les différentes institutions de l’État qui interviennent, le mécanisme de coordination, ainsi que l’organisation générale pour le déclenchement de ce plan.

D’autres textes, relatifs à la santé et à la sécurité, sont également applicables au projet, à savoir :

- la Loi n°73-37 du 31 juillet 1973 modifiée portant Code de la sécurité sociale ;

- la Loi n°2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH SIDA ;

- l’Arrêté 14951 du 23/09/2014 qui porte sur l’information, l’éducation et la formation en matière de VIH/SIDA dans les lieux de travail ;

- la Loi n°2002-30 du 24 décembre 2002 portant Code de la route complétée par le Décret d’application n° 2004-13.

Dispositions réglementaires de lutte contre les pollutions et nuisances

Les différentes formes de pollution et nuisances sont encadrées par des textes réglementaires dont les plus pertinents sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Dispositions juridiques de lutte contre les pollutions et nuisances

| Texte de référence | Domaine réglementé | Pertinence pour le projet |
| --- | --- | --- |
| Décret n°2010-1281 du 16 septembre 2010 réglementant les conditions d’exploitation du plomb issu des batteries usagées et des autres sources et de l’utilisation du mercure et de ses composés | Il est interdit à toute personne physique ou morale, d’importer, de collecter, de transporter, de recycler, de stocker, de manipuler, de traiter ou d’éliminer le plomb issu des batteries usagées et d’autres sources, ainsi que le mercure et ses composés, sans l’autorisation du Ministre chargé de l’Environnement. | Le projet est concerné par ce décret. Certains machines et équipements seront dotés de batteries. Les batteries usagées doivent faire l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle. |
| Norme NS 05-061 sur les rejets d’eaux usées | C’est un document fixant les valeurs limites de rejets dans les milieux récepteurs et dans le réseau de l’ONAS. Elles prennent en considération les capacités d’autoépuration du milieu et visent à préserver leurs valeurs d’usage. | Cette disposition est applicable au projet notamment en phase d’exploitation des ouvrages au cours desquels le piratage du réseau pour les eaux usées domestiques est observé. |
| Arrêté interministériel n°7358 en date du 5 novembre 2003 fixant les conditions d’application de la norme NS 05 - 062 sur la pollution atmosphérique | Il a pour objet d’appliquer la norme NS 05-062 réglementant les conditions de rejets de polluants atmosphériques dans l’air ambiant. La norme s’applique aux installations stationnaires existantes et nouvelles ainsi qu’aux véhicules susceptibles d’engendrer des effluents gazeux. | Le projet est concerné par ces dispositions dans la mesure où les travaux pourraient dégrader la qualité de l’air (particules fines, gaz) en phase de travaux. |
| Arrêté interministériel n°09311 du 5 octobre 2007 portant gestion des huiles usagées | L’arrêté interministériel fixe les conditions de gestion des huiles usagées. | Le projet est concerné par ces dispositions dans la mesure où certains machines et équipements pourraient produire des huiles usagées. |

Le tableau suivant présente les dispositions du Code de l’Environnement pertinentes, applicables au Projet, relatives notamment à la protection de l’environnement, à la gestion des déchets, au plan d’urgence, à la pollution de l’air et aux odeurs incommodantes, à la pollution sonore, etc.

Tableau 3 : Dispositions du Code de l’Environnement applicables au Projet

| Thème | Références | Domaine réglementé | Pertinence pour le Projet |
| --- | --- | --- | --- |
| TITRE III DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES | ARTICLE 20 | L'évaluation environnementale est un préalable à tout processus de conception, de développement et de mise en œuvre des programmes et projets de développement susceptibles de porter atteinte à l'Environnement. | Le projet est classé dans la première catégorie et nécessite préalablement à sa réalisation, la conduite d’une étude d’impact environnemental eu égard aux impacts et risques pouvant découler de sa mise en œuvre |
|  | ARTICLE 21 | Selon leur impact potentiel, leur nature, leur ampleur et leur localisation, les projets sont classés en deux catégories. La catégorie 1 comprend les projets soumis à une étude d'impact environnemental avec risque environnemental majeur, quand le milieu peut être atteint dans son ensemble au point où sa qualité est considérée comme altérée de façon profonde. La catégorie 2 concerne les projets faisant l'objet d'une analyse environnementale initiale avec risque environnemental modéré, quand le milieu peut être atteint sensiblement. Le projet est de catégorie 1. |  |
|  | ARTICLES 33-37 | L’étude d’impact sur l’environnement EIE évalue les effets escomptés sur la santé des populations, sur l’environnement naturel et sur la propriété ; elle peut également couvrir les effets sur le plan social, notamment en ce qui concerne les besoins spécifiques des hommes et des femmes, et des groupes particuliers, la réinstallation des personnes déplacées et les conséquences pour les populations locales. |  |
|  | ARTICLE 35 Champ d’application | Selon l’impact potentiel, la nature, l’ampleur et la localisation du projet, les types de projets sont classés dans l’une des catégories suivantes : - catégorie 1 : les projets sont susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur l’environnement ; une étude de l’évaluation des impacts sur l’environnement permettra d’intégrer les considérations environnementales dans l’analyse économique et financière du projet ; cette catégorie exige une évaluation environnementale approfondie ; - catégorie 2 : les projets ont des impacts limités sur l’environnement ou les impacts peuvent être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception ; cette catégorie fait l’objet d’une analyse environnementale initiale |  |
| TITRE Il : DES INSTRUMENTS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | ARTICLE 14 | Le comité technique est une unité d’administration validation et suivi de l’étude d’impact sur l’environnement. Il appuie le ministère de l’Environnement. Sa composition, ses missions et son fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. |  |
| TITRE IV : DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES Chapitre I : Installations classées pour la protection de l’environnement | Article 44 | Sont soumis aux dispositions de la présente loi, usines, ateliers, dépôts, chantiers, mines et carrières, aux équipements sous pression de vapeur et de gaz et d'une manière générale, aux installations industrielles, pétrolières et gazières artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et à toutes autres activités qui présentent des dangers pour la santé et l'Environnement. | Le Projet prévoit la réalisation d’ouvrages et le financement de Projets d’Investissements Communautaires (PIC) autour des bassins à réaliser. Leur mise en œuvre et leur exploitation ne doivent pas présenter des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique dans les zones d’intervention du Projet. |
|  | Article 46 | En fonction de leurs impacts sur l'Environnement et du danger que peut Présenter leur exploitation, les installations classées pour la protection de l'Environnement sont soumises au régime de l'autorisation pour les installations de la première classe ou au régime de la déclaration pour les installations de la deuxième classe. | Le projet ouvrira une base de chantier pouvant accueillir des ICPE et donc devra se conformer aux dispositions réglementaires sur les ICPE. |
|  | Article 47 | Le première classe comprend les installations qui présentent des impacts sur l'Environnement et de graves dangers pour les intérêts visés à l'article 44 de la présente loi. L'exploitation de ces installations ne peut être autorisée qu'à condition que des mesures spécifiées, par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, soient prises pour prévenir ces dangers ou inconvénients. | Vu les effets du projet sur l’environnement, il est de première classe. |
|  | Article 48 | Les installations rangées dans la première classe font l'objet, avant leur construction, d'un certificat de conformité environnementale délivré par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, dans les conditions fixées par décret. L'attestation de conformité environnementale est un préalable à toute demande de certificat de conformité environnementale. | Le certificat de conformité environnementale est un préalable au démarrage du projet. |
| TITRE IV/ chapitre III : de la prévention et de la gestion des déchets | Article 67 | Les producteurs veillent à réduire et prévenir la production de déchets en adoptant des techniques de production propre et en agissant sur la conception et la fabrication des produits. | Le Projet devra assurer la collecte et l’évacuation des déchets issus du chantier en phase de travaux. |
|  | Article 70 | Toute personne dont l'activité produit des déchets ou qui détient des déchets en assure elle-même la gestion, en respectant l'ordre de priorité de traitement. |  |
|  | Article 71 | L'élimination ou tout autre traitement des déchets est soumis à l'autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement. |  |
|  | Article 77 | Les producteurs ou détenteurs de déchets dangereux en assurent eux-mêmes le traitement ou par le biais d'organismes agréés. |  |
| TITRE IV/ chapitre VIII : des nuisances sonores | Article 142 | Les nuisances sonores susceptibles de porter atteinte à la santé humaine et à l'Environnement de l'homme ou de constituer une gêne pour le voisinage sont régies par le présent Code. Les nuisances sonores, les valeurs limites, les systèmes de mesures et les moyens de contrôle des émissions sonores sont fixés par décret. | Les nuisances sonores en phase de travaux de construction des ouvrages, susceptibles de nuire à la santé humaine ou de constituer une gêne excessive pour le voisinage, doivent être analysées et des mesures d’atténuation proposées. |
|  | Article 143 | Dans le cas de l'atteinte à la tranquillité du voisinage, l'autorité compétente peut prendre d'office des mesures conservatoires ou des sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. |  |
| TITRE V.- DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX RÉCEPTEURS Chapitre II.- De la lutte contre la pollution de l'air | Article 164 | Sont soumises aux dispositions du présent chapitre la pollution de l'air et les odeurs qui incommodent les populations, compromettent la santé ou la sécurité publique. | En cas de mauvais choix des exutoires, de mauvais entretiens/maintenances des bassins et des canaux, la pollution de l’air ou les odeurs incommodantes peuvent compromettre l’hygiène et la santé dans le voisinage. |
|  | Article 167 | Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne, sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou prises en application de la présente loi. Ils sont tous soumis à une obligation générale de prévention et de réduction de leurs impacts négatifs sur l'atmosphère pouvant avoir des effets nocifs pour la santé humaine et l'Environnement. |  |

Dans le même registre, les différentes formes de pollution et nuisances sont encadrées par des textes réglementaires et normatifs dont les plus pertinents sont présentés dans le tableau ci-après.

Les Normes susceptibles d’interpeller le projet sont notamment celles relatives aux rejets dans l’eau, principalement la Norme NS 05 061 (Eaux usées : normes de rejet datant de juillet 2001) qui spécifie des valeurs limites de rejet des eaux résiduelles et de lixiviation au point de rejet final dans les égouts ou dans le milieu et la norme NS 05-062 relative aux rejets atmosphériques. Il n'existe pas à proprement parler de normes spécifiques réglementant les émissions sonores, mais le Code de l'Environnement précise les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer l’organisme humain à des conséquences dangereuses.

L’arrêté interministériel d’autorisation n° 7358 en date du 5 novembre 2003 fixant les conditions d’application de la norme NS 05 - 062 sur la pollution atmosphérique fixe, lorsque l’installation est susceptible d’en émettre, une valeur limite de rejet.

Tableau 4 : Normes de rejet pollution atmosphérique

| Substances | Débit | Valeurs limites de rejet |
| --- | --- | --- |
| Poussières totales | D <= 1 kg/h D> 1 kg/h | 100 mg/m3 50 mg/m3 |
| Monoxyde de Carbone L’arrêté d’autorisation fixe le cas échéant une valeur limite de rejet pour le monoxyde de carbone |  |  |
| Amiante | D > 100 kg/an | 0,1 mg/m3 pour l’amiante 0,5 mg/m3 pour les poussières totales |
| Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) | D > 25 kg/h | 500 mg/m3 |
| Oxydes d’Azote hormis le protoxyde d’azote, exprimés en dioxyde d’azote | D > 25 kg/h | 500 mg/m3 |
| Chlorure d’Hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) | D > 1 kg/h | 50 mg/m3 |
| Ammoniac et composés de l’ammonium exprimés en ammoniac | D > 100 g/h | 20 mg/m3 |
| Fluor, fluorures et composés fluorés (gaz, vésicules et particules) | D > 500 g/h | 10 mg/m3 pour les gaz 10 mg/m3 pour les vésicules et particules ces valeurs sont portées à 15 mg/m3 pour les unités de fabrication de l’acide phosphorique, de phosphore et d’engrais |
| Rejet total en composés organiques à l’exclusion du méthane et des Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | D > 2 kg/h | 150 mg/m3 |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | D > 2 kg/h |  |
| Rejets de Cadmium, Mercure, et Thallium, et de leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Ti) | D > 1g/h | 0,2 mg/m3 |
| Rejets d’arsenic, Sélénium et tellure, et de leurs composés (exprimés en As + Se + Te) | D > 5 g/h | 1 mg/m3 |
| Rejets d’antimoine, de chrome, cobalt, cuivre, étain manganèse, nickel, plomb, vanadium, zinc, et de leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) | D > 25 g/h | 5 mg/m3 |
| Phosphine, phosgène | D > 10 g/h | 1 mg/m3 |
| Ammoniac (pour les unités fertilisantes) | D > 100 g/h | 50 mg/m3 |

Source : NS 05-062, octobre 2018

Tableau 5 : Valeurs limites de rejet des eaux usées dans le milieu naturel

| Paramètre | Valeur limite |
| --- | --- |
| Matières en suspension totale | 50 mg/l |
| DBO5 | 80 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, 40 mg/l au-delà |
| DCO | 200 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j |
| Azote total | 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 50 kg/jour |
| Phosphore total | 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour |
| Indice phénols | 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j |
| Phénols | 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5g/j |
| Chrome hexavalent | 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j |
| Cyanures | 0,2 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j |
| Arsenic et composés (en As) | 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j |
| Chrome total (en Cr3) | 1,0 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j |
| Hydrocarbures totaux | 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j |

Source : Norme Sénégalaise NS 05-061

Tableau 6 : Valeurs limites de qualité des eaux usées avant raccordement à une station d'épuration collective

| Paramètre | Valeur limite |
| --- | --- |
| Matières en suspension totales | 600 mg/l |
| DBO5 | 800 mg/l |
| DCO | 2000 mg/l |
| Azote total | 150 mg/l |
| Phosphore total | 50 mg/l |
| pH | 6 - 9 |
| Température | 30 °C |

Source : Norme Sénégalaise NS 05-061

Dispositions légales réglementant les conditions des travailleurs

La Loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail fixe les conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail qui est 40 heures par semaine, le travail de nuit, le contrat des femmes et des enfants et le repos hebdomadaire qui est obligatoire. Le texte traite également de l’Hygiène et de la Sécurité dans les lieux de travail et indique les mesures que toute activité doit prendre pour assurer le respect au travail décent, l’hygiène et la sécurité garantes d’un environnement sain et de conditions de travail sécurisées. Le projet tiendra compte de cette loi, de même que des nouveaux décrets et arrêtés qui sont venus s’ajouter au dispositif mis en place, notamment :

- le décret n°2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles (par l’élaboration d’un avis préalable et le communiquer à l’Inspection du travail du ressort) ;

- le décret n°2006-1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail ;

- le décret n°2006-1252 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de prévention de certains facteurs physiques d’ambiance ;

- le décret n°2006-1254 du 15 novembre 2006 relatif à la manutention manuelle des charges;

- le décret n°2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail ;

- le décret n°2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature est aussi applicable ;

- l’arrêté ministériel n°3748 MFPTEOP_DTSS en date du 6 juin 2003 sur l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans révolus.

Le Code du travail, avec le décret n°2006-1249 du 15 novembre 2006, oblige les employeurs à respecter certaines dispositions relatives aux droits, à la santé et à la sécurité des travailleurs. Les articles 167 à 187 traitent de tout ce qui a trait aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail. Il traite essentiellement les dispositions à prendre dans le cadre de l’entreprise par l’employeur pour assurer aux employés un cadre de travail sain, sure, et salubre.

Il fixe également les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles. Les dispositions du Code du travail, applicables au présent projet, sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 7 : Dispositions du Code du travail relatives à l’Hygiène et à la Sécurité

| Références | Domaine réglementé | Pertinence pour le Projet |
| --- | --- | --- |
| Article L 172 | Lorsque les mesures prises ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures de protection individuelle contre les risques professionnels doivent être mises en œuvre. Lorsque ces mesures de protection individuelle requièrent l’utilisation, par le travailleur, d’un équipement approprié, ce dernier est fourni et entretenu par l’employeur. Dans ce cas aucun travailleur ne doit être admis à son poste de travail sans son équipement de protection individuelle. | Cette disposition législative trouve toute sa pertinence en ce qu’elle définit le cadre sur lequel s’appuie le respect des mesures de protection individuelle des employés, notamment le port d’EPI. |
| Article L 176 | L’état de santé des travailleurs doit être soumis à une surveillance régulière dans les conditions et suivant les modalités fixées par l’autorité administrative. Cette surveillance comporte un examen médical préalable à l’embauche et des examens périodiques. La surveillance prévue au premier alinéa du présent article ne doit entrainer aucune dépense pour le travailleur intéressé. Lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour l’affecter à un autre emploi compatible avec son état de santé. | Cette disposition législative trouve toute sa pertinence en ce qu’elle définit le cadre sur lequel s’appuie le suivi sanitaire du personnel à l’aide de visites médicales régulières |
| Article L 177 | Tous les travailleurs doivent être informés de manière complète des risques professionnels existant sur les lieux de travail et recevoir des instructions adéquates quant aux moyens disponibles, aux conduites à tenir pour prévenir ces risques et se protéger contre eux. Ces informations et instructions doivent être portées à la connaissance des travailleurs dans des conditions et sous une forme qui permettent à chacun d’entre eux d’en avoir une bonne formation générale minimale en matière d’hygiène et de sécurité | Le projet va générer des emplois. La formation du personnel durant tout le cycle de vie du projet doit particulièrement s’appuyer à cette disposition législative. |
| Article L 178 | L’employeur présente annuellement au comité d’hygiène et de sécurité ainsi qu’au service de sécurité de travail, ainsi qu’aux représentants des travailleurs, un rapport sur l’hygiène et la sécurité dans l’entreprise, en particulier sur les dispositions adoptées au cours de la période écoulée. En outre, il les tient informés en cours d’année de toute mesure nouvelle prise dans ce domaine. Les travailleurs ou leurs représentants peuvent consulter les organisations représentatives auxquelles ils appartiennent sur les mesures en question, sous réserve des secrets industriels ou commerciaux tels qu’ils ont définis par l’employeur. | Le projet va générer des emplois et se devra d’être conforme à cette disposition |
| Article L 179 | L’employeur est tenu de contrôler régulièrement le respect des normes réglementaires de sécurité et d’hygiène, et de faire procéder périodiquement aux mesures, analyses et évaluations des conditions d’ambiances et, le cas échéant, entreprendre des mesures de protection collective ou individuelle afin de prévenir les atteintes à la sécurité et à la santé des travailleurs. Il doit en outre recueillir les données relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail jugés indispensables par l’autorité compétente. | Ces dispositions fixent les conditions de sécurité, d’hygiène et de santé auxquelles l’employeur devra s’acquitter au profit des employés. Le projet va utiliser des travailleurs pendant la phase de travaux et se devra de respecter cette disposition réglementaire. |
| Article L 182 | Les mesures d’hygiène et de sécurité du travail ainsi que les actions de formation ou d’information sont à la charge exclusive de l’employeur. |  |
| Article L 185 | Les employeurs sont tenus d’organiser un service de sécurité de travail et un comité d’hygiène et de sécurité. Le service de sécurité assiste et conseille l’employeur et le cas échéant les travailleurs ou leurs représentants, dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’hygiène et de sécurité du travail. Ce service peut être à une seule entreprise ou commun à plusieurs ou encore être assuré par un organisme extérieur. Des délégués des travailleurs à la sécurité et un comité paritaire d’hygiène et de sécurité coopèrent à l’élaboration de ce programme. L’organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens d’action des services de sécurité du travail, ainsi que les modalités de désignation et d’intervention des délégués à la sécurité et des comités paritaires d’hygiène et de sécurité sont fixés par décret. |  |
| Article L 186 | Les employeurs sont tenus d’organiser un service de médecine du travail dans l’entreprise à l’intention de tous les travailleurs. Le service de médecine du travail est un service organisé sur les lieux de travail ou à proximité de ceux-ci, destiné : - à assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s’effectue. - à contribuer à l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine. - à contribuer à l’établissement et au maintien du plus haut degré possible de bien-être physique et mental de travailleurs. - à contribuer à l’éducation sanitaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et aux consignes d’hygiène du travail. |  |

Cadre juridique international

Dans le domaine de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, le Sénégal est signataire de la quasi-totalité des conventions environnementales internationales et s’est engagé auprès des organisations régionales et internationales dans la mise en œuvre des stratégies de développement durable.

Les conventions qui interpellent le projet sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 8: Instruments juridiques internationaux applicables au Projet

| Titre | Pertinence par rapport au projet | Date de ratification par le Sénégal |
| --- | --- | --- |
| Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CNUCC) signée en juin 1992 | Les activités du projet vont augmenter la capacité de résilience des populations face aux effets du changement climatique. | Ratifiée le 14 juin 1994 |
| Convention sur la Diversité Biologique signée en juin 1992 | L’abattage d’arbres situés sur les emprises lors des travaux est susceptible de porter atteinte à la préservation de la diversité biologique | Ratifiée le 14 juin 1994 |
| Cadre d'action de Hyōgo pour 2005-2015 : Pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes | Les activités du projet vont augmenter la capacité de résilience des populations face aux inondations | Adoptée le 22 janvier 2005 |
| Convention africaine sur la protection des ressources naturelles adoptée à Alger le 15 mars 1968, révisée à Maputo en 2003 | Les activités peuvent être une source de dégradation des ressources naturelles, notamment la coupe d’arbres situés sur les emprises pendant la phase des travaux. Le projet mettra en œuvre des actions de reboisement pour compenser ces impacts. | Ratifiée en 1971 |
| Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée à Paris le 16 novembre 1972 | Le projet ne traverse pas de patrimoine culturel spécifique. Toutefois, en cas de découverte fortuite de vestiges, la procédure nationale doit être suivie. | 13 février 1976 |
| Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples signée à Nairobi au Kenya le 21 juin 1981 | Le projet, potentiellement générateur d’emplois en phase de travaux, respectera le droit des populations à vivre dans un environnement sain et préconisera des mesures visant à interdire toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants | Ratifiée le 13 août 1982 |
| Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet de commerce international. | Avec la mise en œuvre du projet, l’utilisation de produits chimiques pour l’entretien et la maintenance des ouvrages en phase d’exploitation tiendra compte de cette convention | Ratifiée le 20 juill. 2001 |
| Convention de Stockholm sur la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les Polluants Organiques Persistants (POPs) | Les déchets organiques issus des travaux (démolition, excavation, fouilles, etc.) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique | Ratifiée le 28 mai 2003 |
| Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) N°148 sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations) | Le projet se conformera à cette convention en respectant les dispositions du Code du travail et la NES 2 | Pas encore ratifiée pour le Sénégal |
| Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) n°155, relative à la sécurité et la santé au travail | Le projet veillera à l’application des dispositions législatives relatives à la sécurité et la santé au travail et promouvoir des échanges entre les différents acteurs du milieu du travail. | 1er mars 2021 |
| Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) n°161 relative aux services de santé au travail | Les entreprises de travaux devront instituer des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public par des dispositions adéquates et appropriées aux risques spécifiques | 01.03.2021 La convention est entrée en vigueur pour Sénégal le 01.03. 2022 |
| Le protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptée en 1989. (25 mai 2000, ratifié le 31 octobre 2003) et dont l’article premier engage les États partis à interdire cette vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. | Le projet prendra des mesures pour prévenir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. | 31 octobre 2003 |
| La Charte Africaine des Droits et du Bien- être de l’Enfant, adoptée à Addis-Abeba en juillet 1990 |  | Ratifiée le 29 septembre 1996 |
| Le Protocole portant création d’une Cour Africaine qui est un organe de promotion et de protection des Droits de l’Homme et des Peuples |  | Adopté le 10 juin 1998, entré en vigueur le 25 janvier 2004 |
| La Déclaration Solennelle sur l’Égalité entre les Hommes et les Femmes en Afrique, de l’Union Africaine du 8 juillet 2004. |  |  |
| Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discriminations à l’égard de la Femme (CEDEF) | Le projet va générer des emplois qualifiés et non qualifiés surtout pendant la phase des travaux. À cet effet, il veillera au respect des droits des femmes et à la lutte contre l’AES/HS lors des recrutements et dans le code de bonne conduite des entreprises de travaux. | Ratifiée en 1985 |
| Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo) |  | Ratifiée en 2004 |

Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale

Le Cadre environnemental et social (CES) décrit l’engagement de la Banque à promouvoir le développement durable à travers une politique et un ensemble de normes environnementales et sociales conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs dans le but d’avoir un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Le projet et classé à risque « Élevé », susceptible d'avoir des impacts significatifs sur l'environnement.

Les dix normes environnementales et sociales (NES) du Cadre Environnemental et Social (CES), en vigueur depuis octobre 2018, définissent les exigences applicables aux emprunteurs en matière d’identification et d’évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux, associés aux projets soutenus financièrement par la Banque. Elles sont les suivantes :

- NES 1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux ;

- NES 2 : Emploi et conditions de travail ;

- NES 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution ;

- NES 4 : Santé et sécurité des populations ;

- NES 5 : Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire

- NES 6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques ;

- NES 7 : Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisés ;

- NES 8 : Patrimoine culturel ;

- NES 9 : Intermédiaires financiers ; et

- NES 10 : Mobilisation des parties prenantes et information.

Sur ces dix Normes Environnementales et Sociales, seules deux ne sont pas pertinentes pour le projet. Il s’agit notamment de la NES 7, non applicable, car les « Populations autochtones » ne sont pas présentes au Sénégal, et de la NES 9, « Intermédiaires financiers », non applicable du fait que le mode de financement ne fait pas recours à des intermédiaires financiers.

Cependant, pour la NES 5, « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire » un Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) est préparé parallèlement à cette étude.

Tableau 9: Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondiale pertinentes au projet

| Intitulé de la Norme | Aspects environnementaux et/ou sociaux couverts | Pertinence pour le Projet |
| --- | --- | --- |
| NES 1, Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux | La NES 1 énonce les responsabilités de l'Emprunteur pour évaluer, gérer et surveiller les risques et les impacts environnementaux et sociaux associés à chaque étape d'un projet financé par la Banque par le biais du Financement des projets d'investissement (FPI), afin d'atteindre des résultats environnementaux et sociaux compatibles avec les Normes Environnementales et Sociales (NES). | Le Projet, à travers ses composantes, pourrait générer des risques et impacts environnementaux et sociaux qu’il faudra gérer durant tout le cycle du projet. Dès lors, la NES 1 s’applique au projet. Ainsi, en conformité avec les exigences de cette norme, le gouvernement sénégalais en tant qu’Emprunteur devra réaliser une évaluation environnementale et sociale du Projet. La réalisation de l’EIES entre dans ce cadre. Les entrepreneurs doivent préparer et mettre en œuvre un plan de gestion environnementale et sociale Entreprise (PGES- E). |
| NES 2, Emploi et conditions de travail | La NES 2 reconnaît l'importance de la création d'emplois et de la génération de revenus dans la poursuite de la réduction de la pauvreté et de la croissance économique inclusive. Les Emprunteurs peuvent promouvoir des relations constructives entre les travailleurs d'un projet et la coordination/gestionnaire, et renforcer les bénéfices du développement d'un projet en traitant les travailleurs de manière équitable et en garantissant des conditions de travail sûres et saines. | L’exécution de certaines activités ou travaux du Projet occasionnera la création d’emplois et les exigences en matière de traitement des travailleurs et de conditions de travail telles que définies dans la présente NES devront être respectées. Le Plan de Gestion de la Main-d’œuvre (PGMO) est élaboré par le Projet et validé par le Bailleur. Il est mis en jour dans le cadre du financement additionnel. Le Plan Santé Sécurité au travail est intégré dans le dossier d’appel d’offres, les termes de référence et les contrats des entreprises et des entités de supervision. Il est préparé et transmis par les entreprises avant le démarrage des travaux. Le projet va se conformer aux exigences de la NES en mettant en œuvre les mesures contenues dans l’EIES et le PGES, en faisant respecter les dispositions de la NES aux entreprises. De plus, l’analyse des conditions de travail sera effectuée pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs pendant tout le cycle du projet. |
| NES 3, Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution | La NES 3 reconnaît que l’activité économique et l’urbanisation génèrent souvent une augmentation des niveaux de pollution de l'air, de l'eau et du sol, et consomment des ressources limitées d'une manière qui peut menacer les populations, les services des écosystèmes et l'environnement aux niveaux local, régional et mondial. La NES décrit les exigences nécessaires pour traiter l'utilisation rationnelle des ressources, la prévention et la gestion de la pollution tout au long du cycle de vie d'un projet. | Les phases de travaux en particulier induiront des risques de pollution de l’environnement et des ressources, par rapport auxquelles s’impose le respect des exigences de la NES 3 pour traiter l’utilisation rationnelle de ces ressources, ainsi que la prévention et la gestion de la pollution, notamment la gestion des déchets et produits dangereux, le traitement des eaux usées au niveau des bassins, des canalisations, etc. |
| NES 4, Santé et sécurité des populations | La NES 4 traite des risques et des impacts sur la sécurité, la sûreté et la santé des communautés affectées par le projet, ainsi que de la responsabilité respective des Emprunteurs de réduire ou atténuer ces risques et ces impacts, en portant une attention particulière aux groupes qui, en raison de leur situation particulière, peuvent être vulnérables. | Les populations vivant dans la zone du projet risquent d’être impactées du point de vue sécuritaire et sanitaire, lors de la mise en œuvre. Ainsi, les exigences de la présente NES en matière de réduction ou d’atténuation de ces risques et impacts devront être respectées. Des clauses spécifiques seront annexées dans les contrats des prestataires de services de façon qu’aucune activité du projet n’occasionne des risques sanitaires pour les populations locales. |
| NES 5, Acquisition des terres, restrictions à l'utilisation des terres et réinstallation involontaire | La NES 5 a pour principe de base que la réinstallation involontaire doit être évitée. Lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, elle doit être limitée, et des mesures appropriées pour minimiser les impacts négatifs sur les personnes déplacées (et les communautés hôtes qui accueillent les personnes déplacées) doivent être soigneusement planifiées et mises en œuvre. | Cette NES est pertinente au projet, qui est susceptible d’engendrer des pertes d’actifs ou de sources de revenus. C’est dans ce cadre qu’un PAR est en cours de préparation. |
| NES 6, Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques | La NES 6 reconnaît que la protection et la conservation de la biodiversité, et la gestion durable des ressources naturelles vivantes revêtent une importance capitale pour le développement durable. Elle reconnaît également l'importance de la conservation des fonctions écologiques clés des habitats, notamment les forêts, et la biodiversité qu'ils abritent. La NES 6 se penche également sur la gestion durable de la production primaire et de l'exploitation des ressources naturelles, et reconnaît la nécessité d'examiner les moyens de subsistance des parties affectées par le projet, y compris les Peuples autochtones, dont l'accès ou l'utilisation de la biodiversité ou des ressources naturelles vivantes peuvent être affectés par un projet. | Cette NES est pertinente à cause de la présence dans la zone d’influence du projet d’espèce forestière. Les impacts sur la biodiversité ont été évalués et des mesures de gestion des risques et effets pour la biodiversité sont proposées. |
| NES 7, Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisés | La NES 7 veille à ce que le processus de développement favorise le plein respect des droits humains, de la dignité, des aspirations, de l'identité, de la culture et des moyens de subsistance fondés sur des ressources naturelles des Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisés. La NES 7 a également pour objectif d'éviter les impacts négatifs des projets sur les Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisés ou, si cela n’est pas possible, réduire, atténuer et/ou compenser ces impacts. | Aucun groupe ou communauté ou peuple répondant aux critères énoncés aux paragraphes 8 et 9 de la NES 7 n’est présent au Sénégal, particulièrement dans la zone d’intervention du Projet. De ce fait, cette NES n’est pas pertinente au projet. |
| NES 8, Patrimoine culturel | La NES 8 reconnaît que le patrimoine culturel offre une continuité des formes matérielles et immatérielles entre le passé, le présent et le futur. La NES 8 fixe les mesures conçues pour protéger le patrimoine culturel tout au long de la durée de vie d'un projet. | Les travaux vont nécessiter des excavations avec des possibilités de ramener en surface des ressources culturelles, physiques, archéologiques, préhistoriques, etc. Une procédure, en cas de découverte fortuite de vestiges culturels, sera enclenchée conformément à la législation nationale. |
| NES 9, Intermédiaires financiers (IF) | La NES 9 reconnaît que la solidité des marchés intérieurs, financiers et de capitaux et l'accès au financement sont des facteurs importants pour le développement économique, la croissance et la réduction de la pauvreté. Les IF sont tenus de surveiller et de gérer les risques et les impacts environnementaux et sociaux de leurs portefeuilles et les sous-projets de l'IF, et de surveiller le risque du portefeuille en fonction de la nature du financement convoyé/géré. La manière dont l'IF gèrera son portefeuille pourra prendre différentes formes, en fonction d'un certain nombre de considérations, y compris les capacités de l'IF et la nature et la portée du financement par l'IF. | Le Projet ne prévoit pas le recours à des Intermédiaires financiers (IF) pour financer ses activités. De ce fait, cette NES n’est pas pertinente au projet. |
| NES 10, Mobilisation des parties prenantes et information | La NES 10 reconnaît l'importance de la consultation ouverte et transparente entre l'Emprunteur et les parties prenantes d'un projet, comme un élément essentiel de bonne pratique internationale. La consultation efficace des parties prenantes peut améliorer la durabilité environnementale et sociale des projets, améliorer l'acceptation des projets, et contribuer de manière significative à la conception et la mise en œuvre réussie des projets. | De fait, la NES 10 est pertinente au Projet vu que tous les projets financés par la Banque mondiale sont assujettis à cette NES. Il est prévu dans l’EIES l’élaboration d’un Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP), ainsi qu’un mécanisme de gestion des plaintes sensible aux EAS/HS. |
| OP 7.50 Projets sur les voies navigables internationales | Les Projets relatifs à des voies d’eau internationales peuvent affecter les relations entre la Banque et ses emprunteurs et entre des États. La Banque attache donc la plus grande importance à la conclusion par les riverains d’accords ou d’arrangements appropriés concernant la totalité ou une partie d’une voie d’eau donnée. | Le Projet n’affectera pas le fonctionnement hydrologique des cours d’eau internationaux, donc cette OP ne s’applique pas au projet. |
| OP 7.60 Projets sur les territoires contestés | La Banque peut appuyer un projet dans une zone en litige si les gouvernements concernés conviennent que, dans l’attente du règlement du contentieux, le projet envisagé dans le pays A doit suivre son cours sous réserve de la contestation du pays B. | Le projet ne s’implante pas dans une zone en litige. Donc cette OP ne s’applique pas au projet. |

Tableau 10: Comparaison entre les exigences des normes environnementales et sociales applicables au projet et les dispositions nationales pertinentes

| NES de la Banque mondiale | Exigences des NES de la Banque mondiale | Dispositions nationales pertinentes | Provisions ad hoc pour compléter les dispositions nationales et satisfaire les exigences |
| --- | --- | --- | --- |
| NES 1, Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux | La NES 1 énonce les responsabilités de l'Emprunteur pour évaluer, gérer et surveiller les risques et les impacts environnementaux et sociaux associés à chaque étape d'un projet financé par la Banque par le biais du Financement des projets d'investissement (FPI), afin d'atteindre des résultats environnementaux et sociaux compatibles avec les Normes Environnementales et Sociales (NES). Évaluation environnementale et Sociale Déterminer, évaluer et gérer les risques et effets environnementaux et sociaux du projet d’une manière compatible avec les NES. Examen environnemental préalable La NES classifie les projets comme suit : - Catégories « risques élevés » - Catégorie « risques substantiels » - Catégorie « risques modérés » - Catégorie « risques faibles » Participation et diffusion d’information La NES exige une large consultation de l’ensemble des parties prenantes et des populations concernées et insiste sur l’élaboration entre autres d’un plan de mobilisation des parties prenantes et d’un mécanisme de gestion des plaintes crédibles pour la résolution des problèmes des personnes affectées par les impacts environnementaux et sociaux du projet. Elle exige également une large diffusion de l’EIES. | La loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l’environnement prévoit que les promoteurs de projets susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur l’environnement devront préparer une étude de l’évaluation des impacts sur l’environnement. Conformité partielle avec la NES. La loi n° 2023-15 du 02 août 2023 spécifie deux catégories de projets : (i) Catégorie 1, concerne les projets susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur l’environnement, qui sont soumis à une EIE, et (ii) Catégorie 2, concerne les projets dont les impacts sur l’environnement sont limités ou peuvent être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception. Ces projets font l’objet d’une analyse environnementale (AE) Conformité de la NES et l’Arrêté n°009468 du 28/11/2001, portant réglementation de la participation du public). Cependant l’implication des parties prenantes est plus formalisée. | Conformité avec la loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l’environnement et et le Décret n° 2025-227 du 31 janvier 2025 portant application de certaines dispositions du Code de l’Environnement de 2023., et l’Arrêté n°009472 du 28/11/2001 portant contenu du rapport de l’EIES Adopter les dispositions du CES de la Banque mondiale en vue d’identifier les risques et impacts liés aux activités du Projet |
| NES 2, Emploi et conditions de travail | La NES 2 reconnaît l'importance de la création d'emplois et de la génération de revenus dans la poursuite de la réduction de la pauvreté et de la croissance économique inclusive. Les Emprunteurs peuvent promouvoir des relations constructives entre les travailleurs d'un projet et la coordination/gestionnaire, et renforcer les bénéfices du développement d'un projet en traitant les travailleurs de manière équitable et en garantissant des conditions de travail sûres et saines. | Le décret 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail détermine les mesures à mettre en œuvre par les employeurs et les travailleurs pour promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail. | Respecter les dispositions de la réglementation du travail au Sénégal, y compris par le PGMO du Projet |
| NES 3, Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution | La NES 3 reconnaît que l’activité économique et l’urbanisation génèrent souvent une augmentation des niveaux de pollution de l'air, de l'eau et du sol, et consomment des ressources limitées d'une manière qui peut menacer les populations, les services des écosystèmes et l'environnement aux niveaux local, régional et mondial. La NES décrit les exigences nécessaires pour traiter l'utilisation rationnelle des ressources, la prévention et la gestion de la pollution tout au long du cycle de vie d'un projet. | La réglementation nationale (NS 05-061) fixe des seuils de qualité pour les eaux de rejets dans le milieu naturel | Adopter les seuils édictés dans les directives EHS de la Banque mondiale car étant plus contraignants |
| NES 4, Santé et sécurité des populations | La NES 4 traite des risques et des impacts sur la sécurité, la sûreté et la santé des communautés affectées par le projet, ainsi que de la responsabilité respective des Emprunteurs de réduire ou atténuer ces risques et ces impacts, en portant une attention particulière aux groupes qui, en raison de leur situation particulière, peuvent être vulnérables. | Le code de l’environnement établit les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer l’organisme humain à des conséquences dangereuses à cinquante-cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit. | Adopter les seuils édictés dans les directives EHS de la Banque mondiale car étant plus contraignants |
| NES 5, Acquisition des terres, restrictions à l'utilisation des terres et réinstallation involontaire | La NES 5 a pour principe de base que la réinstallation involontaire doit être évitée. Lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, elle doit être limitée, et des mesures appropriées pour minimiser les impacts négatifs sur les personnes déplacées (et les communautés hôtes qui accueillent les personnes déplacées) doivent être soigneusement planifiées et mises en œuvre. L’État et son décret d’application n° 81 – 557 du 21 mai 1981 précisent que tout détenteur d’une autorisation d’occuper d’une terre du domaine de l’État peut être déplacé sans indemnisation (articles 13 et 37). | La loi n° 76 – 67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d'utilité publique (ECUP) précise que les personnes qui peuvent être déplacées sont celles qui sont propriétaires d’immeubles et/ou de droits réels immobiliers, quel que soit le statut ou la protection dont bénéficie le bien ; La loi n°64 – 46 du 17 juin 1964, relative au domaine national (Article 15), et son décret d’application n°64 – 573 du 30 juillet 1964 (Article 20) précisent que les détenteurs d’un droit formel ou non sur les terres du domaine national situées en zone de terroirs peuvent être déplacés pour des motifs d’intérêt général. La LOI N° 76-66 DU 2 JUILLET 1976 portant Code du domaine de l’État, en son Article 45. « La reprise partielle ou totale, pour cause d’utilité publique, d’un terrain faisant l’objet d’un bail ordinaire avant l’expiration de celui-ci a lieu dans les formes déterminées en matière d’expropriation moyennant une indemnité établie en tenant compte exclusivement de la valeur des constructions et aménagements existants réalisés conformément aux dispositions du contrat passé avec l’État et du Code de l’Urbanisme ». | Adopter les dispositions de la NES 5 qui sont plus englobantes et plus avantageuses pour les personnes impactées par le projet |
| NES 6, Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques | La NES 6 reconnaît que la protection et la conservation de la biodiversité, et la gestion durable des ressources naturelles vivantes revêtent une importance capitale pour le développement durable. Elle reconnaît également l'importance de la conservation des fonctions écologiques clés des habitats, notamment les forêts, et la biodiversité qu'ils abritent. La NES 6 se penche également sur la gestion durable de la production primaire et de l'exploitation des ressources naturelles, et reconnaît la nécessité d'examiner les moyens de subsistance des parties affectées par le projet, y compris les Peuples autochtones, dont l'accès ou l'utilisation de la biodiversité ou des ressources naturelles vivantes peuvent être affectés par un projet. | Le principe de précaution sur lequel se base la politique trouve son fondement dans l’article 11 du Code de l’environnement de 2023 qui rend impératives la protection et la mise en valeur de l’environnement. Aussi, ledit article exige à tout projet ou toute installation ayant des impacts sur l’environnement le respect de la procédure d’évaluation environnementale. Par ailleurs, la loi n°2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier et son décret d’application n°2019-110 du 16 janvier 2019 règlementent l’abattage d’arbre, en particulier les espèces partiellement ou intégralement protégées. | Convergence est notée en matière d’adoption du principe de précaution et de sauvegarde des habitats naturels. Adopter les dispositions du CES de la Banque mondiale |
| NES 8, Patrimoine culturel | La NES 8 reconnaît que le patrimoine culturel offre une continuité des formes matérielles et immatérielles entre le passé, le présent et le futur. La NES 8 fixe les mesures conçues pour protéger le patrimoine culturel tout au long de la durée de vie d'un projet. |  | Adopter les dispositions du CES de la Banque mondiale |
| NES 10, Mobilisation des parties prenantes et information | La NES 10 reconnaît l'importance de la consultation ouverte et transparente entre l'Emprunteur et les parties prenantes d'un projet, comme un élément essentiel de bonne pratique internationale. La consultation efficace des parties prenantes peut améliorer la durabilité environnementale et sociale des projets, améliorer l'acceptation des projets, et contribuer de manière significative à la conception et la mise en œuvre réussie des projets. | L’arrêté n°009468 du 28 novembre 2001, portant réglementation de la participation du public à l’étude d’impact environnemental fixe la procédure de consultation publique. Elle intervient à toutes les étapes de l’EIE. Elle comprend une audience publique qui consiste à présenter la synthèse du rapport de l’EIE et de recueillir de la part des acteurs locaux leurs avis, observations et amendements. | Adopter les dispositions de la NES 10 en matière de mobilisation et d’engagement des parties prenantes |

Dans le cadre du projet, là où il y aura divergence, c’est la politique de la Banque qui présente le standard le plus élevé dans le domaine des sauvegardes qui sera appliquée.

Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) du Groupe de la Banque mondiale

La mise en œuvre du projet présente des risques sur l’hygiène, la santé et la sécurité, liés à la nature et à l’envergure des travaux (réalisation d’ouvrages d’assainissement, de drainage, de voiries, etc.).

En plus donc des NES applicables au Projet, les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Environnement, Hygiène et Sécurité au travail, santé et sécurité des communautés, construction et déclassement) de la Banque mondiale seront également prises en compte dans l'ensemble des activités du projet.

Ces Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS) sont des documents de références techniques qui présentent des exemples de bonnes pratiques internationales, de portée générale ou concernant une branche d’activité particulière. Lorsqu’un ou plusieurs États membres participent à un projet du Groupe de la Banque mondiale, les Directives EHS doivent être suivies conformément aux politiques et normes de ces pays. Ces Directives EHS générales sont à utiliser avec les Directives EHS pour les différentes branches d’activité qui présentent les questions d’ordre environnemental, sanitaire et sécuritaire propres au domaine considéré. Les projets complexes peuvent exiger l’application de plusieurs directives couvrant des branches d’activité différentes.

Les Directives EHS indiquent les mesures et les niveaux de performances qui sont généralement considérés comme réalisables dans de nouvelles installations avec les technologies existantes à un coût raisonnable. L’application des Directives EHS dans des installations existantes peut nécessiter la définition d’objectifs spécifiques et l’établissement d'un calendrier adapté pour atteindre ces objectifs. Si les seuils et normes stipulés dans les réglementations du pays d’accueil diffèrent de ceux indiqués dans les Directives EHS, les plus rigoureuses seront retenues pour les projets menés dans ce pays. Si des niveaux moins contraignants que ceux des Directives EHS peuvent être retenus pour des raisons particulières dans le contexte du projet, une justification détaillée pour chacune de ces alternatives doit être présentée dans le cadre de l’évaluation environnementale du site considéré. Cette justification devra montrer que les niveaux de performance proposés permettent de protéger la santé de la population humaine et l'environnement. Le projet s’appuiera sur les grandes orientations de ces directives en lien avec les problématiques environnementales et sociales dont il aurait à traiter.

Lignes directrices relatives à l’assainissement et à la santé (Organisation mondiale de la Santé 2019)

Les lignes directrices de l’OMS relatives à l’eau et à l’assainissement s’appuient sur le cadre de Stockholm et ses principes fondamentaux d’évaluation et de gestion des risques (Fewtrell & Bartram, 2001). Elles énoncent que des systèmes et des services d’assainissement sûrs sont essentiels à la santé, de la prévention des infections à l’amélioration et au maintien du bien-être mental et social. Ces principes reposent sur l’identification, la priorisation et la gestion systématiques des risques pour la santé dans l’ensemble du système. Les lignes directrices couvrent également le bien-être et les dimensions psychosociales de la santé (comme l’intimité, la sécurité et la dignité) nécessaires pour encourager et soutenir l’utilisation des services d’assainissement. Elles portent sur les approches progressives destinées à favoriser : (i) la couverture universelle en matière d’assainissement et l’accès à l’assainissement ; (ii) l’amélioration de la qualité des services d’assainissement et l’accès à des niveaux plus élevés de services d’assainissement ; et (iii) la pérennité en termes de fonctionnement des services d’assainissement, ainsi que la viabilité environnementale et sociale. Le projet se conformera à ces directives en lien avec les problématiques environnementales et sociales dans la zone d’étude.

  - Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale

La procédure d’élaboration des études d’impact environnemental et social, et la mise en œuvre du PGES qui en découle impliquent plusieurs acteurs institutionnels nationaux et locaux dont les niveaux d’intervention seront divers, à toutes les phases d’exécution des activités des travaux.

L'analyse institutionnelle vise à identifier certaines structures en place et à évaluer leur capacité à gérer de façon adéquate les aspects environnementaux et sociaux et, au besoin, à identifier les renforcements de capacité requis dans la mise en œuvre du PGES de l’EIES du projet.

Le Ministère de l’Environnement et de la Transition Écologique : Au niveau national, la gestion environnementale relève du Ministère de l’Environnement et de la Transition Écologique (METE) qui a pour mission l’élaboration et l’application de la politique environnementale.

Dans le cadre du présent projet, il lui revient la prérogative de veiller à la prise en compte des préoccupations environnementales et de délivrer le certificat de conformité environnementale relatif au projet.

La gestion environnementale et sociale interpelle plusieurs catégories d’acteurs et est assurée à trois niveaux :

- le niveau national, à travers la DIREC et le Comité Technique National pour l’Environnement (CTNE) ;

- l’ADM à travers sa Cellule de gestion environnementale et sociale ;

- le niveau régional, à travers l’ARD, la DREEC, l’IREF, et le Comité Régional de Suivi environnemental (CRSE) ;

- le niveau des collectivités territoriales (ville, commune, conseil départemental).

La Direction de la Réglementation Environnementale et du Contrôle (DIREC) : a pour mission de veiller à l’application des dispositions relatives aux EIE. Elle prépare, pour le Ministre chargé de l’Environnement, les avis et décisions relatifs aux EIES. La DIREC dispose aussi de services déconcentrés au niveau régional pour assurer un suivi de proximité des questions environnementales, notamment les Divisions Régionales de l’Environnement et des Établissements Classées (DREEC). Dans le cadre de ce projet, la DIREC assurera le secrétariat du Comité technique lors de la validation du rapport de l’EIES et de l’audience publique. Elle sera aussi chargée du suivi de la mise en œuvre des mesures du PGES au sein du Comité de suivi.

La Direction de l’Assainissement (DA) : sous la tutelle du ministère de l’hydraulique et de l’Assainissement, qui est responsable de la politique de l’assainissement et, en synergie avec le Ministre chargé de la restructuration et de de la requalification des banlieues, participe à la réalisation de réseaux de drainage des eaux de pluie et de la réalisation des aménagements y afférents. Elle présidera la réunion du Comité technique lors de la validation du rapport de l’EIES et de l’audience publique.

La Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) : est chargée, entre autres missions, i) - d’étudier les demandes d’autorisation de construction et d’utilisation d’ouvrages de captage et de rejet d’eaux ; ii) - d’assurer le suivi de l’application des textes législatifs et réglementaires, notamment les dispositions du Code de l’eau relatives à la police de l’eau.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, ADM devra se rapprocher de la DGPRE autorisation conformément au Décret n°98-555 du 25 juin 1998 qui stipule que la réalisation d’ouvrages de captage d’eau souterraine ou de surface et l’installation ou l’utilisation d’ouvrages de déversement, d’écoulement ou de rejet dans un milieu récepteur naturel, notamment la mer, les cours d’eau, les lacs, les étangs, sont soumises à une autorisation du Ministre chargé de l’hydraulique.

L’Agence de Développement municipal (ADM) assure la coordination et l’exécution du projet, et dépend du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires (MUCTAT). L’ADM dispose d’une Cellule d’évaluation environnementale et sociale et d’une équipe d’experts environnementaux et sociaux. Elle a une grande expérience dans la mise en œuvre de projets financés de la Banque mondiale, ainsi que des procédures de sauvegardes et de la réglementation environnementale et sociale.

Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DSCOS) : placée sous la tutelle du ministère des Forces Armées, a pour mission générale, la prévention et la lutte contre les occupations, les constructions et les lotissements irréguliers ainsi que la gestion du contentieux y afférent, conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle est chargée, entre autres de : i) - la surveillance du contrôle de l’occupation du domaine nationale, des domaines de l’État (domaine public et privé), et de celui des particuliers ; ii) - l’assistance aux collectivités territoriales et aux autres personnes physiques et morales dans la lutte contre les occupations et constructions irrégulières ; iii) - le contrôle du respect des lois et règlements en matière d’urbanisme et d’occupation des sols ; iv) - la vérification des titres et documents afférents à l’occupation du sol, notamment les dispositions relatives au respect des principes de sécurité, à la conformité des autorisations et des certificats et l’exécution des obligations prévues par le code de l’urbanisme, etc. Dans la cadre de la mise en œuvre du projet, la DSCOS jouera un rôle dans la libération des emprises, la surveillance et l’occupation irrégulière des espaces libérés.

La Direction Générale du Travail et de la Sécurité sociale : Elle a pour mission, entre autres, de veiller sur la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire et les obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises dans l’intérêt du travailleur, dans les chantiers temporaires ou mobiles où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil qui constituent les lieux de travail sur lesquels on enregistre le plus grand nombre d’accidents du travail.

Dans le cadre du projet, cette direction intervient à travers les Inspections Régionales du Travail et de la sécurité sociale, dans la vérification de conformité du travail dans les chantiers (horaire de travail, salaire de base, âge, etc.).

Le Comité Technique national (CT) est institué par arrêté ministériel n°009469 du 28 novembre 2001 et appuie le METE dans la validation des rapports d’étude d’impact. Le CT comprend des représentants des ministères sectoriels, des Collectivités territoriales des Organisations socioprofessionnelles. Son secrétariat est assuré par la DIREC (validation des Rapports d’EIES, participation aux audiences, etc.).

La Direction de la Protection Civile (DPC) : La DPC assure la coordination et la gestion des actions en matière de risques et catastrophes ainsi que le suivi de la prévention et de la gestion des risques et catastrophes. La DPC dispose d’une expertise avérée en matière de sécurité, de gestion des risques et des catastrophes.

La Direction Nationale de l’Hygiène (DNH) : Cette direction est responsable du suivi de la mise en œuvre de la politique d’hygiène et de salubrité. Elle dispose de services déconcentrés et d’agents assermentés pour le contrôle de l’effectivité de l’application des dispositions du code de l’hygiène. Elle jouera un rôle de contrôle des nuisances sanitaires au niveau des communes.

La Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Architecture (DGUA) : Elle a pour mission ; entre autres: l'élaboration et le suivi de l'application des lois et règlements en matière d'urbanisme et d'architecture; l'élaboration et la mise en place d'outils de gestion urbaine ; la mise en œuvre et le suivi de la politique de restructuration et de régularisation foncière ; l'appui à l'harmonisation des programmes de développement urbain initiés par les collectivités territoriales; l'assistance aux collectivités territoriales dans l'élaboration de leurs documents de planification urbaine et de programmation de la gestion du développement urbain ; le suivi, la coordination, et, au besoin, la gestion des programmes d'aménagement, etc.

La Direction de la Pêche Maritime (DPM) : Cette Direction a pour mission d’assurer la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de pêche maritime artisanale et industrielle. À ce titre, elle est chargée notamment de : l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries maritimes, en relation avec les structures publiques et les organisations professionnelles privées concernées ; assurer la gestion des pêcheries maritimes exploitées conformément aux plans d’aménagement ; promouvoir la coopération en matière de pêche,  etc., avec le marigot de Mbao comme exutoire et le rejet en mer, le projet veillera au suivi de du niveau de pollution en collaboration avec cette institution.

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) : L’ONAS assure en zone urbaine et périurbaine la collecte, le traitement, la valorisation et l’évacuation des eaux usées et dans une certaine mesure la gestion des eaux pluviales pour le compte des collectivités territoriales. Elle est chargée de la planification et de la programmation des investissements, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, la conception et l’exploitation et le contrôle des études et des travaux ; l’exploitation et la maintenance des installations d’assainissement ; le développement de l’assainissement autonome et ; la valorisation des sous-produits des stations d’épuration. Cette direction jouera un rôle important dans l’entretien et la maintenance des ouvrages et l’accompagnement dans la formation et la sensibilisation des populations en phase d’exploitation.

Le Comité Régional de Suivi Environnemental et social (CRSE) : Mise en place par arrêté du Gouverneur, le CRSE a pour mission d’appuyer l’évaluation environnementale et sociale des projets de développement local ; de faire la revue des études éventuelles ; de suivre l’application des mesures d’atténuation/d’accompagnement ; de suivre la mise en œuvre des éventuels plans de gestion et de suivi des projets ; de contribuer au renforcement des capacités des acteurs locaux.

Il est constitué des principaux services techniques impliqués dans la gestion environnementale et sociale des projets comme ARD et peut s’adjoindre toute compétence jugée utile pour sa mission. Le CRSE ne dispose pas de moyens opérationnels pour mener leurs missions de suivi régional. Dans le cadre de ce projet, le CRSE devra être renforcé (formation, appui logistique et moyens de suivi) pour leur permettre de mieux suivre les mesures environnementales et sociales du PGES.

Les Communes de Mbao, Rufisque Ouest, Jaxaay-Parcelles et Keur Massar Sud : Les collectivités territoriales veillent à la protection et à la gestion des ressources naturelles et de l’environnement sur son territoire. Elles mettent en place une Commission Environnement et Gestion des Ressources Naturelles chargée de la prise en charge de l’environnement dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi des projets de développement local, mais aussi de la sensibilisation et la mobilisation des populations sur les questions environnementales et sociales. Ces communes participeront à la l’information et à la sensibilisation des populations pendant la préparation et la mise en œuvre, et au suivi du projet. Elles assureront également la première instance du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) mis en place dans le cadre du projet.

Les Acteurs Non Gouvernementaux (ANG) : La mise en œuvre du projet se fera avec les organisations communautaires de base et la société civile présentes dans les différentes communes concernées. Ces acteurs de proximité constituent des facilitateurs qui peuvent jouer un rôle important dans les activités de sensibilisation (information, éducation et communication pour un changement de comportement).

# CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE BASE

La description de l’état initial de la zone du projet a pour objectif de fournir une connaissance adéquate des composantes des écosystèmes présentes dans la zone et qui risquent d’être impactés par les activités du projet. Cette description se fonde sur les données documentaires, les relevés de terrain et les mesures in situ. La zone d’étude est l’aire géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, directs et indirects des activités du projet, incluant les activités connexes. La description de l’état initial de l’environnement du projet tient compte des aspects suivants :

- l’environnement physique (sol, air et eau) ;

- l’environnement biologique (flore, faune et son habitat) ;

- l’environnement humain, socio-économique (habitat et cadre de vie, infrastructures et services, activités socioéconomiques, patrimoine culturel et cultuel, etc.).

  - Délimitation de la zone d’influence du projet

La zone d’influence du projet englobe les sites d’implantation des différents bassins, les zones traversées par les collecteurs et le marigot de Mbao. Au-delà de ces sites, la zone d’influence du projet s’étend à l’aire géographique susceptible d’être soumise à l’influence des impacts directs et indirects, sur le milieu biophysique et humain. Elle est ainsi subdivisée en deux (

2) parties :

- une Zone d’Influence Directe (ZID)

La zone d’influence directe est la zone devant abriter les travaux de préparation, de construction et d’exploitation des ouvrages. Elle correspond à l’emprise des travaux dans laquelle le projet est techniquement réalisable. La ZID englobe d’une part les tracés d’implantation des différents réseaux de drainage des eaux pluviales et de la voirie, les sites d’implantation des bassins, l’emprise du marigot de Mbao et d’autre part les sites des bases de chantier des entreprises.

- une Zone d’Influence Indirecte (ZII)

La zone d’influence indirecte couvre toutes les zones qui subissent les effets indirects du projet, au-delà des sites d’installation des différents réseaux et des bassins. La délimitation de cette zone permet de tenir compte des ensembles écologiques d’intérêt, potentiellement présents à proximité des sites.

  - Caractérisation de la zone d’Influence Directe (emprises des bassins, des collecteurs, station de pompage et du marigot de Mbao)

Essentiellement située dans la banlieue de Dakar (Communes de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap, de Rufisque Ouest, de Keur Massar Sud et de Mbao), la zone d’influence directe du projet a connu une forte urbanisation et a connu d’importantes réalisations d’infrastructures urbaines. Les formes d’occupation identifiées dans cette zone d’influence directe sont les suivants :

- Habitations ;

- Maisons abandonnées en ruine du fait des inondations ;

- Lotissements dans les sites de bassins inondés ;

- Voiries urbaines non bitumées ;

- Activités économiques (commerces et places d’affaires) le long des emprises des voies à l’intérieur des quartiers traversés par les canalisations ;

- Une école privée ;

- Dépotoirs d’ordures ménagères dans les sites des Bassins ;

- Végétation, notamment la présence de typha, de tamarix, etc. ;

- Faune composée principalement d’avifaune ;

- Eaux usées dans le marigot de Mbao et certains réseaux de drainage ;

- Réseaux de concessionnaires dans les quartiers concernés.

  - Caractérisation des emprises des bassins et des collecteurs

Les tableaux ci-après dressent la caractérisation de l’occupation du sol dans les emprises du projet (bassins, collecteurs et marigot de Mbao).

Tableau 11 : Caractérisation des emprises des sites des bassins retenus (15 bassins)

| Communes | Sites Bassins | Descriptions | Illustrations | Enjeux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keur Massar Sud | BR_NC 10 | D’une superficie de 0,561 ha, le site du bassin est situé dans le quartier Baye Niass. Il est entouré par des habitations. La nature des sols du site est de type brun rouge subaride et peu évolué hydromorphe. Le site du bassin est occupé par 02 terrains clôturés, séparés par une ruelle et un espace non clôturé avec un bâtiment en construction. La végétation du site est principalement composée de 17 corossoliers, 01 Ziziphus mauritiana, 06 Citronniers, 07 cocotiers, 02 dattiers, 01 eucalyptus, 02 moringa, 03 ricins, 02 goyaves et une association de tamarix senegalensis et de typha. L’avifaune identifiée en vol est constituée du milan à bec jaune, corbeau pie, vanneau éperonné, tourterelle maillée, bulbul des jardins et moineau domestique. Les insectes sont représentés par des individus de libellule rouge et de papillons du jour. Une fondation est identifiée dans l’un des terrains. Un bâtiment servant de magasin et 03 puits d’une profondeur de 2 m environ sont enregistrés dans le deuxième terrain. | Photo 1: mur de clôture sur le site du BR_NC 10 Photo 2 : bâtiment en construction sur le site du BR_NC 10 Photo 3: espèces végétales sur le site du BR_NC 10 | - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; ; - Maintien de la mobilité des personnes et des biens - Gestion des eaux pluviales ; - Amélioration de la santé de la population ; - Préservation des espèces floristiques ; - Préservation de la tranquillité des riverains |
|  | BR_NC 09a | Ce bassin, d’une superficie de 0,497 ha, est localisé dans le quartier Hamdallayi 3. La nature des sols du site est de type brun rouge subaride et peu évolué hydromorphe. Il est localisé dans une zone inondable dans laquelle sont identifiés un tapis herbacé, des individus de Typha, Tamarix senegalensis et de Ricinus communis…, des lotissements et des fondations dans le site. C’est également un lieu servant de dépotoirs pour les ordures ménagères. La faune est caractérisée par la présence d’oiseaux (tourterelle maillée, milan à bec jaune), d’insectes (papillons, libellules). Des habitations, une place d’affaire, et un puits traditionnel sont identifiés aux alentours du site. L’école Pas à Pas (école préscolaire) est notée à environ 20 m du bassin. Le bétail pâture dans la zone bien qu’elle ne soit pas une zone de pâturage. | Photo 4 : fondation dans la zone du BRNC09A Photo 5 dépôt d’ordures sur le site du BRNC09A Photo 6 : habitations et place d’affaire à la limite du site du BRNC09A | - Préservation des habitations ; - Maintien de la mobilité des personnes et des biens ; - Gestion des eaux pluviales ; - Gestion des déchets ; - Préservation de la santé de la population ; - Préservation des espèces floristiques ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; - Maintien de la mobilité du cheptel |
| Jaxaay parcelle Niakoul Rap | BR_NC 03d | Ce bassin est partagé entre les quartiers Niakoul Rap extension et Parcelles Assainies unité 26 et 27. Mais les ¾ du bassin sont situés dans le quartier Niakoul Rap extension. Ce bassin couvre une superficie de 1,866 ha. La nature des sols du site est de type brun rouge subaride et peu évolué hydromorphe. Ce bassin est occupé par une aire de jeu, un lotissement, des lignes BT, une piste en terre, un enclos non clôturé, une zone de pâturage et un périmètre agricole clôturé en bois et grillage. Ce bassin est occupé par une végétation composée de Typha, Calotropis procera et de Tamarix senegalensis. La faune est constituée de héron garde-bœuf, milan à bec jaune et de corbeau pie. Le site est limité par une piste où passe le collecteur BR_NC 10 vers BR_NC 03d et des habitations de part et d’autre, une école franco-arabe Darou Tafsir à quelques mètres, une école (Institution d’enseignement moderne MADIBA) à proximité du réseau. | Photo 7: zone de lotissement et piste en terre sur le site du BR_NC 03d Photo 8: zone de pâturage sur le site du BR_NC 03d | - Gestion de la question foncière ; - Maintien de la mobilité des personnes et des biens ; - Préservation des espèces fauniques et floristiques ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; - Maintien de la mobilité du cheptel ; - Préservation de la tranquillité des riverains - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation des réseaux des concessionnaires (SENELEC) et Maintien de la continuité de leur service |
|  | BR_ND 11 | D’une superficie de 1,180 ha, ce bassin est localisé dans le quartier Niakoul Rap. La nature des sols du site est de type brun rouge subaride et peu évolué hydromorphe. La végétation du bassin est composée d’une association de Ricinus communis, Typha sp, des plantations (pépinières) de papayer et de moringa, 01 pied de baobab, 02 pieds de manguiers et 01 pied d’Eucalyptus. Un bassin d’irrigation est noté dans ce site. | Photo 9 : Bassin d’irrigation dans le site du BRND11 Photo 10 : Plantation de papayer et de moringa dans le site du BR_ND 11 | - Maintien de la mobilité des personnes et des biens ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la santé de la population ; - Préservation des espèces floristiques ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques |
|  | BR_ND 20 | Ce bassin, d’une superficie de 0,912 ha, est localisé dans le quartier des Parcelles Assainies U15. Il est noté dans les emprises du bassin une aire de jeu, un espace nu colonisé par un tapis herbacé et de ricin. Des places d’affaires dont 2 kiosques non fonctionnels, un poste électrique et une unité de gestion des déchets, mais également des habitations sont identifiés aux alentours du bassin. | Photo 11: un poste électrique à proximité du BR_ND 20 Photo 12: vue du site du bassin BR_ND 20 | - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains ; - Maintien de la mobilité des personnes et des biens ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; - Préservation des réseaux des concessionnaires (SENELEC) et maintien de la continuité de leur service |
|  | Bassin éventuel | Ce bassin est localisé dans le quartier Parcelles Assainies U 10. Il couvre une superficie de 0,414 ha. Il est longé par des rues et entouré par des habitations. La nature des sols du site est de type brun rouge subaride et peu évolué hydromorphe. L’emprise du bassin est occupée par un dépôt de parpaings et de ferraille. Des individus de tamarix sont identifiés dans le site du bassin. | Photo 13 : dépôt de ferraille sur le site du bassin éventuel | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques |
|  | BR_ND 41 | Avec une superficie de 0,3 ha, ce bassin est localisé dans le quartier Lébou gui 2000. Les sols du site sont de type hydromorphe sur colluvion calcaire. Il est peuplé de typha et de tamarix. Ce bassin est caractérisé par la présence des habitations et des ruelles aux alentours. Une moto pompage est notée dans le site du bassin. | Photo 14 : moto pompage sur le site du bassin BR_ND 41 Photo 15 : route à la limite du site du BRND-41 | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Gestion des accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; |
|  | Bassin éventuel commissariat | Ce bassin couvre une superficie de 0,644 ha. Il est à cheval entre les quartiers des Parcelles Assainies, U 13, 12A, 12B, 11A et 10. Il est limité par des rues et des habitations aux alentours. Le commissariat de la police se situe au sud du bassin. La nature des sols du site est de type brun rouge subaride et peu évolué hydromorphe. La végétation du bassin est essentiellement constituée par un tapis herbacé. Des lignes à BT non fonctionnelles, des parpaings et parkings automobiles sont notés dans les emprises du site. | Photo 16 : vue du site du bassin éventuel commissariat Photo 17 : dépôts de parpaings sur le site du bassin éventuel commissariat | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation des réseaux des concessionnaires (SENELEC) et Maintien de la continuité de leur service ; - Préservation de la tranquillité des riverains ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques |
| Rufisque Ouest | BR_NA 09 | Ce bassin est localisé dans le quartier Cité Bel-Air. Il couvre une superficie de 5,381 ha. Le site est occupé par un terrain clôturé inaccessible et un plan d’eau. La nature des sols du site est de type brun rouge subaride et peu évolué hydromorphe. La végétation du site est composée de dattiers, Faidherbia albida, ricin et des acacias. Le bassin est bordé au nord et à l’ouest par des habitations. | Photo 18 : vue du site du bassin BR-NA 09 | - Préservation des espèces floristiques ; - Gestion des eaux pluviales ; - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Gestion des accès aux habitations ; - Préservation de la tranquillité des riverains ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques |
|  | R | Ce bassin est situé dans le quartier Cité Colgate. Il couvre une superficie de 0,152 ha. Les sols du site sont de type hydromorphe sur colluvion calcaire. L’emprise du bassin est occupée par un terrain de football. Le site est limité par des habitations. | Photo 19 : vue du site du bassin R | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Préservation de la tranquillité des riverains ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; - Préservation des aires de jeu et d’activités sportives |
|  | B1 | Ce bassin, d’une superficie de 0,399 ha, est partagé entre 3 quartiers dont Cité Khalifa Ababacar SY, Médina Zac et Cité Sapeurs-Pompiers. Les sols du site sont de type hydromorphe sur colluvion calcaire. Le site est occupé par un tapis herbacé, des individus de ricins, typha et tamarix, des bâtiments en construction, des fondations, des terrains nus, un mur de clôture et des rues. | Photo 20 : vue du site du bassin B1 Photo 21 : batiments en construction sur le site du bassin B1 | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; - Conservation de la flore ; - Gestion du foncier |
| MBAO | BR_NA 16g | Ce bassin, d’une superficie de 2,26 ha, est situé dans la forêt classée de Mbao. Les sols du site sont de types ferrugineux tropicaux faiblement lessivés. Il est occupé par un verger d’anacarde, un jardin maraicher et un terrain de football. La végétation est composée de Prosopis, anacardier, Faidherbia albida, Eucalyptus. La faune est constituée de corbeau pie, héron garde-bœuf, milan à bec jaune et vanneau éperonné. Il est bordé au sud par une piste, à l’ouest par un bassin existant, à l’est par des bâtiments clôturés et au nord par une association de plante. | Photo 22: Aire de jeu sur le site du bassin BRNA16G Photo 23: verger d’anacarde dans le site du BRNA16G | - Préservation des espèces floristiques ; - Gestion des eaux pluviales ; - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; - Préservation des aires de jeu et d’activités sportives ; - Maintien de la mobilité des personnes et des biens |
|  | K4_4 | Ce bassin est partagé entre les quartiers Cité PROMOCAP et Cité Dabakh Malick. Il couvre une superficie de 0,538 ha. Les sols du site sont de type ferrugineux tropicaux faiblement lessivés et marno-calcaires. La végétation du site est essentiellement composée de Typha, tamarix et 01 pied de dattier. Ce bassin est occupé par 09 bâtiments, dont 04 R+1, 04 R+0, 01 R+2. Ce dernier est une école privée. Un réseau ONAS, une ligne BT, un dépôt de gravats et des rues sont notés dans les emprises du bassin. Le site est bordé par des habitations et des terrains nus. | Photo 24: Bâtiment R+2 (école privée) sur le site du bassin K4-4 Photo 25: Rue, maisons et lignes BT dans le site du bassin K4-4 Photo 26 : réseau ONAS sur le site du bassin K4-4 | - Gestion de l’accès aux infrastructures scolaires ; - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation des espèces floristiques ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; - Préservation des réseaux des concessionnaires (SENELEC et ONAS) et Maintien de la continuité de leur service ; - Gestion des eaux usées ; - Préservation de la santé des travailleurs et de la population : |
|  | E2-TER | Ce bassin situé dans les quartiers Cité Flamboyant et Cité et couvre une superficie de 1,221 ha. Les sols du site sont de type hydromorphe sur colluvion calcaire. La végétation est caractérisée par des typhas et tamarix. La faune est constituée de héron garde-bœuf, moineau domestique et tourterelle maillée. Des places d’affaires (étals de légumes, menuiserie ébéniste, soudeur métallique, dépôt de brique), une zone de pâturage et deux maisons en construction sont notées dans le site du bassin. Une mosquée, une ligne BT, un internat et un Daara sont enregistrés à proximité du bassin. | Photo 27: places d’affaires sur le site du bassin E2- TER Photo 28: tapis herbacé colonisant le site du bassin E2-TER Photo 29 : deux maisons en construction sur le site du bassin E2-TER | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Préservation de la santé des travailleurs; - Préservation des espèces floristiques ; - Gestion du foncier ; - Maintien des réseaux des concessionnaires (SENELEC); - Gestion de l’accès aux infrastructures scolaires et aux lieux de culte ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques |
|  | P1 | Ce bassin est localisé dans les Cités Mantor Diouf, Cité Soutoureu, Cité femmes immigrées, Cité Shell, Gabonaise etc. La superficie du bassin est de 5,12 ha. Les sols du site sont de type hydromorphe sur colluvion calcaire. La végétation du site est composée de typhas, Calotropis, Tamarix et ricins. Il est occupé par 03 terrains de football, un bâtiment en construction, un dépôt de matériaux de construction (briques, sables, etc.), un enclos de bétail et un lotissement. Des habitations et des rues sont identifiées aux alentours du site. Un puits est noté à la limite du bassin. | Photo 30 : Bâtiment en construction sur le site du bassin P1 Photo 31 : vue du site du bassin P1 Photo 32 : aires de jeu sur le site du bassin P1 | - Préservation des espèces floristiques ; - Préservation des habitations ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; - Préservation des aires de jeu et d’activités sportives |

Tableau 12 : Caractérisation des emprises des tracés des collecteurs

| Tracé des collecteurs | Descriptions | Illustrations (source :ADM, mission janvier 2025) | Enjeux |
| --- | --- | --- | --- |
| Collecteur BR_NC 10 vers BR_NC 09a | Ce collecteur est long de 127,29 m. Il relie le bassin BR_NC 10 du quartier Baye Niass au bassin BR_NC 09a situé dans le quartier Hamdallayi 3 (commune de Keur Massar Sud). Ce réseau traverse une rampe d’une boutique et est longé par une BT. Des tamarix et ricin sont identifiés dans l’emprise du tracé du collecteur. Ce réseau emprunte une rue qui est bordée de part et d’autre par des habitations. | Photo 33: Vue du tracé du collecteur Photo 34 : Rampe d’accès de boutique dans l’emprise | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; |
| Collecteur BR_NC 09a vers BR_NC 03d | Ce collecteur traverse les quartiers des Parcelles Assainies U 24, 25, 26 et 27. Il relie les bassins BR_NC 09a et BR_NC 03d. Il est long de 621,98 m et les ¾ de son tracé sont localisés dans la commune de Jaxaay parcelle Niakoul Rap. Les occupations identifiées le long de ce collecteur sont une BT, une fosse septique, rampe d’accès d’une maison, un terrain clôturé et un étal de légumes. Ce réseau est également bordé de part et d’autre par des habitations et deux écoles, dont l’école franco-arabe Darou Tafsir et l’école Madiba. | Photo 35:Vue de l’emprise du collecteur Photo 36:Traversée d’un terrain clôturé Photo 37:Rampe d’accès d’une maison dans l’emprise Photo 38:Place d’affaires (étal de légume) dans l’emprise du collecteur | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains - Préservation des réseaux des concessionnaires (SENELEC) et Maintien de la continuité de leur service ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; |
| Collecteur BR_ND 11 vers BR_ND 20 | Cette ligne est longue 819,63 m. Elle relie le bassin BN_ND 11 du quartier Niakoul Rap au bassin BR_ND 20 des parcelles Assainies U 21 (commune de Jaxaay parcelle Niakoul Rap). Ce collecteur emprunte une large rue bordée de part et d’autre par des habitations, des places d’affaires, un marché et des rampes d’accès. | Photo 39:Vue de l’emprise du collecteur Photo 40:dépôt de parpaings à la limite de l’emprise Photo 41:Gargotte à proximité de l’emprise Photo 42:Traversée d’un marché et places d’affaires | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques ; |
| Collecteur BR_ND 20 vers bassin Éventuel et BR_NA 09 | Ce collecteur est long de 1710,57 m. Il relie les bassins BR_ND 20, Bassin éventuel (commune de Jaxaay parcelle Niakoul Rap) et BR_NA 09 (Commune de Rufisque ouest). Il traverse les quartiers Parcelles Assainies U 16, 15, 13, 12A, 10, 09, UCAD 4 et Cité Bel-Air. Il passe dans une route de sable et traverse la route goudronnée de Jaxaay avant de se raccorder au bassin BR_NA 09. Cette conduite longe des habitations, places d’affaires, des arbres et traverse des rues. | Photo 43:Vue de l’emprise du tracé Photo 44 :Rampe d’une boutique dans l’emprise Photo 45:Traversée de la route goudronnée de Jaxaay | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains - Préservation des espèces floristiques ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques |
| Collecteur BR_ND 41 vers collecteur Bassin éventuel et BR_NA 09 | Ce collecteur est long de 1145,13 m. Il traverse les quartiers Lébougui 2000, les Parcelles Assainies U 12B, 11A et 10. Cette conduite longe une rue non praticable avec la présence d’un canal à ciel ouvert (qui reçoit les eaux usées du quartier), des habitations, des places d’affaires, des BT, 01 Ficus benjamina et 01 Flamboyant. Il passe à la devanture du commissariat de police de Jaxaay et traverse des rues. | Photo 46:Canal à ciel ouvert dans l’emprise du collecteur Photo 47:Vue de l’emprise du collecteur Photo 48:Commissariat de police de Jaxaay à la limite de l’emprise du collecteur | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains ; - Gestion des déchets et des eaux usées - Préservation des réseaux des concessionnaires (SENELEC) et Maintien de la continuité de leur service ; - Préservation de la santé des travailleurs ; |
| Collecteur BR_NA 09 vers BR_NA 16g | Ce réseau passe dans les quartiers UCAD 1, 2 et 4, Diamagueune Mbao Gade, Bougouma Seck, Darou Salam 1 et la forêt classée de Mbao. Ce collecteur est composé de deux segments : un segment de 596,17 m de long qui part du bassin BR_NA 09 et rejoint le collecteur principal qui va jusqu’au bassin BR_NA 16g. Ce réseau passe dans une rue bordée de part et d’autre par des habitations et un kiosque. Deux (02) pieds de Hura crepitans, un (01) Terminalia mentali, trois (03) cocotiers, un (01) bananier et une population de ricin sont identifiés à proximité de la conduite. Un autre segment long de 1767,55 m qui passe dans une ruelle à environ 200 m avant joindre le collecteur principal longeant une grande piste latéritique. Ce collecteur passe devant des habitations, une usine, un atelier mécanique et une zone de stationnement de camions frigorifiques. Des regards et conduite AEP gros diamètre, un (01) Cordia sebestena et un (01) cocotier sont identifiés sur l’emprise du collecteur principal. | Photo 49:Vue de l’emprise du segment 1 Photo 50:1 pied de Terminalia mentali et 1pied Hura Photo 51:Vue de l’emprise du collecteur Photo 52:Traversée atelier mécanique Photo 53:Réseau AEP dans l’emprise du collecteur Photo 54:Tuyau AEP gros diamètre dans l’emprise | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains - Préservation des réseaux des concessionnaires (SEN EAU) et maintien de la continuité de leur service ; - Préservation des espèces floristiques |
| Collecteur B1 vers R | D’une longueur de 409,35 m, ce collecteur joint les bassins R et B1. Il traverse les quartiers Cité Colgate et Cité Sapeurs-pompiers. Cette conduite, à partir du bassin R, passe dans une rue puis un domaine privé, traverse une route goudronnée avant de joindre le bassin B1. | Photo 55:Traversée d’un domaine privé Photo 56:Vue de l’emprise du collecteur Photo 57:Rue goudronnée longée par le collecteur | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains ; - Préservation des biens et des activités socio-économiques |
| Collecteur B1 vers P1 | Ce collecteur relie les bassins B1 et P1. Il est long de 1049,53 m et traverse les quartiers Cité Khalifa Ababacar Sy, Cité Sante et Cité Mantor Diouf et Cité Gabonaise. Il passe dans une large rue sur une longue distance et des ruelles. Il est bordé de part et d’autre par des habitations. | Photo 58:Vue de l’emprise du collecteur Photo 59:Habitations de part et d’autre du collecteur | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains |
| Collecteur P1 vers canal existant | Ce collecteur relie le bassin P1 au canal existant. Il est long de 903,96 m et traverse les quartiers Cité Mantor Diouf, Cité Gabonaise, Cité Sidy Ely Zac Mbao et Cité Almamy. Cette conduite passe dans une rue dégagée, mais bordée de part et d’autre par des habitations. | Photo 60:Canal à ciel ouvert dans l’emprise du collecteur Photo 61:Vue de l’emprise du collecteur Photo 62:Zone de stagnation d’eau dans l’emprise | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains ; - Gestion des eaux usées ; |
| Collecteur E2 ter vers Marigot de MBAO | Ce collecteur relie le bassin E2 ter et le marigot de MBAO. Long de 799,76 m, il traverse les quartiers de Cité Flamboyant, Touba TAIF, Seydou Nourou TALL, Cité Poste et Benou Sant Yalla. Ce réseau traverse une route pavée et passe devant des habitations, places d’affaires, une boulangerie et une mosquée. Des regards sont identifiés sur le tracé de ce collecteur. | Photo 63 : Vue de l’emprise vers le marigot de Mbao Photo 64 : Traversée d’une route pavée Photo 65 : Étal vente de petit déjeuner dans l’emprise Photo 66 : Boulangerie à la limite de l’emprise Photo 67 : Regard ONAS dans l’emprise et une mosquée à la limite de l’emprise | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations et à la mosquée ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains - Préservation des réseaux des concessionnaires (ONAS) et Maintien de la continuité de leur service ; |
| Collecteur K4_4 vers Marigot de MBAO | Ce réseau relie le bassin K4_4 au marigot de MBAO. Il est long de 676,31 m et traverse les quartiers Cité PROMOCAP, Cité Dabakh Malick, Cité Adja Marème DIOP et la forêt classée de MBAO. Il longe une rue impraticable bordée de part et d’autre par des habitations et des places d’affaires. Il empiète sur un terrain de football avant de se jeter dans le marigot de MBAO. En termes de végétation on trouve à proximité du linéaire des cocotiers, des tamarix, des prosopis, mais également des filaos. | Photo 68 : Vue de l’emprise du collecteur Photo 69 : Traversée d’une route goudronnée Photo 70 : Traversée d’une aire de jeu Photo 71 : Point de raccordement (Marigot de Mbao) | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains - Préservation des espèces floristiques ; - Préservation d’une aire de jeu et maintien des activités sportives ; |
| MARIGOT DE MBAO |  | Photo 72 : Vue du marigot de Mbao vers la mer Photo 73 : Dépotoir d’ordures sauvages et eaux usées Photo 74 : Fosse septique déversant dans le marigot Photo 75 : Vue de l’embouchure du marigot de Mbao | - Gestion de la mobilité des personnes et des biens ; - Maintien de l’accès aux habitations ; - Gestion des eaux pluviales ; - Préservation de la tranquillité des riverains - Préservation des espèces floristiques et fauniques ; - Gestion des eaux usées ; - Gestion des déchets |

    - Caractérisation du Marigot de MBAO

Le marigot de Mbao est orienté nord-sud. Son embouchure se trouve dans la Commune de Mbao. C’est un cours d’eau temporaire qui constitue l’exutoire naturel des eaux de pluie du bassin versant de Mbao. Par ailleurs, les populations y déversent des eaux usées à travers des branchements clandestins sur le réseau de canalisation existant ou directement dans le marigot, et un dépotoir d’ordures sauvages ce qui a favorisé la pollution de l’eau du marigot.

La végétation dans et à la limite du marigot de Mbao est constitué de Tamarix senegalensis, Anacardium occidental, Avicennia sp, Typha sp et un tapis herbacé. Des peuplements de cocotier, Eucalyptus camaldulensis, Opuntia tuna, Prosopis juliflora, Casuarina equisetifolia.

En ce qui concerne la faune, aigrette garzette, héron garde bœuf, corbeau pie, vanneau éperonné, jacana à poitrine dorée, échasse blanche, héron cendré, chevalier guignette, ont été identifiés dans le marigot.

Le marigot est traversé par la RN 1, l’autoroute à péage et un ponceau à 4 ouvertures (à Keur Mbaye Fall). Les concessions les plus proches sont à la limite du marigot dans la zone de Keur Mbaye Fall.

Un quai de pêche est présent à la limite de l’emprise de l’exutoire.

Les enjeux environnementaux et sociaux identifiés sont le :

  - maintien de la mobilité des personnes et des biens ;

  - sécurisation de l’accès aux habitations ;

  - gestion des eaux pluviales et des eaux usées ;

  - préservation de la tranquillité des riverains

  - préservation des espèces floristiques et fauniques ;

  - préservation des biens et des activités socio-économiques ;

  - gestion des déchets ;

  - préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et de la population riveraine.

Les images suivantes illustrent les formes d’occupations des emprises du marigot de Mbao.

| Vue du marigot de Mbao vers la mer | Dépotoir d’ordures sauvages et eaux usées |
| --- | --- |
| Fosse septique déversant dans le marigot | Vue de l’exutoire du marigot de Mbao |

Photo 76 : vue des formes d’occupations des emprises du marigot de Mbao

(Source : Consultant - janvier 2025)

Sur l’évolution de la qualité de l’eau dans les bassins de la forêt de Mbao (2022–2025), l’analyse comparative entre les quatre campagnes de mesure de la qualité de l’eau réalisées entre février 2022 et juillet 2024, et la dernière campagne de juin 2025, révèle une évolution contrastée dans les bassins de la forêt classée de Mbao.

Paramètres physico-chimiques

- pH : Stable et conforme aux normes (5,5–9,5), avec des valeurs comprises entre 7,2 et 8,1 sur l’ensemble des campagnes (100 % de conformité).

- Conductivité : Non conforme sur toutes les campagnes, avec des valeurs très élevées (1 570 à 10 220 µS/cm), bien au-delà du seuil réglementaire (50–1 500 µS/cm). La campagne de juin 2025 confirme cette tendance (1 926 à 4 914 µS/cm).

- MES (Matières en suspension) : Conformité partielle entre 2022 et 2024 (25–63 mg/L), mais forte dégradation en 2025 (22 à 168 mg/L), entraînant une non-conformité totale (0 %).

- Phosphore total : Généralement conforme (<10 mg/L), avec des valeurs de 2,9 à 7,6 mg/L en 2025, sauf un dépassement ponctuel à Mbao P2 (14,5 mg/L).

- Azote total : Conforme dans les campagnes précédentes (<30 mg/L), mais en 2025, une variabilité importante est observée (0,7 à 32 mg/L), avec un dépassement léger sur un site.

- DCO (Demande chimique en oxygène) : Critique et non conforme depuis 2022 (65 à 2 300 mg/L), confirmée en 2025 (91 à 1 353 mg/L).

- DBO5 (Demande biologique en oxygène sur 5 jours) : Majoritairement conforme (seuil : 50 mg/L), avec un seul dépassement ponctuel en 2025 (87,5 % de conformité).

Paramètres microbiologiques

Les résultats indiquent une contamination chronique :

- E. coli : Très au-dessus du seuil réglementaire (2 000 UFC/100 mL), avec des pics atteignant 133 000 UFC/100 mL en 2023 et en 2025 (0 % de conformité).

- Streptocoques fécaux : Non conformes, avec des niveaux allant jusqu’à 130 000 UFC/100 mL.

- Vibrions cholériques et salmonelles : Présence récurrente confirmée en 2025, avec détection sur la majorité des points.

Origine de la pollution

La dégradation de la qualité de l’eau est principalement liée au piratage du réseau de drainage des eaux pluviales par des branchements clandestins d’eaux usées, ainsi qu’au rejet direct de fosses septiques et de déchets solides sur les berges du marigot de Mbao.

Enjeu environnemental majeur

La préservation de la qualité de l’eau du marigot de Mbao constitue un enjeu critique pour la santé publique et la durabilité des infrastructures hydrauliques du projet.

  - Caractérisation de la Zone d’Influence Indirecte

Dans le cadre de la présente étude, la zone d’influence indirecte du projet est circonscrite dans les Communes de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap, de Rufisque Ouest (département de Rufisque), de Keur Massar Sud (Département de Keur Massar) et de Mbao (Département de Pikine).

Environnement physique de la zone d’influence indirecte

- La géologie

La géologie de la zone d’étude (départements de Pikine, Rufisque et Keur Massar) s’inscrit dans celle du bassin sédimentaire Sénégalo-mauritanien. Ce bassin est formé suite à l’ouverture de l’océan Atlantique au Jurassique terminal Crétacé. Il a une superficie de 340 000 km² et couvre du Nord au Sud la Mauritanie occidentale, la majeure partie du Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Ce bassin renferme les Sédiments d’âge mésocénozoïque.

Dans ces départements, les formations identifiées datent du Cénozoïque c’est-à-dire du Tertiaire au Quaternaire. Les différents faciès notés sont les marnes de l’Éocène moyen et les dépôts du Quaternaire qui se situent au Nord-Ouest du département de Keur Massar.

La figure ci-dessous montre les différentes unités géologiques identifiées dans la zone d’étude.

figure 5: carte de la géologie de la zone d’influence indirecte

- Le relief

Du point de vue du relief, la zone d’étude est globalement plate. Selon la carte ci-dessous, le relief de ces départements varie entre 22 et 89 m d’altitude. Les altitudes les plus importantes sont notées au niveau de la partie Sud-Est du département de Rufisque.

Figure 6: Le relief de la zone d’influence indirecte

- Les sols

Les types de sols identifiés au niveau de la zone d’étude sont les sols hydromorphes, les sols brun rouge subarides et sols peu évolués hydromorphes, les sols marno-calcaires et les sols ferrugineux tropicaux faiblement lessivés.

- Les sols hydromorphes

Les sols hydromorphes (à Pseudo gley ou gley sur sables) sont localisés essentiellement dans les dépressions interdunaires. Ils sont formés dans des conditions asphyxiantes et réductrices dues à un excès d’humidité. Ce sont les sols caractéristiques des Niayes proprement dites inondés de manière permanente ou temporaire. Ils sont identifiés dans les trois départements, mais sur des surfaces réduites.

- Les sols brun rouge subarides et sols peu évolués hydromorphes

Ces sols sont de texture fine, limon argileux à argile limoneuse. Leur teneur en matière organique et leur fertilité chimique sont faibles. Ils occupent une bonne partie des départements de Keur Massar et de Rufisque.

- Sols sur roche marno-calcaire

Elles proviennent d’une alternance régulière de roches marneuse et de calcaires. Leur superficie est faible et elle apparait essentiellement dans le département de Pikine.

- Les sols ferrugineux tropicaux faiblement lessivés

Ces sols sont situés sur les dunes de la côte. Ils sont formés en présence d’oxydes de manganèse, de fer et d’alumine, de coloration jaune et rouge. Ils sont bien drainés dans leur horizon de surface et pauvres en matière organique et en humus. Ces sols occupent 70% de la zone des Niayes. Ils occupent la quasi-totalité du département de Pikine.

Figure 7: carte pédologie de la zone d’influence indirecte

- Hydrogéologie

Les eaux souterraines de la zone d’étude sont constituées essentiellement de la nappe du littoral nord. Cette nappe se situe dans les sables quaternaires bordant le littoral nord du Sénégal dans le prolongement de cette formation vers l’Est par les sables argileux du Continental Terminal (CT) et dans la formation sous-jacente des calcaires Lutéciens. Elle est essentiellement alimentée par les eaux de pluie. Cette nappe connaît une baisse du niveau de l’eau pendant la saison sèche.

La carte ci-dessous illustre le type de nappe identifié dans la zone d’étude

Figure 8 : type aquifère de la zone d’influence indirecte

- Les eaux de surface

La zone d’étude est marquée par une faible quantité d’eau superficielle. La quasi-totalité de ses lacs et marigots tarissent du fait de la péjoration climatique. Elle ne dispose que de quelques lacs et dépressions interdunaires. Les cours d’eau permanents identifiés dans la zone d’influence indirecte du projet sont le lac Mbeubeuss dans le département de Keur Massar et le lac dans la zone du Technopole de Pikine.

La carte ci-dessous illustre le réseau hydrographique noté dans la zone d’influence indirecte

Figure 9 : les eaux de surface de la zone d’influence indirecte

- Le climat de la zone d’étude (départements de Pikine, Rufisque et Keur Massar)

Les grands traits climatiques sont le résultat combiné des facteurs géographiques et aérologiques. Les premiers s’expriment par la latitude et confèrent au territoire des caractères tropicaux et sa position de Finistère Ouest-africain qui déterminent les conditions climatiques différentes entre le littoral et l’intérieur du pays. Les seconds s’expriment par l’alternance sur le territoire de trois (3) flux (alizé maritime, alizé continental et mousson) dont le déplacement est facilité par la platitude du relief. L’étude s’est faite à partir des données climatiques de la station la Dakar-Yoff. Ces données ont été recueillies à l’Agence National de l’Aviation Civile et de la Métrologie (ANACIM). Ainsi, les paramètres analysés successivement sont : la température, les précipitations (cumule annuelle et pluie moyenne mensuelle), l’humidité relative et les vents (les directions et vitesses) sur une période 30 ans.

- Direction et vitesse des vents dominants à la station de Dakar

Les données des vents concernent essentiellement les directions et les vitesses. Ce sont des données de la station de Dakar sur une période de 30 ans c’est-à-dire la période allant de 1991 à 2020.

- Direction des vents dominants à la station de Dakar

L’analyse de la direction des vents dominants à la station de Dakar fait apparaitre deux (02) types de vents dominants et quelques directions secondaires. Il s’agit des vents de direction Nord, Nord-Ouest et Ouest. La figure ci-après montre l’évolution des vents dominants à la station de Dakar.

Figure 10: Rose des vents au sol de 1991 à 2020 à station de Dakar Yoff.

(Source : ANACIM, 2020)

La circulation des vents à la station de Dakar met en évidence deux saisons éoliennes caractérisées par différents apports atmosphériques. Il est noté dans cette station une hétérogénéité des types de vents suivant le rythme des saisons. Ainsi, une prédominance des vents de direction Nord (N) Nord-Ouest (NO) est notée pendant la saison sèche (de juillet à octobre). Ce sont des alizés maritimes frais et humide, issue de l’anticyclone des Açores.

À partir du mois de juillet s’installent les vents de direction ouest et de Nord-Ouest au niveau de la station de Dakar. Ces vents sont régis par la circulation de mousson. Ils sont observés pendant la saison des pluies (de juillet à octobre) et sont caractérisés par leur faiblesse et surtout leur humidité en raison de leur long parcours océanique. Ces vents proviennent de l’anticyclone Sainte-Hélène.

- Vitesse des vents dominants à la station de Dakar

Les centres d’action donnent naissance à deux (02) types de flux qui arrivent au niveau de la station avec des vitesses relativement élevées dans l’ensemble. Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse des vents sur la période allant de 1991 à 2020 pour la station de Dakar-Yoff.

Figure 11: Courbes intermensuelles à la vitesse des vents au sol de 1991 à 2020 à station de Dakar Yoff

L’analyse de la courbe d’évolution de la vitesse des vents fait apparaitre deux périodes : une période pendant laquelle les vitesses moyennes mensuelles des vents sont élevées (supérieures à 5 m/s) et une autre période où les valeurs des vitesses moyennes sont moins importantes (inférieures à 4 m/s).

La première période correspond à la saison sèche. C’est la période allant de novembre à juin avec des valeurs comprises entre 3,74 au mois de mai et 5,40 m/s au mois d’avril. Le maximum des vitesses moyennes mensuelles est enregistré au mois d’avril avec 5,40 m/s. Cette élévation des vitesses moyennes mensuelles est due à la faible teneur du vent en humidité.

La seconde période correspond à la saison des pluies allant de juin à novembre. Les vitesses moyennes mensuelles sont légèrement élevées avec des valeurs comprises entre 3,01 m/s en septembre et 3,55m/s en juillet. La vitesse minimale de la série est enregistrée au mois septembre. La quasi-totalité de la circulation est enregistrée dans le quadrant NO à O. Il s’agit de la circulation de Mousson qui est un vent chaud et humide.

- Température à la station de Dakar

La région de Dakar bénéficie de températures peu élevées et varient en fonction des saisons. Elle est marquée par des températures assez modérées influencées par la circulation des alizés maritimes. Ces derniers sont issus de l’anticyclone des Açores caractérisé par des vents frais et humides. Le graphique ci-dessous montre l’évolution des températures à la station de Dakar-Yoff.

Figure 12: Évolution des températures moyennes mensuelles à la station de Dakar de 1990 à 2020 (Source : ANACIM, 2020)

Les températures moyennes maximales (T. max) de la région de Dakar sont modérées et varient entre 30,2 °C au mois d’octobre et 25°C au mois d’avril. Les températures moyennes minimales sont relativement basses avec un maximum de 25,5°C en octobre et un minimum observé en février (16,4°C). En ce qui concerne les températures moyennes, leur maximum est atteint au mois d’octobre soit 28,4°C et leur minimum en février avec 21,5°C.

- Précipitations à la station Dakar

Les mécanismes des précipitations sont soumis à la dynamique des centres d’actions situées de part et d’autre de l’équateur et les basses pressions intertropicales.

- Précipitation moyenne mensuelle

Dans la région de Dakar, les précipitations débutent généralement au mois de juillet et se terminent au mois d’octobre. L’essentiel des pluies est enregistré entre fin juillet et début octobre. En effet, la pluie est marquée par une inégale répartition dans le temps et dans l’espace. Pendant l’hivernage les précipitations moyennes mensuelles varient entre 54,6mm en juillet et 165,52 mm en août.

Les précipitations les plus importantes sont notées au mois d’août tandis que les plus faibles sont notées au mois de juillet qui coïncide avec le début de l’hivernage pour la station de Dakar.

La figure ci-dessous montre la variation moyenne mensuelle des précipitations.

Figure 13: Moyenne mensuelle de la pluviométrie aux stations de Dakar de 1991 à 2020 (ANACIM, 2020)

- Pluies moyennes annuelles

La région de Dakar est marquée par une saison des pluies qui dépasse rarement quatre (04) mois et une saison sèche qui dure tout le reste de l’année. Les précipitations sont peu abondantes et dépassent rarement 500 mm. Le graphique ci-après montre l’évolution des précipitations moyennes annuelles au niveau de la station de Dakar-Yoff de l’année 1991 à 2020.

Figure 14 : Cumul annuel de la pluviométrie à la station de Dakar Yoff de 1991 à 2020 Source : ANACIM, 2020

La pluviométrie annuelle est caractérisée par une variation interannuelle, marquée par une moyenne de 397,10 mm durant les 30 ans de précipitations. L’évolution des précipitations à la station de Dakar montre que les précipitations sont très variables. Les quantités de pluies enregistrées varient d’une année à une autre.

À l'instar du reste du pays, cette période est aussi marquée par une tendance à la baisse de la moyenne annuelle des précipitations. Cependant, depuis 2005, un retour à la normale des précipitations est noté avec des pluies qui dépassent parfois 650 mm à Dakar. Ainsi, les années 2005, 2012 et 2015 enregistrent les plus fortes précipitations avec respectivement 663,4 ; 648,4 et 650 mm. L’année 2014 enregistre la plus faible précipitation avec un cumule de 161,3 mm.

- L’humidité relative à la station de Dakar

L’humidité relative est déterminée par la teneur de l’air en eau et varie avec les précipitations et l’évaporation. Elle est relativement faible pendant la saison sèche. Le degré hygrométrique ou l’humidité relative est analysé sur une séquence de 30 ans, c’est-à-dire de 1991 à 2020. L’analyse s’est faite à partir des valeurs moyennes enregistrées à la station de Dakar. La figure ci-après montre l’évolution de l’humidité relative moyenne durant cette période.

Figure 15: Évolution des moyennes mensuelles de l’humidité relative à la station de Dakar (Source : ANACIM, 2022)

L’analyse du graphique laisse apparaitre dans sa globalité une évolution unimodale de l’humidité relative moyenne maximale et minimale.

L’humidité relative moyenne maximale enregistre son maximum au mois d’avril 93,4% et son minimum au mois de juillet 86,8% en juillet.

En ce qui concerne l'humidité relative moyenne minimale, son minimum est noté au mois de décembre avec une moyenne de 46,3%. Quant au maximum, il est enregistré au mois de septembre avec 71,56%.

Pour l’humidité relative moyenne, la valeur maximale est observée en septembre et celle minimale en décembre avec respectivement 81,9 et 66,6%.

Environnement biologique de la zone d’influence indirecte

- Flore et végétation

À l’image de la région de Dakar, le peuplement naturel de la végétation de la zone d’étude (départements de Rufisque, Pikine et Keur Massar) est marqué par une forte régression du fait de l’urbanisation galopante. Les quelques reliques restantes peuvent être localement observées dans les zones inhabitées et au niveau des massifs classés et des périmètres de reboisement. Ces massifs, bien qu’agressés, renferment encore des formations végétales marquées par la présence d’individus isolés de Faidherbia albida, Acacia raddiana, Neocarya macrophylla, Adansonia digitata, Borassus aethiopum, Aphania senegalensis, Azadirachta indica, Zizyphus mauritiana, Ficus sycomorus, Lepisanthes senegalensis, Elaeis guineesis (Palmier à huile) et Cocos nucifera (Cocotier). Les arbustes sont représentés par Guiera senegalense, Combretum glutinosum, Euphorbia turicalli, Prosopis juliflora et Calotropis procera. Quant au tapis herbacé, il est dominé par des graminées comme Cenchrus biflorus et Andropogon sp. Les espèces Leptadenia hastata, Opuntia tuna, Cyperus maritimus, Sporobolus spicatus, Ipomea sp sont aussi identifiées dans la zone d’étude.

Le département de Keur Massar abrite particulièrement une végétation issue des plantations d’Anacardium occidentale, d’Eucalyptus sp, de Manguifera indica ainsi que de Casuarina equisetifolia. A l’intérieur des plantations de Casuarina equisetifolia, se retrouvent quelques sujets de la végétation naturelle originelle, notamment Balanites aegyptiaca, Maytenus senegalensis, Crysobalanus icaco, Aphania senegalensis (khéwer), Detarium senegalense. Sur les plans d’eau peuvent être identifiées les espèces telles que Typha sp, Phragmites et Nymphea lotus.

- Faune

Les rares espèces fauniques rencontrées dans les départements de Pikine et Keur Massar sont repérées dans la Forêt Classée de Mbao, où elles sont confinées dans les reliques de végétation et autour des points d’eau existants. La faune répertoriée se résume à de rares espèces constituées essentiellement de mammifères, de reptiles, d’oiseaux, de poissons et d’insectes (Ba, 2018).

- Les mammifères

Les mammifères les plus communs dans la zone sont : Lepus victoriae (lièvre de savane africaine), Civettictis civetta (civette africaine), Canis adustus (chacal à rayures latérales), Mungos mungo (mangouste rayée), Heliosciurus gambianus (écureuil solaire de Gambie), Cricetomys gambianus (rat de Gambie), Xerus erythropus (rat palmiste) et Erythrocebus patas (singe rouge).

- Les oiseaux

La faune aviaire est représentée par les espèces telles que : Milvus migrans (milan noir), Halcyon senegalensis (martin-pêcheur du Sénégal), Cypsiurus parvus (martinet des palmiers), Corvus albus (corbeau pie), Bubulcus ibis (héron garde-bœuf), Passer griseus (bruant à tête grise), Poicephalus senegalus (perroquet du Sénégal), Alexandrinus krameri (perruche à collier), Buphagus africanus (pic à bec jaune), Spilopelia senegalensis (tourterelle maillée), Pternistis bicalcaratus (francolin à double éperon).

- Les reptiles

Les reptiles identifiés sont classés dans deux ordres parmi les quatre que compte la classe des reptiles.

- Les Squamates représentés par Hemidactylus mabouia (gecko domestique tropical), Agama agama, Varanus niloticus (varan du Nil), Chamaeleo senegalensis (caméléon du Sénégal), Bitis arietans (Vipère), Python regius (python royal) et Psammophis elegans (Elégant coureur de sable) ;

- Les Chéloniens représentés essentiellement par l’espèce Pelomedusa galeata (tortue à carapace).

- Les poissons

Quant à la faune des zones humides, elle se compose essentiellement de poissons d’eau douce ou saumâtre (Oreochromis sp, Labeo sp, Polypterus sp, Lates sp…).

- Les insectes

Les insectes sont représentés par une diversité d’espèces de papillons, de termites, de mouches, de sauterelles, de fourmis…

- Les amphibiens

Les grenouilles, les crapauds et les salamandres sont les espèces de la classe des amphibiens rencontrées le plus souvent au niveau des points d’eau.

- Habitats et zones sensibles

La répartition des espèces biologiques est le résultat de la combinaison de facteurs climatiques, écologiques et hydrologiques. Les types d’habitats naturels de la zone d’étude se résument aux zones humides et aux formations végétales. Ceux du département de Rufisque couvrent une superficie de 4033 ha, soit 70% des zones protégées de la région de Dakar. Le département de Pikine renferme les périmètres de reboisement de Mbao et Malika qui couvrent une superficie de 1481 ha, soit 26% des zones protégées de la région de Dakar (ANSD 2023).

Le marigot de Mbao : il est situé dans le département de Pikine dans la zone éco géographique des Niayes. Long d'environ quatre (04) kilomètres, il est avec les lacs du Technopole et des Maristes, l'un des rares plans d'eau de la zone. C’est un ancien bras du fleuve Sénégal, qui passait par Bayakh, Yadenne, Tivaouane, et au niveau de la RN1 puis faisait une courbure en forme d’U en passant par grand et petit Mbao (Gaye ; 2015). Il comprend une partie située en milieu naturel au niveau de la Forêt Classée de Mbao (FCM), et une autre en milieu urbanisé. Le marigot de Mbao s’écoule dans sa partie qui se trouve dans la FCM sur une longueur de 3,5 km (Gaye ; 2015). Son régime hydrique est bimodal marqué par une alternance d’une longue saison sèche et d’une courte saison pluvieuse. Durant la période sèche, le marigot est relativement asséché. Le marigot de Mbao revêt une grande importance dans le dispositif de drainage des eaux de ruissellement de la zone de Mbao et de ses environs. Cet écosystème était utilisé dans le passé par la population locale pour des activités agricoles, pastorales et de pêche. Plusieurs espèces végétales y sont répertoriées dont Melaleuca leucadendron, Eucalyptus camaldulensis, Prosopis juliflora, Casuarina equisetifolia, etc. À cela s’ajoute une diversité d’oiseaux.

La Forêt Classée de Mbao (FCM) se situe dans le département de Pikine. Elle a été classée le 07 mai 1940 sur une superficie de 800ha 16a 48ca. Réduit à 771 ha en 1972 pour la création de la zone industrielle de Dakar, elle couvre actuellement une superficie de 722.5 ha (Souleymane ; 2017). D’une situation de forêt périurbaine ; la FCM est progressivement devenue une forêt urbaine. Ainsi elle fait l’objet de convoitise de la part des villageois et des promoteurs immobiliers. De surcroit, l’extension des routes lui fait subir des empiètements pouvant compromettre son existence.  Le peuplement naturel a presque disparu. Il ne reste que des individus isolés de Faidherbia albida, Neocarya macrophylla, Adansonia digitata, Maytenus senegalensis, Ximenia americana, Eleais guineensis en bordure des Niayes (Souleymane ; 2017). Les espèces exotiques ont pris la relève grâce aux plantations effectuées qui concernent essentiellement Anacardium occidentale ; Eucalyptus camaldulensis et casuarina equisetifolia (Souleymane ; 2017). La forêt dispose de ressources en eau relativement importantes parmi lesquelles le marigot de Mbao. Elle abrite également des mares et des zones dépressionnaires inondables. Il y a également un réseau de puits hérité du système de captage des eaux de pluie, dont celui de Kamb.

- Services écosystémiques

Les services écosystémiques sont les avantages que les gens tirent directement ou indirectement des écosystèmes pour assurer leur bien-être. Ils sont de quatre types : les services d'approvisionnement, les services de régulation, les services de soutien et les services culturels.

Les Services d’approvisionnement sont les produits procurés aux personnes par les écosystèmes. Ces services se résument à l’exploitation forestière avec le ramassage du bois mort, la cueillette de PFNL notamment les noix et les pommes d’anacardes, la récolte de plantes médicinales à des fins thérapeutiques ;

Ces produits constituent pour les populations riveraines une importante source de revenus à travers la création d’activités génératrices de revenus ; contribuant ainsi à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Les services de soutien sont les processus naturels qui maintiennent les autres services. Ces types de services offerts par les écosystèmes de la zone d’étude s’identifient à des fonctions d’habitats pour faune, de protection et de lutte contre l’érosion des sols et à la lutte contre les inondations.

Les forêts, les arbres et les plans d’eau constituent des zones de refuge et d’habitats pour de nombreuses espèces fauniques notamment les oiseaux, les mammifères, les insectes et les poissons. Le couvert végétal empêche l’érosion des sols et améliore leur fertilité grâce aux processus biologiques et naturels tels que la fixation de l’azote et la production de matières organiques. La FCM constitue également le support d’importantes activités agrosylvo-pastorales comme l’agriculture, le maraichage, l’élevage et l’apiculture. Cette exploitation constitue une source d’importants revenus financiers de la population riveraine. Elle joue un rôle déterminant dans l’alimentation et l’amélioration de leurs conditions de vie.

Les services de régulation sont les avantages dont bénéficient les personnes grâce à la régulation attribuable aux processus écosystémiques. Ils participent à la régulation des conditions environnementales comme le climat (stockage de carbone, effet de la végétation sur les précipitations, etc.), les inondations ou encore la détoxification.

Les écosystèmes contribuent à la régulation de la qualité de l’air en éliminant les polluants de l’atmosphère. Ils influent sur le climat au niveau local et régional en participant à la régulation des flux d'eau grâce aux processus d’évapotranspiration et d’infiltration. Grâce au processus de séquestration du carbone dans leur biomasse aérienne et racinaire, les écosystèmes ont un effet régulateur sur le climat par le stockage des gaz à effet de serre. Ils contribuent de ce fait à l’atténuation des changements climatiques.

Les services culturels sont les bienfaits non matériels (spirituels, récréatifs et culturels) que tirent les personnes des écosystèmes.

La FCM est particulièrement fréquentée par les sportifs professionnels et les riverains pour les activités sportives en pleine nature. Elle reçoit également des visites d’ordres pédagogiques notamment les sorties écologiques des élèves du département de Pikine et des étudiants des écoles supérieures (Ba, 2019).

Environnement humain de la zone d’influence indirecte

- Présentation administrative et évolution de la population

La région compte 05 départements (Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine et Rufisque), 14 Arrondissements et 50 Communes.  Le poids démographique de la région de Dakar ne cesse d’augmenter d’année en année. Selon le dernier recensement de l’ANSD de 2024, Dakar demeure la région la plus peuplée du Sénégal. Elle abrite en moyenne 23% de la population sénégalaise en 2024 soit 4 251 430 habitants. Ce recensement a permis d’estimer le nombre d’habitants dans les départements concernés par le projet. Le département de Rufisque compte 818 337 habitants soit 20,4% de la population régionale pour une densité de 2292 hbts/km².

La population du département de Keur Massar s’élève à 770 314 habitants (soit 19,2% de la population régionale) pour une densité de 16 746 hbts/km².

Concernant le département de Pikine, la population s’élève à 764 597 habitants soit 19,1% de la population régionale, pour une densité de 16 622 hbts/km².

- Habitats, Cadre de vie et santé humaine

L’urbanisation est un phénomène démographique qui se traduit par une tendance à la concentration de la population dans les zones urbaines. La région de Dakar se caractérise par une urbanisation marquée par une croissance démographique élevée due à l’attirance économique et la position géographique de la région. Le taux d’urbanisation de la région de Dakar est passé de 96,3 % en 1976 à 96,47 % en 2016, soit une hausse de 0,17 %. Il est de 100% dans le département Dakar depuis 1976 (ANSD 2019). De 2018 à 2019, le nombre de parcelles loties est passé de 6 577 à 6 849, soit une variation de 4 %.

- Accès à l’eau et qualité des forages

L’approvisionnement des populations en eau est une réelle préoccupation pour les autorités. Face à la demande croissante, l’État a mis en place des politiques dans le secteur de l’eau permettant de venir à bout du déficit. Ainsi, la gestion courante du secteur est assurée par les deux entités que sont la SONES et la SEN’EAU. La région de Dakar dispose globalement des ressources en eau relativement suffisantes pour l’alimentation de la population. A ce titre, la production en eau s’élève à 127 185 709 m3 en 2020 dans la région et 62 453 758 m3 dans les départements de Pikine, de Keur Massar et de Rufisque. Outre la production, la consommation régionale en eau passe de 100 056 244 m3 en 2019 à 104 340 474 m3 en 2020. Elle est de 56 242 204 m3 dans les trois départements en 2020. L’augmentation du volume de consommation est étroitement liée à l’accroissement de la population, car la région de Dakar est une zone de destination surtout pour l’immigration dans la sous-région et l’exode rural pour les localités voisines.

- Gestion des déchets et pollution

La gestion des ordures est une chaîne dans la région. Elle passe par le ramassage, la collecte, le nettoiement, l’évacuation jusqu’à la décharge. Le système de collecte à Dakar est chargé par des camions et des charrettes. Ces ordures sont acheminées à la décharge de Mbeubeuss, sauf les déchets dangereux qui sont stockés sur place. Mbeubeuss accueille les déchets de la capitale et de sa région depuis 1968. Alors que 2 200 tonnes d’ordures y sont quotidiennement déversées, ce chiffre devrait tripler d’ici à 2050, selon la Banque mondiale. Depuis sa création, la superficie de la décharge a été multipliée par dix. Dorénavant circonscrits par l’habitat urbain, les déchets s’amoncellent jusqu’à 18 mètres de hauteur. Jusqu’à présent, ni la séparation à la source ni le traitement intermédiaire de déchets ne se fait à Dakar.

Pour le taux d’accès à l’assainissement, il est de 32% dans la région de Dakar. Cet indicateur affiche une baisse de 0,02% en comparaison à 2019 où il se situait à 33% dans la région. En plus, cet indicateur affiche des disparités énormes en fonction du département. Ainsi, le département affiche un taux d’accès de plus de 70% alors que dans les autres départements, cet indicateur n’atteint même pas les 20% (Guédiawaye 16%, Rufisque 14% et Pikine 5%).

- Assainissement

Le réseau d’assainissement établi dans la région de Dakar par l’ONAS s’étend sur 1 358 476 mètres en 2020. Il s’est légèrement agrandi de 0 ,1% en 2020 par rapport 2019, où il couvrait 1 356 416 mètres. Cependant, ces infrastructures sont pour la plupart à ciel ouvert et en état de vétusté très avancé. En l’absence d’un système d’évacuation efficace, ces canaux reçoivent des eaux usées chargées de particules solides et même de déchets solides. D’où un écoulement très lent, voire une stagnation en saison sèche. La conséquence majeure liée à cette situation dans la région de Dakar demeure la récurrence des inondations, l’insalubrité, etc.

- Problématiques des inondations dans la zone du projet

Le bassin versant Nord du Marigot de Mbao, épicentre de la zone d’intervention du projet, est actuellement fortement urbanisé. Les localités situées sur ce bassin versant vivent chaque année de graves inondations dues au manque de système d’assainissement entrainant un défaut d’évacuation des eaux pluviales, en particulier les quartiers situés le long des axes d’écoulements naturels, vers où converge le ruissellement. Ces axes sont obstrués par la voirie, les lotissements, les remblais anarchiques ou par l’ensablement causé par les dépôts éoliens.

L’urbanisation a entrainé :

- l’imperméabilité des sols par les différentes formes d’aménagement réalisé ;

- l’augmentation du ruissellement ;

- l’obstruction des axes d’écoulement des eaux pluviales due à l’absence d’une bonne planification de l’occupation du sol et au défaut de coordination correcte entre les différents projets, et aux insuffisances dans les études d’impacts des projets (lotissement, grands projets d’infrastructures, etc.).

- Les inondations des maisons et des équipements situés dans les zones basses. Certaines constructions sont implantées dans des cuvettes.

Certaines infrastructures routières et les projets immobiliers ferment complètement les axes naturels de drainage, puisqu’elles ne comportent pratiquement aucun réseau de drainage, ce qui entraine le blocage des eaux et leur forte accumulation au niveau de certains points bas.

- Infrastructure et services

- Éducation

En se fondant sur les productions de l’ANSD en 2023, la région de Dakar comptait en 2021 : 1 065 établissements préscolaires, dont 94 % privés, avec une forte concentration à Dakar (401) et à Pikine/Keur Massar (392). Le nombre total d’établissements préscolaires est passé de 1 027 à 1 066 entre 2020 et 2021.

Le nombre d’écoles élémentaires a augmenté de 1 574 à 1 632 (+3,7%), essentiellement grâce au secteur privé, qui compte près de trois fois plus d’établissements que le public (26,90 % d’écoles publiques).

On recense 331 établissements de cycle moyen avec 4 085 groupes pédagogiques, et 332 établissements moyen-secondaire pour 3 708 groupes. Dans ces cycles, les écoles privées représentent 65,86 % (moyen) et 88,25 % (secondaire).

L’enseignement supérieur à Dakar regroupe universités et autres établissements. Le nombre d’étudiants dans ces structures publiques et privées est passé de 195 207 en 2018-2019 à 190 145, soit une variation de 3 %.

- Santé

En ce qui concerne les équipements des structures publiques de santé, leur nombre est pratiquement resté inchangé par rapport à l’année 2020. Seules trois postes de santé sans maternité ont été érigées dans le département de Pikine. Ainsi, en 2021, il a été dénombré 183 infrastructures sanitaires publiques constituées de 14 hôpitaux, 25 centres de santé, 78 postes de santé complets, 52 postes de santé sans maternité, 8 maternités isolées et 11 cases de santé.

Concernant des structures sanitaires privées, elles sont largement plus nombreuses que celles publiques. De 2020 à 2021, leur effectif est resté inchangé, quels que soient le type et la circonscription administrative. Les structures sanitaires privées sont composées d’hôpitaux, de cliniques, de postes de santé, de cabinets de spécialiste, de cabinets de généraliste, de postes de santé d’entreprise et d’officines de pharmacie qui sont connus (ANSD, 2023).

Malgré l'existence d'un réseau d'infrastructures sanitaires important, les départements de Pikine et Keur Massar sont confrontés à plusieurs défis. Le manque de personnel de santé, notamment de médecins et d'infirmières entraîne des temps d'attente importants et une surcharge de travail pour le personnel existant. L'accès aux soins de santé reste difficile pour certaines populations, notamment les personnes les plus pauvres. La qualité des soins dans certaines structures de santé est parfois insuffisante, ce qui peut avoir des conséquences graves pour les patients.

- Infrastructures hydrauliques

Les ouvrages hydrauliques de captage de la région de Dakar comprennent des forages, des stations de pompage, des châteaux d'eau et des réseaux de distribution tels que les bornes-fontaines. La région dispose toujours d’un seul réseau d’Adduction à l’Eau Potable (AEP). S’agissant de la longueur du réseau dans la région, elle s’étend sur 7 783 783 mètres en 2020. Ce chiffre témoigne une extension de 9 911 mètres en 2020 par rapport à 2019 où elle ne couvrait que 7 773 872 mètres.

La population de Dakar est souvent confrontée à des pénuries d’eau du fait d’une part à la vétusté des installations, mais aussi d’autre part à des pertes sur les réseaux engendrant l’inaccessibilité de la production aux consommateurs.

- Transport et mobilité

Le secteur comprend le transport maritime avec le Port de Dakar, le transport aérien avec l’aéroport militaire Leopold Sédar Senghor, le transport ferroviaire avec le TER et le transport routier avec l’autoroute à péage et la RN. Le trafic routier est le mode de transport prédominant à Dakar avec un parc automobile bien fourni, 454 454 véhicules en 2019, soit une évolution de 10% par rapport à 2018. Ce parc est constitué par les voitures particulières, les taxis interurbains, les autocars, les camions, les deux roues, etc. Le réseau routier des départements de Pikine, Rufisque et de Keur Massar se compose des autoroutes, de la route nationale (RN), des routes départementales, des pistes répertoriées, des voies urbaines et des voies de dégagement. Le transport urbain est assuré par les bus Dakar Dem Dikk (DDD), les bus Tata, les Ndiaga Ndiaye, les taxis-clandos, les taxis, les cars rapides, etc. Tandis que le transport interurbain lui est assuré par les bus DDD, les Tata, les taxis, les Ndiaga Ndiaye, le BRT. Le transport ferroviaire est devenu un mode essentiel de déplacement avec l’arrivée du Train Express Régional (TER) reliant les gares de Dakar, Colobane, Hann, Dalifort, Beaux Maraîchers, Pikine, Thiaroye, Yeumbeul, Keur Mbaye Fall, PNR (Passage à niveau de Rufisque), Rufisque, Bargny et Diamniadio.

- Communication et télécommunication

Le secteur des télécommunications dans les départements de Pikine, Keur Massar et Rufisque est marqué par la présence des différents opérateurs téléphoniques Sonatel-Orange, Yas (ex-Free/Tigo) et Expresso dont le caractère concurrentiel facilite l’accès à la clientèle. Le taux de couverture de la zone des réseaux téléphoniques et d’internet est assez bon.

Néanmoins, bien que toute la région ait accès au service de téléphonie mobile et d’internet, les opérateurs de téléphonies continuent à installer leurs antennes au niveau des localités pour améliorer la qualité du réseau. Concernant le cas de l’opérateur Free pour lequel ses données sont disponibles, il a été dénombré au cours de l’année 2019 que 380 antennes du réseau internet 3G+ et 163 pour l’internet 4G ont été installées dans toute la région. À cela s’ajoutent les antennes de téléphonie mobile qui ont été au nombre de 382 en 2019. Pour tous les types de services, des évolutions positives ont été relevées. Le nombre d’antennes 3G+ a augmenté de 17% de même que celui de la téléphonie mobile.

En ce qui concerne l’accès aux chaînes de télévisions et de radios nationales et locales, l’ensemble de la région est couvert par la chaine nationale RTS et les autres chaines privées telles que la 2STV, GFM, Dmedia. La présence des radios communautaires et un important réseau de distribution des journaux qui permet l’accessibilité de l’information au niveau de toute la région est également notée. Ces chaines constituent un canal de communication qui produit et diffuse dans les langues locales, sur des problématiques propres aux groupes sociaux, culturels, religieux ou socioprofessionnels pour lesquels il a été créé.

- Énergie

L’alimentation en électricité de la région de Dakar et des départements de Rufisque, Pikine et Keur Massar est assurée par la Société Nationale d’Électricité du Sénégal (SENELEC). Sa mission se résume à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique.

À Dakar, en 2019, plus de quatre ménages sur cinq utilisent l’électricité comme source d’éclairage. Et, l’électricité générale couvre les besoins en matière d’éclairage de 10,4% des ménages de la région. Selon l’ANSD 2021, 87,3% des ménages du milieu urbain dakarois et 63,3% de la zone rurale utilisent l’électricité réseau pour l’éclairage. L’électricité générale est utilisée dans 26,56% des ménages ruraux et 9,89% des ménages urbains de la région. Selon le type d’abonnement, le compteur classique constitue le plus fréquent pour l’accès à l’électricité des ménages de la région. Mieux, 69,6% des ménages de Dakar disposent de ce genre de compteur dans leurs foyers. Les compteurs avec carte prépayée sont aussi recourus par 28,62% des ménages comme type d’abonnement. La région compte aussi 1,03% de ménages ne disposant pas de compteur. Il est important de signaler que le mode d’abonnement varie en fonction de la zone résidence. Les zones urbaines de Rufisque, Pikine et Keur Massar abritent davantage de ménages ayant le compteur avec carte (49,7%), quant à la partie rurale, le compteur classique reste le type d’abonnement le plus répandu au sein de ces ménages (68,9%). Néanmoins, Dakar compte 47,46% de ménages en abonnement avec le compteur classique dans le milieu urbain et 29,26% de ménages avec compteur carte prépayée dans sa partie rurale en 2019.

- Culture

La région de Dakar compte le plus grand nombre d’infrastructures culturelles au Sénégal. La région enregistre 44 centres de documentation et bibliothèques dont 29 sont logés dans le département de Dakar, huit (08) à Pikine et Keur Massar, six (06) à Rufisque et un (01) à Guédiawaye. En ce qui concerne les cinémas, les effectifs diminuent à cause de leur transformation de plus en plus en lieux de culte. Pour ce qui est des galeries d’art et des musées, ils sont tous concentrés dans le département Dakar avec 13 galeries d’art et 08 musées (ANSD, 2023).

- Activités socio-économiques

- L’agriculture

Au Sénégal, l'agriculture repose principalement sur la production de cultures de rente telles que le coton, l'arachide et les produits horticoles, ainsi que sur des cultures vivrières de subsistance comme le mil, le sorgho et le maïs. Cette activité agricole est majoritairement pratiquée pendant la saison des pluies, la rendant ainsi saisonnière et dépendante des précipitations. La production agricole au niveau de la région de Dakar a globalement augmenté en 2021.

Toutefois, cette augmentation n’a pas la même ampleur pour les différentes spéculations. En effet, la production de l’arachide est passée de 557 tonnes en 2020 à 742 tonnes en 2021 soit une augmentation de 33%, alors que celle du manioc a faiblement évolué avec 3649 tonnes en 2020 et 3701 tonnes en 2021. La détermination de l’urbanisation et la raréfaction des pluies accompagnée de son irrégularité ne militent pas en faveur d’une bonne production agricole. Pour les campagnes agricoles de 2017 /2018 et 2018/2019, une nette diminution des superficies emblavées est observée alors que pour 2019 /2020 ces dernières sont en hausse pour la quasi-totalité des espèces produites. En 2020/2021, le gombo et le maïs ont connu des baisses notables. À l’image de tout le littoral du pays, Dakar est une région à vocation horticole. Toutes ces réalités combinées font que les superficies emblavées dans la région particulièrement dans les départements de Pikine et de Keur Massar ont globalement une tendance baissière.

- L’élevage

Bien que la région de Dakar n'ait pas vocation d'être une zone d'élevage, elle reste néanmoins le principal centre de commercialisation et de consommation de bétail. Durant la campagne 2020/2021, le bétail recensé a été au nombre de 299 586, les départements de Pikine et de Keur Massar englobent 91 650 têtes. Le cheptel est majoritairement constitué de caprins (16 070), d’ovins (71 035), de bovins (2 502), d’équins (1 736), de porcins (191) et enfin d’asins (116). Le département de Rufisque compte 21 015 bovins, 82 530 ovins, 50 761 caprins, 927 asins, et 4 015 équins. La région de Dakar comporte deux grands abattoirs modernes situés respectivement dans les départements de Pikine et de Rufisque. La plupart des bétails sont abattus dans l’abattoir de Pikine (91% en 2020). Les mouvements du bétail enregistrés par le Service régional de l’Élevage et de la Production Animale ont eu lieu dans le département de Pikine. Au total, le bétail introduit dans le département de Pikine a été au nombre de 755 629 en 2020. Parallèlement, un effectif de 618 427 bétails a été sorti du département de Pikine en 2020. Selon les différents types d’espèces, les mouvements de bétail ont plus concerné les ovins (67,83% des entrées et 68,46% des sorties de l’année 2020). Ensuite, il y a les caprins qui ont représenté 20,43% du bétail entré dans le département de Pikine et 16,69% des sorties de bétail.

- La pêche

Le secteur de la pêche et l’aquaculture contribue au renforcement de la compétitivité, de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la création de richesse et d’emplois à travers la consommation locale, la transformation et la commercialisation. Les différents types de pêches pratiquées dans la région sont : la pêche artisanale, la pêche industrielle et l’aquaculture. En 2021, les débarquements de la pêche artisanale de la région de Dakar sont estimés à 80 211 tonnes de poissons constituant un chiffre d’affaires de 53 746 126 500 FCFA contre 83 456 tonnes en 2020 pour une valeur de 47 175 601 000 FCFA. Relativement cette production a régressé de 4% en volume et progressé de 14% en valeur. La répartition de cette production dans les sites ou localités de pêche montre que les pêcheurs artisanaux du département de Rufisque ont enregistré la plus grande quantité de production avec 40 952 tonnes de poisson représentant 51% de la production régionale en 2021 contre 40 861 tonnes et 49% respectivement en 2020. Quant au département de Pikine, les volumes production ont été respectivement de 13% en 2021 contre et 7% en 2020.

- Le commerce

La région de Dakar, en tant que capitale économique du Sénégal, joue un rôle majeur dans les activités commerciales du pays. Entre 2018 et 2019, le nombre de marchés dans la région de Dakar n’a pas connu une évolution. S’agissant de la répartition géographique, les départements de Keur Massar et de Pikine regroupent l’essentiel des équipements marchands avec respectivement 32% et 38% de marchés. Le poids démographique de ces deux départements pourrait expliquer cette concentration des marchés. Au niveau régional, près de 3 marchés sur 4 sont permanents (73%). Le département de Rufisque enregistre la proportion de marchés hebdomadaires les plus élevés avec (42%). Le nombre de commerçants enregistré dans la région de Dakar est resté constant entre 2018 et 2019 (36 714). Les départements de Pikine et de Keur Massar concentrent 27%.

- L’artisanat

L'artisanat occupe une place importante dans l'économie et la vie culturelle de la région de Dakar. La zone possède un village artisanal situé dans le département de Rufisque. Les départements de Rufisque, de Pikine et de Keur Massar abritent de nombreux ateliers et coopératives d'artisans qui perpétuent les traditions artisanales sénégalaises. On y trouve des artisans spécialisés dans le travail du bois, du cuir, des fibres végétales, des métaux et de la céramique. La production artisanale inclut des objets décoratifs, des ustensiles, des vêtements, des bijoux et des instruments de musique. Ces produits artisanaux sont très appréciés par les touristes pour leur authenticité et leur valeur culturelle. Ces départements accueillent également de nombreux artistes et artisans d'art qui créent des œuvres originales et contemporaines. On y trouve des ateliers de peinture, de sculpture, de poterie et de tapisserie, souvent inspirés par l'esthétique africaine. Ces productions artistiques sont vendues dans des galeries, des boutiques spécialisées ou lors d'événements culturels.

- Le tourisme

Le tourisme constitue un secteur prépondérant de l’économie nationale. La région de Dakar, véritable hub touristique, occupe une place centrale dans les activités du secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Outre, sa position géographique (reliant l’Europe, l’Afrique et l’Amérique), lui conférant une place de choix dans le tourisme d’affaires, la région dispose d’une gamme variée de produits touristiques. Au titre de l’année 2021, la région dispose de 147 hôtels, 137 résidences meublées, 84 auberges et 9 campements, soit un total de 377 réceptifs en termes de capacité d’hébergement. Les départements de Pikine et de Keur Massar disposent au totale de 3 hôtels, 2 résidences meublées, 10 auberges et 2 campements, soit un total de 17 réceptifs en termes de capacité d’hébergement. Le département de Rufisque possède 10 hôtels, 2 résidences meublées, 9 auberges et 7 campements, soit un total de 28 réceptifs en termes de capacité d’hébergement

- Paysage, patrimoine culturel et potentiel archéologique.

La région de Dakar se caractérise par un paysage côtier, avec de belles plages de sable blanc bordées par l'océan Atlantique. La capitale sénégalaise se déploie sur une péninsule étroite, offrant des points de vue panoramiques sur l'océan et la baie de Hann. Le relief est globalement plat, avec quelques collines et falaises ponctuelles. La végétation est principalement composée de palmiers, d'acacias et d'arbustes adaptés au climat subtropical. La région de Dakar s’est dotée de certaines infrastructures culturelles importantes. En 2017, la région a enregistré 44 centres de documentation et bibliothèques dont 14 à Pikine, Rufisque et Keur Massar. En matière de patrimoine culturel, la région de Dakar est marquée par sa richesse en patrimoine matériel ou immatériel. Les sites historiques, représentant un patrimoine matériel, sont plus nombreux dans le département de Rufisque (Centre historique ou « Vieux Rufisque », compris entre le Canal Est, le Canal Ouest, la ligne de chemin de fer et le front de mer, Imprimerie nationale, l’Ex-Ecole Normale William Ponty de Sébikotane, les dunes ogoliennes de Kounoune, le site néolithique, le lac rose, le Cap Manuel), le département de Pikine ne possède que le Cimetière militaire de Thiaroye.

Le patrimoine immatériel est très diversifié dans la région de Dakar. Il s’agit, entre autres de Tuur Mame Coumba Lamb : au génie de Rufisque ; Tuur de Bargny et alentour (Sébikhotane, Bambilor, Sendou, Yène, Toubab Dialaw, Déni Birame Ndaw, Déni Malick Guèye, Keur Samba Guèye, etc.). Par rapport aux activités culturelles, elles reflètent une vie culturelle très rythmée dans la région. Quelques-unes d’entre elles peuvent être citées : le banlieue rythme, le Bargny rythmes-sur-mer, le Dalifort danse festival, la journée mondiale du théâtre, etc.

Enjeux environnementaux et sociaux

Les enjeux environnementaux et sociaux des travaux dans la partie sud du bassin versant du marigot de Mbao supposent que la zone soit considérée comme une entité écosystémique dont les règles de fonctionnement naturel doivent être respectées, indépendamment des nécessités de développement socio-économiques. À cet effet, les aménagements prévus devront prendre en compte la préservation des écosystèmes (urbain et forestier) par un dimensionnement des ouvrages qui garantit un bon drainage des eaux, préserve les écosystèmes, améliore le cadre de vie des populations riveraines. La prise en compte de ces enjeux permet d’appréhender les composantes du milieu (physique, biologique, humain et socio-économique) qui doivent être considérées et d’apprécier les inquiétudes ou préoccupations de toutes les parties prenantes du projet.

Établissements recevant du public dans un rayon de 500m des ouvrages

Les unités sensibles dans la zone sont essentiellement composées d’écoles et des mosquées. Le tableau qui suit présente la liste des unités rencontrées dans la zone :

Tableau 13 : liste des établissements recevant du public dans un rayon de 500 m autour des bassins

| Établissements Sensibles | Quartiers | Bassins | Distance (mètres) |
| --- | --- | --- | --- |
| Centre Médicale Traditionnel | Baye Niass | BR-NC-10 | 56. 780 |
| Préscolaire Élémentaire | Hamdallah3 | BR -NC-09a | 38,241 |
| Franco- Arabe | PA-U 24/25 | BR-NC-09a | 51,418 |
| École -Madiba | PA-U 26/27 | BR-ND-03d | 19,408 |
| Mosquée | Niacoul- Rab | BR-ND-11 | 52,785 |
| Daara | Cité sapeur-pompier | B1 | 23,415 |
| École -Privée | Cité Mantor Dial- Cite Soutoura | P1 | 111,222 |
| École-Franco-Arabe | Cité Poste | E2-ter | 576,649 |
| École-Préscolaire | Cite-Sydiely-Zac Mbao | E2-ter | 421,581 |
| Mosquée | Touba Taïf | E2-ter | 20,475 |

Enjeux environnementaux et sociaux majeurs

Les aménagements prévus devront prendre en compte la préservation des écosystèmes (urbain et forestier) par un dimensionnement des ouvrages qui garantit un bon drainage des eaux, en préservant les écosystèmes et le cadre de vie des populations riveraines. La prise en compte des enjeux permet d’appréhender les composantes du milieu (physique, biologique et humain) qui doivent être considérées et d’apprécier les attentes et préoccupations de toutes les parties prenantes au projet.

    - Enjeux environnementaux

Les enjeux environnementaux sont regroupés en thématiques afin de mieux analyser la sensibilité en rapport avec le projet. Il s’agit notamment de:

- maintien des voies d’écoulement naturel des eaux pluviales obstrués par une urbanisation non contrôlée;

- maitrise des risques d’inondation ;

- préservation du marigot de Mbao (un exutoire transitoire) eu égard d’une part au risque de pollution par les eaux de rejets, un risque de dépasser les capacités d’autoépuration des milieux aquatiques dans lesquels les effluents transiteront avant leur rejet au niveau de l’exutoire (mer), et surtout le rejet d’ordures ménagères et d’eaux usées domestiques par des populations ;

- préservation de l’océan eu égard à la qualité de l’eau qui sera drainée vers cet exutoire ;

- préservation des écosystèmes et de la qualité de l’eau qui transitera dans les bassins et leurs différents usages possibles ;

- préservation de la biodiversité (flore, faune et habitat) en phase préparatoire/travaux

- gestion des eaux usées dans le marigot de Mbao, milieu de rejet des ouvrages interconnectés ;

- gestion des espèces envahissantes (typha) au niveau des bassins et des zones inondables ;

    - Enjeux sociaux

Les enjeux socio-économiques des travaux de drainage et des voiries sont liés à :

- maintien de la circulation des personnes et des biens en phase des travaux ;

- préservation des biens et des activités socio-économiques des populations ;

- gestion du foncier ;

- gestion des eaux pluviales et des eaux usées et lutte contre les pollutions diverses ;

- préservation de la sécurité des populations et des travailleurs en phase des travaux (risques d’accident, de chute, accidents professionnels) et en phase exploitation (risques d’accident, de chute, de noyade, etc.) ;

- préservation de la santé de la population et des travailleurs (risque de développement de maladies: IST et VIH, IRA, maladies diarrhéiques, etc.) ;

- prévention et la gestion des conflits sociaux, au sein des populations, ou avec le personnel des entreprises de travaux.

Le tableau suivant présente les enjeux environnementaux regroupés en thématiques afin de mieux analyser la sensibilité en rapport avec le projet.

Tableau 14 : analyse des enjeux environnementaux

| Thématique | Description | Sensibilité |
| --- | --- | --- |
| Maîtrise des inondations | La zone d’implantation des ouvrages est caractérisée par une forte densité d’occupation de l’espace liée à une urbanisation galopante et souvent non contrôlée. Cette situation occasionne l’obstruction des voies d’écoulement naturel des eaux pluviales entrainant ainsi de fréquentes inondations. Les réalisations de la première phase du PROGEP et celles de la phase d’urgence ont certes soulagé les populations, mais sans venir à bout des problèmes d’inondations. Les travaux dans les Communes de Keur Massar Sud et de Jaxaay prévus par le projet contribueront à renforcer les acquis et à davantage maîtriser les phénomènes d’inondation de façon durable dans la zone du projet. La réalisation du projet permettra de récupérer les lotissements inondés et améliorera le trafic routier. Cependant, la maîtrise des inondations est contrainte par : i) un manque de contrôle de l’urbanisation dans la zone ; ii) un comblement des voies de ruissellement par des particuliers avec des opérations de remblais à des fins d’habitation ; iii) un défaut d’entretien des ouvrages exacerbé par un comportement non citoyen de certaines populations riveraines (vandalisme, piratage du réseau, rejets d’ordures, etc.) ; un manque de moyen financier pour mettre en place les infrastructures nécessaires pouvant couvrir toutes les zones soumises aux inondations. | Moyenne |
| Qualité de l’eau et Pollutions | L’eau de drainage contient généralement des déchets, des métaux lourds, des bactéries, des nitrates et des coliformes qu’il convient de piéger correctement. La qualité de l’eau, qui transitera dans les collecteurs à mettre en place dans le cadre du projet, peut être altérée par des pollutions diverses susceptibles de générer des nuisances et d’altérer la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface dans la zone du projet. Les milieux les plus sensibles à ce risque sont le marigot de Mbao, la mer en tant qu’exutoire final et la forêt de Mbao qui risquent de recevoir des quantités importantes d’eaux polluées entrainant un risque pour la faune (poissons et bétail), les activités agricoles et la santé humaine. | Forte |
| Entretien des ouvrages | Il a été relevé, lors des consultations des parties prenantes, des problèmes d’entretien des ouvrages de drainage des eaux pluviales réalisés dans le cadre du PROGEP I. Le défaut de prise en compte du volet entretien/maintenance dans le cadre de ce projet pourrait entraîner des conséquences néfastes au plan sanitaire, environnemental (pollution de l’air par odeurs) et sur la performance des ouvrages. | Moyen |
| Préservation du marigot de Mbao et de la biodiversité | Le marigot est une ressource d’eau dont la préservation présente un double enjeu : i) environnemental, du point de vue de la protection et de la préservation de la biodiversité du milieu naturel ; ii) économique, pour le maintien des activités agricoles et de pêche pratiquée dans la zone et les opportunités de développement de l’activité touristique. L’exutoire des eaux de drainage au niveau de la forêt de Mbao à travers un réseau de collecteurs est aménagé, il s’agit des bassins de relais et du marigot de Mbao. Cependant, l’entretien de ces bassins n’est pas effectif et cela risque de biaiser les résultats attendus. Car ces bassins sont appelés à recevoir des quantités importantes d’eau avec la mise en œuvre du projet. À cet effet, il faudra prévoir un reprofilage de ces bassins et du marigot afin d’éviter tout risque de débordement ou de perturbation dans le voisinage. Avec le risque de pollution et de contamination des eaux inhérent au projet, ce qui constitue une menace pour la biodiversité dans cette zone. | Forte |

Légende :

| Niveau d’enjeu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Faible | Moyen | Fort |

Tableau 15 : analyse des enjeux sociaux

| Thématiques | Description | Niveau |
| --- | --- | --- |
| Libération des emprises et la réinstallation | La zone de l’étude a connu une forte urbanisation accompagnée par un important développement d’infrastructures urbaines et d’activités socio-économiques. La mise en place des infrastructures occasionnera des pertes de terrains, d’habitations et déplacements involontaires. La réinstallation involontaire peut donc entrainer des déplacements forcés. La libération des emprises pourra également affecter les réseaux des concessionnaires (AGEROUTE, ONAS, SENELEC, etc.) et par conséquent perturber la fourniture et la qualité des services. | Fort |
| Mobilité | Keur Massar est une zone d’habitation densément peuplée, desservie par des voiries communales. L’apport et/ou l’évacuation de matériaux lors des travaux entraineront un trafic supplémentaire d’engins et de véhicules à poids lourds sur les voiries d’accès aux sites de travaux, et occasionneront des gênes sur la liberté de circulation des populations et des biens. Aussi, les fouilles, les excavations et la mise en dépôt des déblais pour la réalisation des canaux de drainage provoqueront des perturbations importantes de la mobilité dans la zone des travaux. | Moyen |
| Gestion des espaces récupérés | Avec la mise en œuvre du projet, des zones inondables (libérées des eaux) pourraient, si aucune mesure de sécurisation n’est prise, à nouveau faire l’objet d’occupation irrégulière et occasionner des conflits au sein des populations. Cette situation pourrait créer à nouveau des risques d’inondation dans la zone. Il convient donc de récupérer et de sécuriser ces espaces grâce à un programme d’aménagements communautaires à l’image des PIC. | Moyen |
| Mobilisation des parties prenantes | Les protestations de populations régulièrement relayées par les médias illustrent parfaitement les risques de conflits et les tensions qui peuvent surgir entre ces acteurs. Il est par conséquent nécessaire, pour assurer la pérennité du projet, d’actualiser et de mettre en œuvre le PMPP au niveau opérationnel. | Moyen |
| AES/HS | Le projet va faire appel à une importante présence de main-d’œuvre masculine et pourrait occasionner des cas d’EAS/HS même si, selon les acteurs consultés, la première phase du PROGEP n’a enregistré aucune réclamation ou plainte dans ce sens en rapport avec les travaux. Les groupes les plus vulnérables à l’EAS/HS sont les jeunes filles, les femmes et les enfants envers qui une attention particulière sera accordée à travers des activités de sensibilisation des populations et des travailleurs du chantier. Les mesures de prévention contre l’EAS/HS seront incluses dans le « code de conduite » des entreprises chargées des travaux afin de sensibiliser les travailleurs. | Fort |
| Gestion des plaintes et des conflits | La mise en œuvre du projet pourrait donner lieu à des plaintes liées aux travaux et des conflits sociaux, que ce soit au sein des populations, ou avec le personnel des entreprises de travaux ou avec les parties prenantes chargées de gestion des compensations. Le projet prévoit la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) qui permettra aux populations s’estimant lésées de disposer de voies locales pour faire enregistrer et traiter leurs plaintes et doléances. | Fort |
| Santé, Hygiène et Sécurité | La sécurité des populations et des travailleurs en phase des travaux, mais aussi en phase d’exploitation pour les populations riveraines (risques d’accident avec la présence d’engins, risque de chute, accidents professionnels, noyade, etc.) et le risque de développement de maladies (IST et VIH, IRA, maladies diarrhéiques, etc.) nécessiteront une attention particulière. Par ailleurs, la mise en place des bassins dans le cadre du projet crée des conditions favorables au développement d’espèces envahissantes (typha) qu’il conviendra de gérer pour assurer un bon écoulement des eaux et un fonctionnement optimal des ouvrages. Le développement de ces espèces envahissantes pose également des problèmes de sécurité (habitat de reptiles, refuge de petits délinquants, etc.), de salubrité (rejets d’ordures par des populations riveraines) et de santé publique (développement de gites larvaires). | Moyen |

Légende :

| Niveau d’enjeu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Faible | Moyen | Fort |

# CONSULTATIONS DU PUBLIC

  - Principes de la consultation du Public

La consultation institutionnelle dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) permet d'ancrer le projet dans son environnement socio-économique. Elle sert à identifier, analyser et évaluer les impacts potentiels de sa mise en œuvre, afin de limiter les effets négatifs et d'amplifier les bénéfices positifs. Elle est également gage d’acceptabilité sociale du projet.

L’objectif général des consultations institutionnelles est d’assurer la participation des services techniques au processus de planification des actions du projet. Il s’agissait notamment : (i) de les informer sur le projet et ses activités ; (ii) de leur permettre de s’exprimer, d’émettre leur avis sur le projet ; (iii) d’identifier et de recueillir les préoccupations (besoins, attentes, craintes, etc.)  vis-à-vis du projet ainsi que leurs recommandations et suggestions.

Cette consultation publique s'inscrit dans une démarche visant à impliquer les services techniques pour mettre en lumière les enjeux environnementaux et sociaux du projet. Elle a pour objectif de contribuer à sa mise en œuvre réussie, en planifiant les différentes actions nécessaires pour protéger les habitats, la faune, la flore, ainsi que les activités humaines et socio-économiques de la zone concernée, conformément à la recommandation du code de l’Environnement de 2023.

  - Méthodologie

La démarche méthodologique adoptée pour la réalisation des consultations du public est principalement adossée sur une approche inclusive et participative avec la mobilisation de la méthode et technique de recherche qualitative qui intègre l’utilisation d’entretien individuel.

En effet, les services techniques ont été interrogés par le biais d’entretiens semi-structurés.

  - Points discutés

Les points discutés avec les acteurs lors de ces consultations ont principalement porté sur :

- Présentation du projet ;

- Enjeux environnementaux, socio-économiques, sécuritaires majeurs liés au projet et à ses activités ;

- Impacts et risques environnementaux et sociaux attribuables au projet et à ses activités prévues en phase de travaux et durant l’exploitation ;

- Préoccupations et/ou craintes en rapport avec la mise en œuvre du projet ;

- Probables contraintes d’ordre administratif, juridique, institutionnel, technique, organisationnel, communicationnel ;

- Responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre et le suivi des mesures de gestion environnementale et sociale (GES) du projet et des capacités (état et besoin en renforcement) ;

- Suggestions et recommandations d’ordre général

  - Étendue des consultations

Le tableau ci-après, renseigne sur l’entendue des consultations réalisées avec les Parties Prenantes dans le cadre de la préparation de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) des travaux sur la partie restante nord et la partie sud du bassin versant de Mbao.

Tableau 16 : Structures et acteurs consultés

| Structures / acteurs | Date | Effectif rencontré |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | F | TOTAL |
| Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des sols (DSCOS) | 30/09/2024 | 00 | 01 | 01 |
| Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) | 30/09/2024 | 02 | 00 | 02 |
| Division Régionale de l’Environnement et des Établissements Classés (DREEC) Dakar | 30/10/2024 | 03 | 00 | 03 |
| Cellule de gestion du plan d’Aménagement de la Forêt classée de Mbao | 30/10/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Inspection régionale des Eaux et forêts (IREF) | 30/10/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) | 04 /11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Service Régional pour le Développement des Territoires (SRDT) | 04/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Direction générale de l’Assainissement | 05/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| APIX | 07/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| SONATEL | 07/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Direction de la Gestion et de la Prévention des Inondations (DGPI) | 07/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| SENELEC | 08/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| SEN EAU | 08/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| AGEROUTE | 11/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| ONAS | 13/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Inspection régionale du travail et de la Sécurité sociale (IRTSS) | 11/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Direction Générale de l'Urbanisme et de !'Architecture (DGUA) | 13/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Direction de la Protection civile (DPC) | 14/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Service régional de l’Aménagement du Territoire (SRAT) | 06/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) | 18/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| ASECNA | 20/11/2024 | 01 | 00 | 01 |
| CDREI / Préfecture de Keur Massar | 21/09/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Commune de Keur Massar Sud | 06/04/2025 | 32 | 09 | 41 |
| Commune de Rufisque Ouest | 28/12/2024 | 22 | 02 | 24 |
| Commune de Jaxaay (SM) | 07/10/2024 | 01 | 00 | 01 |
| Commune de Mbao | 24/03/2025 | 33 | 14 | 47 |
| Commune de Tivaouane Peulh (Maire) | 10/04/2025 | 01 | 00 | 01 |
| Commune de Sangalkam (SM) | 10/04/2025 | 01 | 00 | 01 |
| Les maraichers de la Forêt classée de Mbao | 08/01/2025 | 05 | 10 | 15 |
| Préfecture / CDREI de Pikine | 12/03/2025 | 01 | 00 | 01 |
| Préfecture / CDREI de Rufisque | 25/02/2025 | 01 | 00 | 01 |
| Sous-préfecture de Sangalkam | 10/04/2025 | 01 | 00 | 01 |
| Populations affectées des quartiers de Baye Niass, Hamdalaye, Baye Gana Aw, Madiabel | 06/04/2025 | 23 | 16 | 39 |
| Populations affectées des quartiers de Lébougui 2000 à Sangalkam | 21/05/2025 | 17 | 05 | 22 |
| Populations affectées des quartiers de Kaay Baax à Tivaouane Peulh | 22/05/2025 | 15 | 04 | 19 |
| Populations affectées des quartiers de Médina Zac à Rufisque Ouest | 22/05/2025 | 17 | 07 | 23 |
| Les pêcheurs de Mbao | 21/05/2025 | 07 | 00 | 07 |
| Les femmes transformatrices de produits halieutiques | 21/05/2025 | 00 | 18 | 18 |
| Total |  | 201 | 86 | 287 |

  - Résultats des consultations avec les parties prenantes

Rencontre avec les autorités administratives (Préfectures et sous-préfectures)

Les autorités administratives jouent un rôle de premier plan dans les activités de lutte contre les inondations, et particulièrement dans la mise en œuvre du PROGEP II. Dans le cadre de la préparation du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR), les Préfets sont chargés de mettre en place mettre en place des commissions départementales de recensement et d’évaluation des impenses (CDREI) qui sont impliquées dans tout le processus de réinstallation. A cet effet, le Consultant a, dès le départ, pris contact avec ces autorités pour fixer la date butoir et la planifier les opérations d’identification, de recensement et d’évaluation des biens affectés par le projet.

- Avis et appréciations sur le Projet

Pour les autorités administratives, le projet vient consolider et poursuivre les efforts de l’état et les réalisations déjà faites dans le cadre du PROGEP II, et qui ont apporté une nette amélioration de la situation au grand bonheur des populations impactées par les inondations.

- Préoccupations et craintes émises sur le Projet

- Les principes préoccupations des autorités administratives portent sur :

- L’information préalable à l’identification des sites et tracé sur la base d’une cartographie appropriée ;

- Le démarrage des travaux en fonction de période des pluies ;

- La sensibilisation et la concertation régulière avec les municipalités et les populations impactées pour une meilleure appropriation du projet ;

- L’indemnisation préalable et juste des personnes affectées par le projet ;

- La sécurisation, l’entretien et la maintenance des bassins.

- Synthèse des recommandations formulées par les autorités administratives

- Mettre à la disposition des autorités administratives toutes l’information et la documentation utiles sur le projet (cartographie des ouvrages et des tracé) ;

- Planifier les travaux en fonction de la période des pluies ;

- Sensibiliser les populations et impliquer les municipalités et les délégués de quartiers ;

- Travailler avec les CDREI dans tout le processus de préparation et de mise en œuvre du PAR ;

- Prévoir et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer le paiement des indemnisations avant la libération des emprises ;

- Assurer la sécurité des travailleurs et des communautés riveraines, la mobilité du trafic et une bonne communication sur la planification des activités à mettre en œuvre dans le cadre du projet.

Rencontre avec les collectivités territoriales

Ces rencontres organisées au niveau des communes impactées par le projet ont regroupé différentes catégories d’acteurs communautaires : élus locaux, délégués de quartiers, leaders religieux et coutumiers, organisations communautaires de base, représentant des jeunes et des femmes, personnes handicapées, organisations de producteurs (maraichers, pêcheurs, transporteurs, etc.), les conseils de quartier, COLIGEP, presse locale, etc.

- Avis et appréciations sur le Projet

Les collectivités territoriales considèrent que le projet est à saluer dans le sens de la poursuite des activités de lutte contre les inondations pour soulager les populations impactées. Les canalisations permettront l’évacuation des eaux pluviales vers les bassins et d’assainir les quartiers les plus touchés par les inondations.

- Préoccupations et craintes émises sur le Projet

Les craintes et préoccupations soulevées par les acteurs communautaires sont les suivantes :

- La non-intégration de tous les quartiers dans le projet (présence de points bas) ;

- Le déversement des eaux usées (fosses septiques) dans les canalisations ;

- La qualité et la durabilité des canalisations ;

- L’impact négatif cumulatif des autres projets dans la zone ;

- Les risques sanitaires liés à la mauvaise gestion des bassins et des canalisations qui servent de dépotoir d’ordure par les ménages riveraines ;

- Le non-respectent des cahiers de charge par les entreprises de travaux ;

- La non-implication des délégués de quartier et des municipalités dans l’identification des sites devant abriter les ouvrages projetés ;

- Le débordement des eaux pluviales

- Recommandations formulées par les acteurs locaux

Les recommandations formulées par les acteurs communautaires sont les points suivants :

- Assurer l’entretien et le curage des bassins mis en place en impliquant les délégués de quartiers ;

- Impliquer les délégués de quartiers et les impactés durant tout le processus de préparation et de mise en œuvre du projet ;

- Organiser fréquemment des séances d’information et de sensibilisation des communautés ;

- Assurer un bon dimensionnement des bassins pour éviter leur débordement ;

- Donner une fonction socio-économique au bassins (pêche, maraichage, etc.) ;

- Mettre en place un plan de suivi des travaux en impliquant les acteurs communautaires ;

- Accélérer la mise en œuvre du projet pour soulager la population face aux inondations ;

- Assurer une interconnexion du réseau secondaire dans tous les quartiers présentant des points bas pour une bonne évacuation des eaux pluviales ;

- Veiller au respecter les cahiers de charges par les entreprises de travaux ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre locale ;

- Assurer la sécurité des populations riveraines avant, pendant et après les travaux ;

- Prévoir la mise à disposition de motopompes au niveau des Municipalités ;

- Prévoir la sécurisation des bassins (clôtures, éclairage, gardiens de surveillance, etc.) ;

- Réaliser des reboisements et aménagement vert autour des bassins ;

- Sensibiliser les populations et les travailleurs sur les risques de violence basée sur le genre ;

- Indemniser les personnes affectées par le projet avant les travaux ;

- Aménager des ralentisseurs sur les voiries pour prévenir les accidents ;

- Accompagner la population affectée dans la régulation foncière ;

- Appuyer les structures de santé (médicaments, produits médicaux, prévention des maladies, etc.) et de l’éducation (clôture, équipements, fournitures scolaires, etc.).

Rencontre avec les services techniques déconcentrés

- Avis et appréciations sur le Projet

L'analyse du verbatim issu des échanges avec les responsables des services techniques révèle une forte acceptabilité du projet, perçue favorablement en raison de son objectif de réduire les risques d'inondation, en améliorant le système de drainage des eaux pluviales dans les quartiers périphériques de Dakar. Selon les parties consultées, une mise en œuvre efficace de ce projet permettra de soulager les populations touchées par les inondations, un phénomène récurrent qui plonge les victimes dans des situations dramatiques. Ainsi, ce projet, qui répond à un besoin réel, est considéré comme une initiative bénéfique, susceptible d'apporter un soulagement significatif, en particulier aux populations affectées par les inondations.

En sus des appréhensions positives sur la nature du projet et ses activités, les acteurs institutionnels consultés ont réaffirmé leur volonté manifeste de s’engager résolument à accompagner le projet dans toutes ses phases. Par conséquent, ils ont insisté sur la nécessité d’adopter une approche holistique qui intègre de manière inclusive et participative l’ensemble des avis et préoccupations des parties prenantes, en mettant en place un mécanisme efficace de suivi et de partage des informations relatives au Projet.

- Préoccupations et craintes émises sur le Projet par les parties prenantes

Bien que le projet relatif aux travaux sur la partie nord et sud du bassin versant du marigot de Mbao soit perçu comme pertinent et ambitieux, il suscite néanmoins plusieurs craintes et préoccupations parmi les acteurs des services techniques consultés. En dépit d'une attention portée sur les impacts positifs, la mise en œuvre des activités du projet est perçue par ces acteurs comme susceptible d'engendrer des risques et des effets négatifs sur les plans sociaux, environnementaux et sécuritaires. Ainsi, les lignes suivantes présentent la synthèse des craintes et préoccupations formulées :

Préoccupations générales (situation préexistante, indépendantes du projet)

Impacts négatifs sur l’environnement et le milieu physique

- Déversement des déchets dans les bassins par la population ;

- Pollution du marigot à cause de l’usage des engrais et pesticides, mais également des branchements clandestins qui drainent des eaux usées et des déchets solides ;

- Coupures excessives de milliers d’arbres sans avoir de compensations en retour ;

- Occupations irrégulières du lit du marigot en partie par les habitations de Keur Mbaye Fall et Mbao (menaces sur la biodiversité) ;

- Invasion des bassins par le typha, ce qui va réduire leur fonctionnalité et leur volume ; ces typhas entrainent une compétition avec le milieu naturel par une prolifération des insectes, des reptiles et des oiseaux ;

- Rétrécissement du marigot à cause de l’occupation de son lit par des habitations ;

- Mauvais emplacement de l’usine Africa Fish très proche du marigot ;

- Présence d’une forte dépression avec de l’eau en permanence dû au mauvais fonctionnement et au sous-dimensionnement des ouvrages hydrauliques du TER et de l’autoroute à Péage causant la mort de plusieurs arbres ;

- Ensablement de l’embouchure et risques d’obstructions de l’évacuation des eaux pluviales ;

- Impacts cumulatifs sur l’écoulement des eaux pluviales des projets antérieurs (TER, Autoroute à péage, etc.).

Impacts socioéconomiques sur les populations riveraines

- Dégradation du cadre de vie.

- Non-appropriation du projet par la population (perception sociale et manque d’adhésion).

- Risques de conflits liés à la non-prise en compte de la main-d’œuvre locale.

Sur le plan de la gestion technique et administrative du projet

- Non-respect des engagements du protocole entre l’ADM et les Eaux et forêts par rapport aux mesures d’atténuations et de compensations ;

- Conflits liés au non-respect de la législation relative au travail et droit des travailleurs ;

- Partage d’informations techniques sur le projet avec les services techniques (plan des sites et des ouvrages, cartographie des bassins versants et du marigot de Mbao, etc.).

Préoccupations induites par le projet (liées aux travaux et activités prévues)

- Émanation de poussières avec les travaux (risque de pneumopathie) ;

- Nuisances sonores par les engins ;

- Risques sanitaires liés à l’eau des bassins avec prolifération des moustiques et autres reptiles ;

- Coupure de la connexion entre la Mer et le marigot rendant difficile l’écoulement des eaux pluviales et créant des risques d’inondations ;Quantité énorme d’eau que reçoit la FC va entrainer des conséquences néfastes sur la gestion de la Forêt Classée par une modification du milieu (biotope et biocénose) avec un phénomène d’eutrophisation (Stagnation quasi permanente de l’eau entre l’autoroute à péage et le TER)

- Le nombre conséquent d’ouvrages hydrauliques (bassins et canaux de drainage) va occuper une emprise conséquente de la forêt qui a déjà subi des réductions de surfaces avec l’autoroute et les occupations anthropiques ;

- Impacts sur les installations de réseaux des concessionnaires et les émissions des antennes de certains services (SONATEL, SEN EAU, SENELEC, ASECNA, etc.).

- Perturbation temporaire des activités économiques établies sur l’emprise des travaux.

- Impacts sur les habitations (déplacements) installées sur l’emprise des travaux.

- Impacts négatifs sur les activités économiques de la zone d’influence directe du projet.

- Risque d’accidents liés au non-respect des mesures sécuritaires par le personnel de chantier et les populations.

- Non-sécurisation des bassins pouvant entraîner des chutes accidentelles.

- Risques de noyade pour les animaux et les humains en raison de la non-sécurisation des berges du marigot ;

- Exiguïté de l’exutoire, pouvant poser problème en cas de fortes pluies.

- Recommandations formulées par les services techniques

À l’issue des discussions avec les acteurs, des recommandations qu'il convient de prendre en considération pour garantir une mise en œuvre optimale et assurer un suivi efficace du projet ont été formulées. Ces recommandations, articulées aux craintes identifiées, portent sur les principaux domaines suivants :

Activités socioéconomiques des populations

- Privilégier le recrutement de la main-d’œuvre locale ;

- Prévoir des indemnisations justes et équitables pour les personnes impactées ;

- Prévoir des initiatives de restauration des moyens de subsistance des personnes affectées par le projet (PAP), en particulier les maraichers de la forêt classée de Mbao et les communautés de pêcheurs de Mbao ;

- Appliquer une compensation juste et équitable des PAP ;

- Promouvoir la pisciculture pour l’exploitation des bassins à travers des activités d’aquaculture ;

- Impliquer les commissions départementales de recensement et d’évaluation des impenses (CDREI) pour déterminer les indemnisations et dédommagements en espèces ou en nature.

Santé et Sécurité des populations et des travailleurs

- Installer des bases chantiers avec toutes les commodités requises pour les travailleurs ;

- Établir des contrats de travails pour tout le personnel, validés par l’Inspection du Travail ;

- Respecter les normes de sécurité pour le personnel de chantier (équipement de protection individuel, équipements de sécurité appropriés), arrosage du site ;

- Installer des cuves de carburant pour le ravitaillement des voitures et des engins durant les travaux ;

- Sécuriser les bassins par des murs et des grillages de protection pour éviter noyades et les chutes accidentelles ;

- Reprofiler, sécuriser le marigot et établir une bonne connexion entre les bassins et le marigot, mais également entre le marigot et la mer ;

- Doter la population des moustiquaires ;

- Assurer une maintenance correcte des ouvrages réalisés du projet.

Préservation de l’environnement et du cadre de vie

- Réaliser l’aménagement d’espace vert avec des jardins publics autour des bassins avec des espèces adaptées ;

- Prévoir des schémas d’entretien des bassins de manière durable par des engins de faucardage avec des équipes dédiées ;

- Installer un système de recueil et de filtrage de déchets à chaque sortie des bassins pour permettre à la SONAGED de gérer les déchets ;

- Convoyer les gravats et autres déchets de chantiers vers des lieux dédiés ;

- Mettre en place un bon plan de reboisement en compensation des arbres coupés (compensation par 3 arbres plantés pour un arbre coupé) pour renforcer la couverture végétale de la forêt qui est fortement dégradée ;

- Faire une bonne connexion entre la mer et le marigot par la création d’un exutoire adapté pour faciliter le passage des eaux pluviales ;

- Collecter et stocker les déchets spéciaux et les remettre à des structures agréées (huile de vidange, batteries, etc.) pour leur élimination ;

- Mettre en place un plan de lutte contre les maladies vectorielles comme le paludisme, les maladies hydriques, etc. en impliquant le Service d’hygiène et les districts sanitaires concernés ;

- Établir un programme de lutte contre le VIH/SIDA avec les activités de sensibilisation et de dépistages volontaires conformément à l’arrêté 14-9561 du 23/09/2014 relatif à l’information, l’éducation, la formation en matière de VIH/SIDA sur les lieux de travail ;

Dispositions réglementaires, participation des parties prenantes et suivi

- Établir des protocoles entre l’ADM et les services techniques pour un meilleur suivi des engagements (mesures) édictés dans le PGES ;

- Élaborer un plan de suivi de la mise en œuvre du PGES où tous les acteurs, y compris les services techniques, seront impliqués ;

- Faire une bonne cartographie des réseaux hydrographiques et ceux des concessionnaires dans la zone du projet ;

- Disposer des autorisations nécessaires auprès des institutions habilitées avant le démarrage des travaux ;

- Adopter un bon plan de communication, de sensibilisation de la population sur le projet pour faciliter une appropriation et une bonne gestion des ouvrages ;

- Effectuer des sondages de suivi de la qualité de l’eau avant démarrage des travaux ;

- Impliquer les collectivités territoriales dans toutes les étapes de la mise en œuvre du projet ;

- Respecter les dispositions de l’ensemble de la réglementation applicable dans le cadre du présent projet (codes de l’eau et de l’assainissement, code du travail, etc.) ;

- Compenser les arbres coupés ; travailler en étroite collaboration avec les Eaux et Forêts ;

- Accorder une attention particulière aux réseaux des concessionnaires (SEN EAU, SENELEC, ONAS, ASECNA, etc.) pour éviter des désagréments dans le service public ;

- Prendre en compte le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la ville de Dakar dans le cadre de ce projet ;

- Faire des contrats de travail à tous les travailleurs (contrats de fin de chantiers ou contrats à durée déterminée) ;

- Indiquer, dans le rapport d’étude, les prévisions des effectifs qui seront recrutés dans les différentes phases du projet en précisant les aspects Genre ;

- Mettre en place un comité de gestion des plaintes du projet ;

- Partager la documentation technique sur le projet avec les services techniques (plan des sites et des ouvrages, cartographie des bassins versants et des aménagements du marigot de Mbao, etc.).

- Mener une large concertation / communication avec les acteurs pour une bonne appropriation et acceptation sociale du projet.

Sur le mécanisme de gestion des plaintes

L’ADM dispose déjà d’un MGP fonctionnel au niveau des Communes de Mbao, Rufisque Ouest, Jaxaay-Parcelles et Keur Massar Sud dans le cadre du PROGEP II. Des points focaux du MGP seront désignés dans les différents quartiers concernés par le projet.

L’ADM développera un programme de renforcement des capacités des membres des instance du MGP. Par ailleurs, la mise en place d’une plateforme Kobotoolbox, avec dotations de smartphones à tous les points focaux des comités de gestion de plaintes permettra d’améliorer et de moderniser les conditions de travail du MGP, notamment dans la circulation des informations relatives aux plaintes.

D’ailleurs, les populations consultées préconisent le renforcement de l’opérationnalité et la vulgarisation du MGP dans les différents quartiers concernés. La mise en place de Points Focaux du MGP à côté des délégués de quartiers a été également fortement recommandée.

Sur le renforcement de capacités et accompagnement social

Les différents acteurs consultés exprimés des besoins en accompagnement social et en renforcement de capacités pour assurer une meilleure adhésion au projet, et une participation de qualité pour la mise en œuvre et le suivi des mesures de gestion environnementale et sociale du projet. Ces besoins en appui/renforcement couvrent principalement les domaines suivants :

- Formation des jeunes en pavage pour leur permettre de mieux capter les opportunités d’emplois pendant les travaux ;

- Formation des délégués dans la médiation et la gestion des plaintes ;

- Doter les Mairies de matériel de lutte contre les inondations (groupes motopompes, tuyaux, etc.) et d’entretien des ouvrages (râteaux, des pelles, des bourrettes, etc.) ;

Consultation des populations affectées par le Projet

Des consultations des populations affectées ont été tenues dans plusieurs quartiers de la zone d’intervention du projet, notamment Baye Niass, Hamdalaye 3, Baye Gana Aw, Madiabel, Lébougui 2000, Kaay Baax, Médina Zac, PROMOCAP, Cité Élevage, etc.

- Avis des populations affectées sur le Projet

Les populations des quartiers impactés ont favorablement accueilli le projet, sauf pour le quartier Médina Zac de la commune de Rufisque Ouest qui ont marqué leur opposition catégorique à l’implantation d’un bassin. Les raisons évoquées par ces populations sont inhérentes à leur préoccupations et craintes liées à l’entretien des bassins, les risques de pollutions pouvant affecter la santé des populations, le risque d’insécurité et de noyade, le risque de débordement en cas de pluies exceptionnelles, la proximité de la nappe phréatique qui affleure, etc.

- Préoccupations et craintes émises par les populations affectées par le Projet

- Communication insuffisante sur l’exécution des travaux ;

- Obstruction des voies d’écoulement des eaux par des gravats déversés par les populations ;

- Le manque de canalisations adaptées aggrave les difficultés de drainage des eaux pluviales ;

- Risque de conflit lié à l’emplacement du bassin qui constitue un terrain de football des jeunes du quartier ;

- Les eaux pompées sont déversées dans les zones avoisinantes, causant des nuisances pour les habitants riverains ;

- Présence de nombreux points bas dans les quartiers ;

- Risques de pollutions, insécurité (noyade, présence de reptiles dangereux), débordement des bassins ;

- Recommandations formulées par les populations affectées par le Projet

- Implique les Municipalités et les Délégués de quartiers dans tout le processus (identification des tracés et choix des sites, études des options possibles, etc.) ;

- Dimensionnement adéquat des canaux (largeur et profondeur appropriées) ;

- Prendre en compte le risque de noyade au niveau des bassins ;

- Assurer le maintien de la sécurité avant, pendant et après les travaux ;

- Prévoir Installation de pompe de grande puissance (Amina, Daroul Khabibi et Hamdalaye 3) en prévision de l’hivernage prochaine ;

- Inquiétude au sujet de la proximité des trois bassins des maisons (entretien, sécurité, santé, etc.);

- Prévoir un terrain de sport comme solution de remplacement de terrain de football impactés ;

- Identifier les besoins d’accompagnement (technique, social, financier) des personnes affectées par le projet ;

- Cartographier précisément les terrains concernés par les ouvrages et vérifier leur statut juridique ;

- Consulter les propriétaires des terrains affectés pour obtenir leur accord et éviter tout conflit ultérieur ;

- Envisager des projets complémentaires de pisciculture ou d'autres initiatives de développement durable autour des bassins ;

- Prévoir de nouveaux bassins dans les zones à haut risque d’inondation (Daroul Khabibi à Tivaouane Peulh, Hamdalaye 3 à Keur Massar Sud)

- Eviter que les travaux de pavage n’engendrent des risques d’inondation des maisons riveraines.

Rencontre avec les acteurs socioprofessionnels

Les maraichers dans la forêt classée de Mbao

- Avis des populations affectées sur le Projet

Les maraichers exploitant dans la forêt classée de Mbao ont exprimé un avis favorable au projet, soulignant que les populations souffrent considérablement des inondations. Ainsi, la réalisation de ce projet pourrait apporter un véritable soulagement aux victimes des inondations. Cependant, la réalisation de bassins dans la forêt classée de Mbao constitue une menace pour la survie de leurs activités économiques (maraichage principalement).

- Préoccupations et craintes vis-à-vis du Projet

- Pertes de revenus agricoles consécutives à l’emplacement de bassins les zones de cuture ;

- Perturbation des activités agricoles, et insécurité pendant les travaux ;

- Risque de pollution des eaux du marigot de Mbao ;

- Risque de conflit entre les maraichers et les entreprises de travaux.

- Recommandations formulées par les populations affectées par le Projet

- Consulter les maraichers et compenser toutes de pertes subies (pertes de revenus pour les propriétaires et usufruitiers) ;

- Accompagner les maraichers à mieux tirer profit du projet et de l’implantation des bassins ;

- Recruter la main d’œuvre locale en phase travaux ;

- Informer les maraichers sur la planification des activités du projet.

- Indemniser les populations qui habitent autour du marigot avant de les déplacer ;

- Traiter et gérer l’eau stagnante entre Kamb et le marigot de Mbao qui impacte négativement les maraichers ;

- Accompagner les maraichers sur des techniques d’irrigation utilisant l’eau du marigot ;

Les Pêcheurs

- Avis des populations affectées sur le Projet

La réalisation du projet est une bonne chose pour les populations de la commune de Mbao et les pêcheurs. La mise en place d'un bon système de drainage des eaux permet d'assainir les milieux, de lutter contre l'insalubrité et d'assurer la bonne santé des populations.

- Préoccupations et craintes émises par les populations affectées par le Projet

- L’aménagement de l'ouvrage de rejet en mer va impacter le parking des pirogues, surtout en hivernage ;

- Entrave à la circulation des personnes, des élèves surtout en phase de travaux ;

- Pollution du marigot de Mbao par les rejets d’ordures ménagères et eaux usées qui constituent une menace sur l’écosystème et les espèces : crevettes, tilapia (waas), mérou (walidore), crabes, etc. ;

- Elle risque d'avancer dans la mer et de retour des eaux de mer vers le marigot ;

- Perturbation des activités des femmes transformatrices de produits halieutiques.

- Recommandations formulées par les populations affectées par le Projet

- Recenser et indemniser les personnes impactées avant le début des travaux ;

- Réaliser un pont pour permettre la circulation personnes et le passage des élèves ;

- Aménager un parking pour les pirogues (sécurisé contre les tempêtes hivernales) au Niveau du quartier Ndiobène ;

- Lutter contre les déversements des eaux usées et des ordures dans le marigot et les bassins de rétention ;

- Accordez la priorité aux jeunes du quartier lors du recrutement de la main-d'œuvre ;

- Assurez l'entretien permanent des bassins et des autres ouvrages ;

- Appuyez les femmes transformatrices dans les activités de formation, de modernisation du matériel de production, d'équipements et de financement.

Les femmes transformatrices

- Avis des populations affectées sur le Projet

Les femmes transformatrices sont organisées en fédération de groupements dénommé union des femmes transformatrices vivant à Mbao. Elles s’activent dans la vente et transformation et de produits halieutiques. Elles sont installées dans une unité de transformation aménagée depuis 2006 dans le quartier de cité Ndeye Marie à Mbao.

Les femmes transformatrices apprécient le projet de lutte contre les inondations et les travaux d’aménagement du marigot de Mbao qui contribuent à assainir le cadre de vie et le milieu aquatique qui préserve la durabilité les ressources halieutiques.

- Préoccupations et craintes émises par les populations affectées par le Projet

- Présence d’un centre d’épuration mal géré à proximité du site de transformation des femmes ;

- Inondation de la voie principale d’accès au site de transformation qui est le réceptacle naturel des eaux pluviales venant de Zac Mbao et des quartiers environnants ;

- Pollution et nuisances diverses en cas de défaut d’entretien des ouvrages et du marigot de Mbao.

- Recommandations formulées par les populations affectées par le Projet

- Besoin d’appui et d’accompagnement pour le renforcement des moyens de subsistance des femmes transformatrices (tables et clés de séchage vétustes à renouveler, fours modernes, latrines adaptées, aires de repos, petit matériel de transformation, etc.) ;

- Canalisation et pavage de l’accès principal au site de transformation qui est une voie d’écoulement des eaux pluviales vers la mer ;

- Appui à la mise en place d’un fonds de financement des activités de transformation de produits de pêche.

# ANALYSE DES VARIANTES

L’analyse des variantes consiste à mettre en lumière les avantages et les inconvénients de chaque variante selon des critères environnementaux et socioéconomiques. Il s’agit d’une analyse comparée des situations « sans projet » et « avec projet » d’une part, d’une analyse descriptive des variantes techniques et celles du tracé du réseau des collecteurs.

  - Analyse des situations « sans projet » et « avec projet »

- Situation « sans projet »

L’option « sans projet » consiste à ne rien faire. Ce qui équivaut à laisser la situation dans l’état actuel (état de référence). Il est évident que si rien n’est fait, les effets des inondations récurrentes vont demeurer, voire s’intensifier. L’option « sans projet » se révélera certainement moins avantageuse pour les populations et leur cadre de vie.

- Avantages

La situation « sans projet » présente des avantages sur les plans environnemental, social et économique comme : pas de risques additionnels de nuisances et de perturbation du cadre de vie par les travaux, pas d’acquisition de terres et de pertes de biens (Parcelles à usage d’habitation, Bâtiments, places d’affaires, etc.) qu’aurait engendrées le projet, pas de limitation d’accès, pas de perturbation de l’avifaune (dans le marigot de Mbao) et pas de dégradation d’habitat.

- Inconvénients

La situation « sans projet » va accentuer les inondations dans la zone du projet. Elle fait apparaître plusieurs contraintes environnementales, sociales et économiques :

- Stagnation des eaux pluviales dans certaines rues ;

- Envahissement par les eaux pluviales des maisons et des édifices publics construits dans des zones inondables ;

- Déplacement ou abandon de domiciles lié à la longue stagnation des eaux pluviales dans certaines maisons ;

- Prolifération des plantes envahissantes et des moustiques dans les zones inondées ;

- Pollution des eaux stagnantes ;

- Dégradation du cadre de vie par la stagnation des eaux pluviales dans les rues, la prolifération des dépotoirs d’ordures et des moustiques, les nuisances olfactives et sonores (coassement des grenouilles) ;

- Développement de stratégies non conformes aux normes d’hygiène ;

- Problèmes liés à l’insalubrité et à l’insécurité ;

- Entrave à la circulation dans certains quartiers ;

- Dépenses sanitaires liées aux maladies hydriques

- Pas d’opportunité d’emploi qu’auraient offert les travaux du projet

- Difficultés d’accès aux infrastructures socioéconomiques, éducatives et sanitaires inondées (écoles, centres de santé, marchés, mosquées, terrain de jeux, etc.)

- Situation « avec projet »

La réalisation de collecteurs et bassins d’assainissements dans les Communes de Keur Massar Sud, Jaxaay, Mbao et Rufisque Ouest contribuera à atténuer les conséquences des inondations et à améliorer le cadre de vie de la population de ces communes. La situation « avec projet » favorisera le curage et la dépollution du marigot de Mbao. Elle procurera ainsi plus d’avantages que d’inconvénients aux populations de la zone du projet.

- Avantages

La situation « avec projet » présente des avantages réels pour l’amélioration du cadre de vie, et des conditions sociales et économiques de la population :

- Amélioration de l’assainissement par un drainage en bon état et une baisse des eaux stagnantes ;

- Amélioration du cadre vie des populations ;

- Amélioration de l’occupation et de la gestion de l’espace ;

- Contribution à la lutte contre la vulnérabilité et au renforcement de la résilience des populations des communes de Keur Massar Sud, Jaxaay, Mbao et Rufisque Ouest face au changement climatique ;

- Baisse de la pollution après la mise en service de canaux de drainage et de bassins de rétention ;

- Baisse de la recrudescence des maladies hydriques ;

- Amélioration de la sécurité des riverains ;

- Amélioration de la mobilité urbaine avec la réduction des risques d’inondation des routes ;

- Meilleur accès des populations aux divers services socio–économiques ;

- Création d’emplois et d’activités génératrices de revenus pendant la phase des travaux ;

- Dépollution du marigot de Mbao ;

- Amélioration du cadre de vie des riverains du marigot de Mbao.

- Inconvénients

La situation « avec projet » ne sera pas sans incidences négatives. Ces inconvénients seront surtout perçus pendant la phase réalisation des travaux. Il s’agit notamment de :

- Modification du paysage par la présence physique des installations ;

- Risques d’inondations en cas de retard ou de mauvaise planification des ouvrages ;

- Pollution et nuisances sonores pendant la phase de réalisation du projet ;

- Risques sanitaires et sécuritaires pendant les travaux ;

- Pertes de biens et déplacement de populations pour libérer les emprises ;

- Dégradation d’infrastructures routières et perturbation de la mobilité ;

- Risque d’entrave à la mobilité et d’accident au cours de la phase de réalisation du projet ;

- Risques de noyade dans les bassins de rétention et les grands canaux s’ils ne sont pas suffisamment protégés (signalisations, éclairage, gardiennage, sensibilisation, etc.) ;

- Coupe d’arbres et perte d’habitats dans les emprises des bassins ;

- Perturbations de l’avifaune et/ou risque de migration des oiseaux dans le marigot de Mbao.

- Conclusion :

L’option « Avec Projet » est vivement recommandée. Malgré les impacts négatifs enregistrés, elle présente des atouts majeurs pour le développement environnemental, social et économique dans la zone du projet. Les impacts négatifs enregistrés seront pris en compte dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).

  - Analyse descriptive des variantes

Le projet présente des variantes techniques et des variantes du tracé du réseau de collecteurs.

    - Variantes techniques

Afin de mettre en œuvre un système d’assainissement pluvial plus adéquat au cadre de vie de la population des Communes de Keur Massar Sud, Jaxaay, Mbao et Rufisque Ouest, le projet présente deux variantes techniques de collecte des eaux pluviales. Il s’agit de la mise en place d’un réseau de drainage gravitaire ou un drainage avec stations de pompage.

      - Système de drainage gravitaire

Les collecteurs sont établis à travers un réseau de drainage gravitaire. Par définition, un réseau est dit gravitaire lorsque les effluents circulent de haut en bas grâce à la pente de la canalisation et sous l'effet de la gravité pour assurer l’évacuation de l’ensemble des eaux pluviales et leur rejet dans les exutoires naturels. Les collecteurs, ainsi établis, procureront des avantages et des inconvénients aussi bien pour l’environnement, le social et l’économie.

- Avantages

  - Collecte et évacuation rapide de grandes quantités d’eaux pluviales en un temps réduit ;

  - Rabattement significatif de la nappe ;

  - Collecte efficace des eaux de ruissellement se situant le long des ouvrages de drainage ;

  - Bonne continuité de l’écoulement des eaux de pluie ;

  - Coûts d’exploitation et de fonctionnement nul ;

  - Fonction de stockage et de régulation des eaux drainées ;

  - Création d’emplois (recrutement intensif de la main-d’œuvre locale lors des travaux) et d’activités économiques sources de revenus (restauration, vente de produits de première nécessité) autour des chantiers ;

  - Durabilité des ouvrages (entretien et maintenance plus facile à assurer) ;

  - Lutte contre les inondations des quartiers avec un système de canalisation secondaire et tertiaire qui permet de prendre en charge les points bas disséminés dans les quartiers.

- Inconvénients

  - Nuisance sonore pendant la phase des travaux ;

  - Durée d’exécution plus longue ;

  - Difficultés d’exécution en milieu urbain ;

  - Besoin important de libération d’emprises pour la mise en œuvre ;

  - Risques de mauvaise gestion et utilisation des bassins avec les branchements clandestins EU et la prolifération du typha ;

  - Absence d’entretien sommaire des bassins par les comités locaux ;

  - Bassins transformés en dépotoirs d’ordures ;

  - Non respects des mesures de transfert par l’ONAS en charge de la maintenance après Projet.

      - Système de drainage avec des stations de pompage

Afin de favoriser un drainage rapide et efficient des eaux pluviales, chaque bassin de rétention doit être doté d’une station de pompage. Ces stations de pompage auront des effets positifs et des effets négatifs.

- Effets positifs

  - Fonctionnement simple demandant peu d'entretien et de contrôle ;

  - Durée d’exécution courte ;

  - Moins de contraintes d’exécution ;

  - Besoin réduit en emprise foncière ;

  - Avantage hydraulique en cas de pompage.

- Effets négatifs

  - Coût de fonctionnement très élevé en énergie ;

  - Coûts d'investissement et coûts d’exploitation élevés (carburant, électricité, prise en charge du personnel et autres charges de fonctionnement des stations de pompage) ;

  - Entretien et renouvellement des matériels électromécaniques plus coûteux ;

  - Collecte et évacuation des eaux de pluie réduites ;

  - Pas de possibilité de rabattre la nappe ;

  - Débordement rapide des stations de pompage ;

  - Difficultés de renouvellement des ouvrages eu égard au coût d’investissement élevé ;

  - Nécessité d’un prétraitement efficace de l’eau ;

  - Pas de possibilité de prise en charge des zones se situant le long du collecteur de refoulement ;

  - Source de développement d'insectes (en cas de conception et/ou d'exploitation défectueuse) ;

  - Stabilisation des boues supplémentaires et génération de déchets avec des nuisances ;

  - Risque d’inondation en cas de dysfonctionnement ;

  - Acceptabilité sociale risquée par défaut d’expérience réussie dans ce domaine.

Conclusion :

L’option du réseau de drainage avec des stations de pompage s’avère très coûteuse en termes d’investissements et d’exploitation et de fonctionnement, et occasionne des nuisances liées à la complexité de l’entretien et de la maintenance des ouvrages, ce qui pose un problème de leur durabilité et de leur renouvellement. En revanche, le système gravitaire (aménagement de bassins avec réseaux de canalisation) offre plus d’avantages comparatifs sur le plan des coûts d’investissement et d’exploitation.

Ainsi, la mise en œuvre du projet avec un système de drainage gravitaire constitue l’option à privilégier, car il permettra d’assurer l’acceptabilité sociale du projet grâce au volet aménagements urbains (voiries, PIC, etc.) qui l’accompagne.

Par rapport aux impacts négatifs de cette alternative, des mesures appropriées sont proposées pour les atténuer et bonifier les impacts positifs du projet.

    - Les variantes du réseau de collecteurs

Pour favoriser un drainage efficient, deux variantes du réseau de collecteurs sont proposées. Ces variantes sont présentées sur la carte ci-dessous.

Figure 16: Localisation des variantes 1 et 2 du réseau de collecteurs

Dans l’optique de la mise en œuvre du projet, nous avons jugé nécessaire d’analyser ces deux variantes afin de déterminer le choix le plus approprié. Pour ce faire, une comparaison des contraintes selon des critères socio-environnementaux et technico-économiques est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 17: Analyse comparative des contraintes socio-environnementales et technico-économiques des variantes 1 et 2 du réseau de collecteurs

| Contraintes | Critères | Caractéristiques |  |  | Variante préférable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Variante 1 | Variante 2 | Commentaires |  |
| Sociales | Pertes des biens et d’actifs des populations | Oui 40 concessions, 1 place d'affaire et quelques excroissances | Oui 32 concessions, 3 places d'affaire, et quelques excroissances de maison | La 2 présente moins de d’impacts socio-économiques sur les populations | 2 |
|  | Perte d’équipement collectif | Oui 1 équipement collectif | Non | La 2 ne présente pas d’impacts sur les équipements collectifs | 2 |
| Environnementales | Perte de pieds d’arbres (Hura crepitans, Terminalia mentali, cocotiers, bananier et une population de ricin) | Oui | Non | La variante 2 ne présente pas de pertes d’arbres | 2 |
|  | Risque de pollution et de nuisances (bruit, poussière…) pendant les travaux | Oui | Oui | Le risque est le même pour les deux variantes | 1 et 2 |
|  | Perturbation de la mobilité | Plus | Moins | Les emprises de la variante 1 sont étroites et elle est très fréquentée. Le début de la variante 2 est certes étroit, mais elle est moins fréquentée par rapport à la variante 1. Cependant à 200 m, environ, la variante 2 relie une grande piste latéritique. Ce qui permet avec cette variante de minimiser les impacts. | 2 |
|  | Risque d’accident dans l’emprise des collecteurs | Plus | Moins | Distance de sécurité par rapport aux riverains est plus grande dans le cas de la variante 2 et réduit de ce fait les risques d’accident dans l’emprise du collecteur | 2 |
|  | Protection des populations contre les inondations | Bonne | Bonne | Toutes les deux variantes sont susceptibles de résoudre le problème d’inondation du fait de leur aptitude à collecter les eaux pluviales des chaussées et des riverains | 1 et 2 |
| Technico-économiques | Création d’emplois | Oui | Oui | Le nombre d’emplois créé est le même d’une option à une autre | 1 et 2 |
|  | Coût de construction | Moins | Plus | Le coût de construction est plus élevé pour la variante 2 en raison de sa longueur plus importante | 1 |
|  | Difficultés techniques | Oui | Oui | La variante 2 présente, à son début jusqu’à environ 200 m, les mêmes contraintes spatiales que la variante 1. Elle est occupée de part et d’autre par des d’habitations. | 2 |
|  | Efficacité du drainage | Oui | Oui | La variante 2 est susceptible de recueillir plus facilement les eaux pluviales des chaussées et des riverains | 1 et 2 |
|  | Durabilité de l’ouvrage | Oui | Oui | La durée de vie des ouvrages est la même pour les deux variantes | 1 et 2 |
|  | Facilité d’entretien | Moins | Plus | Les collecteurs implantés dans les grandes artères offrent plus de facilité d’entretien | 2 |
|  | Risque de dégradation de l’ouvrage | Moins | Plus | Moins de pratiques d’incivisme sur les collecteurs implantés dans les grandes artères | 2 |
| VARIANTE PRÉFÉRABLE APRÈS COMPARAISON |  |  |  |  | 2 |

L’analyse comparée des deux variantes montre :

- La variante 1 (596,17 m de long) présente des coûts de construction moindre par rapport à la variante 2. Mais les risques d’accidents et de pertes d’arbres y sont plus élevés.

- La variante 2 (1767,55 m de long), présente moins d’impacts socio-économiques sur les biens et actifs des populations et sur les équipements sociaux communautaires, moins de risques d’accident dans l’emprise, de difficultés techniques de mise en œuvre, de risque de dégradation de l’ouvrage et offre plus de facilité d’entretien.

Les deux variantes présentent, toutes, des avantages et inconvénients sur les plans socio-environnementaux et technico-économiques. Cependant, la variante 2 est vivement recommandée.

# ANALYSE ET ÉVALUATION DES RISQUES ET IMPACTS POTENTIELS

  - Démarche méthodologique

L’analyse des effets environnementaux a été faite en deux étapes : l’identification des impacts et risques et leur évaluation.

Il faut noter que les termes « effet environnemental » et « impact environnemental » sont des synonymes pour les besoins de cette étude.

  - Identification des sources d’impacts environnementaux et sociaux

Les impacts environnementaux et sociaux du projet ont été identifiés sur la base des activités projetées, des produits/équipements susceptibles d’être utilisés, et des interactions de ceux-ci avec les composantes environnementales et sociales du milieu. Les activités, équipements, produits… utilisés dans le cadre du projet constitueront les sources ; et les composantes environnementales et sociales du milieu, les récepteurs d’impacts et de risques.

L’identification des impacts a été faite aux différentes phases du projet (libération des emprises, construction et exploitation des ouvrages). Le tableau suivant présente les activités sources d’impacts.

Tableau 18 : sources d’impacts/facteurs de risques du projet

| Phases | Activités sources d’impacts |
| --- | --- |
| Libération d’emprises | Inventaire des biens et paiement des indemnisations ; Déboisement et gestion des résidus ligneux ; Mobilisation des travailleurs |
| Construction | Aménagement de chemins d'accès aux sites des travaux ; Installation et fonctionnement de la base de chantier ; Transport et circulation associés aux déplacements de la main-d’œuvre et l’acheminement des matériaux et équipements ; Travaux d'excavation et de terrassement ; Aménagement des ouvrages et des infrastructures connexes ; |
| Exploitation | Fonctionnement des ouvrages Entretien des ouvrages ; |

Les composantes environnementales et sociales susceptibles d’être affectées par le projet sont résumées ci-dessous.

Tableau 19 : les récepteurs d’impacts du projet

| Milieux | Composantes |
| --- | --- |
| Physique | - Qualité des sols ; - Qualité de l’air et ambiance ; - Eaux souterraines et de surface ; - Paysages |
| Biologique | - Flore et végétations ; - Faune et habitats fauniques ; - Écosystèmes |
| Humains | - Biens privés et infrastructures publiques ; - Hygiène, santé et sécurité des travailleurs et des communautés riveraines ; - Affectations du territoire ; - Activités économiques ; - Patrimoine culturel et archéologique ; - Conditions de déplacements des personnes et des biens |

- Identification des facteurs de risques environnementaux et sociaux

Le risque environnemental et social désigne un facteur de l’environnement qui, dans des conditions déterminées, représente la possibilité d’un danger pour l’environnement et/ou la société. Un facteur de risque environnemental et social est un indicateur (possibilité qu’il provoque des dommages particuliers sur l’environnement et/ou la société).

L’identification des facteurs de risques environnementaux et sociaux a été basée sur le retour d’expérience (accidents environnementaux, perturbations sociales…) documentée dans le cadre de projet similaire.

- Synthèse des sources et récepteurs d’impacts/facteurs de risques environnementaux et sociaux

Les sources et récepteurs d’impacts les plus significatifs sont consignés dans le tableau suivant :

Tableau 20 : synthèses des principales sources d’impacts et des récepteurs d’impacts

| Phases | Principales sources d’impacts | Principaux récepteurs d’impacts |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Milieu biophysique | Milieu humain |
| Travaux (libération des emprises et construction) | - Recrutement et mobilisation du personnel ; - Inventaire des biens et indemnisations des PAPs ; - Libération des emprises - Installation des chantiers et des bases vie - Acheminement et manutention des matériaux et équipements ; - Entreposage de matériaux et équipement ; - Ouverture des tranchées ; - Travaux de génie civil | - Qualité de l’air et climat ; - Ambiance sonore ; - Sol ; - Eaux de surface ; - Eaux souterraines ; - Flore ; - Faune ; - Écosystèmes ; - Paysage | - Climat social et économie locale ; - Santé et sécurité des travailleurs et des riverains ; - Mobilité des populations ; - Pertes d’actifs économiques et d’habitats - Cadre de vie |
| Exploitation | - Inondation/remplissage des bassins ; - Entretien des ouvrages ; | - Eaux de surface ; - Eaux souterraines ; - Flore - Faune - Paysage | - Santé, salubrité et sécurité publiques ; - Cadre de vie et bien-être des riverains |

- Évaluation des impacts environnementaux et sociaux

La confrontation des activités sources d’impacts avec les composantes environnementales et sociales du milieu d’accueil a permis de déterminer les interrelations probables et partant, les principaux impacts et risques associés au projet.

L’importance de chaque impact suspecté a été évaluée suivant le schéma du processus d’évaluation des effets environnementaux ci-après :

La quantification de l’importance des impacts a été basée sur la matrice d’évaluation des impacts de Martin FECTEAU.

Tableau 21 : Grille d’évaluation de l’importance des impacts de Martin FECTEAU

| Intensité |  | Étendue | Durée | Importance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forte | Régionale |  | Longue | Majeure |
|  |  |  | Moyenne | Majeure |
|  |  |  | Courte | Moyenne |
|  | Locale |  | Longue | Majeure |
|  |  |  | Moyenne | Moyenne |
|  |  |  | Courte | Moyenne |
|  | Ponctuelle |  | Longue | Moyenne |
|  |  |  | Moyenne | Moyenne |
|  |  |  | Courte | Moyenne |
| Moyenne | Régionale |  | Longue | Majeure |
|  |  |  | Moyenne | Moyenne |
|  |  |  | Courte | Moyenne |
|  | Locale |  | Longue | Moyenne |
|  |  |  | Moyenne | Moyenne |
|  |  |  | Courte | Mineure |
|  | Ponctuelle |  | Longue | Moyenne |
|  |  |  | Moyenne | Moyenne |
|  |  |  | Courte | Mineure |
| Faible | Régionale |  | Longue | Moyenne |
|  |  |  | Moyenne | Moyenne |
|  |  |  | Courte | Mineure |
|  | Locale |  | Longue | Moyenne |
|  |  |  | Moyenne | Mineure |
|  |  |  | Courte | Mineure |
|  | Ponctuelle |  | Longue | Mineure |
|  |  |  | Moyenne | Mineure |
|  |  |  | Courte | Mineure |

Les critères utilisés pour cette matrice sont : la nature de l’interaction, l’intensité ou l’ampleur de l’impact, l’étendue ou la portée de l’impact, la durée de l’impact, comme expliqué ci-après.

- La nature de l’impact indique si l’impact est bénéfique (négatif) ou nocif (positif) pour les composantes du milieu d’accueil ;

- L’intensité ou l’ampleur exprime le degré de perturbation de la composante affectée, elle tient compte de la sensibilité du milieu ; trois classes d’intensité ont été considérées (forte, moyenne et faible) ;

- L’étendue donne une idée de la portée spatiale de l’impact ; on distingue trois classes d’étendue (ponctuelle, locale et régionale) ;

- La durée de l’impact traduit la manifestation de l’impact dans le temps ; on distingue aussi trois classes de durée (momentanée, temporaire et permanente) ;

- L’importance de l’impact correspond à l’ampleur des modifications subies par les composantes environnementales touchée ; elle est fonction de l’intensité, de l’étendue et de la durée ; on distingue trois degrés de perturbation (forte, moyenne et faible) :

- Forte : lorsque l’effet altère l’intégrité de la composante et modifie de façon permanente sa qualité et son utilisation ;

- Moyenne : quand l’impact compromet quelque peu l’intégrité ; la qualité et l’utilisation de la composante touchée ;

- Faible : quand l’impact ne modifie pas de manière perceptible l’intégrité, la qualité et l’utilisation de l’élément affecté.

Le tableau ci-dessous présente le format de la grille de synthèse de l’analyse des impacts.

Tableau 22 : Outil d’évaluation d’impact

| Intitulé de l’impact |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité source d’impact : |  |  |  |  |  |
| Critères | Intensité | Étendue | Durée | Importance | Réversibilité |
| Sans bonification |  |  |  |  |  |
| Mesures de bonification |  |  |  |  |  |
| Avec bonification |  |  |  |  |  |

- Évaluation des risques environnementaux et sociaux

La notion de risque englobe deux aspects complémentaires : la probabilité qu’un danger se produise et la gravité de ses effets.

La Probabilité renvoie à la fréquence de l’évènement ou la durée d’exposition. La gravité quant à elle traduit l’ampleur des conséquences au cas où le risque se concrétiserait. Le tableau présente les échelles de probabilité et de risques.

Tableau 23: Grille d’estimation des niveaux de probabilité et de gravité

| Échelle de Probabilité |  | Échelle de gravité |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Score | Signification | Score | Signification |
| 1 | Évènement se produisant une fois par 10 ans, Très improbable | 1 | Lésions réversibles, sans AT |
| 2 | Évènement se produisant une fois par an, Improbable | 2 | Lésions réversibles, avec AT |
| 3 | Évènement se produisant une fois par mois, Probable | 3 | Lésions irréversible, Incapacité permanente |
| 4 | Évènement se produisant une fois par semaine ou plus, Très probable | 4 | Décès |

La criticité d’un risque R donné est évaluée par la formule : R (risque) = G (gravité) × P (probabilité). La détermination de la criticité d’un risque qui est basée sur une "matrice de criticité" permet de déterminer l’acceptabilité ou non du risque en question et les actions prioritaires ou non correspondantes à entreprendre.

Ces actions prioritaires sont estimées sur une échelle de 1 à 3.

Le tableau ci-dessous présente la matrice de criticité des risques environnementaux et sociaux.

Tableau 24 : Matrice de criticité

|  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G4 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| G3 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| G2 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| G1 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Signification des couleurs

Dans ce qui suit :

- Un risque très limité est illustré par couleur verte. Les actions à entreprendre pour ce type de risque sont du troisième ordre (intervention non urgente pouvant se faire à moyen à long terme) ;

- Un risque important est illustré par la couleur jaune. Les actions à entreprendre sont de second ordre (intervention à court ou moyen terme) ;

- Un risque élevé et donc inacceptable nécessite une réaction de premier ordre (intervention immédiate).

Le tableau qui suit explique la signification des couleurs utilisées au tableau 38.

|  | Risque élevé avec Actions à Priorité 1 |
| --- | --- |
|  | Risque important avec Priorité 2 |
|  | Risque faible avec Priorité 3 |

Tableau 25 : signification des couleurs

Le tableau qui suit présente le format de la grille de synthèse de l’analyse des risques.

Tableau 26 :  Outil d’évaluation des risques

| Intitulé du risque |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités source : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risques initial | Probabilité |  | Gravité |  | Criticité | Dommage |
| Avant prévention |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures de prévention |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risques résiduels | Probabilité | Gravité |  | Criticité |  | Dommage |
| Après prévention |  |  |  |  |  |  |  |

  - Impacts et risques environnementaux et sociaux du projet

Impacts positifs du projet

      - En phase préparation et construction

Le projet assurera à terme la maîtrise des inondations et le rabattement de la nappe des sables de Quaternaire. Ses impacts positifs majeurs divers et variés sont décrits ci-dessous.

- IP-1. Création d’emplois temporaires dans les Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud

La mise en œuvre du PROGEP II nécessitera de travailleurs pour la libération des emprises, mais aussi les travaux de terrassement, d’excavation, le transport des matériaux et équipements, la construction des collecteurs, la surveillance du chantier et de la base vie, etc.). La mobilisation de cette main-d’œuvre sera créatrice d’emplois pour les populations.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Mobilisation de la main-d’œuvre | IP1 : création d’emplois temporaires dans les Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud | Privilégier la main-d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés ; À égale compétente, privilégier les techniciens locaux |

- IP 2. Opportunité d’activités génératrices de revenus (restauration, petit commerce) autour du chantier

Le projet constituera une opportunité pour les tenanciers de gargote et les petits commerçants (restauration et vente de produits de première nécessité comme de l’eau et des sucreries aux travailleurs du chantier) de s’installer et de développer leurs activités autour du chantier. De telles activités devront être facilitées aux acteurs pour peu que cela ne nuise à la sécurité publique et à la bonne marche du projet.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Approvisionnement des travailleurs | IP2 : Opportunité d’activités génératrices de revenus (restauration, petit commerce) autour du chantier | Aménager des locaux pour les tenanciers de gargotes et les petits commerçants ; Sensibiliser les acteurs sur les règles d’hygiène et de salubrité. |

- IP 3. Opportunité d’affaires pour les prestataires et fournisseurs locaux (PME et PMI (transport, vente de matériaux de construction)

Les investissements prévus nécessiteront des achats de matériaux de construction et d’équipements (ciment, fer ; graviers, sable, tuyauterie…), ainsi que des travaux de génie civil (aménagement du site, ouverture manuelle ou mécanique de tranchées, construction des collecteurs …).

Le projet constituera donc une opportunité d’affaires pour les entreprises du BTP, les bureaux de contrôle technique, les importateurs-exportateurs et les bureaux d’ingénierie-conseil (géotechnique, évaluation environnementale, etc.).

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Approvisionnement du chantier | IP 3. Opportunité d’affaires pour les entreprises prestataires et fournisseuses locales (PME et PMI (transport et vente de matériaux de construction) | - Privilégier les opérateurs et matériaux locaux ; - Faciliter l’accès des entreprises locales aux financements ; - Respecter les dispositions du Code des marchés publics pour assurer la transparence lors du recrutement des entreprises et éviter toute corruption. |

- IP 4. Génération de recettes (taxes et redevance) pour l’État et les Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud

Le projet nécessitera des acquisitions d’équipements dont certains seront importés. Les droits de douane, les taxes sur les produits importés, les taxes foncières (location des emprises de la base de chantier) qui seront perçus seront autant des sources de devises pour la régie financière du Sénégal et les Communes concernées.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Importation des équipements, location des emprises de la base de chantiers | IP 3. Opportunité d’affaires pour les entreprises prestataires et fournisseuses locales (PME et PMI (transport et vente de matériaux de construction) | Respecter la législation fiscale ; Veiller à la transparence des opérations douanières. |

      - En phase exploitation

- IP-5. Maîtrise des inondations dans les Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud

La mise en service des ouvrages d’assainissement projetés permettra d’assurer un bon drainage des eaux pluviales vers le Marigot de Mbao et son exutoire, et donc de maîtriser les inondations dans les Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud.

Pour rappel le PROGEP II vise à terme :

- Un niveau de protection contre les inondations jusqu’à une période de retour fixée à T=10 ans pour le système hydraulique primaire, et ce conformément aux objectifs du PDD ;

- La maîtrise d’un niveau de nappe suffisamment bas pour limiter les inondations ;

- Un bon fonctionnement hydraulique de ces ouvrages en saisons humide et sèche.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Importation des équipements Opérationnalisation du réseau d’assainissment | IP-5. Maîtrise des inondations dans les Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud | Assurer un entretien régulier des ouvrages. |

- IP-6. Amélioration du cadre de vie des populations des Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud

L’insuffisance ou l’inexistence système d’assainissement eaux pluviales dans les Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud fait que leurs populations vivent dans une précarité extrême liée à l’inondation de leur cadre de vie.

La maîtrise de ces inondations grâce aux ouvrages projetés assurera aux populations de ces communes un cadre de vie appropriée.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement des ouvrages d’assainissement | IP-6. Amélioration du cadre de vie des populations des Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud | Assurer l’entretien pré hivernal des ouvrages |

- IP-7. Amélioration du bien-être des populations des Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud

Une des conséquences des inondations de cadre de vie est la prolifération des moustiques qui perturbent le sommeil des populations et dont les larves se développent en milieu aquatique.

En asséchant les plans d’eau, le projet limitera la prolifération de ces insectes et contribuera du coup, à assurer un sommeil plus tranquille aux populations.

À noter par ailleurs que les ménages démunis déplacés suite aux inondations vivent bien souvent dans une promiscuité marquée dans leurs zones de chutes, car ne pouvant pas s’y offrir faute de moyen, de logements suffisants pour abriter leurs membres.

Le PROGEP II est censé permettre le retour de ces personnes dont il améliorera les conditions d’existence.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement des ouvrages d’assainissement | IP-7. Amélioration du bien-être des populations des Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud | Assurer l’entretien pré hivernal (suppression de la végétation) et la démoustication régulière des bassins en y introduisant : - Des Poissons larvivores comme la gambusie (Gambusia afﬁnis), le poisson-perle d’Argentine (Cynolebias bellotii), le tilapia (Oreochromis (Tilapia) mossambicus) … - Moustiques prédateurs du genre Toxorhynchites, dont les larves se nourrissent de celles d’autres moustiques ; - Libellules dont les larves se nourrissent de celles des moustiques ; - Copépodes cyclopoïdes qui s’attaquent aux larves de moustiques du premier et du deuxième stade ; - Nématodes parasites des larves de moustiques ; - Champignons se développant dans l’organisme des larves de moustiques |

- IP-8. Libération de ressources financières précieuses de populations démunies

Les inondations et la remontée du niveau des nappes qu’elles engendrent se traduisent chez les populations aux ressources limitées, par des dépenses fréquentes associées aux vidanges des fosses septiques (environ 30 000 FCFA/vidange par les camions hydrocureurs et 15 000 à 25 000 FCFA par les éboueurs locaux). Leur gestion par les ménages impose par ailleurs, des remblayages permanents et des travaux d’entretien/maintenance, voire de reconstruction d’ouvrages d’assainissement individuels. Ces travaux tout comme les vidanges pèsent lourd sur les revenus des ménages.

Aussi, la maîtrise des inondations libérera des ressources qui pourraient servir à financer d’autres postes de dépenses des ménages.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement des ouvrages d’assainissement | IP-8. Libération de ressources financières précieuses de populations démunies | Former les populations à des activités génératrices de revenus. |

- IP-9. Récupération de terres et d’habitations abandonnées grâce à l’assèchement des zones inondées

Les inondations lorsqu’elles sont prolongées, soustraient les zones affectées de leurs usages habituels. Les populations se trouvent obligées de quitter leurs demeures et le domaine public est envahi par les eaux, ce qui traduit par des pertes de terres pour les municipalités.

La mise en service des ouvrages d’assainissement permettra le drainage des eaux stagnantes ainsi que le rebattement de la nappe. Elle permettra donc, la récupération d’habitations abandonnées et du domaine public qui pourra service à l’aménagement d’équipements communautaires (infrastructures éducatives, sportives, sanitaires, lieux de culte…).

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement des ouvrages d’assainissement | IP-9. Récupération de terres et d’habitations abandonnées grâce à l’assèchement des zones inondées | Utiliser dans la mesure du possible, récupération des terres pour la construction de logements sociaux et d’infrastructures socioéconomiques de base ; Assurer l’entretien régulier des ouvrages |

- IP-10. Garantie du droit constitutionnel à un environnement sain et du droit fondamental à la santé

Le droit à un environnement sain est consacré par la Constitution de la République du Sénégal.

Par ailleurs, le Protocole facultatif entré en vigueur en 2013 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1976, promeut et protège le droit de chaque individu à des conditions de vie lui permettant de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

L’assainissement des zones ciblées contribuera à garantir ces droits aux populations et à assurer l’équité et l’égalité entre les citoyens.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement des ouvrages d’assainissement | IP-10. Garantie du droit constitutionnel à un environnement sain et du droit fondamental à la santé | Assurer l’entretien régulier des ouvrages ; Utiliser dans la mesure du possible, récupération des terres pour la construction de logements sociaux et d’infrastructures socioéconomiques de base. |

- IP-11. Accès aux infrastructures socioéconomiques

Par suite des inondations, des populations des communes de Keur Massar Sud, Jaxaay Parcelles, Niakoul Rap ont perdu l’accès de certaines des infrastructures socioéconomiques de base et équipements collectifs, dont des écoles, des structures sanitaires, des marchés, des mosquées, des terrains de football, etc. Le drainage des eaux stagnant dans ces infrastructures et équipements les rendra de nouveau accessibles aux populations.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement des ouvrages d’assainissement | IP-11. Accès aux infrastructures socioéconomiques | Assurer l’entretien régulier des ouvrages d’assainissement aménagés. |

- IP-12. Amélioration des conditions d’hygiène, de santé et de salubrité publique

Les inondations constituent un problème d’hygiène, de salubrité et de santé publique. En effet, l’assainissement est de type individuel dans les zones affectées où les ouvrages sont constitués essentiellement de latrines équipées de fosses septiques non étanches.

L’inondation de tels ouvrages altère les conditions d’hygiène et de salubrité publique en ce qu’elle favorise la dissémination dans la nature de germes pathogènes et la prolifération des maladies du péril fécal (dysenterie, choléra, etc.) et les dermatoses.

À noter que les eaux stagnantes favorisent la prolifération des moustiques dont les larves se développent en milieu aquatique et qui sont des vecteurs de maladies telles que le paludisme, la dingue, la fièvre typhoïde…

La gestion des inondations et le drainage des eaux stagnantes amélioreront les conditions d’hygiène et de salubrité et partant les conditions sanitaires des populations locales.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement des ouvrages d’assainissement | IP-12. Amélioration des conditions d’hygiène, de santé et de salubrité publique | Assurer l’entretien régulier des ouvrages d’assainissement aménagés ; Faire des dotations de médicaments aux structures de soin. |

- IP-13. Relance des activités économiques et améliorations des revenus.

L’inondation du cadre de vie oblige bien souvent les populations à abandonner non seulement leurs demeures, mais aussi leurs activités économiques et sources de revenus.

En jugulant les inondations, le projet permettra le retour de ces personnes qui pourront ainsi relancer leurs activités.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement des ouvrages d’assainissement | IP-13. Relance des activités économiques et améliorations des revenus. | Assurer l’entretien régulier des ouvrages aménagés ; Former les populations à des activités génératrices de revenus |

- IP-14. Renforcement de la cohésion sociale

Les inondations constituent un facteur majeur d’érosion de la cohésion sociale. Elle entraine bien souvent des déplacements de populations qui se retrouvent obligées de vivre dans la promiscuité propice aux abus/harcèlements sexuels et au petit banditisme… qui sont autant de sources de frustration et de conflits.

À noter qu’une des implications des inondations est la nécessité de vidanges fréquentes des fosses septiques et le rejet des boues dans le cadre de vie, ce qui entraine souvent des conflits entre voisins.

La maîtrise des inondations réduira ces situations et contribuera par conséquent à apaiser le climat social.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement des ouvrages d’assainissement | IP-14. Renforcement de la cohésion sociale | Assurer l’entretien régulier des ouvrages aménagés ; Promouvoir le vivre ensemble dans les zones affectées. |

- IP-15. Amélioration de la sécurité publique

Les habitations abandonnées par suite des inondations tout comme les peuplements de typhas et de phragmites qui se développent dans les plans d’eau, constituent des refuges pour les malfaiteurs qui s’attaquent dès que l’occasion se présente, mais aussi des habitats pour les serpents boas, cobra…

La maîtrise des inondations et les drainages des plans d’eau permettra le retour des populations dans leurs habitations et la récupération des zones inondées, ce qui renforcera la sécurité publique.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement des ouvrages d’assainissement | IP-15. Amélioration de la sécurité publique | Assurer l’entretien régulier des bassins. |

IP-16. Amélioration des conditions de déplacement des populations

La maîtrise des inondations et l’aménagement de voiries dans les communes ciblées contribuera à y améliorer les conditions de déplacement des populations.

| Sources d’impacts | Impacts | Mesures de bonification |
| --- | --- | --- |
| Mise en services de la voirie | IP-16. Amélioration des conditions de déplacement des populations | Assurer l’entretien régulier de la voirie |

      - Synthèse des impacts positifs

- Impacts positifs en phase construction

- IP-1 : Création d’emplois dans les Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud ;

- IP 2. Opportunité de développement d’activités génératrices de revenus (restauration, petit commerce) autour du chantier ;

- ;

- IP 4. Génération de recette (taxes et redevance) pour l’État et les Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud.

- Impacts positifs en phase exploitation

- IP-5. Maîtrise des inondations dans les Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud ;

- IP-6. Amélioration du cadre de vie des populations des Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud ;

- IP-7. Amélioration du bien-être des populations des Communes de Mbao, de Rufisque Ouest, de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap et de Keur Massar Sud ;

- IP-8. Libération de ressources financières précieuses de populations démunies ;

- IP-9. Récupération de terres et d’habitations abandonnées grâce à l’assèchement des zones inondées ;

- IP-10. Garantie du droit constitutionnel à un environnement sain et du droit fondamental à la santé ;

- IP-11. Accès aux infrastructures socioéconomiques ;

- IP-12. Amélioration des conditions d’hygiène, de santé et de salubrité publique ;

- IP-13. Relance des activités économiques et améliorations des revenus ;

- IP-14. Renforcement de la cohésion sociale ;

- IP-15. Amélioration de la sécurité publique ;

- IP-16. Amélioration des conditions de déplacement des populations.

Impacts négatifs et risques environnementaux et sociaux

      - En phase travaux

- Impacts négatifs et risques communs à toutes les activités

- Impacts négatifs et risques environnementaux et sociaux sur le milieu physique

- IN-1. Pollution atmosphérique et émissions de GES

Le fonctionnement des véhicules et d’engins qui seront mobilisés s’accompagnera d’émissions de gaz d’échappement contenant des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre (CO2, CO ; NOx, SOx, COV…).

Dans la même veine, le déplacement des véhicules et des engins sur des voies non bitumées, la préparation du terrain et les travaux (démolition, terrassement, ouverture des tranchées, transport des matériaux…) provoqueront des dégagements de poussières.

Tableau 27 : résumé de l’évaluation de la pollution atmosphérique et des émissions de GES

| IN-1. Pollution atmosphérique et émission de gaz à effets de serre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : transport/circulation, fonctionnement de la machinerie, génie civil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée | Importance |  | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Moyenne |  | Locale |  | Moyenne | Moyenne |  | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Limiter les vitesses à 20 km/h en agglomération ; - Privilégier les équipements électriques et ceux fonctionnant aux énergies vertes ; - Arroser les pistes et zones de travail sujettes à des envols de poussières ; - Utiliser des équipements conformes, en bon état et les entretenir régulièrement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  |  | Mineure |  |  |

- IN-2. Modification de l’ambiance sonore

Le fonctionnement de la machinerie tout comme les démolitions s’accompagnera d’émissions sonores qui perturberont temporairement et localement l’ambiance sonore.

\Tableau 28 : résumé de l’analyse de la Modification de l’ambiance sonore

| IN-2. Modification de l’ambiance sonore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : transport/circulation, fonctionnement de la machinerie, travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée | Importance |  | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Moyenne |  | Locale |  | Moyenne | Moyenne |  | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Utilisant les équipements les plus performants en termes de réductions des émissions sonores ; - Veiller au respect strict des seuils sonores admis. - Doter des casques anti bruit aux travailleurs au besoin - Sensibiliser les populations et éviter les travaux en dehors des horaires de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  |  | Mineure |  |  |

- IN-3. Modification du paysage

La mise en œuvre du projet comprendra un certain nombre d’activités qui modifieront le paysage.

Il s’agit de :

- La suppression et du stockage de matière végétale des emprises ;

- Le faucardage de la végétation du marigot de Mbao ;

- La mise en dépôt des déblais que généreront le décapage du sol des emprises ;

- Des cordons de déblais le long des tranchées qui seront ouvertes dans le cadre de l’aménagement des collecteurs ;

- La mise en dépôt de boues de curage ;

- La présence physique des engins de chantier, des matériaux et équipements (tas de sable, de graviers, de pavés, de la tuyauterie).

Ces activités défigureront localement le paysage. L’importance de l’impact sera moyenne à faible, car aucune valorisation touristique ou autre du paysage n’est jusque-là documentée. Au contraire, la création d’un plan d’eau contribuera à améliorer le paysage à la condition toutefois que celui-ci soit bien entretenu.

Ci-dessous le résumé de l’analyse de la modification du paysage.

Tableau 29 : résumé de l’analyse de la modification du paysage

| IN-3. Modification du paysage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : libération des emprises, entreposage des équipements, présence physique des engins sur la base de chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Moyenne |  | Locale |  | Moyenne |  | Moyenne | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Clôturer la base de chantier ; - Collecter et évacuer régulièrement les déchets ; - Remblayer les tranchées aussitôt après la pose des conduites en PVC et évacuer les excédents de déblais vers un site de valorisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  | Mineure |  |  |  |

- RI-1. Risque de pollution des sols

L’utilisation de véhicules et d’engins comportera un risque de fuites/déversements de substances dangereuses telles que les carburants et les huiles de lubrification susceptibles de polluer les sols. Une pollution des sols par des lixiviats de déchets solides, des effluents des sanitaires, des eaux d’extinction d’éventuels incendies sur la base de chantier, de la laitance de ciment, des eaux de lavage de la machinerie, des déversements de polluants aux aires de stockage sur les bases de chantier ou lors des ravitaillements en carburant, n’est pas non plus à écarter.

Ci-dessous le résumé de l’évaluation du risque de pollutions des sols.

Tableau 30 : résumé de l’évaluation du risque de pollution des sols

| RI-1. Risque de pollutions des sols |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités sources : Utilisation de la machinerie, travaux de construction, fonctionnement de la base de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Fuite et/ou déversement de polluant ; Mauvaise gestion des déchets | 2 | 2 | 22 | Destruction de la microfaune du sol ; Baisse de rendement des cultures ; Transfert de polluants les eaux souterraines et de surface |
| Mesures de prévention | - Prévoir un système de prétraitement des eaux de lavage des engins ; - Aménager une station d’entretien muni d’un séparateur d’hydrocarbures (déshuileur) et débourbeur pour la maintenance des engins et véhicules ; - Stocker les substances dangereuses dans des contenants adaptés, sur une aire étanche et à l’abri des précipitations ; - Prévoir des toilettes pour la base de chantier ; - Assurer la collecte systématique des déchets dangereux et leur prise en charge par un prestataire agréé ; - Faire des provisions de substances absorbant pour la récupération d’éventuelles substances dangereuses déversées ; - Élaborer des procédures d’intervention en cas de déversement de polluants |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Fuites mineures de polluants | 1 | 1 | 11 | Fuites mineures de polluants |
| Gestion des conséquences | Collecter et décontaminer les sols souillés |  |  |  |  |

- Impacts négatifs et risques sur le milieu humain

- RI-2. Risque frustrations et de conflits

Les principaux facteurs de risques de frustration et conflit dans le cadre du PROGEG II sont les suivants :

- Une communication non inclusive ;

- Le non- recrutement de la force de travail locale aux emplois non qualifiés,

- Le non-recrutement des entreprises locales ;

- Des discriminations à l’emploi notamment des femmes ;

- Les entraves aux déplacements des personnes et des biens,

- Les destructions de biens ;

- La non-indemnisation des pertes ou des indemnisations selon des barèmes dérisoires ;

- L’altération de la qualité des services des concessionnaires,

- Les EAS/HS-VCE ;

- Le non-respect des us et coutumes locaux ;

- Les accidents impliquant les communautés, etc. ;

- L’abandon sur sites des déchets (matière végétale, déblais, boues de curages ;

- Etc.

Pour y parer, l’entreprise devra rechercher la collaboration et l’implication de toutes les parties prenantes au projet, et mettre en œuvre les mesures de bonification des impacts positifs, de mitigation des effets adverses, de prévention des risques et de gestion de leurs conséquences au cas où ils se concrétiseraient.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de frustrations et conflits.

Tableau 31 : résumé de l’évaluation du risque de frustrations et de conflits

| RI-2. Risque de frustrations et conflits |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : la mobilisation des travailleurs ; libération des emprises, travaux de démolition et de construction des ouvrages |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Non- recrutement de la force de travail et des entreprises locales ; Entraves aux déplacements des personnes et des biens ; Destructions de biens ; Non-indemnisation des pertes ; EAS/HS-VCE ; Accidents | 2 | 3 | 32 | Altération du climat social ; Refus de collaboration des parties prenantes du projet ; Altération de la réputation du Client |
| Mesures de prévention | - Créer un cadre de concertation des différents acteurs pour asseoir les conditions d’une collaboration des parties ; - Informer les différentes parties prenantes avant le démarrage des travaux ; - Privilégier la main-d’œuvre et les entreprises locales ; - Elaborer en mettre en œuvre un PAR conformément à la NES 5 - Mettre en œuvre les mesures de bonification des impacts positifs, de mitigation des effets adverses, de prévention des risques et de gestion de leurs conséquences au cas où ils se concrétiseraient ; - Mettre en place un mécanisme de règlements des griefs sensibles aux EAS/HS-VCE |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Nuisances temporaires pour les populations riveraines | 1 | 1 | 11 | Réticence au projet |

- RI-3. Risque d’accidents liés au matériel roulant

L’acheminement des matériaux et équipements (ciment, fer, béton, sable…) ; l’évacuation des déblais et de la matière végétale y compris les déchets de faucardage, comportent un risque d’accidents de la circulation. L’utilisation d’engins de manutention à proximité des populations comportera également un risque d’accident pour les travailleurs et les riverains.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque d’accident de la circulation associé au matériel roulant.

Tableau 32 : résumé de l’évaluation du risque d’accident de la circulation associé au matériel roulant

| RI-3. Risque d’accidents liés au matériel roulant |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : transport et circulation, manutention |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Augmentation du trafic routier ; Non-respect du Code de la route ; Défaut de qualification des opérateurs d’engins ; Non-respect des mesures de sécurité ; Défaillances mécaniques ; Erreurs humaines | 3 | 3 | 33 | Embouteillages ; Arrêts de travail ; Dégâts matériels ; Dommages corporels ; Pertes en vies humaines |
| Mesures de prévention | - Recruter des conducteurs et opérateurs qualifiés et les sensibiliser sur les risques et les mesures de sécurité ; - Programmer les déplacements d’engins en dehors des heures de pointe ; - Baliser les aires de manutention et bien arrimer les charges ; - Doter les travailleurs d’EPI et en exiger le port ; - Utiliser des véhicules et engins adaptés et en bon état, et les entretenir régulièrement ; - Accorder des temps de récupération suffisants aux conducteurs et opérateurs d’engins ; - Proscrire l’alcool et le téléphone au volant ; - Imposer une limitation de vitesse à 25 km en agglomération ; - Élaborer une procédure d’intervention d’urgence |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Erreurs opératoires | 1 | 2 | 21 | Arrêts temporaires du travail |

- RI-4. Risque d’IRA

L’utilisation de véhicules et d’engins fonctionnant aux hydrocarbures fossiles se traduira par des émissions de gaz d’échappement contenant des composés chimiques tels que le CO2, le CO, les NOx, SOx et les COV et des métaux lourds pouvant être à l’origine de maladies broncho-pulmonaires et cardiovasculaires ou même de cancers.

Dans une autre veine, le décapage des surfaces, les travaux de fouille, la démolition du bâti, la manipulation de matériaux pulvérulents, l’aménagement des routes et pistes, s’accompagneront de dégagements de poussières (PM2,5 ; PM5 PM10) susceptibles de causer des maladies bronchopulmonaires et cardiovasculaires et même des cancers. Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque d’IRA.

Tableau 33 : résumé de l’évaluation du risque d’IRA

| RI-4. Risque d’IRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : utilisation de la machinerie |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Exposition prolongée aux gaz d’échappement et aux poussières ; Non-respect du port des EPI. | 2 | 3 | 32 | Maladies broncho- pulmonaires et cardiovasculaires ; Cancer ; Décès ; Dépenses de santé |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser les travailleurs et les populations riveraines aux risques d’IRA associés à l’exposition des particules fines et aux polluants chimiques ; - Informer les populations avant le démarrage des travaux ; - Utiliser des véhicules et engins en bon état et les entretenir régulièrement ; - Couper les moteurs lorsque les véhicules et engins sont à l’arrêt - Procéder à des visites préembauches et un suivi médicoprofessionnel des travailleurs ; - Procéder à des visites médicales de reprise de travail (après accident de travail ou absence de plus de 21 jours par raison de santé) ; - Procéder à des visites inopinées en cas d’urgence ; - Arroser régulièrement les zones sujettes à des dégagements de poussières ; - Doter les travailleurs d’EPI et en exiger le port ; - Bâcher les camions |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Non-respect du port des EPI | 1 | 2 | 21 | Gêne respiratoire |

    - IN-4. Nuisances sonores

Les bruits des engins et véhicules qui seront utilisés tout comme les travaux de démolition et de fouilles seront des sources de nuisances pour les riverains et les travailleurs.

L’oreille humaine répond à une large gamme de pressions acoustiques, représentées entre 0 dB qui représente le seuil d’audition et 120 dB qui correspond au seuil de la douleur.

L’oreille humaine est moins sensible aux basses et hautes fréquences du son comparé aux fréquences moyennes. Pour cette raison, les niveaux de bruit sont généralement exprimés en unités dB(A), résultant d’une fonction « pondération A » standardisée ayant des caractéristiques de fréquence similaires à celles de l’oreille.

Les répercussions de l’exposition aux bruits sont présentées ci-dessous.

Tableau 34 : répercussion de l’exposition aux bruits

| Niveau sonore en dB(A) | Risques |
| --- | --- |
| 80 à 85 | Danger au-dessus de 80 |
| 91 à 115 | Lésions irréversibles au-dessus de 85 |
| 92 à 100 |  |
| 103 à 115 |  |
| 140 à 160 | Douleur au-dessus de 130 |
| 115 | Lésions irréversibles au-dessus de 85 |

Les niveaux sonores sont définis en LAeq. Il s’agit du niveau de pression acoustique continu équivalent sur la période d’analyse considérée. Il sert d’indicateur pour mesurer le niveau général de bruit.

Les lignes directrices présentées dans le tableau ci-dessous présentent les niveaux sonores

Les principaux récepteurs des nuisances sonores sont les passants, les riverains et le personnel du projet.

Les niveaux sonores autorisés par la législation sénégalaise sont de 70dB(A) le jour et 40 dB(A) la nuit en limite de propriété. Ces valeurs devront être respectées dans le cadre du projet.

Ci-dessous le résumé de l’analyse des nuisances sonores.

Tableau 35 : résumé de l’évaluation de la modification de l’ambiance

| IN-4. Nuisances sonores |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités sources : transport/circulation, fonctionnement des véhicules engins, démolitions des constructions |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité | Étendue | Durée | Importance | Réversibilité |
| Sans atténuation | Moyenne | Locale | Courte | Mineure | Réversible |
| Mesures d'atténuation | - Privilégier la réduction à la source de bruits et vibrations en optant pour les équipements les plus performants en termes de réduction des émissions sonores ; - Limiter le temps d’exposition du personnel aux bruits ; - Assurer l’entretien régulier des équipements, en particulier des équipements de transport ; - Installation de dispositifs d’insonorisation appropriés sur le pot d’échappement des moteurs ; - Sensibiliser les travailleurs aux risques liés à l’exposition prolongée aux bruits, - Doter les travailleurs d’EPI appropriés (bouchon, casque antibruit) et en exiger le port partout où les conditions de travail et/ou les règles de sécurité l’exigent ; - Assurer un suivi médical spécial des travailleurs exposés aux bruits ; - Éviter le travail de nuit et aux heures de prière et de repos de populations ; et maintenir les niveaux sonores en dessous de 60dB(A) le jour. - Informer les riverains avant le démarrage des travaux |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle | Courte | Mineure |  |

        - Impacts négatifs et risques communs à l’aménagement des bassins et des collecteurs

- Impacts négatifs et risques sur le milieu humain

- IN-5. Pertes définitives d’accès à des aires de sport

Cinq aires de jeu réparties comme suit ont été recensées dans les emprises.

| Ouvrages | Nombre d’aires de jeu |
| --- | --- |
| BR_NC 03d | 1 |
| P1 | 3 |
| BR_NA 16g | 1 |
| Bassin R | 1 |
| Collecteur K4_4 vers Marigot de MBAO | 1 |

Ci-dessous le résumé de l’analyse des pertes définitives d’accès à des aires de sport.

Tableau 36 : résumé de l’analyse des pertes définitives d’accès à des aires de sport

| IN-5. Perte définitive d’accès à cinq aires de sport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : Aménagement des bassins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée | Importance |  | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Moyenne |  | Locale |  | Longue | Majeure |  | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Respecter la procédure d’expropriation pour utilité publique ; - Aménager des aires de sport aux normes pour les riverains. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  |  | Mineure |  |  |

- RI-5. Risque de découvertes fortuites de vestiges culturels

Les travaux de fouilles/excavations dans le cadre du projet (décapage du sol des emprises, curage et des bassins, ouverture de tranchées…), comporteront un risque de découvertes fortuites de vestiges culturels. L’Entreprise adjudicataire des travaux devra veiller à ce que la procédure légale en cas de découverte fortuite de vestige culturel soit connue, maîtrisée et respectée par les travailleurs.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de découvertes fortuites de vestiges culturels.

Tableau 37 : résumé de l’analyse du risque de découvertes fortuites de vestiges culturels

| RI-5. Risque de découvertes fortuites de vestiges culturels |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fouilles / excavations |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Découverte fortuite lors des travaux de fouilles et d’excavations | 2 | 3 | 32 | Pertes de patrimoines culturels |
| Mesures de prévention | - Former les travailleurs sur la procédure à adopter en cas de découverte fortuite de vestiges culturels ; - En cas de découverte fortuite de vestiges culturels : - Arrêter immédiatement les travaux ; - Circonscrire la zone de découverte ; - Informer les autorités compétentes et appliquer strictement leurs consignes. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Altération de vestiges culturels | 1 | 2 | 21 | Endommagement de patrimoines culturels |

        - Impacts négatifs et risques associés à l’installation et au fonctionnement de la base de chantier

- Impacts négatifs et risques sur le milieu humain

- RI-6. Risque d’EAS/HS-VCE

Ce risque renvoie aux discriminations notamment à l’emploi et basées sur le genre, aux exploitation-abus sexuels/harcèlements sexuels y compris les tentatives d'abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles ; les avances sexuelles, les demandes de faveurs sexuelles et tout autre comportement verbal ou physique répréhensible de nature sexuelle avec d'autres membres du personnel, des postulants aux emplois qui seront créés ou avec des riverains des aires de travail. Ce risque englobe aussi le travail des enfants.

Toute discrimination et tout abus/harcèlements sexuels devront être proscrits dans le cadre du projet.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque d’EAS/HS-VCE.

Tableau 38 : résumé de l’évaluation du risque d’EAS/HS-VCE

| RI-6. Risque d’EAS/HS-VCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités concernées : installation et fonctionnement de la base de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Risques initiaux | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage initial |
| Avant prévention | Absence de code de conduite EAS/HS-VCE ; Non-signature de code de conduite EAS/HS-VCE par les travailleurs ; Défaut de sensibilisation de travailleurs ; Absence de mesures dissuasives ; Absence de surveillance de la base de chantier | 3 | 4 | 43 | Traumatisme ; grossesses non désirées, IST/VIH-SIDA Traumatismes, etc. |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser les travailleurs aux risques ; - Aménager des toilettes séparées pour hommes et femmes ; - Assurer la collecte et le traitement systématiques des plaintes des victimes d’abus/harcèlements/sexuels ; - Prévoir des sanctions pour les auteurs d’abus/harcèlements sexuels ; - Prévoir un système d’accompagnement social, sanitaire et judiciaire si besoin, des victimes d’abus/harcèlements sexuels ; - Former les ouvriers, les maîtres d'ouvrage et l'ingénieur superviseur sur le référencement des cas d’EAHS et la prise en charge des victimes ; - Interdire le recrutement et le travail des enfants de moins de 15 ans ; - Promouvoir l’équité et l’égalité dans l’accès aux emplois ; - Réserver des quotas d’emplois aux femmes et aux jeunes. |  |  |  |  |
| Après prévention | Risques résiduels | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage final |
|  | Absence de mesures de dissuasion | 1 | 3 | 31 | Frustration des victimes |

- RI-7. Risque d’IST/VIH-SIDA

Le séjour prolongé des travailleurs étrangers loin de chez eux, favorise les comportements sexuels à risque qui constituent un terreau pour la propagation des IST/VIH-SIDA. Pour y parer, les entreprises devront sensibiliser leurs travailleurs et les riverains sur le risque. Ci-dessous le résumé du risque d’IST/VIH-SIDA.

Tableau 39 : résumé de l’évaluation du risque d’IST/VIH-SIDA

| RI-7. Risque d’IST/VIH-SIDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : fonctionnement de la base de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Risques initiaux | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage initial |
| Avant prévention | Séjour prolongé des travailleurs loin de chez eux ; Comportements sexuels à risque | 2 | 4 | 42 | Absentéisme au travail ; Baisse de rendement des travailleurs ; Frais de prise en charge des malades. Décès |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser les travailleurs sur les risques d’IST/VIH-SIDA ; - Procéder à des visites préembauches pour établir le statut médical de chaque travailleur ; - Faire des provisions de préservatifs et les déposer dans les toilettes afin que les travailleurs puissent se servir dans l’anonymat ; - Signer des conventions avec les structures sanitaires pour le dépistage IST/VIH-SIDA et la prise en charge des malades. |  |  |  |  |
| Après prévention | Risques résiduels | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage final |
|  | Comportements sexuels à risque | 1 | 3 | 31 | IST |

- RI-8. Risque de maladies liées à l’hygiène

Un défaut d’hygiène sur la base vie, l’absence de toilettes ou des toilettes en nombre insuffisant et/ou sans vestiaires et eau courante, tout comme la promiscuité, les échanges d’EPI… peuvent être sources de dermatoses et de maladies du péril fécal.

En l’absence de toilettes, les travailleurs peuvent être contraints à aller faire leurs besoins dans la nature, ce qui favorise la propagation des maladies du péril fécal. La promiscuité et les échanges d’EPI favorisent la propagation des dermatoses comme les mycoses. Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque.

Tableau 40 : résumé de l’évaluation du risque de maladies liées à l’hygiène et la salubrité

| RI-8. Risque de maladies liées à l’hygiène et la salubrité |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : fonctionnement des bases-vie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risques initiaux | Probabilité |  | Gravité |  | Criticité | Dommage initial |
| Avant prévention | Maladies liées à la dégradation des conditions d’hygiène | 2 |  | 3 |  | 32 | Prolifération de maladies Incapacité pouvant conduire à l’absentéisme au travail ; Dépenses de prise en charge des malades ; |
| Mesures de prévention | - Procéder à des visites préembauches pour établir le statut médical des travailleurs ; - Sensibiliser les travailleurs sur les risques de dermatoses et de maladies du péril fécal ; - Assurer un approvisionnement fiable des travailleurs en eau potable (citernes/réservoirs/forages) ; - Aménager des toilettes séparées pour homme et femme, en nombre suffisant, avec vestiaire et eau courante et équipées de fosses septiques ; - Faire des provisions de produits de soins (savons, détergents) et les mettre à la disposition des travailleurs ; - Assurer la propreté des toilettes ; - Signer un contrat avec un prestataire agréé ou la municipalité pour la vidange des fosses septiques ; - Doter les travailleurs d’EPI en nombre suffisant ; - Interdire les échanges d’EPI entre travailleurs ; - Élaborer des procédures d’intervention en cas de maladies du péril fécal. |  |  |  |  |  |  |
| Après prévention | Risques résiduels | Probabilité | Gravité |  | Criticité |  | Dommage final |
|  | Hygiène sanitaire | 1 | 2 |  | 21 |  | Meilleure hygiène |

- RI-9. Risque d’incendie/explosion

Le fonctionnement des bases de chantier comporte un risque d’incendie/explosions. Le principal facteur d’exposition à ce risque sera le stockage de substances inflammables telles que les hydrocarbures.

Les conditions d’un départ de feu sont la présence simultanée d’un combustible, d’un comburant et d’une source de chaleur qui peut être un mégot de cigarette.

Les principaux combustibles attendus dans le cadre du projet sont le gasoil, le fuel, le gaz de ville pour les travailleurs.

En cas d'incendie, peu importe son étendue, il y a dégagement de fumées contenant des substances polluantes dont la quantité et la toxicité seront liées d’une part à l'étendue de l'incendie et d'autre part aux produits et matières qui seront brûlés.

Le transfert vers le milieu ambiant des substances polluantes contenues sous forme gazeuse ou sous forme de particules fines dans les fumées d'incendie se fait d'une part par voie aérienne et d'autre part avec les eaux d'extinction, si ces dernières ne sont pas retenues de façon adéquate sur le site. Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque.

Tableau 41 : Résumé de l’évaluation du risque d’incendie/explosion

| RI-9. Risque d’incendie/explosion |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités concernées : Fonctionnement de la base de chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | Risques initiaux | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage initial |  |
| Avant prévention | Risque d’incendie / explosion lié au non-respect des règles de stockage des substances inflammables ou combustibles et de ravitaillement en carburant, aux accidents ou à la négligence | 2 | 4 | 42 | Dégâts matériels ; Dommages corporels ; Pertes en vie humaine ; Pollution de l’air ; Pollution des ressources des eaux d’extinction des incendies |  |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser les travailleurs sur les risques d’incendie/explosions ; - Privilégier les ravitaillements en carburant des véhicules et engins aux stations-service existantes ; - Respecter les règles de stockage des substances inflammables ; - Prévoir des aires de stockage séparées pour le fuel et le gasoil ; - Mettre en place des moyens de détection précoce des départs de feu tels que les détecteurs de fumée ; et d’alarme. - Élaborer des plans d’intervention et d’évacuation d’urgence ; - Prévoir des extincteurs adaptés et des RIAs en nombre suffisant ; - Équiper les véhicules et engins d’extincteurs fonctionnels ; - Former le personnel et l’entraîner à la gestion des départs de feu ; - Interdire les sources de chaleur aux aires de stockage des substances inflammables ; - Renforcer les mesures de surveillance |  |  |  |  |  |
| Après prévention | Risques résiduels | Probabilité | Gravité | Criticité |  | Dommage final |
|  | Faible accidents | 1 | 1 | 11 |  | Faible exposition des travailleurs à des risques d’incendie |

- RI-10. Risque de chutes de plain-pied

Le fonctionnement d’une base de chantier comporte des risques de chute de plain-pied avec des blessures pouvant résulter de la chute elle-même ou de heurts d’une partie de machine.

Une chute de plain-pied est une chute sur une surface plane à la suite d’une glissade, un trébuchement, un faux pas ou autres pertes d’équilibres. Les principaux facteurs de risques de chute de plain-pied dans le cadre du projet sont :

- Les sols rendus glissants par suite d’un déversement de produit (gluant) ;

- Un mauvais éclairage (surtout en cas de travail de nuit) ;

- Une mauvaise organisation des aires de travail ;

- Un encombrement des allées piétonnes

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de chute de plain-pied.

Tableau 42 : résumé de l’évaluation du risque de chute de plain-pied

| RI-10. Risque de chutes de plain-pied |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités concernées : fonctionnement de la base de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Risques initiaux | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage initial |
| Avant prévention | Chute due au sols glissants, à l’encombrement et au mauvais éclairage des lieux de travail et des allées piétonnes et au non-respect du port des EPI | 2 | 3 | 32 | Dommages corporels Décès |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser les travailleurs sur le risque de chute ; - Organiser la circulation des personnes (circulations horizontale et verticale) ; - Assurer la propreté des sols des aires de travail ; - Éviter l’encombrement des aires de travail et des allées et les éclairer convenablement - Doter les travailleurs de chaussures antidérapantes et en exiger le port ; - Élaborer les procédures d’intervention d’urgence |  |  |  |  |
| Après prévention | Risques résiduels | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage final |
|  | Faible accident lié au chute | 1 | 2 | 21 | Traumatisme |

- RI-11. Risque d’accidents et de maladies professionnelles lié à la manutention manuelle

Ce risque renvoie aux blessures et maladies professionnelles liées aux mauvaises postures lors de la manutention manuelle de charges telles des sacs de ciment, des tuyaux. Aussi, l’usage d’aides à la manutention devra être privilégié. Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque.

Tableau 43 : Résumé de l’évaluation du risque de blessures et maladies professionnelles liées à la manutention manuelle de charge

| RI-11. Risque de blessures et maladies professionnelles liées à la manutention manuelle de charge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Manutention de charges |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risques initiaux | Probabilité |  | Gravité |  | Criticité | Dommage initial |  |
| Avant prévention | Risque de blessures et de maladies professionnelles liées aux manutentions effectuées de façon répétitive et à cadence élevée, ou à la mauvaise posture de manutention manuelle (charges éloignées, dos courbé) | 2 |  | 3 |  | 32 | Blessures ; Maladies professionnelles |  |
| Mesures de prévention | - Organiser les postes de travail de manière à minimiser les manutentions manuelles ; - Utiliser des aides à la manutention ; - Équiper les charges de moyens de préhension (poignée par exemple) ; - Former le personnel aux meilleurs gestes et postures de travail ; - Doter les travailleurs d’équipements de protection individuelle (chaussures, gants...) et en exiger le port ; - Prévoir des pauses pour réduire la durée des travaux répétés. |  |  |  |  |  |  |  |
| Après prévention | Risques résiduels | Probabilité | Gravité |  | Criticité |  |  | Dommage final |
|  | Accident de manutentions | 1 | 1 |  | 11 |  |  | Blessures |

- RI-12. Risques d’effondrements/chutes d’objets

Ce risque renvoie aux chutes d’objets (tuyauterie…) en cours de manutention ou empilés. Les conséquences peuvent être des dommages corporels ou même des pertes en vies humaines. Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque.

Tableau 44 : résumé du risque d’effondrement et de chutes d’objets

| RI-12. Risques d’effondrements/chutes d’objets |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités concernées : Manutention de charges ; stockage des matériaux et équipements |  |  |  |  |  |
|  | Risques initiaux | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage initial |
| Avant prévention | Risque d’effondrement et de chutes lié à l’empilement d’objet sur de grandes hauteurs, ou à l’utilisation d’engins de manutention inadaptés ou défectueux, ou un défaut de qualification des opérateurs d’engins ; | 2 | 3 | 32 | Dégâts matériels, Dommages corporels ; Pertes en vies humaines ; Arrêt des travaux ; |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser les travailleurs aux risques de chutes/ effondrement d’objets ; - Sécuriser et organiser les stockages (emplacements réservés, modes de stockage adaptés aux objets, largeur des allées compatibles avec les moyens de manutention utilisés) ; - Faire faire les manutentions par des spécialistes ; - Utiliser des engins de manutention adaptés et les entretenir régulièrement ; - Limiter les hauteurs des piles ; - Éviter les déplacements sous les charges en cours de manutention ; - Baliser les aires de manutention ; - Bien arrimer les charges à déplacer ; - Élaborer des procédures d’intervention d’urgence |  |  |  |  |
| Après prévention | Risques résiduels | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage final |
|  | Accidents opératoires | 1 | 2 | 21 | Dommages corporels Arrêt de travail |

- RI-13. Risque d’actes de vandalisme

Les actes de vandalisme sont monnaie courante sur les chantiers. Ils peuvent être perpétrés par des employés véreux (Vols, vente frauduleuse de carburant, d’EPI…), ou par des personnes étrangères au chantier. Ils peuvent cibler les biens de l’entreprise tout comme ceux des travailleurs.

La prévention du risque passera par la sécurisation du chantier au moyen d’une barrière efficace, le filtrage des entrées et le gardiennage des locaux.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque.

Tableau 45 : résumé de l’évaluation du risque d’acte de vandalisme

| RI-13. Risque d’actes de vandalisme |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités concernées : Fonctionnement des bases de chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | Risques initiaux | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage initial |  |
| Avant prévention | Actes de vandalisme en cas de défaut de surveillance de la base chantier | 2 | 3 | 32 | Dépassements de budget ; Pertes de biens privés ; Altération du climat social ; |  |
| Mesures de prévention | - Clôturer la base pour en empêcher l’accès aux tiers ; - Recruter un gardien pour le filtrage des entrées et la surveillance des locaux ; - Sensibiliser les travailleurs ; - Prévoir des sanctions pour les auteurs d’actes de vandalisme |  |  |  |  |  |
| Après prévention | Risques résiduels | Probabilité | Gravité | Criticité |  | Dommage final |
|  | Sécurité des biens sur la base de chantier | 1 | 2 | 21 |  | Sécurisation du climat social |

        - Impacts négatifs et risques spécifiques à l’occupation et la libération des emprises

- Impacts négatifs et risques sur le milieu biologique

- IN-6. Destruction de la végétation

La flore n’est pas un enjeu majeur dans le cadre du projet. Les espèces susceptibles d’être affectées par le projet sont les suivantes.

Tableau 46 : Espèces végétales susceptibles d’être affectées par le projet.

| Ouvrages projetés | Flore |
| --- | --- |
| BR_NC 10 | Peuplement de Typha australis, 17 corossoliers, 1 Ziziphus mauritiana, 6 Citrus sp., 7 Cocos nucifera, 2 Phoenix dactylifera, 1 Eucalyptus sp., 2 Moringa oleifera, 3 Ricin communis, 2 goyaves, un peuplement de Tamarix senegalensis |
| BR_NC 03d | Des pieds de Calotropis procera et de Tamarix senegalensis |
| BR_NC 09a | Peuplement de Typha australis et de Tamarix senegalensis |
| BR_ND 11 | Ricinus communis, Typha australis, plantation de papayer et de Moringa oleifera, un Adansonia digitata, 2 Mangifera indica et Eucalyptus sp.; |
| BR_ND 20 | Tapis herbacé et peuplement de Ricinus communis ; |
| P1 | Typha australis, Calotropis procera, Tamarix Senegalensis, Ricin communis |
| E2-TER | Typhas et tamarix |
| BR_NA 16g | Prosopis sp., Anacardium occidentalis, Faidherbia albida, Eucalyotus sp |
| BR_NA 09 | Phoenix dactylifera, Faidherbia albida, Ricin communis et Acacias sp. |
| Bassin éventuel | Tamarix senegalensis |
| Collecteur BR_NA 09 vers BR_NA 16g | Deux pieds de Hura crepitens, 1 pied de Terminalia mentali, 3 Cocos nucifera, un bananier, Ricin communis ; Cordia sebestina et un pied de Cocos nucifera |
| MARIGOT DE MBAO | Tamarix senegalensis, Prosopis juliflora, Anacardium occidentalis et Typha australis, Avicennia |

Ci-dessous le résumé de l’analyse de la destruction de la végétation.

Tableau 47 : résumé de l’évaluation de la destruction de la végétation

| IN-6. Destruction de la végétation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : libération des emprises, circulation, fonctionnement de la machinerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Faible |  | Locale |  | Longue |  | Mineure | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Limiter les coupes aux seules emprises ; - Procéder à un reboisement en aménageant des espaces verts au profit des municipalités ; - Recenser les arbres des tiers susceptibles d’être impactés et les indemniser avant le démarrage des travaux à travers un PAR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  | Mineure |  |  |  |

- IN-7. Dérangement de la faune

Le site est un milieu converti et donc un piètre habitat faunique. Les seuls animaux observés durant les visites de caractérisation des emprises sont des oiseaux et quelques insectes qui du fait de leur grande mobilité, ne sont pas menacés outre mesure dans le cadre du projet.

| Ouvrages | Espèces animales |
| --- | --- |
| BR_NC 10 | Milan, corbeau pie, vanneau, tourterelle maillée, bulbul des jardins, moineau domestique et libellule |
| BR_NC 09a | Tourterelle, milan noir à bec jaune d’insectes (papillons) |
| E2-TER | Héron garde-bœuf, moineau domestique et tourterelle maillée |
| BR_NA 16g | Corbeau pie, héron garde-bœuf, milan à bec jaune et vanneau éperonné |

Tableau 48 : résumé de l’évaluation du dérangement de la faune

| IN-7. Dérangement de la faune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : libération des emprises, circulation, fonctionnement de la machinerie, génie civil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Faible |  | Locale |  | Longue |  | Mineure | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Limiter les coupes aux seules emprises ; - Procéder à un reboisement en aménageant des espaces verts au profit des municipalités. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  | Mineure |  |  |  |

- Impacts négatifs et risques sur le milieu humain et socioéconomique

- IN-8. Pertes/restriction d’accès temporaires ou définitives à des biens privés et des moyens d’existence des populations

L’occupation et la libération des emprises se traduiront par des pertes/restrictions d’accès temporaires ou définitives à des biens privés qui s’y trouvent et des usages qu’en font les populations.

Le tableau qui suit présente les occupations des emprises des bassins.

Tableau 49 : occupations actuelles des emprises des bassins

| Bassins | Occupations |
| --- | --- |
| BR_NC 10 | 2 terrains clôturés, séparés par une ruelle et un espace non clôturé avec un bâtiment en construction |
| BR_NC 03d | 1 aire de jeu, un lotissement, des lignes Bt, une piste en terre, un enclos, une zone de pâturage et un périmètre clôturé en bois et grillage. |
| BR_NC 09a | Zone inondable servant de décharge non autorisée |
| BR_ND 11 | Verger avec un bassin destiné au stockage de l’eau |
| BR_ND 20 | Une aire de jeu, un espace nu colonisé par un tapis herbacé et de ricin |
| BR_ND 41 | Peuplement de Typha et de Tamarix, une station de pompage |
| P1 | 3 terrains de football, un bâtiment en construction, une place d’affaire (dépôt brique), un enclos de bétail, un lotissement, de la végétation |
| E2-TER | Places d’affaires, zone de pâturage, végétation et deux maisons en construction |
| BR_NA 16g | Un verger d’anacarde, un jardin maraicher et un terrain de football ; de la végétation |
| BR_NA 09 | Terrain clôturé et un plan d’eau. |
| Bassin éventuel commissariat | Tapis herbacé, des poteaux électriques BT non fonctionnels, dépôt de parpaings et un parking automobile |
| Bassin de Mbao (K4-4) | 9 bâtiments, dont un servant d’école privée ; Réseau ONAS, une ligne BT, un dépôt de gravats et des rues |
| Bassin éventuel | Dépôt de parpaings et de ferraille ; de la végétation |
| Bassin B1 | Bâtiments en construction, des fondations, des terrains nus, un mur de clôture et des ruelles |
| Bassin R | Un terrain de football |

Ci-dessous le résumé des pertes/restriction d’accès temporaires ou définitives à des biens privés et des moyens d’existence des populations.

Tableau 50 : résumé de l’évaluation des Pertes/restriction d’accès temporaires ou définitives à des biens privés et des moyens d’existence des populations

| IN-8. Pertes/restriction d’accès temporaires ou définitives à des biens privés et des moyens d’existence des populations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : Acquisition et libération des emprises |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Moyenne |  | Locale |  | Moyenne |  | Moyenne | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Élaborer un PAR/plan de restauration de moyens de subsistance et indemniser les personnes affectées avant le démarrage des travaux ; - Travailler en collaboration avec les élus, les PAPs et la CDREI pour assurer un recensement exhaustif des pertes ; - S’assurer que les barèmes adoptés sont les plus favorables aux personnes affectées ; - Mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes et réclamations des populations ; - Mettre en œuvre des mesures d’accompagnement profit des personnes affectées et des mesures sociales au profit des communautés affectées ; - Aménager des espaces verts et des aires de jeu pour les riverains ; - Former les éleveurs dont les animaux fréquentent les sites, à l’embouche et leur faire des dotations d’aliments de bétails le temps qu’ils s’habituent à la nouvelle donne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  | Mineure |  |  |  |

- RI-14. Risque de destruction des réseaux des concessionnaires et d’altération de la qualité de leurs services

L’aménagement des bassins et collecteurs comporte un risque de destruction de réseaux électriques BT de la SENELEC, de réseau d’assainissement de l’ONAS, de regards et d’une conduite AEP de SEN’EAU et le réseau de télécommunication (SONATEL, YAS, EXPRESSO, etc.).

Une destruction de ces infrastructures pourrait entrainer une altération de la qualité des services des concessionnaires et des désagréments et frustrations des usagers.

Ci-dessous le résumé du risque de destruction des réseaux des concessionnaires et d’altération de la qualité de leurs services.

Tableau 51 : résumé du risque de destruction des réseaux des concessionnaires et d’altération de la qualité de leurs services

| RI-14. Risque de destruction des réseaux des concessionnaires et altération de la qualité de leurs services |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : libération des emprises |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Risque de destruction des réseaux de concessionnaires et d’altération du service lors du nettoyage des emprises | 2 | 3 | 32 | Altération de la qualité des services des concessionnaires ; Frustration des usagers |
| Mesures de prévention | - Se rapprocher des concessionnaires pour disposer d’une cartographie de leurs réseaux et déterminer les modalités de dévoiements de ceux-ci ; - Faire des sondages au besoin pour confirmer les traces des réseaux ; - Prévoir un système alternatif d’approvisionnement en eau pour pallier les effets d’éventuelles interruptions du service AEP liée aux travaux ; - Diligenter les travaux pour minimiser les désagréments aux usagers. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Préservation des réseaux de concessionnaires et des services | 1 | 1 | 11 | continuité des services des concessionnaires |

        - Impacts négatifs et risques associés à l’aménagement des bassins et de l’exutoire (marigot de Mbao)

- Impacts négatifs et risques sur le milieu physique

- RI-15. Risque de pollution des eaux de surface

L’aménagement des bassins comporte un risque de pollution des eaux de surface. En effet, la plupart des sites pressentis sont des zones inondables en attestent les peuplements de Typha et Tamarix qui s’y développent.

La pollution des eaux de surface résultera de fuites et/ou déversements de substances dangereuses tels que le carburant, les huiles neuves ou usées, la laitance de béton, les eaux de lavage des engins…

À noter que les interventions projetées sur le marigot de Mbao comprennent des travaux de curage et de faucardage qui se traduiront par une mise en suspension de sédiments et une modification de la turbidité des eaux.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque.

Tableau 52 : résumé du risque de pollution des eaux de surface

| RI-15. Risque de pollutions des eaux de surface |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : aménagement des bassins et de l’exutoire |  |  |  |  |  |
|  | De Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Pollution par fuite et/ou déversement de polluants, mauvaise gestion des déchets (effluents des sanitaires, laitance de ciment, eaux de lavage de la machinerie, lixiviat, etc.) | 2 | 2 | 22 | Pollution des eaux ; Destruction de la faune des bassins et du marigot de Mbao |
| Mesures de prévention | - Aménager une aire étanche pour le stockage des substances dangereuses ; - Installer un barrage flottant pour contenir d’éventuels polluants déversés lors du curage et du faucardage du marigot de Mbao ; - Prévoir un système de prétraitement des eaux de lavage des engins ; - Aménager une station d’entretien muni d’un séparateur d’hydrocarbures (déshuileur) avec débourbeur, pour la maintenance des engins et véhicules, - Privilégier les ravitaillements en carburant aux stations-service existantes ; - Assurer la prise en charge des déchets solides par un prestataire agréé ; - Faire des provisions de substances absorbant pour la récupération d’éventuelles substances dangereuses déversées - Élaborer une procédure d’intervention d’urgence. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Préservation de la qualité des eaux de surface | 1 | 2 | 21 | Préservation de la biodiversité |

- RI-16. Risque de pollution des eaux souterraines

La principale nappe de la zone d’étude est celle des sables du Quaternaire qui est subaffleurant et affleurante dans les zones basses comme les sites des bassins et les couloirs interdunaires des Niayes. Une pollution de cette nappe par contact direct avec des polluants ou par infiltration d’eaux de surface souillées n’est pas à exclure dans le cadre du projet.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de pollutions des eaux souterraines.

Tableau 53 : résumé du risque de pollution des eaux souterraines

| RI-16. Risque de pollutions des eaux souterraines |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Aménagement des bassins |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Pollution de la nappe en cas de fuite et/ou de déversement de polluants, de mauvaise gestion des déchets, (effluents des sanitaires, laitance de ciment, eaux de lavage de la machinerie, etc.) | 2 | 3 | 32 | Pollution des nappes |
| Mesures de prévention | - Interdire formellement le lavage des engins et équipementsà proximité des plans d’eau ; - Récupérer et recycler la laitance de ciment ; - Stocker les déchets dans des contenants adaptés, sur une aire étanche et à l’abri des précipitations ; - Assurer la collecte systématique des déchets dangereux et prise en charge par un prestataire agréé ; - Faire des provisions de substances absorbant pour la récupération d’éventuelles substances dangereuses déversées ; - Élaborer des procédures d’intervention en cas de déversement de polluants. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Préservation de la qualité des eaux souterraines | 1 | 1 | 11 | Qualité des eaux |

- Sur le milieu biologique

- IN-9. Entrave de l’accès des animaux au marigot de Mbao

La sécurisation des bassins au moyen de murets en dur ou en grillage entravera l’accès de la faune, mais aussi du cheptel au marigot. L’ampleur de l’impact sera néanmoins minime, car seuls des oiseaux et des insectes ont été recensés dans les emprises.

- Impacts négatifs et risques sur le milieu humain et socioéconomique

    - IN-10. Changement d’affectation des emprises

L’occupation des emprises des bassins soustraira celles-ci de leurs usages habituels. La répartition des superficies en jeu qui sont estimées à 20,387 ha est présentée au tableau.

Tableau 54 : Emprises des bassins prévus

| Bassins | Superficie (ha) |
| --- | --- |
| BR_NC 10 | 0,561 |
| BR_NC 03d | 1,866 |
| BR_NC 09a | 0,497 |
| BR_ND 11 | 1,180 |
| BR_ND 20 | 0,912 |
| BR_ND 41 | 0,3 |
| P1 | 5,12 |
| E2-TER | 1,221 |
| BR_NA 16g | 2,26 |
| BR_NA 09 | 5,381 |
| Bassin de Mbao (K4-4) | 0,538 |
| Bassin B1 | 0,399 |
| Bassin R | 0,152 |
| Superficie totale | 20,387 |

Ci-dessous le résumé de l’analyse des changements d’affectation des emprises des bassins.

Tableau 55 : résumé de l’analyse des changements d’affectation des emprises des bassins

| IN-10. Changement d’affectation des emprises des bassins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : Acquisition et libération des emprises |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Moyenne |  | Locale |  | Longue |  | Majeure | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Respecter la procédure d’expropriation pour utilité publique ; - Aménager des aires de jeu et des espaces verts pour les jeunes qui auraient perdu leurs terrains ; - Élaborer un PAR ; - Former les éleveurs locaux à l’embouche et leur faire des dotations d’aliments de bétail le temps qu’ils s’habituent à la nouvelle donne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  | Mineure |  |  |  |

- IN-11. Destruction d’ouvrages d’irrigation

Le site du bassin BR_NA 16g renferme des ouvrages (bacs) d’irrigation de périmètres maraîchers. L’aménagement de ce site entrainera dont la destruction de ces ouvrages. Ci-dessous le résumé de l’analyse de la destruction des ouvrages d’irrigation.

Tableau 56 : résumé de l’analyse de la destruction des ouvrages d’irrigation

| IN-.11 Destruction d’ouvrages irrigation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : Aménagement des bassins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Faible |  | Locale |  | Longue |  | Mineure | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Respecter la procédure d’expropriation pour utilité publique ; - Compenser les bassins selon les barèmes les plus favorables aux propriétaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  | Négligeable |  |  |  |

- IN-12. Perte d’accès à des terres à vocation résidentielle (lotissement) et destruction du bâti

La mise en œuvre entrainera la perte d’accès à des lotissements et des destructions de bâtiments, de fondations de bâtiments et de clôtures.

Les sites concernés sont présentés ci-dessous :

| BR_NC 10 | 2 parcelles clôturées ; 1 bâtiment en construction |
| --- | --- |
| BR_NC 03d | 1 lotissement |
| P1 | 1 bâtiment en construction ; 1 lotissement |
| E2-TER | Deux maisons en construction |
| Bassin de Mbao (K4-4) | 9 bâtiments, dont un, servant d’école privée |
| Bassin B1 | Bâtiments en construction, des fondations, des terrains nus, un mur de clôture |

Ci-dessous le résumé de l’analyse de la perte d’accès à des terres à vocation résidentielle (lotissement) et destruction du bâti.

Tableau 57 : résumé de l’analyse de la perte d’accès à des terres à vocation résidentielle (lotissement) et destruction du bâti

| IN-12. Perte d’accès à des terres à vocation résidentielle (lotissement) et destruction de bâtiments |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : Aménagement des bassins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée | Importance |  | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Moyenne |  | Locale |  | Longue | Majeure |  | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Respecter la procédure d’expropriation pour utilité publique ; - Indemniser les personnes affectées selon les barèmes les plus favorables. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  |  | Mineure |  |  |

- IN-13. Perte d’accès définitive à une infrastructure scolaire

L’un des bâtiments du bassin de Mbao (K4-4) sert d’école privée. L’aménagement de ce bassin entrainera une perte définitive d’accès à cette infrastructure éducative.

Ci-dessous le résumé de l’analyse de la perte d’accès définitive à une infrastructure scolaire.

Tableau 58 : résumé de l’analyse de la perte d’accès définitive à une infrastructure scolaire

| IN-13. Perte d’accès définitive à une infrastructure scolaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : Aménagement des bassins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Moyenne |  | Locale |  | Longue |  | Majeure | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Trouver durant les grandes vacances, des locaux pour délocalisation l’école - Indemniser le propriétaire de l’école |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  | Mineure |  |  |  |

        - Impacts négatifs et risques associés à l’aménagement des collecteurs

- Impacts négatifs et risques sur le milieu physique

- RI-17. Risque d’interception et de pollution de la nappe des sables du Quaternaire

L’ouverture de tranchée dans le cadre de l’aménagement des collecteurs comporte un risque d’interception de la nappe. La conséquence d’une telle interception serait l’inondation des tranchées, ce qui ralentirait les travaux, car les eaux devront être drainées, mais aussi la pollution de la nappe.

Pour rappel la principale nappe de la zone d’étude est celle des sables de Quaternaire qui est en subsurface.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque d’interception et de pollution de la nappe des sables du Quaternaire.

Tableau 59 : Risque d’interception et de pollution de la nappe des sables du Quaternaire

| RI-17. Risque d’interception et de pollution de la nappe des sables du Quaternaire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Aménagement des collecteurs |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Interception et pollution de la nappe du Quaternaire | 2 | 2 | 32 | Inondation des tranchées ; Pollution des eaux souterraines ; Retard des travaux |
| Mesures de prévention | - Procéder à des études hydrogéologiques pour déterminer la profondeur de la nappe avant le démarrage ; - En cas d’interception de la nappe, procéder à un drainage des eaux en prenant les dispositions nécessaires pour éviter leur pollution (les eaux pourront être injectées plus loin dans la nappe à travers des puits aménagés à cet effet.) |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Préservation de la qualité des eaux souterraines | 1 | 1 | 11 | Qualité des eaux souterraines |

- Impacts négatifs et risques sur le milieu humain et socioéconomique

- IN-14. Perturbation des déplacements des personnes et des biens

Les tracés de la plupart des collecteurs sont choisis dans des rues et ruelles. L’ouverture de tranchées et l’aménagement de collecteurs ou la pose de conduites dans ces rues se traduiront par une perturbation des déplacements des usagers notamment des automobilistes et les charretiers.

Ci-dessous le résumé de l’analyse de la perturbation des déplacements des personnes et des biens.

Tableau 60 : résumé de l’analyse de la perturbation des déplacements des personnes et des biens

| IN-14. Perturbation des déplacements des personnes et des biens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : Aménagement des collecteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Moyenne |  | Locale |  | Courte |  | Mineure | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Informer les populations avant le démarrage des travaux ; - Élaborer un plan de circulation ; - Installer des panneaux d’approche et baliser les tranchées pour éviter des accidents |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  | Négligeable |  |  |  |

- IN-15. Entrave d’accès à des habitations, des infrastructures scolaires, une unité industrielle, un service public, des parkings et d’une mosquée

Les tracés de certains des collecteurs sont bordés d’habitations, d’infrastructures scolaires (franco-arabe Darou Tafsir et école Madiba le long du Collecteur BR_NC 09a), d’un marché (Collecteur BR_ND 11) ; d’un service public (commissariat de police de Jaxaay), d’une unité industrielle (Collecteur BR_NA 09), de parkings (Collecteur BR_NA 09 vers BR_NA 16g).

L’ouverture de tranchées pour l’aménagement de collecteurs et la pose des conduites entravera temporairement l’accès à ces lieux.

Ci-dessous le résumé de l’analyse des entraves d’accès.

Tableau 61 : résumé de l’analyse des entraves d’accès

| IN-15. Entrave d’accès à des habitations, des infrastructures scolaires, une unité industrielle, un service public, des parkings et d’une mosquée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : Aménagement des collecteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Moyenne |  | Locale |  | Courte |  | Mineure | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Informer les populations avant le démarrage des travaux ; - Installer des panneaux d’approche et baliser les tranchées pour éviter des accidents ; - Aménager des passerelles suffisamment larges et les plus basses possibles pour faciliter le franchissement des tranchées ; - Diligenter les travaux pour respecter les délais et minimiser les désagréments aux populations ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  | Négligeable |  |  |  |

- IN-16. Destruction de rampes d’accès d’habitations

L’ouverture de tranchées pour la pose des conduites des collecteurs BR_NC 10 vers BR_NC 09a ; BR_NC 09a vers BR_NC 03d et BR_ND 11 vers BR_ND 20, entrainera la destruction de rampes d’accès à des habitations.

Ci-dessous le résumé de l’analyse des destructions de rampes d’accès à des habitations.

Tableau 62 : résumé de l’analyse des destructions de rampes d’accès à des habitations

| IN-16. Destruction de rampes d’accès d’habitations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : Aménagement des collecteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Moyenne |  | Locale |  | Courte |  | Mineure | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Informer les populations avant le démarrage des travaux ; - Installer des panneaux d’approche et baliser les tranchées pour éviter des accidents ; - Aménager des passerelles suffisamment larges et les plus basses possibles pour faciliter le franchissement des tranchées et l’accès aux habitations durant les travaux ; - Diligenter les travaux pour respecter les délais et minimiser les désagréments aux populations ; - Réaménager les rampes d’accès endommager |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  | Négligeable |  |  |  |

- IN-17. Destruction d’un ouvrage d’assainissement autonome (fosse septique)

Sur le tracé du collecteur BR_NC 09a vers BR_NC 03d figure une fosse septique qui sera affectée par les travaux. Aussi, afin de minimiser les désagréments, l’Entreprise devra construire une toilette conforme pour les usagers de cette fosse en guise de mesure de compensation et de bonification du projet.

Ci-dessous le résumé de l’analyse de la destruction d’un ouvrage d’assainissement autonome (fosse septique).

Tableau 63 : résumé de l’analyse de la destruction d’un ouvrage d’assainissement autonome (fosse septique)

| IN-17. Destruction d’un ouvrage d’assainissement autonome (fosse septique) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source d’impacts : Aménagement des collecteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère | Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance | Réversibilité |  |
| Sans atténuation | Faible |  | Locale |  | Longue |  | Mineure | Réversible |  |
| Mesures d’atténuation | - Informer et sensibiliser les populations sur les avantages du projet avant le démarrage des travaux ; - Aménager une toilette conforme pour les usagers de la fosse impactée en guise de mesure de compensation et de bonification du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec atténuation | Faible | Ponctuelle |  | Courte |  | Négligeable |  |  |  |

- RI-18. Risque d’accidents liés aux tranchées

Des risques de chutes de passants et/ou de véhicules dans les tranchées ne sont pas à écarter dans le cadre des travaux. Les conséquences pourraient être des dégâts matériels, des dommages corporels ou même des pertes en vies humaines. Pour y parer, les zones de travail devront être systématique balisées.

Des effondrements de tranchées et des ensevelissements de travailleurs sont également à considérer.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque d’accidents liés aux tranchées.

Tableau 64 : résumé de l’analyse du risque d’accidents liés aux tranchées

| RI-18. Risque d’accidents liés aux tranchées |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Aménagement des collecteurs |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Risque d’accident lié à l’absence de signalisation des travaux, à l’enforcements de tranchées, etc. | 3 | 3 | 33 | Dégâts matériels ; Dommages corporels ; Pertes en vies humaines |
| Mesures de prévention | - Informer les populations avant le démarrage des travaux ; - Installer des panneaux d’approche et de position pour signaler les tranchées ; - Élaborer un plan de circulation et aménager des passerelles adaptées pour le franchissement des tranchées. - Mettre un blindage adéquat des tranchées à chaque fois que nécessaires pour éviter les risques d’éboulement |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Faible risque d’accident | 1 | 2 | 21 | Sécurisation du chantier |

    - Impacts négatifs et risques associés aux aménagements urbains (voirie, éclairage public par lampadaires photovoltaïques)

Les aménagements urbains prévus dans le cadre du PROGEP II comprennent :

- L’aménagement de chemins piétonniers en pavés autour des 15 bassins ;

- La construction de voiries en pavés en accompagnement du projet hydraulique de drainage sur un linéaire de près de 20 km.

- Impacts et risque sur le milieu physique

- RI-19. Risque d’érosion des sols et de recul du trait de côte associé aux emprunts de sable

Le pavage de 18.9km de voies requerra des quantités substantielles de sable dont l’approvisionnement pourrait se traduire par l’érosion des sols aux sites d’emprunt.

À noter par ailleurs que la probabilité d’érosion côtière et de recul du trait de côte associés aux emprunts de matériaux de construction est significative quand on sait que certains fournisseurs pourraient être tentés par l’exploitation de sable de plage quoique celle-ci soit interdite.

L’Entreprise devra par conséquent éviter tout usage de sable de plage et s’assurer de son approvisionnement avec les carrières existantes. En cas d’approvisionnement auprès de fournisseurs, il devra établir la traçabilité du sable.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque d’érosion des sols et de retrait du trait de côte associé aux emprunts de sable.

Tableau 65 : résumé de l’analyse du risque d’érosion des sols et de recul du trait de côte associé aux emprunts de sable

| RI-19. Risque d’érosion des sols et de recul du trait de côte associé aux emprunts de sable |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Aménagement de la voirie |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Erosion liée à l’emprunt de sable | 2 | 3 | 32 | Érosion des sols ; Érosion côtière et recul du trait de côte |
| Mesures de prévention | - Proscrire tout usage de sable de plage dans le cadre du projet ; - Privilégier l’approvisionnement aux carrières existantes ; - En cas d’approvisionnement auprès de fournisseurs, établir la traçabilité du sable. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Altération de la qualité ses sols | 1 | 2 | 21 | Défiguration du paysage |

- Impacts négatifs et risques sur le milieu humain

- RI-20. Risque de perte de terres arables associé à l’approvisionnement en sable

L’approvisionnement en sable du projet comporte un risque de pertes de terres arables au site d’emprunt. Aussi, l’Entreprise chargée du pavage devra privilégier les carrières autorisées existantes.

Ci-dessous le résumé de l'analyse du risque de perte de terres arables associé à l’approvisionnement en sable.

Tableau 66 : résumé de l'analyse du risque de perte de terres arables associé à l’approvisionnement en sable

| RI-20. Risque de perte de terres arables associé à l’approvisionnement en sable |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Aménagement de la voirie |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Perte de terre arable en cas d’exploitation clandestine de sable ou de carrière non autorisée | 2 | 2 | 22 | Érosion des sols ; Pertes de terres arables |
| Mesures de prévention | - Privilégier l’approvisionnement aux carrières autorisées existantes ; - En cas d’approvisionnement auprès de fournisseurs, établir la traçabilité du sable. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Préservation de la qualité des sols | 1 | 2 | 12 | Qualité des sols |

- RI-21. Risque de chute de hauteur

Les interventions en hauteur nécessaires dans le cadre du montage des lampadaires photovoltaïques comporteront un risque de chute de hauteur. Elles devront pour cette raison, être exécutées par des spécialistes bien équipés.

Ci-dessous le résumé de l’analyse risque de chute de hauteur.

Tableau 67 : résumé de l’analyse risque de chute de hauteur

| RI-21. Risque de chute de hauteur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Aménagement de la voirie ; installation des lampadaires |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Risque de chute de hauteur lors de la réalisation des travaux en hauteur par des personnes non qualifiées, ou ens cas de non-respect des règles de sécurité | 2 | 4 | 42 | Dommages corporels ; Pertes en vies humaines |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser et former les travailleurs aux risques ; - Effectuer les travaux en hauteur par des spécialistes ; - Doter les travailleurs d’équipement de protection collectif et individuel approprié aux activités à réaliser. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Erreur humaine | 1 | 2 | 21 | Traumatisme |

      - Repli de chantier

- RI-22. Risque de non remise en l’état du site

Les refus/négligences de réhabilitation ou de réhabilitation partielle de site de base de chantier sont fréquents dans le cadre des projets de développement. Pour y parer, le PROGEP II devra conditionner la réception des ouvrages au respect strict par l’Entreprise, de la clause de remise en l’état du site.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de non remise en l’état du site de la base de chantier.

Tableau 68 : résumé de l’analyse du risque de non remise en l’état du site de la base de chantier

| RI-22. Risque de refus/négligence de réhabilitation ou de réhabilitation partielle du site de la base de chantier |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : repli de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Non-remise en l’état du site de la base chantier ; | 3 | 3 | 33 | Défiguration du paysage et altération du cadre de vie par les déchets et les ruines les d’installations fixes |
| Mesures de prévention | - Insérer la réhabilitation des emprises dans les clauses contractuelles ; - Assurer la surveillance de l’exécution des clauses contractuelles ; - Conditionner la réception des ouvrages à la réhabilitation des emprises ; - Faire un procès verbal de réception environnementale et sociale des activités avant la réception technique des travaux. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Réhabilitation du site de la base chantier | 1 | 2 | 21 | Amélioration du paysage et cadre de vie |

- RI-23. Risque d’abandon de déchets et de contamination de l’environnement et des ressources

Le repli de chantier comporte un risque d’abandon de déchets y compris dangereux et de pollution de l’environnement et des ressources. Aussi, le PROGEP 2 devra conditionner la réception à la réhabilitation des sites.

| RI-23. Risque d’abandon de déchets sur le site et de contamination de l’environnement et des ressources |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : repli de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Pollution et contamination de l’environnement par les déchets abandonnés sur le site | 2 | 2 | 22 | Pollution des ressources hydriques et pédologiques |
| Mesures de prévention | - Insérer la réhabilitation des emprises dans les clauses contractuelles ; - Assurer la surveillance de l’exécution des clauses contractuelles ; - Assurer la collecte et l’évacuation des déchets par un prestataire agréé ; - Conditionner la réception des ouvrages à la réhabilitation des emprises. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Gestion des déchets sur le site | 1 | 1 | 11 | Qualité de l'environnement |

- RI-24. Risque de défiguration du paysage et d’altération du cadre de vie par des ruines d’installation fixes

En phase de repli des chantiers, certaines entreprises se contentent de démonter les parties métalliques ou en bois (portes, fenêtres…) des bâtiments, laissant sur les places les murs qui du coup, défigurent l’environnement et altèrent le cadre de vie. La probabilité de ce risque est significative dans le cadre du projet.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de défiguration du paysage et d’altération du cadre de vie par des ruines d’installations fixes.

Tableau 69 : résumé de l’analyse du risque de défiguration du paysage et d’altération du cadre de vie par des ruines d’installations fixes

| RI-24. Risque de défiguration du paysage et d’altération du cadre de vie par des ruines d’installations fixes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : repli de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Défiguration du paysage et d’altération du cadre de vie | 2 | 3 | 23 | Défiguration du paysage et altération du cadre de vie par les déchets et les ruines les d’installations fixes |
| Mesures de prévention | - Insérer la réhabilitation des emprises dans les clauses contractuelles ; - Assurer la surveillance de l’exécution des clauses contractuelles ; - Conditionner la réception des ouvrages à la réhabilitation des emprises. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Dégradation du cadre de vie | 1 | 1 | 11 | Préservation du paysage |

- RI-25. Risque d’entrave/retard du retour à la nature des sites des bases de chantier

Un éventuel non-démantèlement des surfaces imperméabilisées (planchers de bâtiments, aires de stockage ou d’entretien dallées…) entravera leur recolonisation par la végétation et donc leur retour à la nature.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque d’entrave/retard du retour à la nature des sites des bases de chantier.

Tableau 70 : résumé de l’analyse du risque d’entrave/retard du retour à la nature des sites des bases de chantier

| RI-25. Risque d’entrave/retard du retour à la nature des sites des bases de chantier |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : repli de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Risque d’entrave/retard du retour à la nature en cas d’abandon sur site des bases de chantier de surface imperméabilisée | 2 | 2 | 22 | Entrave à la recolonisation du site par la végétation |
| Mesures de prévention | - Insérer la réhabilitation des emprises dans les clauses contractuelles ; - Faire l’état de référence des sites devant être réhabilités à la fin des travaux - Assurer la surveillance de l’exécution des clauses contractuelles ; - Végétaliser le site si possible ; - Conditionner la réception des ouvrages à la réhabilitation des emprises. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Régénérescence du site des bases de chantier | 1 | 1 | 11 | Restauration de la biodiversité |

- RI-26. Risque sécuritaire associé à l’abandon sur site de bâtiments et/ou ruines de bâtiments

En milieux urbains et périurbains, les bâtiments non occupés et les ruines de bâtiments sont souvent squattés par les délinquants et les toxicomanes. Ils sont également susceptibles d’abriter des animaux dangereux tels que les rats, chiens errants, serpents, scorpions. L’abandon sur place de telles installations pourrait hypothéquer la sécurité publique.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque sécuritaire associé à l’abandon sur site de bâtiments et ruines de bâtiments.

Tableau 71 : résumé de l’analyse du risque sécuritaire associé à l’abandon sur site de bâtiments et ruines de bâtiments

| RI-26. Risque sécuritaire à l’abandon sur site de bâtiments et/ou ruines de bâtiments |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : repli de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Risque sécuritaire lié à l’occupation des bâtiments abandonnés et en ruines par des malfaiteurs et des animaux dangereux (reptiles) | 3 | 4 | 43 | Vols et agressions des populations par des malfrats ; Blessures par des animaux dangereux |
| Mesures de prévention | - Insérer la réhabilitation des emprises dans les clauses contractuelles notamment le démantèlement du bâti ; - Assurer la surveillance de l’exécution des clauses contractuelles ; - Conditionner la réception des ouvrages à la réhabilitation des emprises. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Sécurité des populations | 1 | 2 | 21 | Conflits sociaux |

      - En phase exploitation

        - Impacts négatifs communs au fonctionnement des collecteurs, des bassins et de l’exutoire (marigot de Mbao)

- Impacts négatifs et risques sur le milieu biologique

- RI-27. Risque de prolifération de plantes aquatiques dans les collecteurs à ciel couvert, les bassins et l’exutoire

Un risque fort probable associé à la mise en service des ouvrages est la prolifération de plantes aquatiques (Typha australis, Phragmites sp., Nymphea lotus…) dans les collecteurs à ciel ouvert et les bassins. Une telle situation réduira la capacité des bassins et hypothéquera par conséquent la durabilité du projet.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de prolifération de plantes aquatiques dans les bassins, les collecteurs à ciel ouvert et l’exutoire.

Tableau 72 : résumé de l’analyse du risque de prolifération de plantes aquatiques dans les bassins, les collecteurs à ciel ouvert et l’exutoire

| RI-27. Risque de prolifération de plantes aquatiques dans les bassins, les collecteurs à ciel ouvert et l’exutoire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement des bassins, collecteurs à ciel ouvert et exutoire |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Prolifération de plantes aquatiques par défaut d’entretien des ouvrages | 3 | 3 | 33 | Diminution de la capacité des bassins ; Échec du projet |
| Mesures de prévention | - Procéder à des entretiens pré hivernal réguliers des bassins ; - Mettre en place un comité local de suivi périodique du développement des plantes aquatiques dans les bassins |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Assainissement des oouvrages | 2 | 1 | 12 | fonctionnement des ouvrages |

- RI-28. Risque de prolifération d’animaux nuisibles dans les bassins, les collecteurs à ciel ouvert et l’exutoire

Le fonctionnement des bassins, collecteurs à ciel ouvert et exutoire comporte un risque élevé de prolifération des moustiques dont les larves se développent en milieu aquatique. Un éventuel envahissement des bassins pour les plantes aquatiques pourrait également résulter en leur colonisation par les reptiles (varans, boas…).

Ci-dessous le résumé de l’analyse de risque de prolifération d’animaux nuisibles dans les bassins, les collecteurs à ciel ouvert et l’exutoire.

Tableau 73 : résumé de l’analyse de risque de prolifération d’animaux nuisibles dans les bassins, les collecteurs à ciel ouvert et l’exutoire

| RI-28. Risque de prolifération d’animaux nuisibles dans les bassins, les collecteurs à ciel ouvert et l’exutoire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement des bassins, collecteurs à ciel ouvert et exutoire |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage initial |
| Avant prévention | Prolifération d’animaux nuisibles par défaut d’entretien des ouvrages | 3 | 3 | 33 | Altération du bien-être des populations par les moustiques ; Morbidité des riverains ; Attaques de la volaille par les boas et varans Psychose chez les riverains ; Morsures de serpents ; Attaques d’enfants en bas âge par les boas |
| Mesures de prévention | - Assurer un entretien régulier des bassins ; - Procéder à une démoustication biologique régulière des bassins en y introduisant : - Des poissons larvivores comme la gambusie (Gambusia afﬁnis), le poisson-perle d’Argentine (Cynolebias bellotii), le tilapia (Oreochromis (Tilapia) mossambicus) … - Des moustiques prédateurs du genre Toxorhynchites, dont les larves se nourrissent de celles d’autres moustiques ; - Des libellules dont les larves se nourrissent de celles des moustiques ; - Des copépodes cyclopoïdes qui s’attaquent aux larves de moustiques du premier et du deuxième stade ; - Des nématodes parasites des larves de moustiques ; - Des champignons se développant dans l’organisme des larves de moustiques ; - Etc. - S’assurer que ces organismes ne sont pas invasifs et qu’ils ne s’attaquent à la faune des bassins avant leur introduction ; - Assurer un suivi de la qualité de l’eau. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Entretien des ouvrages | 1 | 1 | 11 | Assainissement des ouvrages |

- RI-29. Risque d’altération du cadre de vie et de défiguration du paysage par des déchets d’entretien des ouvrages

Le succès du projet et la durabilité des ouvrages nécessiteront des curages et faucardages réguliers des bassins et de curages pré hivernal des collecteurs. De telles opérations généreront des quantités substantielles de boues et de matière végétale qui devront être gérées avec soin sous peine d’altérer le cadre et de défigurer le paysage.

Ci-dessous, le résumé de l’analyse du risque d’altération du cadre de vie et de défiguration du paysage par des déchets d’entretien des ouvrages.

Tableau 74 : résumé de l’analyse du risque d’altération du cadre de vie et de défiguration du paysage par des déchets d’entretien des ouvrages

| RI-29. Risque d’altération du cadre de vie et de défiguration du paysage par des déchets d’entretien des ouvrages |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement des ouvrages |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Altération du cadre de vie et défiguration du paysage en cas de rejet de déchets d’entretien des ouvrages sur le site | 2 | 3 | 32 | Altération du cadre de vie ; Défiguration du paysage |
| Mesures de prévention | - Assurer un entretien régulier des bassins ; - Former les riverains à la vannerie qui valorise les typhas et phragmites ; - Évacuer les boues vers des sites de valorisation (zone à remblayer) ; - S’assurer avant qu’elles ne présentent pas de risque. Sinon les décontaminer au préalable. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Gestion des déchets | 1 | 1 | 11 | Pollution et nuisances pour les riverains |

- RI-30. Risque de délabrement précoce des ouvrages

Un non-respect des normes techniques de construction ou un défaut d’entretien des bassins et collecteurs pourrait entrainer un délabrement précoce des ouvrages. À titre d’exemple, un non-respect de la quantité de ciment requis pour un m3 de béton armé facilitera la fissuration des parois qui à terme constitueront des menaces pour la structure de celles-ci. De même, un envasement des bassins et collecteurs du fait d’un défaut de curage limitera la capacité de stockage des premiers, et de drainage des seconds.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de délabrement précoce des ouvrages.

Tableau 75 : résumé de l’analyse du risque de délabrement précoce des ouvrages

| RI-30. Risque de délabrement précoce des ouvrages |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement des ouvrages |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Délabrement précoce des ouvrages en cas de Non-respect des normes de construction et par défaut d’entretien | 2 | 3 | 32 | Inondations du cadre de vie ; Nuisances pour les riverains |
| Mesures de prévention | - S’assurer au moment de la réception des ouvrages, de leur conformité aux clauses techniques et de leurs performances ; - Assurer un entretien régulier des ouvrages pour éviter leur délabrement précoce. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Qualité des ouvrages | 1 | 1 | 11 | efficacité du système de drainage |

- RI-31. Risque d’inondation du cadre de vie suite des bris de bassins et/ou collecteurs ou de débordements de ceux-ci du fait de leur sous-dimensionnement

Un non-respect des normes de construction et/ou un sous dimensionnement des ouvrages pourrait entrainer des bris et/ou débordements de ceux-ci et des inondations des cadres de vie des populations, ce qui hypothéquerait le succès du projet.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque d’inondation du cadre de vie suite des bris de bassins et/ou collecteurs ou de débordements de ceux-ci du fait de leur sous-dimensionnement.

Tableau 76 : résumé de l’analyse du risque d’inondation du cadre de vie suite des bris de bassins et/ou collecteurs ou de débordements de ceux-ci du fait de leur sous-dimensionnement

| RI-31. Risque d’inondation du cadre de vie suite des bris de bassins et/ou collecteurs ou de débordements de ceux-ci du fait de leur sous-dimensionnement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement des ouvrages |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Risque d’inondations en cas de sous-dimensionnement des bbassins et canaux | 2 | 3 | 32 | Prolifération des moustiques ; Propagation du paludisme ; Altération du cadre de vie |
| Mesures de prévention | - S’assurer au moment de la réception des ouvrages, de leur conformité aux clauses techniques et de leurs performances ; - Assurer un entretien régulier des ouvrages pour prévenir leur délabrement précoce. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | débordement des ouvrages | 1 | 1 | 11 | inondations des riverains |

        - Impacts négatifs et risques spécifiques au fonctionnement des collecteurs

- RI-32. Risque de branchements clandestins d’ouvrages d’assainissement individuels sur les collecteurs

La probabilité que certains riverains branchent des ouvrages d’assainissement autonome sur les collecteurs est réelle. Une des conséquences d’une telle situation serait une pollution des eaux à l’exutoire.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de branchements clandestins d’ouvrage d’assainissement individuel sur les collecteurs.

Tableau 77 : risque de branchements clandestins d’ouvrage d’assainissement individuel sur les collecteurs

| RI-32. Risque de branchements clandestins d’ouvrage d’assainissement individuel aux collecteurs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement des ouvrages |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Branchements clandestins sur les ouvrages | 2 | 3 | 32 | Pollution des eaux à l’exutoire |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser les populations sur les risques associés aux rejets d’eaux usées dans les réseaux eaux pluviales ; - Snctionner ceux qui violeraient l’interdiction des branchements clandestins.Effectuer des contrôles et inspections périodiques des collecteurs pour prévenir tout branchement clandestin ; |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Gestion et maintenance des ouvrage | 1 | 1 | 11 | Pollution des eaux pluviales drainées |

- RI-33. Risque d’obstruction des collecteurs par des déchets solides et/ou la végétation

Le dépotage des déchets solides et/ou le développement d’hydrophytes dans les collecteurs à ciel ouvert sont courants au Sénégal. De telles situations finissent par obstruer les collecteurs. Pour y parer, le PROGEP II devra sensibiliser les populations sur les risques associés à l’obstruction des collecteurs et assurer un entretien régulier des ouvrages.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque d’obstruction des collecteurs à ciel ouvert par des déchets solides et/ou la végétation.

Tableau 78 : résumé de l’analyse du risque d’obstruction des collecteurs à ciel ouvert par des déchets solides et/ou la végétation

| RI-33. Risque d’obstruction des collecteurs à ciel ouvert par des déchets solides et/la végétation |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement des collecteurs |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Obstruction des collecteurs en cas de rejet de déchets | 2 | 3 | 32 | Inondation du cadre de vie ; Altération du bien-être des populations |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser les populations sur les risques associés à l’obstruction des collecteurs à ciel ouvert ; - Prévoir des sanctions pour ceux qui violeraient l’interdiction de rejet de déchets solides dans les collecteurs ; - Mettre en place un système de collecte et d’évacuation des déchets solides ; - Assurer l’entretien régulier des collecteurs |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Viabilité des ouvrages | 1 | 1 | 11 | efficacité su système de drainage |

        - Impacts négatifs et risques spécifiques aux bassins et à l’exutoire

- Impacts négatifs et risques sur le milieu physique

- RI-34. Risque pollution et/ou d’aggravation de la pollution des eaux de surface (bassins et de l’exutoire)

Les eaux pluviales reflètent naturellement la qualité de l’air ambiant. Cependant, elles se chargent aussi en polluants (hydrocarbure, huile de moteur…) au contact des surfaces sur lesquelles elles s’écoulent.

Le drainage de telles eaux vers l’exutoire peut entrainer ou aggraver la pollution des ressources hydriques de celui-ci. Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de pollution et/ou d’aggravation de la pollution des eaux de surface (bassins et de l’exutoire).

Tableau 79 : résumé de l’analyse du risque de pollution et/ou d’aggravation de la pollution des eaux de surface (bassins et de l’exutoire)

| RI-34. Risque pollution et/ou d’aggravation de la pollution des eaux de surface (bassins et de l’exutoire) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement des ouvrages |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Pollution des eaux de surface par les polluants | 3 | 3 | 33 | Pollution des eaux et de la baie de Hann |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser les populations sur l’hygiène publique ; - Repenser le système d’assainissement de la zone d’étude en y intégrant un dispositif de gestion des déchets solides et un réseau collectif de gestion des eaux usées ; - Sensibiliser les entreprises locales de vidange à la protection de l’environnement et les orienter vers les déposantes autorisées existantes ; - Interdire le rejet direct de déchets solides, liquides ou chimiques dans les bassins et exutoires ; - Exiger le traitement physico-chimique et biologique des eaux usées avant au niveau de l’exutoire ; - Installer à défaut des systèmes de prétraitement (décanteurs, filtres, bassins tampons) pour les effluents avant rejet ; - Stabiliser les sols autour des bassins pour limiter l’érosion et l’apport en sédiments. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Après prévention | Qualité des eaux de surface | 2 | 2 | 22 | Pollution des eaux de surface |

- RI-35. Risque de pollution des nappes

Comme mentionné plus haut, les eaux pluviales en plus de se charger de polluants atmosphériques, charrier des contaminants (hydrocarbure, huile de moteur…) au contact des surfaces sur lesquelles elles s’écoulent.

L’absence de système d’assainissement adéquat dans le bassin versant de Mbao, la présence à Mbao d’un foirail, de dépôts sauvages d’ordures et de multiples garages automobiles et motos, rend très probable la pollution des eaux de ruissellement de la zone.

Une infiltration de telles eaux sur de courtes distances (nappes subaffleurantes à affleurantes) comportera un risque significatif de pollution des nappes même si la capacité épuratrice du sol est censée réduire un tant soit peu le phénomène.

À noter que la situation serait aggravée en cas de branchements clandestins d’ouvrages d’assainissement individuel sur les collecteurs, de dépotages directs de boues de vidange ou d’huiles de vidange de véhicules et d’engins, ou de rejet de déchets solides dans les bassins et l’exutoire (marigot de Mbao).

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque du risque de pollution des nappes.

Tableau 80 : résumé de l’analyse du risque du risque de pollution des nappes

| RI-35. Risque de pollution des nappes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement des ouvrages |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Pollution de la nappe en cas d’infiltration d’eau de ruissellement souillée ou de dépotage de déchets solides et liquides dans les bassins et l’exutoire | 3 | 3 | 33 | Pollution des nappes ; Intoxication des usagers |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser les populations sur l’hygiène ; - Repenser le système d’assainissement de la zone d’étude en y intégrant un dispositif de gestion des déchets solides et un réseau collectif de gestion des eaux usées ; - Sensibiliser les entreprises locales de vidange à la protection de l’environnement et les orienter vers les déposantes existantes |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Après prévention | Qualité de l’eau de la nappa | 1 | 2 | 21 | Pollution mineure des eaux |

- Impacts négatifs et risques sur le milieu humain

- RI-36. Risques d’occupation anarchique des terres récupérées

Le drainage des eaux et le rabattement des nappes que le projet est censé assurer permettront à coup sûr l’assèchement de certains plans. Certaines populations pourraient être tentées d’occuper sans autorisation, les terres qui seront récupérées.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque d’occupation anarchique des terres récupérées par les populations.

Tableau 81 : résumé de l’analyse du risque d’occupation anarchique des terres récupérées par les populations

| RI-36. Risques d’occupation anarchique des terres récupérées par les populations |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement des ouvrages |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Occupation des terrains récupérés des eaux par les populations | 3 | 3 | 33 | Développent d’habitat spontané (non planifié) |
| Mesures de prévention | - Informer et impliquer les autorités administratives et locales, et les Services des Domaines et du Cadastre pour la gestion et la sécurisation des espaces libérés par le Projet - Créer un cadre de collaboration entre le Prefet, la Commune, les Commissions communales de gestion de l’environnement et la DSCOS pour assurer une surveillance stricte de l’occupation des sols. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | occupation anarchique | 1 | 1 | 11 | Retour des inondations |

- RI-37. Risques de noyades dans les bassins et le marigot

Le fonctionnement des bassins comporte un risque de noyade notamment pour les enfants en bas âge. La prévention de ce risque passe par un entretien régulier des clôtures et une surveillance des sites.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de noyade.

Tableau 82 : résumé de l’analyse du risque de noyade

| RI-37. Risque de noyade dans les bassins |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement des bassins et de l’exutoire |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Risque de noyade dans les bassins et le marigiot de Mbao | 2 | 4 | 42 | Blessures ; Pertes en vies humaines |
| Mesures de prévention | - Sensibiliser les riverains sur le risque de noyade ; - Assurer un entretien régulier du dispositif de sécurisation des bassins (muret, grillage) ; - Doter le personnel d’entretien de gilets de sauvetage et en exiger le port durant les travaux ; - Assurer une surveillance stricte des sites. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Sécurisation des populations rivraines | 1 | 2 | 21 | Risque d’accident |

        - Impacts négatifs et risques spécifiques au fonctionnement de la station de pompage

- RI-. Impacts négatifs et risques sur le milieu physique

- RI-38. Risque de pollution des eaux suite à des fuites et/ou déversements de carburants et d’huiles usées

L’usage de pompe fonctionnant aux énergies fossiles comportera un risque de fuites et/ou déversement de carburants qui altérerait la qualité des eaux à l’exutoire. Les huiles provenant des entretiens de la pompe devront également être prises en charge sous peine de polluer les eaux.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de pollution des eaux.

Tableau 83 : résumé de l’analyse du risque de pollution des eaux suite à des fuites et/ou déversements de polluant dans la station de pompage.

| RI-38. Risque de pollution des eaux suite à des fuites et/ou déversements de polluant dans la station de pompage |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement de la station de pompage |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Pollution des eaux de surface | 2 | 4 | 42 | Pollution des eaux ; Destruction de la faune aquatique |
| Mesures de prévention | - Prévoir une pompe de secours qui prendrait la relève en cas de panne ; - Assurer un entretien régulier des pompes |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Qualité des eaux de surface | 1 | 2 | 21 | Pollutions mineures |

- RI-39. Risque de pannes intempestives de la pompe

Le fonctionnement de la station de pompage comporte des risques de pannes de pompe susceptibles d’hypothéquer le système d’assainissement eaux pluviales prévu.

Pour y parer, le PROGEP II devra prévoir une pompe de secours.

Ci-dessous le résumé de l’analyse du risque de pannes intempestives de la pompe.

Tableau 84 : résumé de l’analyse du risque de pannes intempestives de la pompe

| RI-39. Risque de pannes intempestives de la pompe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités : Fonctionnement de la station de pompage |  |  |  |  |  |
|  | Risque initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
| Avant prévention | Pannes intempestives de la pompe par défaut d’entretien ou défaillance du système de pompage | 2 | 4 | 42 | Débordement du bassin et inondation du voisinage |
| Mesures de prévention | - Inspecter les bassins, regards et vannes pour détecter fuites ou blocages ; - Mettre en place un plan d’entretien préventif régulier des pompes et équipements associés ; - Prévoir une pompe de secours qui prendrait la relève en cas de panne ; - Former le personnel à la surveillance, à la maintenance et au fonctionnement des pompes ; - Prévoir un entretien et un suivi régulier de l’état des pompes et de leurs composants critiques (roulements, joints, moteur); - Assurer un entretien régulier du système énergétique. |  |  |  |  |
|  | Risque final | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage résiduel |
| Après prévention | Défaut de pompage des eaux | 1 | 2 | 21 | Débordements mineurs du bassin |

Tableau 85: Synthèse des impacts environnementaux et sociaux

| Impacts | Importance |
| --- | --- |
| Phase travaux |  |
| Impacts négatifs communs à toutes les activités |  |
| IN-1. Pollution atmosphérique et émission de gaz à effets de serre | Moyenne |
| IN-2. Modification de l’ambiance sonore | Moyenne |
| IN-3. Modification du paysage | Moyenne |
| IN-4. Nuisances sonores | Mineure |
| Impacts négatifs communs à l’aménagement des bassins et des collecteurs |  |
| IN-5. Perte définitive d’accès à cinq aires de sport | Majeure |
| Impacts négatifs spécifiques à l’occupation et la libération des emprises |  |
| IN-6. Destruction de la végétation | Mineure |
| IN-7. Dérangement de la faune | Mineure |
| IN-8. Pertes/restriction d’accès temporaires ou définitives à des biens privés et des moyens d’existence des populations | Moyenne |
| Impacts négatifs spécifiques à l’aménagement des bassins et de l’exutoire |  |
| IN-9. Entrave de l’accès des animaux au marigot de Mbao |  |
| IN-10. Changement d’affectation des emprises des bassins | Majeure |
| IN-11. Destruction d’ouvrages irrigation | Mineure |
| IN-11. Perte d’accès à des terres à vocation résidentielle (lotissement) et destruction de bâtiments | Majeure |
| IN-12. Perte d’accès définitive à une infrastructure scolaire | Majeure |
| Impacts négatifs associés à l’aménagement des collecteurs |  |
| IN-13. Perturbation des déplacements des personnes et des biens | Moyenne |
| IN-14. Entrave d’accès à des habitations, des infrastructures scolaires, une unité industrielle, un service public, des parkings et d’une mosquée | Mineure |
| IN-15. Destruction de rampes d’accès d’habitations | Mineure |
| IN-16. Destruction d’un ouvrage d’assainissement autonome (fosse septique) | Mineure |

Tableau 86 : Synthèse des risques environnementaux et sociaux

| Risques environnementaux et sociaux | P | G | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase travaux |  |  |  |
| Risques communs à toutes les activités |  |  |  |
| RI-1. Risque de pollutions des sols | 2 | 2 | 22 |
| RI-2. Risque de frustrations et conflits | 2 | 3 | 32 |
| RI-3. Risque d’accidents liés au matériel roulant | 3 | 3 | 33 |
| RI-4. Risque d’IRA | 2 | 2 | 22 |
| Risques communs à l’aménagement des bassins et des collecteurs |  |  |  |
| RI-5. Risque de découvertes fortuites de vestiges culturels | 2 | 3 | 32 |
| Risques spécifiques à l’installation et au fonctionnement de la base de chantier |  |  |  |
| RI-6. Risque d’EAS/HS-VCE | 3 | 4 | 43 |
| RI-7. Risque d’IST/VIH-SIDA | 2 | 4 | 42 |
| RI-8. Risque de maladies liées à l’hygiène | 2 | 3 | 32 |
| RI-9. Risque d’incendie/explosion | 2 | 4 | 42 |
| RI-10. Risque de chutes de plain-pied | 2 | 3 | 32 |
| RI-11. Risque de blessures et maladies professionnelles liées à la manutention manuelle de charge | 2 | 3 | 32 |
| RI-12. Risques d’effondrements/chutes d’objets | 2 | 3 | 32 |
| RI-13. Risque d’actes de vandalisme | 2 | 3 | 32 |
| Risques spécifiques à l’occupation et la libération des emprises |  |  |  |
| RI-14. Risque de destruction des réseaux des concessionnaires et altération de la qualité de leurs services | 2 | 3 | 32 |
| Risques spécifiques à l’aménagement des bassins et de l’exutoire |  |  |  |
| RI-15. Risque de pollutions des eaux de surface | 2 | 2 | 22 |
| RI-16. Risque de pollutions des eaux souterraines | 2 | 2 | 22 |
| Risques spécifiques à l’aménagement des collecteurs |  |  |  |
| RI-17. Risque d’interception et de pollution de la nappe des sables du Quaternaire | 2 | 3 | 32 |
| RI-18. Risque d’accidents liés aux tranchées | 2 | 4 | 42 |
| Risques spécifiques aux aménagements urbains (voirie, éclairage public par lampadaires photovoltaïques) |  |  |  |
| RI-19. Risque d’érosion des sols et de recul du trait de côte associé aux emprunts de sable | 2 | 3 | 32 |
| RI-20. Risque de perte de terres arables associé à l’approvisionnement en sable | 2 | 2 | 22 |
| RI-21. Risque de chute de hauteur | 2 | 4 | 42 |
| Risques environnementaux et phase de repli de chantier |  |  |  |
| RI-22. Risque de refus/négligence de réhabilitation ou de réhabilitation partielle du site de la base de chantier | 3 | 3 | 33 |
| RI-23. Risque d’abandon de déchets sur le site et de contamination de l’environnement et des ressources | 2 | 2 | 22 |
| RI-24. Risque de défiguration du paysage et d’altération du cadre de vie par des ruines d’installations fixes | 2 | 3 | 32 |
| RI-25. Risque d’entrave/retard du retour à la nature des sites des bases de chantier | 2 | 2 | 22 |
| RI-26. Risque sécuritaire à l’abandon sur site de bâtiments et/ou ruines de bâtiments | 3 | 4 | 43 |
| Phase exploitation |  |  |  |
| Risques communs aux collecteurs, bassins et exutoire |  |  |  |
| RI-27. Risque de prolifération de plantes aquatiques dans les bassins, les collecteurs à ciel ouvert et l’exutoire | 3 | 3 | 33 |
| RI-28. Risque de prolifération de plantes aquatiques dans les bassins | 3 | 2 | 23 |
| RI-29. Risque d’altération du cadre de vie et de défiguration du paysage par des déchets d’entretien des ouvrages | 2 | 3 | 32 |
| RI-30. Risque de délabrement précoce des ouvrages | 2 | 3 | 32 |
| RI-31. Risque d’inondation du cadre de vie suite des bris de bassins et/ou collecteurs ou de débordements de ceux-ci du fait de leur sous-dimensionnement | 2 | 3 | 32 |
| Risques spécifiques au fonctionnement des collecteurs |  |  |  |
| RI-25. Risque de branchements clandestins d’ouvrage d’assainissement individuel aux collecteurs | 2 | 3 | 32 |
| RI-33. Risque d’obstruction des collecteurs à ciel ouvert par des déchets solides et/la végétation | 2 | 3 | 32 |
| Risques spécifiques aux bassins et à l’exutoire |  |  |  |
| RI-34. Risque pollution et/ou d’aggravation de la pollution des eaux de surface (bassins et de l’exutoire) | 3 | 3 | 33 |
| RI-35. Risque de pollution des nappes | 3 | 3 | 33 |
| RI-36. Risques d’occupation anarchique des terres récupérées par les populations | 2 | 3 | 32 |
| RI-37. Risque de noyades dans les bassins | 2 | 4 | 42 |
| Risques spécifiques au fonctionnement de la station de pompage |  |  |  |
| RI-38. Risque de pollution des eaux suite à des fuites et/ou déversements de polluant dans la station de pompage | 2 | 4 | 42 |
| RI-39. Risque de pannes intempestives de la pompe | 2 | 4 | 42 |

    - Vulnérabilité du projet aux changements climatiques et des risques associés

Selon le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution (GIEC-2007), le réchauffement climatique est sans équivoque à l’échelle du globe. Il se manifeste par une hausse des températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan, une fonte massive de la neige et de la glace, et une élévation du niveau moyen de la mer.

Selon le GTZ, en réponse à l’augmentation des concentrations en gaz à effet de serre (GES), la température de l’air devrait augmenter au Sénégal de l’ordre 1,8 °C à 3,6 °C (fourchette très probable) d’ici à 2080 par rapport à l’année 1876, en fonction des différents scénarios d’émissions de GES considérés par l’Agence (GTZ) pour dresser le profil des risques climatiques au Sénégal. La médiane des hausses de température des modèles climatiques du pays par rapport aux niveaux préindustriels devrait atteindre environ 1,7 °C en 2030 ; 2,1 °C en 2050 et 2,2 °C en 2080 en vertu du scénario de réduction des émissions (RCP2.6). Pour le scénario d’émissions moyennes à élevées (RCP6.0), la médiane des hausses de température des modèles climatiques atteindra à 1,8 °C en 2030, à 2,2 °C en 2050 et à 3,3 °C.

Corrélativement à la hausse des températures moyennes annuelles, le nombre de journées très chaudes par an (température maximale dépassant 35 °C) devrait augmenter fortement, un degré de certitude élevé en particulier dans les parties ouest et sud du Sénégal. La médiane de l’ensemble des modèles prévoit 31 journées très chaudes supplémentaires par an en 2030 par rapport à 2000, 47 en 2050 et 82 en 2080.

Pour ce qui est précipitations au Sénégal, sur les quatre modèles climatiques utilisés par le GTZ, trois prévoient une baisse des précipitations moyennes annuelles ; et un, une hausse. La médiane des projections des modèles table sur une baisse de 105 mm vers 2065, suivie d’une hausse et d’une baisse générale de 53 mm d’ici à 2080, par rapport à l’an 2000 (RCP6.0). En vertu du RCP2.6, la médiane des projections indique une tendance à la hausse vers 2028 à la suite de laquelle les niveaux de précipitations commenceront à décliner pour atteindre une baisse de 33 mm à la fin du siècle et par rapport à l’an 2000.

- RI-29. Risque d’augmentation du volume d’eaux pluviales à drainer

Comme mentionné plus haut, en vertu du RCP2.6, la médiane des projections indique une tendance à la hausse des précipitations vers 2028. Une telle situation aura comme implication, de pluies importantes d’eau à drainer par les collecteurs et à stocker dans les bassins.

Ce scénario devra donc être pris en compte dans le dimensionnement des ouvrages. À défaut on pourrait assister à des dépassements de capacité des ouvrages et des inondations du cadre de vie, ce qui serait contraire aux objectifs visés par le PROGEP.

Tableau 87 : Résumé de l’évaluation du risque d’augmentation du volume d’eau à drainer et de débordement des ouvrages

| RI-28. Risque d’augmentation du volume d’eau à drainer et de débordement des ouvrages |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avant prévention | Risques initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
|  | Augmentation générale de la précipitation | 2 | 3 | 32 | Inondation du cadre de vie ; Altération du bien-être des populations |
| Mesures de prévention | Prendre en compte le scénario de l’augmentation des précipitations dans le dimensionnement des ouvrages |  |  |  |  |
| Après prévention | Risques initial | Probabilité | Gravité | Criticité | Dommage |
|  | Pluies exceptionnelles | 2 | 1 | 12 | Inondation épisodique du cadre de vie |

    - Impacts cumulatifs

La prise en compte des incidences environnementales cumulatives est essentielle dans l’évaluation environnementale et sociale.

L’Agence Canadienne d'Évaluation Environnementale (ACEE), définit les effets environnementaux cumulatifs comme l’ensemble « des changements subis par l'environnement en raison d'une action combinée avec d'autres actions humaines passées, présentes et futures. Les actions humaines comprennent à la fois les projets et activités de nature anthropique » (Hegmann et al. 1999). Les effets d'un projet donné peuvent interférer avec ceux causés par un autre projet passé, en cours ou à venir et engendrer des conséquences directes ou indirectes additionnelles sur les composantes de l'environnement. Une bonne gestion de ces impacts permet de réduire leurs incidences sur les composantes environnementales.

- Limites et portée de l’analyse des effets cumulatifs

Les limites géographiques de l’analyse des effets cumulatifs sont celles des principaux projets comportant des aménagements d’infrastructure d’assainissement eaux pluviales (Projet d’assainissement ou de voirie nécessitant l’aménagement de réseau eaux pluviales)

L’analyse des effets cumulatifs devrait être basée sur les études environnementales et sociales réalisées en prélude à l’implantation de ces projets. Cependant, faute de données environnementales précises disponibles, les effets environnementaux ont été estimés grâce au retour d’expérience (effets d’installations similaires).

Le critère qui a présidé au ciblage des projets à prendre en compte dans le cadre de l’analyse est le potentiel de chevauchement spatio-temporel de leurs effets. Les projets retenus sont :

- L’Autoroute à péage ;

- Le TER ;

- Le PROMOGED (Décharge de Mbeubeuss) ;

- Le PROGEP.

Ces projets ont ou auront en communs des effets sur :

- Les changements d’affectation des terres ;

- Les déplacements des personnes et des biens ;

- Les moyens d’existence ou de subsistance des populations (déplacements économiques : pertes de biens/actifs et d’AGR…) ;

- Des déplacements physiques (déplacement de populations) ;

- Les aires classées ;

- La faune et la flore ;

- La qualité de l’air et le climat ;

- La santé et la sécurité des travailleurs et des riverains

Une sommation de leurs effets est donc plus que probable et se traduira par de dépassement de seuil ou de capacité de résilience de la population et/du milieu.

Tableau 88 : Bilan de l’analyse des impacts cumulatifs

| Composantes | Indicateurs | Impact des unités | Impacts cumulatifs | Importance de l’impact cumulatif | Mesures d’atténuation | Impacts résiduels |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affectation des terres | Surface occupée | Soustraction des emprises de leurs usages habituels | Pression accrue sur les ressources | Les pertes cumulées de terre seront négligeables | Élaborer un PAR pour recenser et indemniser les pertes de terre | Déplacement d’occupants et d’activités qui autrement, seraient restés sur place |
| Transport/Circulation | Embouteillages | Perturbation du trafic liée aux travaux en cours dans le cadre du BRT, à ceux envisagés dans le cadre du PROGEP. | La sommation des effets des différents projets se traduira par une perturbation du trafic et des pertes de temps pour les populations. L’impact cessera néanmoins à la fin des travaux. | Vu les embouteillages constatés à l’état actuel aux heures de pointe dans certains axes routiers de la banlieue, on peut raisonnablement affirmer que l’importance de l’impact cumulé sera forte | Avis à la population concernant le début des travaux et les horaires de travail ; Aménagement de voies de déviation et large diffusion de l’information pour les faire connaître au public ; Respect des délais prévus | Faible si toutes les mesures sont mises en œuvre et suivies. À noter que l’ouverture des différentes voies améliorera significativement la mobilité des populations |
| Économie locale (pertes d’actifs et d’AGR) | Nombre de places d’affaires affectées par le projet | Pertes/restrictions d’accès à des moyens de subsistance ou des activités génératrices de revenus | Les différents projets concernés affectent des places d’affaire et de terres agricoles. | La mise en œuvre des différents projets affectera donc sensiblement l’économie locale. | Élaboration d’un PAR pour recenser et indemniser les pertes de biens et les manques à gagner ; Mettre en œuvre des mesures d’accompagnement et de restauration de moyens de subsistance. | Déplacement d’acteurs et d’activités économiques qui autrement, seraient restés sur place. |
| Habitat | Nombre de personnes affectées par les pertes d’habitations | Démolition d’habitations | Les différents projets d’infrastructures considérés entrainent à des degrés divers des déplacements de populations. | L’importance de l’impact jugée moyenne à forte vue la sensibilité des problèmes de déplacements physiques de personnes et des situations de vulnérabilités auxquelles ils peuvent exposer les personnes affectées. | Élaboration d’un PAR pour recenser et indemniser les pertes de biens et les manques à gagner ; Mettre en œuvre des mesures d’accompagnement et de restauration de moyens de subsistance. | Déplacement de résidents qui autrement seraient restés sur place. |
| Aires classées de Mbao | Superficie déclassée | Réduction de la superficie de la forêt déclassée | Les trois projets que sont le TER, l’autoroute Malick SY-Diamniadio et PROGEP 2 empiètent sur la forêt classée de Mbao. L’actuel plan d’aménagement de la forêt de Mbao datant de 2008 est jugé caduc aux yeux du nouveau responsable des Eaux et Forêts, le Colonel Sidiki Diop qui souhaite mettre à jour ce plan au regard des importants empiètements qui sont survenus dans cette forêt. Pour M. DIOP, la réalisation de projets comme le TER (Train Express Régional) ont contribué à modifier la physionomie de la forêt et sa structuration. Et les principales conséquences sont l’inondation de 150 ha de la forêt, l’obstruction des chenaux d’écoulement des eaux vers la mer, la perturbation des activités de maraichage et d’apiculture et le rétrécissement des espaces végétalisés. | La sommation des effets des projets affectera donc sensiblement le patrimoine forestier et le taux de classement de la région de Dakar. | Mettre en œuvre le plan de reboisement compensatoire en adoptant un facteur de remplacement de 4 (arbres plantés) pour 1 abattu ; Appuyer l’actualisation du plan d’aménagement de la forêt. Élaborer un PAR et mettre en œuvre des mesures de restauration des moyens de subsistance. | Réduction de la superficie originelle de la forêt (722 ha) et du taux de classement régional. |
| Qualité de l’air et climat | Qualité de l’air Émissions de GES | Émissions de polluants atmosphériques et de GES (Poussières, NO2 ; SO2 ; CO ; PM10, PM2,5 ; ozone ; COV) ; d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; d’hydrocarbures (HC) ; de plomb. | Les émissions combinées des différents projets entraineront une modification sensible de la qualité de l’air d’autant plus qu’on assiste à une réduction de la couverture végétale. | L’importance de l’impact sera moyenne à forte | Intégrer les aspects environnementaux dans la procédure d’inspection des véhicules et engins de chantier . | Faible pollution atmosphérique |

# ÉTUDE DE DANGER ET ANALYSE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS

Dans ce chapitre, seront analysés les risques technologiques et les risques professionnels liés au projet.

Cette étude de dangers est réalisée conformément au "guide méthodologique d’étude de dangers" du Sénégal, nous allons identifier les éléments dangereux du site pour en décrire (i) les dysfonctionnements pouvant engendrer un risque entraînant des conséquences significatives sur l’environnement (naturel et humain) (ii) de justifier les mesures prises enfin (iii) d’en limiter les effets. L’étude va s’intéresser aux dangers liés aux différents produits manipulés ou stockés sur site, les équipements/installations et les procédés.

L’EDD va comporter une analyse de risques identifiés susceptibles de se produire sur l’installation ; ces accidents sont caractérisés par leur probabilité d’occurrence, leur cinétique et leur gravité.

Les risques liés à ce projet peuvent être classés en deux catégories :

- Les risques durant les travaux de réalisation ;

- Les risques durant la phase d’exploitation

L’analyse des risques concerne la phase construction ainsi que la phase exploitation.

  - Analyse des risques d’accident technologiques

L’analyse des risques a pour objectif, d’une part, d’identifier les situations qui peuvent être à l’origine d’un accident, et d’autre part, d’analyser les barrières de sécurité (mesures de prévention, moyens de protection et d’intervention) qui y sont associées. Il s’agit en définitive d’examiner :

- Les défaillances d’origine interne : dangers liés aux produits, défaillances intrinsèques liées au dysfonctionnement des installations, mauvaise conception ou exploitation du matériel…

- Les défaillances d’origine externe, qui résultent de la défaillance du matériel, elle-même consécutive à une agression externe (autres activités extérieures, risques naturels…).

L’objectif de la démarche retenue est de passer en revue l’ensemble des installations dangereuses susceptibles d’être à l’origine d’un accident. Les installations les plus dangereuses et/ou celles nécessitant le plus grand niveau de maîtrise du fait de la proximité de cibles particulièrement vulnérables sont examinées à l’aide d’un outil systématique d’analyse de risques.

Le choix de ces installations est ainsi lié à l’identification des potentiels de dangers et des cibles, l’objectif étant de déterminer les scénarios d’accidents à caractère « majeur », pouvant concerner les différents maillons de la chaîne. L’analyse des risques doit intégrer les étapes préalables suivantes :

- Identification des enjeux humains,

- Identification des potentiels de dangers,

- Analyse du retour d’expérience et notamment des accidents et incidents répertoriés.

Description et caractérisation de l’environnement

Les principaux éléments sensibles aux dangers sont décrits au chapitre portant description des conditions environnementales de base et au chapitre présentation du projet.

Analyse préliminaire des risques

Sources de dangers internes

      - Dangers liés aux produits utilisés lors de la phase construction

L'objectif de ce paragraphe est de présenter les dangers liés aux produits, et notamment les caractéristiques intrinsèques des produits stockés, utilisés ou susceptibles d’être présents durant les travaux pouvant conduire in fine à un accident majeur. Les produits principaux suivants sont à considérer :

- Gasoil (pour l’alimentation des engins et véhicules de chantier) ;

- Huile de lubrification pour l’entretien des équipements ;

- Huiles usagées issues de l’entretien des engins ;

- Ciment pour la construction des fondations ;

- Adjuvants ;

- Peintures ;

- Gaz de soudure (oxygène et acétylène)

- Le gravier

- Le béton

- Dangers liés au gasoil

Le gazole est constitué d’hydrocarbures paraffiniques, naphténiques, aromatiques et oléfiniques, avec principalement des hydrocarbures de C10 à C22. Il peut contenir éventuellement des esters méthyliques d’huiles végétales telles que l’ester méthylique d’huile de colza et des biocides.

- Propriétés physico-chimiques

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 89 : Les caractéristiques physico-chimiques du gasoil

| Couleur : jaune | État physique : liquide à 20°C | Odeur : caractéristique |
| --- | --- | --- |
| Informations relatives à la sécurité : |  | Valeur |
| Pression de vapeur |  | < 10 hPa à 40°C |
| Point -éclair |  | > 55°C |
| Limites d’inflammabilité |  | Environ 0,5 et 5% de volume de vapeur dans l’air |
| Densité relative |  | 0,82 à 0,845 à 15°C |
| Solubilité dans l’eau |  | Pratiquement non miscible |
| Phrases de risque : |  | Description |
| R40 |  | Effet cancérigène peu probable |
| R65 |  | Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion |
| R66 |  | L’exposition répétée peut provoquer des assèchements de la peau |
| R51/53 |  | Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique |

- Risque incendie / explosion

Le gazole est un produit inflammable de 2e catégorie (ou catégorie C selon le terme utilisé dans la nomenclature des ICPE). C’est un produit peu volatil, ce qui lui confère un faible risque d’inflammation dans les conditions normales de stockage.

La combustion incomplète peut produire des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures aromatiques polycycliques, des suies, etc. Leur présence dans l’atmosphère favorise la détérioration de la qualité de l’air et par conséquent des risques sanitaires pour la population.

- Risque toxique

Toxicité aiguë – effets locaux : De fortes concentrations de vapeurs ou d’aérosols peuvent être irritantes pour les voies respiratoires et les muqueuses.

Le contact du gazole avec les yeux provoque des sensations de brûlure et des rougeurs temporaires. En cas d’ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d’inhalation se développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48 h).

- Toxicité chronique ou à long terme

Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit l’enduit cutané et peut provoquer des dermatoses avec risque d’allergie secondaire. Un effet cancérigène a été suspecté, mais les preuves demeurent insuffisantes. Certains essais d’application sur animaux ont montré un développement de tumeurs malignes.

- Risque écotoxique

Le produit est intrinsèquement biodégradable. Il est toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.

- Dangers liés à l'huile de lubrification

- Description du produit

Les huiles de lubrification des pièces rotatives sont composées d’huiles minérales sévèrement raffinées et d’additifs dont la teneur en hydrocarbures aliphatiques polycycliques (cancérigène) des huiles minérales est inférieure à 3 % ou constituée d'hydrocarbures paraffiniques.

- Incompatibilité, stabilité et réactivité

À ce jour, aucune étude spécifique n’a été réalisée sur la stabilité et la réactivité des huiles et lubrifiants mis en jeu.

- Risque incendie / explosion

Dans les conditions normales d'utilisation, cette huile ne présente pas de risque particulier d'inflammation ou d'explosion. Toutefois, dans des conditions de température et de pression particulières, la formation de brouillard explosif est possible. Un rappel des conditions d'inflammation de l'huile de lubrification est fait ci-dessous.

Tableau 90: Risque incendie / explosion lié à l'huile de lubrification

| Produit | Risque incendie |
| --- | --- |
| Huile de lubrification | - Point d'ébullition : donnée non disponible - Point éclair : 210°C - Pression de vapeur : donnée non disponible température d’auto-inflammation : 250°C - LIE (Limite Inférieure d'explosivité) : 45 g/m3 (brouillard d’huile) - LES (Limite Supérieure d'Explosivité) : donnée non disponible |

- Risque toxique - Toxicité aiguë – effets locaux

Bien que classé comme non dangereux pour l'homme, ce produit peut néanmoins présenter des caractéristiques toxiques. Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous.

Tableau 91: Toxicité aiguë de l'huile de lubrification

| Produit | Toxicité aiguë - effets locaux |
| --- | --- |
| Huile de lubrification | - Un contact oculaire ou de la peau peut provoquer une irritation (sensation de brûlure, rougeur) - L'ingestion de quantités importantes peut entraîner des nausées ou des diarrhées - La combustion complète ou incomplète de l’huile de lubrification produit des suies et des gaz plus ou moins toxiques tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le sulfure d’hydrogène, les oxydes de phosphore, les oxydes d’azote, les oxydes de soufre, les amines aromatiques, etc. dont l'inhalation est très dangereuse |

- Risque écotoxique

Le risque écotoxique de l'huile ISO 320 n'étant pas abordé dans la fiche de donnée de sécurité, d'autres fiches de données de sécurité présentant les effets écotoxiques de produits similaires ont été étudiées.

Tableau 92 : écotoxicité de l'huile de lubrification

| Produit | Écotoxicité |
| --- | --- |
| Huile de lubrification | - L'huile de lubrification est très lentement biodégradable en milieu aérien, - Le produit s’étale à la surface de l’eau pouvant ainsi perturber les transferts d’oxygènes des organismes aquatiques, - Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est en général peu mobile dans le sol, - Le produit neuf n’est pas considéré comme dangereux pour les plantes terrestres, il est considéré comme peu dangereux pour les organismes aquatiques. DL50 chez le rat > 2000 mg/kg |

- Dangers liés aux huiles usagées

La composition moyenne des huiles usagées est donnée par le graphe suivant (source Total France  2O15) :

| % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hydrocarbures légers (2 à 15%) |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Hydrocarbures lourds (moins de 80%) |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Eau (0 à 10%)-combustion, pollution- |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | Additifs, métaux, sédiments (0 à 10%) |  |  |  |  |

Figure 17 : Composition moyenne d’une huile usagée

D’autres données quant à la nature des produits sont disponibles :

Tableau 93 : propriétés physico-chimiques de l’huile usagée

| ÉTAT PHYSIQUE, APPARENCE ET ODEUR | Liquide, noir et visqueux (épais), odeur de pétrole |
| --- | --- |
| DENSITÉ RELATIVE | 0,8 à 1,0 à 60°F (15,6°C) (eau = 1) |
| MASSE VOLUMIQUE | 6,7 à 8,3 lb/gal US (800 à 1000 g/l) (environ) |
| DENSITÉ DE VAPEUR | Supérieure à 1 (air = 1) (basé sur le kérosène) |
| VITESSE D’ÉVAPORATION | Inférieure à 1 (acétate de butyle = 1) |
| POINT D’ÉCLAIR | >200°F (93°C) |

- Risque incendie / explosion

CONDITIONSD’INFLAMMABILITÉ : Chaleur, étincelles ou flammes. Le produit peut brûler, mais ne s'enflamme pas facilement.

CONDITIONS D’INFLAMMABILITÉ : Chaleur, étincelles ou flammes. Le produit peut brûler, mais ne s'enflamme pas facilement.

AGENTS D’EXTINCTION : Gaz carbonique, mousse classique, poudre extinctrice, eau pulvérisée ou brouillard d'eau.

Autres RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION : Les contenants chauffés peuvent se rompre. Les contenants « vides » peuvent contenir des résidus et peuvent être dangereux. Le produit n'est pas sensible aux chocs mécaniques. Le produit peut être sensible aux décharges d'électricité statique, qui pourraient entraîner un incendie ou une explosion.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX : Les produits de décomposition et de combustion peuvent être toxiques. La combustion peut dégager du gaz phosgène, des oxydes d’azote, de l’oxyde de carbone et produire des composés organiques non identifiés qualifiés parfois de cancérigènes.

- Risque toxique

L'inhalation peut être nocive.

L'absorption par la peau peut être nocive.

L'ingestion peut être nocive ou fatale.

Peut irriter les voies respiratoires (nez, gorge et poumons), les yeux et la peau.

Danger présumé de cancer. Contient une matière qui peut causer le cancer. Le risque de cancer est fonction de la durée et du niveau d'exposition.

Contient une matière qui peut causer des anomalies congénitales.

Contient une matière qui peut causer des lésions au système nerveux central.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT : Le produit peut être toxique pour les poissons, les plantes, la faune et les animaux domestiques.

- Risque écotoxique

Le produit peut être toxique pour les poissons, les plantes, la faune et les animaux domestiques. Le produit n’est pas biodégradable.

- Dangers liés au ciment

- Description

Le ciment est utilisé dans le bâtiment et les travaux publics pour lier des matériaux durs. Il se présente sous l’aspect d’une poudre fine provenant du broyage du clinker, matière obtenue par la calcination à haute température d’un mélange de matériaux argileux et calcaires. Lorsqu’on y incorpore de l’eau, le ciment se transforme en une boue qui durcit progressivement jusqu’à pétrification complète. On peut le mélanger avec du sable pour obtenir du mortier, ou avec du sable et du gravier pour obtenir du béton. Les ciments se répartissent en deux catégories : ciments naturels et ciments artificiels. Les premiers sont tirés de matériaux naturels dont la structure s’apparente à celle du ciment et qu’il suffit de calciner et de broyer pour les transformer en poudre de ciment hydraulique. Quant aux ciments artificiels, il en existe des variétés multiples dont le nombre va croissant ; chacune d’elles diffère des autres par sa composition et sa structure mécanique, ses qualités propres et ses applications. On peut distinguer deux grandes classes de ciments artificiels : les ciments Portland (du nom de la ville de Portland en Grande-Bretagne) et les alumineux.

En modifiant le procédé de production ou en introduisant divers additifs, on peut obtenir, avec une même variété de ciment, des qualités différentes de béton (normal, argileux, bitumineux, asphalte-goudron, à prise rapide, porophore, hydrophobe, microporeux, armé, précontraint, centrifugé, etc.).

Le choix du type de ciment et son dosage dépendent entre autres :

- De la résistance mécanique ;

- De la résistance aux agents agressifs ;

- De l’apparence ;

- Des conditions d’environnement (durabilité) ;

- De la nature et de la dimension des granulats ;

- Présentation des risques

Le ciment de maçonnerie est corrosif. Une exposition de courte durée à la poudre sèche présente peu de risque. Toutefois, une exposition d’une durée suffisante au ciment de maçonnerie sec ou humide peut provoquer de graves lésions potentiellement irréversibles des tissus (peau et yeux) sous forme de brûlures chimiques (caustiques) jusqu’au troisième degré.

- Effets potentiels sur la santé

Voies d’exposition possibles : contact oculaire, contact cutané, inhalation et ingestion.

- Effets nocifs d’un contact oculaire :

Une exposition aux poussières aéroportées peut provoquer une irritation ou une inflammation immédiate ou latente. Un contact oculaire avec une quantité importante de poudre sèche ou des éclaboussures de ciment de maçonnerie humide peut entraîner des effets allant d’une irritation modérée des yeux à des brûlures chimiques pouvant causer la cécité. Une telle exposition nécessite des premiers soins immédiats et des soins médicaux afin de prévenir d’importantes lésions aux yeux.

- Effets nocifs d’un contact cutané :

Une exposition au ciment de maçonnerie sec peut provoquer un dessèchement de la peau suivi d’une irritation légère ou des effets plus importants attribuables à l’aggravation d’autres conditions. Un contact cutané avec des produits cimentaires secs ou humides peut entraîner des effets plus graves comme l’épaississement de la peau et l’apparition de crevasses ou de fissures. Un contact prolongé avec la peau peut entraîner de graves brûlures chimiques.

- Effets nocifs de l’inhalation :

Le ciment de maçonnerie peut contenir de petites quantités de silice cristalline libre. Une exposition prolongée à la silice cristalline inhalable peut aggraver d’autres conditions pulmonaires. Elle peut également entraîner des maladies pulmonaires latentes, dont la silicose, une maladie invalidante et potentiellement mortelle des poumons, et d’autres maladies.

- Dangers liés aux peintures

La peinture est une substance liquide qui sert de revêtement décoratif ou de protection pour un support. Une peinture est composée de divers éléments (liant, diluant ou solvant, pigments (ou charges), adjuvants et additifs divers.

- Propriétés physico-chimiques des peintures

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 94: Les caractéristiques physico-chimiques de la peinture

Peinture

État physique : liquide

Couleur : varie avec les produits

Solubilité dans l’eau : mis à part les peintures à l'eau, la plupart du temps les peintures sont peu solubles dans l'eau et nécessitent l'emploi de solvants spéciaux et souvent toxiques ou polluants.

Phrases de risques : - R11 : Facilement inflammable - R66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. - R67 : L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. - R20/21 : Nocif par inhalation et par contact avec la peau - R36/38 Irritant pour les yeux et la peau

- Risque incendie / explosion

Le produit est stable dans des conditions normales. C’est un liquide inflammable.  Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, elles peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

- Risque toxicologique

L'exposition répétée aux vapeurs de solvants contenus dans le mélange peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels que l'irritation des muqueuses et du système respiratoire, affection des reins, du foie et du système nerveux central. Les symptômes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les cas extrêmes, perte de conscience.

Les contacts prolongés ou répétés avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme.

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. Des effets narcotiques peuvent se manifester, tels que la somnolence, une diminution de la vigilance, la perte de réflexes, le manque de coordination ou le vertige.  Ils peuvent également se manifester sous la forme de violents maux de tête ou de nausées et entraîner des troubles du jugement, des étourdissements, de l'irritabilité, de la fatigue ou des troubles de la mémoire.

- Risque écotoxicologique

Le produit est nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- Dangers liés aux adjuvants :

Description

Les adjuvants sont des produits chimiques qui sont, soit ajoutés lors du processus de malaxage, soit avant la mise en œuvre du béton frais en faibles quantités (inférieure à 5% de la masse du Ciment) afin d’en améliorer certaines propriétés du béton.

Les principaux adjuvants sont :

- Les plastifiants et les fluidifiants réducteurs d’eau, qui permettent d’une part, d’obtenir des bétons frais à consistance parfaitement liquide, donc très maniable et d’autre part, la possibilité de réduire la quantité d’eau nécessaire à la fabrication et à la mise en place du béton. La résistance du béton durci peut ainsi être notablement augmentée.

- Les retardateurs de prise du ciment, qui prolongent la durée de vie du béton frais. Ils trouvent leur utilisation dans le transport du béton sur de grandes distances ou la mise en place par pompage, en particulier par temps chaud.

- Les accélérateurs de prise et du durcissement, qui permettent la réalisation de scellements ou d’étanchements et une acquisition plus rapide de résistance au béton durci.

- Les entraîneurs d’air, qui confèrent au béton durci la capacité de résister aux effets de gels et de dégels successifs en favorisant la formation de microbulles d’air réparties de façon homogène.

- Dangers liés aux gaz de soudure (oxygène)

L’oxygène est un élément chimique de symbole O et de numéro atomique 8. L'oxygène est un non-métal qui forme très facilement des composés, notamment des oxydes, avec pratiquement tous les autres éléments chimiques.

- Propriétés physico-chimiques de l’oxygène

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 95: Les caractéristiques physico-chimiques de l’oxygène

| Oxygène |  |
| --- | --- |
| État physique : gazeux |  |
| Couleur : incolore | Odeur : inodore |
| Inflammabilité : Favorise l'inflammation des matières combustibles. |  |
| Phrases de risques : R8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles |  |

- Risque incendie / explosion

Le produit peut réagir violemment avec les matières combustibles, avec les réducteurs. Il peut exploser en mélange avec des matières combustibles. Il favorise la combustion et l’exposition prolongée au feu peut entraîner la rupture et l'explosion des récipients.

- Risque toxicologique

Ce produit n'a pas d'effet toxicologique. Toutefois l'inhalation de fortes concentrations peut causer des nausées, des étourdissements, des difficultés respiratoires et des convulsions.

- Risque éco toxicologique

Ce produit est sans risque pour l’environnement.

- Dangers liés au gaz de soudure (acétylène)

L’acétylène  est un composé chimique, hydrocarbure de la classe des alcynes de formule bruteC2H2. L’acétylène est un gaz incolore, inflammable, pratiquement inodore quand il est pur (mais on lui attribue généralement une odeur d'ail caractéristique qui provient des impuretés, notamment la phosphine lorsqu'il est produit à partir du carbure de calcium).

- Propriétés physico-chimiques de l’acétylène

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 96 : Les caractéristiques physico-chimiques de l’acétylène

Acétylène

État physique : gazeux

Couleur : Incolore

Température d'inflammation : 325°C

Phrases de risques : R11 : Facilement inflammable

- Risque incendie / explosion

Lors de l’utilisation, la formation de mélange vapeur-air inflammable/ explosif est possible. Il peut réagir avec les agents d'oxydation.  Il y a également risque d’explosion sous l'action de la chaleur.

- Risque toxicologique

L’inhalation peut causer l’asphyxie à concentration élevée. Les symptômes peuvent être une perte de connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas être consciente de l’asphyxie, peut avoir des effets narcotiques à faible concentration. Les symptômes peuvent être des étourdissements, des maux de tête, des nausées.

- Risque éco toxicologique

Généralement le produit n’est pas dangereux pour les organismes aquatiques et pour l’environnement.

- Dangers liés au gravier

Le gravier est un agrégat sans consistance de pierres provenant d’un gisement de surface, draguées sur le fond d’une rivière ou extraites d’une carrière et concassées au calibre requis. Après extraction, le gravier et lavé, concassé puis calibré. Une grande partie du gravier est utilisée par l'industrie de la construction et du bâtiment pour la fabrication du béton, mais il trouve aussi une utilisation comme matériau pour la construction de routes, de revêtements de sols ou encore pour la décoration grâce aux graviers colorés.

- Risque incendie / explosion

Le gravier est un composé ininflammable et non explosif.

- Risques sanitaires

Les risques sanitaires présentés par le gravier sont les poussières de silice mises en suspension dans l’air. La silice libre cristallisée se trouve à l’état naturel dans bon nombre de sols dont on extrait du gravier. La teneur en silice est variable et ne constitue pas un indicateur fiable de la teneur de poussières de silice en suspension dans l’air. Le granit contient environ 30% de son poids en silice, alors que le calcaire et le marbre en contiennent beaucoup moins.

On peut, en général, empêcher la mise en suspension de la silice par pulvérisation ou jets d’eau, ou par un système d’aspiration localisée. Les travailleurs peuvent être exposés à la silice. La silicose est plus répandue chez les carriers et les opérateurs des installations de concassage que chez les travailleurs de chantier qui utilisent le gravier comme produit fini.

Tableau 97: Synthèse des dangers liés aux produits et moyens de protection du personnel

| Produit | Mentions de danger | Conseils de prudence | Pictogramme de danger | Réactivité Inflammabilité | Toxicité et effets locaux / Écotoxicité | Mesures et moyens de prévention et de protection du personnel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasoil | SGH07 : provoque des irritations en cas d’ingestion ou d’inhalation des vapeurs SGH09 : Dangers pour le milieu aquatique SGH02 : Inflammable | P260 - Ne pas respirer les /gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264 - Se laver … soigneusement après manipulation. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. | Irritant Dangereux pour l’environnement Inflammable | Le gazole est un produit inflammable de 2e catégorie (ou catégorie C selon le terme utilisé dans la nomenclature des ICPE). C’est un produit peu volatil, ce qui lui confère un faible risque d’inflammation dans les conditions normales de stockage. | De fortes concentrations de vapeurs ou d’aérosols peuvent être irritantes pour les voies respiratoires et les muqueuses. Le contact du gazole avec les yeux provoque des sensations de brûlure et des rougeurs temporaires. En cas d’ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d’inhalation se développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48 h). Un effet cancérigène a été suspecté, mais les preuves demeurent insuffisantes. Le produit est intrinsèquement biodégradable. Il est toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. | -Manipuler le produit dans des endroits aérés ; -Porter des EPI adaptés (gants, masques anti-gaz, Vêtements de protection ; -Éviter de déverser dans les égouts et l’environnement. |
| Huiles de lubrification | 52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique | Aucune | Dangereux pour l’environnement | Faible inflammabilité | Classé comme non dangereux pour l'homme, ce produit peut néanmoins présenter des caractéristiques toxiques : une irritation (sensation de brûlure, rougeur) en cas de contact - L'ingestion de quantités importantes peut entraîner des nausées ou des diarrhées | - Éviter le contact avec la peau et les muqueuses. - Limiter les manipulations de produit |
| Huiles usées | Aucune | Aucune | Dangereux pour l’environnement | Chaleur, étincelles ou flammes. Le produit peut brûler, mais ne s'enflamme pas facilement. Les contenants chauffés peuvent se rompre. Les contenants « vides » peuvent contenir des résidus et peuvent être dangereux. Le produit n'est pas sensible aux chocs mécaniques. Le produit peut être sensible aux décharges d'électricité statique, qui pourraient entraîner un incendie ou une explosion. | L'inhalation peut être nocive. L'absorption par la peau peut être nocive. L'ingestion peut être nocive ou fatale. Peut irriter les voies respiratoires (nez, gorge et poumons), les yeux et la peau. Danger présumé de cancer. Contient une matière qui peut causer le cancer. Le risque de cancer est fonction de la durée et du niveau d'exposition. Contient une matière qui peut causer des anomalies congénitales. Contient une matière qui peut causer des lésions au système nerveux central | - éviter tout contact prolongé et répété avec la peau. Laver au savon et à l'eau. - Protégez l’environnement - ne pas polluer les égouts, les cours d'eau ou la terre. - Contacter les autorités locales pour le stockage et l'enlèvement des huiles usagées |
| Sulfure d’hydrogène | R12Extrêmement inflammable R26Très toxique par inhalation R50Très toxique pour les organismes aquatiques | S1/2 : Conserver sous clé et hors de portée de S9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. S16 Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. S36 Porter un vêtement de protection approprié | Inflammable Toxique | Le sulfure d'hydrogène est un gaz inflammable qui brûle en produisant une flamme bleu pâle et des gaz toxiques d'oxydes de soufre, principalement du dioxyde de soufre. Sous l'action d'une source d'ignition, une explosion peut même survenir s'il est présent dans l'air à des concentrations se situant entre 4,3 et 46 %. | Le sulfure d'hydrogène agit sur le système nerveux central et en particulier sur les centres respiratoires. Les symptômes rencontrés varient selon les concentrations inhalées. Ce sont entre autres des maux de tête, des nausées, des vertiges, une respiration plus rapide, des étourdissements, de l'agitation, une démarche titubante, des convulsions et une perte subite de conscience (aussi appelée coup de plomb). Une exposition à des concentrations supérieures à 1 000 ppm entraîne la mort en quelques minutes, par paralysie des centres respiratoires. | - Porter un appareil de protection de la peau. La sélection d'un équipement de protection de la peau dépend de la nature du travail à effectuer. - Porter un appareil de protection des yeux s'il y a risque d'éclaboussures avec le gaz liquéfié ou s'il y a risque de contact avec des concentrations irritantes. La sélection d'un protecteur oculaire dépend de la nature du travail à effectuer et, s'il y a lieu, du type d'appareil de protection respiratoire utilisé. |
| Boues d’épuration | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | .Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle (chaussures, lunettes…) sont nécessaires |
| Ciment | Sans objet | Conserver le ciment de maçonnerie au sec jusqu’à son utilisation. Les températures normales n’affectent pas le produit. Enlever rapidement les vêtements poussiéreux ou tachés de matériaux liquides cimentaires et les laver avant de les remettre. Laver soigneusement toute zone exposée à la poussière, aux mélanges de ciment humide ou aux liquides. | corrosif | Sans objet | Une exposition au ciment de maçonnerie sec peut provoquer un dessèchement de la peau suivi d’une irritation légère ou des effets plus importants attribuables à l’aggravation d’autres conditions. | Éviter toute action qui disperse la poussière dans l’air (aéroportée). Pour maintenir la concentration de poussières sous la limite d’exposition, utiliser un système de ventilation locale ou générale. Porter des lunettes de sécurité munies d’œillères ou des lunettes étanches approuvées par ANSI ou CSA. Fournir des douches oculaires d’urgence. |
| Gravier | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | - Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle (chaussures, lunettes…) sont nécessaires |

      - Dangers liés aux équipements/procédés en phase chantier

Selon les milieux les principaux équipements utilisés en phase chantier sont :

Les équipements seront analysés selon l’usage :

- Risques liés aux engins de chantier

Les engins de transports, de levage et d’excavation sont constitués de différents types de systèmes mécaniques et hydrauliques dont leur dysfonctionnement peut présenter un potentiel de dangers. Ces systèmes hydrauliques fonctionnent grâce à de très grandes pressions de fluides.  Une fuite d’air, d’huile ou une rupture de flexibles au niveau de ces engins peut entrainer des dommages collatéraux. Un dysfonctionnement du système de freinage ou une absence de maintenance au niveau des parties mécaniques en rotation des engins tels que les pneus présente un potentiel de dangers.

Ces engins de levage et de manutention devront subir des tests de conformité.

Les accessoires de levage (câbles, élingues, sangles, manilles, crochets) seront inspectés avant utilisation.

Les principaux risques liés à l’utilisation des engins sont :

- le risque de heurt d’une personne par l’engin : circulation en marche arrière, visibilité vers l’avant ou les côtés insuffisants (charge encombrante)

- le risque de renversement ou de basculement de l’engin : vitesse excessive, en courbe notamment, circulation charge haute, sol en pente ou en dévers,

- le risque de chute de la charge : instabilité de la charge, mauvais positionnement de la charge sur les bras de fourche,

- Le risque d’envol de poussières

Pour prévenir ces risques liés aux équipements de manutention, il faut nécessairement :

- Former le personnel sur l’utilisation des engins,

- Utiliser des moyens de manutention adaptés aux charges,

- Utiliser des engins conformes à la réglementation,

- Arroser régulièrement les pistes de circulation,

- Mettre en place des règles de circulation,

- Faire l’entretien préventif des engins (les accessoires de levage).

- Risques liés aux bétonnières

La bétonnière est une machine qui sert à fabriquer des mortiers et des bétons suite au mélange de différentes composantes telles que ciment, chaux, sable, eau.  Elle est composée d’un châssis, et d’un récipient cylindrique que l’on fait tourner à l’aide de la force que transmet un moteur électrique ou thermique. Les principaux risques liés aux bétonnières sont les suivants :

- Écrasement en cas de protection insuffisante de la carcasse

- Décharges électriques

- Efforts excessifs

- Coups portés par éléments mobiles

- Poussière dans l’atmosphère

- Retournement et écrasement lors de son transport.

- Risques liés aux travaux de génie civil

Les principaux risques liés aux travaux de génie civil sont les suivants :

- Risques liés aux travaux (terrassement, creusement…)

Les opérations de terrassement et creusées présentent souvent des risques.

Au moment des opérations, des engins se trouvent généralement dans des positions de déséquilibre pouvant entrainer leur renversement par la même occasion des blessures chez les piétons qui circulent à proximité. Le risque de chute d’objet est aussi à prendre en compte lors des déplacements des charges par les engins.

Les travaux de terrassement et construction sont généralement associés à des risques tels que :

- Renversement d’engins ;

- Heurt de piéton par engin ;

- Envol de poussières ;

- Chute de plain –pied liée à l’encombrement du site ;

- Contact avec outil coupant ou machine en mouvement ;

- Chute de hauteur …

- Risques liés à la réalisation de tranchées

Les risques associés à la réalisation des tranchées sont les suivants :

- Au renversement par des véhicules circulant au voisinage des lieux de travail ;

- À l’électrisation ou électrocution par contact accidentel avec un conducteur électrique enterré.

- À l’éboulement de la tranchée entraînant l’ensevelissement ou l’écrasement de l’opérateur.

- À la chute de l’ouvrier ou d’une tierce personne dans la tranchée.

- À la chute d’objets sur l’ouvrier situé au fond de la tranchée.

- À l’électrocution ou le départ d’incendie, dus à la présence de matériaux inflammables à proximité d’aires d’installations de lasers à forte puissance.

- Risques liés à l’assemblage et à la pose des éléments préfabriqués

Les risques les plus fréquemment rencontrés lors de la pose d’éléments préfabriqués sont les chutes de charges et les chutes depuis les équipements de travail en hauteur. Lors des travaux, les chutes se produisent depuis les échafaudages modulaires et les appareils d’élévation. Viennent ensuite dans la liste des risques, les chutes à même le sol, les chutes d’objets lors de leur manipulation, les coups et les coupures par les outils/équipements, les projections de fragments et de particules, les coinçages et les excès d’effort lors de la manipulation éléments. Il y’a aussi le risque de renversement d’engin ou de heurt de piéton par les engins.

- Risque lié aux circulations des engins de chantier

Le trafic induit par la circulation des engins de chantier et des véhicules constitue un facteur de risque important durant les travaux.

Les risques les plus importants demeurent toutefois, l’accident résultant du heurt d’une personne par un engin de chantier (voiture, camion, engins de chantier, etc.) ou le renversement d’un engin ou camion.

- Risques liés aux travaux de soudure

Les travaux de soudures avec l’utilisation de postes de soudure et/ou de bouteilles oxygène/acétylène, des meules et autres matériels peuvent générer divers risques :

- Production d’étincelle lors du meulage pouvant provoquer des brûlures,

- Présence de gaz comprimés extrêmement inflammables (acétylène) pouvant être à l’origine d’incendies ;

- L’explosion des bouteilles de gaz…

Ces matériels et procédés utilisés lors des travaux peuvent créer des points chauds pour certains équipements à proximité et constituent par ailleurs des sources d’ignition pouvant entrainer un incendie.

Il faut également souligner le risque lié aux rayonnements émis lors des soudures au chalumeau et à l’arc électrique (troubles visuels).

L’assemblage des structures métalliques nécessitera l’utilisation de procédés de soudage (arc ou chalumeau) susceptibles d’engendrer des rayonnements nocifs aux ouvriers. Les rayonnements émis dépendent du métal soudé et de l’intensité du courant de soudage. Les rayonnements tels que les ultraviolets peuvent provoquer des coups d’arcs ou des érythèmes et les infrarouges des brûlures de la cornée et, par effet cumulatif, une opacité du cristallin, entre autres.

Ainsi des dispositions particulières seront prises par l’entrepreneur lors des travaux avec la mise en place de dispositifs de sécurité tels que :

- Un fourgon-pompe tonne avec son équipage ;

- Deux lances 40/14 en attente ;

- Explosimètre ;

- Extincteur : 01 - 50 kg ;

- Extincteurs : 04 – 9 kg ;

- Couvertures anti-feu ;

- Plan de prévention en rapport avec les entreprises concernées tout le long du tracé ;

- Permis de feu ;

- Permis de fouille ;

- Point sécurité chaque matin avant démarrage des travaux ;

- Boite à pharmacie ;

- Radios VHF en relation avec l’équipe d’extinction ;

- Etc.

- Risques liés au transport des matériaux sur site

L’acheminement des matériaux sur site comporte des risques liés à la circulation routière. On peut noter :

- Le renversement des camions ;

- Le risque de collision de camions et véhicules avec des tiers ;

- Le risque de chute de matériel ;

- Le risque de heurt des tiers sur le trajet ;

- Le risque d’envol de poussières lors de la circulation ;

- Le risque de panne mécanique en cours de route.

La prévention de ces risques présentés ci-haut nécessite la mise en place des mesures suivantes :

- L’utilisation de camions en bon état, adaptés et certifiés ;

- L’aptitude médicale des conducteurs ;

- La formation des conducteurs sur les règles de conduite ;

- L’entretien périodique des camions ;

- La vérification (inspection visuelle) des camions avant utilisation afin de détecter certaines défaillances ;

- Le contrôle périodique de l’état de santé des conducteurs et veiller à ce qu’ils se reposent ;

- Limitation des vitesses dans les agglomérations ;

- Bâchage des camions

- Risques liés aux groupes électrogènes

Les groupes électrogènes sont constitués d’une partie mécanique et d’une partie électrique

La partie mécanique est un moteur thermique avec des éléments mécaniques en rotation grâce à une combustion interne de gasoil ou de fioul lourd. Un mauvais fonctionnement de cette partie peut provoquer des incendies voire une explosion de l’ensemble.

La partie électrique constituée d’un alternateur est entrainée par le moteur thermique, elle fournit une tension électrique élevée source d’électrocution, mais aussi de court-circuit pouvant entrainer un incendie.

Des contraintes sur ces équipements peuvent potentiellement engendrer un risque d’échauffement.

      - Dangers liés aux installations et à leur exploitation

Cette partie traite les risques liés aux équipements présents au niveau des installations

Les équipements présentant des risques sont détaillés ci-après :

- Dangers liés aux bassins

Les bassins sont des espaces semi-confinés. Un espace confiné est défini comme un espace fermé, totalement ou partiellement avec les caractéristiques suivantes ;

Cet espace n’est pas au préalable conçu ni destiné à être occupé par du personnel.

Les opérations qui s’y déroulent sont alors définies comme exceptionnelles, que ce soit au stade de la fabrication de ces espaces, de leur entretien (nettoyages en particulier) ou de leur maintenance (vérifications périodiques, réparations).

Les moyens d’accès à l’intérieur doivent être restreints,

Lors de la pénétration dans ces espaces, les opérateurs peuvent être exposés à un nombre important de risques qu’il convient de maîtriser.

Par rapport à l’environnement naturel, les risques associés aux basins sont les suivants :

- Pollution de la nappe ;

- Risques de noyade

- Prolifération des plantes envahissantes ;

- Prolifération des animaux nuisibles ;

- Phénomènes d'eutrophisation

- Risques de développement des vecteurs de maladies ;

- Risques de développement des moustiques (niche écologique) ;

- Présence d’Odeurs nauséabondes

- Autres risques et nuisances

Les basins peuvent aussi générer des nuisances olfactives pour les riverains s’ils ne sont pas entretenus.

- Les risques de chutes ou de glissades

Ils constituent le type de risque le plus fréquent. Le risque de glissade aux abords d’un bassin ou d’une fosse peut s’accompagner d’un risque de noyade. Les glissades peuvent être prévenues en évitant la stagnation d’eaux sur les sols (nettoyage régulier des abords de bassins, drainage des eaux de lavage et de pluie) par installation de sols anti dérapant sur les zones fréquemment humides, par le port de chaussures anti dérapant.

- Dangers liés aux canalisations /canaux de drainage

La canalisation est une conduite souterraine, qui recueille les eaux pluviales d'une agglomération et les évacue dans le milieu extérieur ou vers réceptacle.

Les risques associés à l’exploitation des canalisations sont les suivants :

- Pollution de l'air et dégagements d’odeurs nauséabondes liés à l’émanation de gaz toxiques, dioxyde de carbone ;

- Pollution des sols/eaux si la conduite n’est pas étanche ou en cas de débordement ;

- Prolifération microbienne en cas d'entretien défectueux ;

La maîtrise de ces différents risques passe par les mesures ci-après :

- Visiter le réseau dans le but de détecter des anomalies (obstructions, débordements)

- Assurer l'entretien, la surveillance, le curage et le nettoyage du réseau d'évacuation (canalisations et regards)

- Déboucher les canalisations à l'aide d'une pelle, d'une raclette, d'un godet,

- Colmater les fuites sur les conduites et si nécessaire effectuer les réparations courantes des ouvrages et des réseaux d'assainissement.

L’entretien des canalisations expose aussi les agents aux risques suivants :

- Chute ;

- Noyade ;

- Intoxication ;

- Infections ;

- Affections cutanées.

Sources de dangers externes

- Dangers liés aux conditions naturelles

Nous entendons par conditions naturelles, tous les événements non contrôlés par l’activité humaine. Ces éléments peuvent présenter, dans certaines conditions, un risque notable vis-à-vis des installations.

Les conditions météorologiques peuvent agir comme agresseur des équipements installés dans le cadre du projet.

- Les précipitations

Les pluies pourraient présenter des risques d’inondations mettant en danger les installations (basin et collecteurs).

Le dimensionnement ou le volume des basins doit être apte à recevoir tout le volume évacué par le système de drainage des eaux de pluie afin d’éviter une inondation vers les habitations

Étude de l’accidentologie

Afin d’avoir un aperçu des différents types d’accidents plausibles se produisant dans ce genre de projet, il a été réalisé une brève synthèse des accidents survenus à l’échelle mondiale. Cette synthèse repose sur une interrogation de bases de données.

L’analyse de ces accidents passés a pour finalité de mettre en évidence les procédés et modes opératoires " à risques ", afin de pouvoir proposer des barrières préventives abaissant ce niveau de risque : il s’agit là du « retour d’expérience".

La synthèse a fait ressortir une liste des accidents sur ce type d’unité en phase travaux et exploitation.

Tableau 98 : Synthèse de l’accidentologie des installations similaires présentes sur les sites du projet

| Accidents | Conséquences principales |
| --- | --- |
| 11/01/2022 - FRANCE - 11 - CUXAC-D'AUDE / Un léger tassement de la crête d’une digue est observé au droit du passage d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales. Une fuite sur la conduite de refoulement de la station de pompage des eaux pluviales est suspectée à cause d’une casse de la conduite en sortie de bâtiment et d’un défaut d’étanchéité au niveau de l’emboîtement de deux canalisations. Du fait du risque de poursuite de l’affaissement, le niveau de protection au droit de la zone habitée est remis en cause ainsi que la capacité de la digue à résister à une nouvelle crue. La fuite d’eau pluviale côté protégé est colmatée provisoirement. Après avoir dégagé la conduite, une fuite est localisée sous le revêtement de la piste cyclable en crête de digue, sous 20 cm de couverture. Le dessus de la conduite est cassé. Il n’est pas constaté de phénomène de renard hydraulique au niveau de la casse. Un tronçon de remplacement est mis en place au niveau de la casse ainsi qu’en sortie du bâtiment de la station de pompage. La pose de cette conduite de refoulement ne respectait pas les règles de l’art. Elle était enterrée à une profondeur très faible et sans protection mécanique. Aucun dispositif ne permettant à l’air de sortir et d’entrer dans le réseau n’était présent en point haut du refoulement. De plus, un défaut d’étanchéité de la vanne martellière du réseau gravitaire de la station de pompage est constaté. C’est lorsque cette vanne est fermée que le réseau de refoulement fonctionne pour permettre l’évacuation des eaux du fleuve | Affaissement d’une digue |
| N° 63011 - 09/10/2024 - FRANCE - 45 - SARAN À la suite de fortes pluies, vers 15 h, les bassins de récupération des eaux d’un site de traitement de déchets, comprenant notamment un incinérateur de déchets non dangereux, sont saturés. Une montée significative des eaux dans le bassin de traitement en direction de la STEP est observée. Des déversements d’eau et de boue en provenance des champs et bois situés au nord et au nord-est du site sont constatés. Les précipitations ont été intenses durant 15 jours. La saturation des sols a entraîné un débordement partiel sur le site en raison du non-maintien du système de drainage à l’extérieur du site protégeant celui-ci des déversements d’eaux extérieures. Les systèmes internes (pompes de relevage, pompes d’eaux pluviales) ont correctement fonctionné. Les travaux de réparation et de maintenance relatif aux systèmes de drainage autour du site n’avaient pas été effectués en raison d’un problème de droit d’accès. | Débordement partielle des eaux usées |
| 30/07/1985 - 69 - SAINT-FONS Lors d’un contrôle inopiné, un technicien d’un organisme extérieur est gravement intoxiqué, sans doute par des émanations d’hydrogène sulfuré, après avoir pénétré à l’insu de l’exploitant dans les égouts d’une station d’épuration industrielle. Un 2e technicien est intoxiqué à son tour en tentant de lui porter secours. Les 2 personnes seront sauvées d’extrême justesse | Aucune conséquence majeure. |
| 12/06/2006 - 78 – POISSY Lors du curage d’un bac de décantation du réseau d’égout de Poissy, 3 égoutiers, âgés de 22 à 44 ans, décèdent, un autre est grièvement blessé très probablement à la suite d’un dégagement d’hydrogène sulfuré (H2S). Deux fois par an, 4 salariés d’une entreprise d’assainissement et de voirie nettoient la fosse de décantation du quartier « La collégiale «. L’opération consiste à aspirer dans des camions le contenu du bac de décantation de 30 m³ et profond de 5 m pour en extraire les boues et autres déchets. Selon cette société qui est sous contrat depuis 20 ans avec la ville, cet entretien préventif débuté à 9h30 devait garantir un bon écoulement des eaux usées dans les égouts. Vers 10 h, 3 des ouvriers sont intoxiqués de manière foudroyante (selon un membre de l’équipe de secours) alors qu’ils auraient probablement atteint une poche de H2S, gaz très toxique issu de la décomposition des matières organiques. Le quatrième ouvrier, père d’un des employés décédés, âgé de 48ans, qui se trouve un peu en retrait, est grièvement atteint et transporté à l’hôpital. Dès l’alerte donnée par un passant, près d’une cinquantaine de pompiers accompagnés d’une vingtaine de véhicules se rendent sur les lieux, rejoints par 4 équipes du Samu. Deux enquêtes sont effectuées, l’une judiciaire et l’autre par l’inspection du travail qui devra vériﬁer si tous les protocoles devant être mis en œuvre pour ce type d’intervention ont été respectés. La direction de la société indique que les opérateurs en assainissement sont formés aux interventions en atmosphères confinées, qu’ils disposent de contrôleurs d’atmosphère et de masques autosauveteurs. Une autopsie est ordonnée par le parquet pour connaître les raisons exactes de la mort des 3 ouvriers. | Mort d’homme |
| 08/11/2005 - ALLEMAGNE – RHADEREISTEDT Dans un site de production de biogaz par valorisation de déchets organiques, une émanation de sulfure d’hydrogène (H2S) d’un camion venu décharger des déchets issus d’un abattoir. Arrivé le soir, le camion en provenance des Pays-Bas stationne devant l’établissement jusqu’au lendemain matin. Le drame se produit alors que le chargement du camion est déchargé à l’intérieur d’un hall fermé pour limiter les nuisances olfactives, dans une fosse de 100 m³ équipée de 2 agitateurs et dont le couvercle ne peut être fermé en raison de la défaillance du moteur électrique qui l’actionne. Les matières déchargées, déchets liquides chargés en sulfures, de pH proche de 8,5 et d’une température de 60 °C, sont des boyaux et des viscères de porc ; elles avaient été chargées 24 h plus tôt et étaient analogues aux déchets habituellement livrés 1 à 2 fois par semaine par l’établissement d’origine. La réaction entre ces substances et les matières déjà présentes dans la fosse (déchets animaux ou de laiteries, de pH peu élevé d’après les analyses effectuées après l’accident) serait à l’origine d’un fort dégagement d’H2S. La température du milieu et le fonctionnement de l’agitation auraient favorisé la dispersion du gaz toxique dans le hall de déchargement. Par ailleurs, le dispositif d’extraction situé en fond de fosse qui rejette l’air vicié à l’extérieur via un bioﬁltre se serait montré insuffisant. | Asphyxie avec 3 employés et le conducteur de camion tués |
| 15/10/2013 Un tragique accident s’est produit le 15 octobre à la station d’épuration Seine Aval du Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap), à Achères (78). Un salarié a fait une chute mortelle alors qu’il effectuait un prélèvement d’échantillon dans un bassin de traitement. Les hommes-grenouilles des pompiers ont été appelés en renfort et ont récupéré le corps en fin de journée après une vidange du bassin. Les conditions de cet accident mortel semblent encore difficiles à déterminer. | Mort d’homme |
| N° 10026 - 18/12/1978 - PAYS-BAS – NIJMEGEN Une petite fuite se produit sur les lignes de transfert | La fuite s'enflamme sur un point chaud du moteur du camion |

Ainsi les causes principales qui ont été répertoriées sont :

- Défaillance matérielle,

- Défaillance humaine,

- Malveillance,

- Intervention insuffisante,

Dans le cadre de la mise en œuvre du PROGEP II, un accident est survenu le vendredi 17 mars 2023, au niveau de la branche 10, lors des travaux de fouille pour la pose du collecteur en béton préfabriqué. Les causes sont essentiellement une défaillance humaine et la malveillance.

Analyse des risques d’accidents

L’objectif de l’analyse des risques est donc, pour chaque événement redouté, d'en identifier les causes et les conséquences, ainsi que les moyens de prévention et de limitation des effets mis en place.

En outre, elle permet de passer en revue les conséquences possibles de ces accidents.

Enfin, elle permet de définir le niveau de gravité et de probabilité de chaque scénario et d’en déduire le niveau de risque.

- Présentation des échelles de gravité et de probabilité

Les échelles d’estimation pour les niveaux de probabilité et de gravité sont issues du guide méthodologique d’études de dangers du Sénégal.

L’évaluation du niveau de risque consiste à considérer celui-ci comme étant le produit de deux facteurs, à savoir : la probabilité d’occurrence P et l’importance de la gravité G.

Risque = Probabilité x Gravité

Les niveaux de probabilité d'apparition peuvent aller d'improbable à fréquent et les niveaux de gravité de négligeables à catastrophique (cf. tableau suivant).

Tableau 99: Niveaux des facteurs (P, G) d’élaboration d’une matrice des risques

| Échelle de probabilité (P) |  | Échelle de gravité (G) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Score | Signification | Score | Signification |
| P1 = improbable | - Jamais vu avec des installations de ce type ; - Presque impossible avec ces genres d’installation. | G1 = improbable | - Impact mineur sur le personnel - Pas d’arrêt d’exploitation - Faibles effets sur l’environnement |
| P2 = rare | - Déjà rencontré dans des dépôts de ce type ; - Possible dans ce dépôt | G2 = mineur | - Soins médicaux pour le personnel - Dommage mineur - Petite perte de produits - Effets mineurs sur l’environnement |
| P3 = occasionnel | - Déjà rencontré avec des installations de ce type ; - Occasionnel, mais peut arriver quelquefois avec des installations de ce genre | G3 = important | - Personnel sérieusement blessé (arrêt de travail prolongé) - Dommages limités - Arrêt partiel de l’exploitation - Effets sur l’environnement important |
| P4 = fréquent | Arrive deux à trois fois dans l’établissement | G4 = critique | - Blessure handicapante à vie (1 à 3 décès) - Dommages importants - Arrêt partiel de l’exploitation - Effets sur l’environnement importants |
| P5 = constant | Arrive plusieurs fois par an avec les installations (supérieur à 3 fois par an) | G5 = catastrophique | - Plusieurs morts - Dommages très étendus - Long arrêt de production |

En combinant les deux niveaux (P, G), nous formons une matrice des risques considérés comme acceptables ou non. De manière simple nous avons réalisé une grille d’évaluation du niveau de risque lié à l’exploitation du dépôt en leur attribuant un code de couleurs allant du vert au rouge.

Tableau 100 : Matrice des niveaux de risque

|  | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 |
| P4 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| P3 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| P2 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| P1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |

Signification des couleurs :

- Un risque très limité (tolérable) sera considéré comme acceptable et aura une couleur verte. Dans ce cas, aucune action n’est requise ;

- La couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas un plan de réduction doit être mis en œuvre à court, moyen et long terme ;

- Tandis qu’un risque élevé inacceptable va nécessiter une étude détaillée de scénarios d’accidents majeurs. Le site doit disposer des mesures de réduction immédiates en mettant en place des moyens de prévention et de protection. Il est représenté par la couleur rouge.

|  | Niveau de risque élevé inacceptable |
| --- | --- |
|  | Niveau de risque important |
|  | Niveau de risque acceptable |

Tableau 101 : Synthèse de l’Analyse et présentation des niveaux de risque finaux

| Evénements dangereux | Causes | Conséquences | PI | GI | RI |  | Prévention | P | Maitrise des conséquences | G | NRF | Risques résiduels | Cinétique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collision d’engins et/ou de véhicules de chantier | - Erreurs opératoires - Absence de maintenance - Absence de balise | - Perte d’équipements - Blessures - Décès | P3 | G4 | 34 |  | - Utiliser des engins certifiés et en bon état - Établir un programme de maintenance et d’inspection - Inspecter visuellement les engins avant usage - Baliser la zone d’évolution des engins de manutention | P2 | - Mettre en œuvre une procédure d’intervention d’urgence Exiger le port de la ceinture de sécurité | G3 | 23 | Accident d’engin | Rapide |
| Renversement d’engins lourds ou de camions | - Instabilité de la structure de base - Collision entre engin - Erreurs opératoires - Déséquilibre | - Perte d’équipements - Blessures - Décès | P3 | G4 | 34 |  | - Mettre en place une procédure d’inspection - Former les conducteurs d’engins - Mettre en place des panneaux de signalisation - Établir un plan de circulation | P1 | Mettre en œuvre une procédure d’intervention d’urgence | G4 | 14 | Accidents d’engins | Rapide |
| Accident lors de la manutention mécanique | - Mauvais arrimage, - Inadéquation du matériel, - Absence de signalisation - Défaillance mécanique des engins/camions | - Chute de charges, - Pertes d’équipements, - Collision d’engins/camions, - Renversement d’engin | P3 | G3 | 33 |  | - Veiller à la conformité et à la vérification technique des équipements, - Entretenir régulièrement les équipements, - Mettre en place une signalisation et des règles de circulation, - Former les conducteurs sur l’utilisation des équipements de manutention, - Mettre en place des procédures d’arrimage, - Utiliser des engins adaptés aux objets manutentionnés | P2 | Mettre en œuvre les moyens d’intervention | G3 | 23 | Accident d’engin | Rapide |
| Incendie au niveau d’un engin | Court-circuit électrique de l’alimentation électrique | - Brulures de personnes, - Pollution des sols due aux eaux d’extinction incendie | P3 | G3 | 33 |  | - Entretien régulier des installations, Prévoir des extincteurs pour la lutte contre l’incendie | P2 | - Mettre en œuvre les mesures de lutte contre l’incendie, Mettre en place un dispositif de récupération des eaux d’extinction | P2 | 22 | Défaillance électrique au niveau des engins | Rapide |
| PHASE EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eaux stagnantes aux abords des bassins | - Absence d’entretien | - Glissade - Contamination du sol - Mauvaise odeur - Noyade en cas de chute | P3 | G3 | 33 | Entretenir régulièrement les bassins, Eviter le sur remplissage des bassins, Munir les employés d’équipements de protection individuelle requis : botte de sécurité, masque, harnais, etc. |  | P2 | Administrer les premiers soins aux blessés | G2 | 22 | Présence d’eau dans les abords des bassins | Rapide |
| Chute de personne dans un bassin | Absence de périmètre de protection Absence de sensibilisation | Noyade | 3 | 3 | 33 | Sensibilisation Installation des grilles de protection à l’alentour du bassin Panneaux de signalisation et systèmes d’éclairage seront implantés aux alentours des bassins. |  | 2 | Présence Bouée de sauvetage Intervention des sapeurs-pompiers de la zone Formation du personnel aux premiers secours. | 2 | 22 | Noyade | Rapide |
| Noyade au niveau d’un bassin | Absence de mur de protection Effondrement de mur de protection Erreur humaine Acte de malveillance | Perte de vie humaine | 3 | 3 | 33 | Mise en place d’une mure de protection sur une hauteur d’au moins 1.5 m Grillages de protection Éclairage des sites Voies de ceinture des bassins Stabilisation et aménagement des berges Surveillance contre les rejets d’ordures Dimensionnement avec profondeur peu profond |  | 2 | Présence Bouée de sauvetage Intervention des sapeurs-pompiers de la zone Formation du personnel aux premiers secours. | 2 | 22 | Accident | Rapide |
| Affaissement de l’ouvrage | - Charge excessive - Erreur de dimensionnement - Erreur humaine lors des travaux d’entretien Malveillance | - Perte de vie humaine et d’équipements - Inondation - Blessure irréversible Panique | 3 | 2 | 32 | Procédure pour l’entretien de l’ouvrage Procédure de réception |  | 2 | Établir un périmètre de sécurité | 2 | 22 | Inondation | Rapide |
| Dysfonctionnement des collecteurs | Absence de maintenance Défaillance intrinsèque Défaut de conception ou de montage Actes de malveillance | Inondation | P3 | G4 | 34 |  | Établir un programme de maintenance et d’inspection | P2 | Mettre en œuvre une procédure d’intervention d’urgence Utiliser des pompes | G3 | 23 | Rejet d’effluents | Rapide |
| Perte d’intégrité des collecteurs/ canalisations | Travaux de maintenance Agression extérieure due aux installations voisines Actes de malveillance | Inondation | P3 | G4 | 24 |  | Procéder à des maintenances préventives et curatives Effectuer des contrôles périodiques Définir une zone d’emprise de la conduite | P2 | Mettre en œuvre le plan d’évacuation | G3 | 23 | Pollution du milieu | Rapide |
| Inondation | Sous-dimensionnement, mauvais calage des canaux de drainage Débordement de bassins ou de l’exutoire | Dégâts matériels | 3 | 4 | 33 |  | Concevoir et réaliser les ouvrages de façon professionnelle Sensibilisation et communication sur le fait que les risques ne sont pas totalement éliminés, car les ouvrages sont conçus Pour supporter une pluie décennale | 2 | Suivre le niveau d’eau et alerter en fonction de la situation Bande de sécurité autour des bassins et l’exutoire | 3 | 23 | Inondation | Lente |

8.2.3. Recommandations générales

Les différents risques professionnels auxquels le personnel peut être exposé sont analysés dans le tableau ci-haut.  La santé et la sécurité au travail font aujourd’hui l’objet d’enjeux très importants (éthiques, sociaux et économiques).  Puisque la promotion de la santé et de la sécurité des travailleurs incombe à l’employeur, il a l’obligation de veiller à la mise en place et au respect des mesures de prévention et de protection.  Le tableau ci-après présente les principales mesures à respecter en matière d’hygiène et de sécurité pour la maîtrise des risques.

Tableau 102 : Mesures d’hygiène

Mesures en matière d’hygiène

Sensibiliser le personnel sur les règles d’hygiène et veiller à ce qu’elles soient respectées (hygiène collective et hygiène individuelle)

Veiller à l’utilisation des EPIs à chaque fois que c’est nécessaire

Inspecter périodiquement les lieux de travail (contrôler, surveiller si les mesures d’hygiène sont respectées)

Veiller à ce que les facteurs physiques d’ambiance ne puissent pas porter atteinte à la santé des salariés (température, hygrométrie, odeurs…)

Tableau 103 : Mesures de sécurité

Mesures sécuritaires

Procéder à des maintenances périodiques des installations par un organisme agréé

Former et sensibiliser le personnel sur les risques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention

Afficher des consignes de sécurité aux endroits à risque

Signaler les zones à risque

Apporter les premiers soins en cas d’accident

N’autoriser la réalisation des tâches qu’au personnel formé et habilité

S’assurer que les équipements sont utilisés par des personnes autorisées

Assurer le suivi médical périodique des salariés exposés (examens médicaux, vaccinations contre le Tétanos, l’hépatite A, la leptospirose)

Tableau 104 : Formations pour le personnel

Formations recommandées pour le personnel

Formation à la signalisation de sécurité et sur les symboles de risque chimique

Formation à la conduite à tenir en cas de déversement accidentel de produits dangereux

Formation aux bonnes pratiques d'hygiène

Formation de sauveteur secouriste du travail (SST)

Formation à la mise en œuvre et à l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

Formation PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique)

  - Analyse des risques professionnels

Le risque professionnel est la combinaison de la probabilité et de la gravité de la survenance d'un événement dangereux pour l'intégrité physique ou mentale d'une personne ou d'un groupe de personnes dans l'exercice du métier. Il résulte de la présence simultanée d’une personne et d’un danger dans la même zone, créant soit une situation dangereuse, soit une exposition, pouvant conduire à un dommage.

L’analyse des risques professionnels est à la base du processus de gestion des risques en entreprise et constitue un document de référence pour l’exploitant et plus particulièrement pour l’Expert en Hygiène, Santé, Sécurité (HSS) de l’entreprise.

Il s’agit tout d’abord d’identifier de façon exhaustive les risques sur les personnes liés au projet de construction d’ouvrage pour le drainage des eaux pluviales. Ces risques sont ensuite évalués en termes de probabilité d’occurrence et de gravité pour en déduire leur niveau de risque (la priorité) afin de proposer des mesures de sécurité pertinentes à mettre en place. Ces dernières permettront de protéger les salariés lors de l’exécution de leurs tâches et de réduire au maximum possible le risque d’accidents ou de maladies professionnelles qui, non seulement constituent un problème de santé ou un handicap pour les salariés, mais aussi présentent un coût pour l’exploitant (arrêt de travail et prise en charge des victimes).

- Évaluation des risques professionnels et proposition des mesures de prévention

Présentation de la grille d’évaluation

L’estimation du risque consiste à considérer pour chaque situation dangereuse deux facteurs : la probabilité d’apparition (fonction de la durée et/ou de la fréquence d’exposition au danger) et la gravité des dommages potentiels. Les niveaux de probabilité peuvent aller de très improbable à très probable et les niveaux de gravité de faible à très grave.

Tableau 105: Niveaux des facteurs (P, G) de la grille d’évaluation des risques professionnels

| Échelle de probabilité (P) |  | Échelle de gravité (G) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Score | Signification | Score | Signification |
| P1 | Très improbable | G1 = faible | Accident ou maladie sans arrêt de travail |
| P2 | Improbable | G2 = moyenne | Accident ou maladie avec arrêt de travail |
| P3 | Probable | G3 = grave | Accident ou maladie avec incapacité permanente partielle |
| P4 | Très probable | G4 = très grave | Accident ou maladie mortelle |

Le croisement de la probabilité et de la gravité donne le niveau de risque et par conséquent le Niveau de Priorité (NP).

Tableau 106: Grille d’évaluation des risques

|  | Probabilité (P) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gravité (G) |  | P1 | P2 | P3 | P4 |
|  | G4 |  |  |  |  |
|  | G3 |  |  |  |  |
|  | G2 |  |  |  |  |
|  | G1 |  |  |  |  |

Signification des couleurs

| Priorité 1 | Risque élevé inacceptable |
| --- | --- |
| Priorité 2 | Risque important |
| Priorité 3 | Risque acceptable |

Tableau 107: Évaluation des risques professionnels à la phase construction et d’exploitation

| Activités / installations |  | Dangers ou situations dangereuses | Dommages éventuels | Risques I |  |  | Mesures de sécurité | Risques R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P | G | R | Proposées | P | G | R |
| Phase travaux | Travaux de terrassement et de fouilles | Personnel effectuant le travail, conducteur d’engin ou personnel présent sur site | Collision engin /piéton : blessures, décès | 4 | 3 | 43 | - Mettre en place un plan de circulation et une signalisation dans le chantier, Maintenance des engins, Former les conducteurs d’engins sur les règles de conduites, - Dégager les voies de circulation - Assister le conducteur lors des excavations | 3 | 1 | 31 |
|  |  | Risques liés à l’utilisation D’outils manuels | Coupures, fractures | 3 | 4 | 34 | - Former le personnel à la manipulation de ces outils - Fournir des gants au personnel | 2 | 2 | 22 |
|  |  | Risques liés à la manutention Manuelle | Troubles musculo-squelettiques (TMS) Douleurs musculaires | 2 | 3 | 23 | - Limiter la charge quotidienne - Former le personnel aux postures adaptées à la manutention manuelle, Mise en place d’aide mécanique Introduire des moments de repos réguliers | 1 | 2 | 12 |
|  |  | Risques liés aux chutes de plain-pied | Blessures, Fractures | 2 | 3 | 23 | - Baliser et signaler les zones glissantes | 2 | 2 | 22 |
|  |  | Risques liés au bruit | Pertes d’audition temporaires ou définitives | 3 | 2 | 32 | - Fournir des bouchons d’oreille et des casques de protection auditive aux travailleurs et veiller à leur utilisation | 1 | 2 | 12 |
|  |  | Risques liés au travail par fortes chaleurs | Coups de chaleur, déshydratation | 2 | 4 | 24 | - Éviter le travail durant les heures les plus chaudes de la journée Fournir des bouteilles d’eau régulièrement aux travailleurs Introduire des pauses régulières | 1 | 2 | 12 |
|  |  | Présence d’autres réseaux (électricité) | Électrisation / Électrocution | 3 | 4 | 34 | - Effectuer des fouilles manuelles aux endroits d’intersections avec les autres réseaux - Apparition des plans de recollement des concessionnaires - Présence des responsables des autres réseaux lors des fouilles - Présence d’un agent HSE pour la supervision des travaux | 1 | 4 | 14 |
|  |  | Traversé de route des ouvrages | Accident dû à la coactivité Blessure Perturbation du trafic | 2 | 2 | 22 | - Choisir le meilleur jour et moment (moins de trafic). - Respect du Code de la route. Disposer des panneaux de sensibilisation et de personnes pour aider à réguler la circulation. - Bien amarrer les tourets de câbles avec de bonnes sangles. - S’assurer que personne n’est sous la charge. - Port des EPI - Refermer aussitôt après les travaux et nettoyer - Faire la signalisation des travaux pour minimiser les risques d’accident en cours de travaux ; - Sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité à prendre ; - Installer un dispositif de limitation des vitesses (panneaux, essentiellement); - Éviter autant que possible de travailler aux heures de repos ou la nuit dans les zones du projet ; - Systématiser le port équipement protection individuelle (masque, gants, bottes, etc.) ; - Prévoir des ouvrages de franchissement des fouilles accessibles aux personnes handicapées | 1 | 2 |  |
|  | Acheminement du matériel sur le site par camions et grues | Risque routier | Collision véhicule /piéton : blessures, décès | 4 | 2 | 42 | - Former les conducteurs sur les règles de conduite - Définir des ENTRÉES/SORTIES uniquement accessibles par le personnel du chantier | 3 | 1 | 31 |
|  |  | Risques liés à l’utilisation d’engins de manutention | Collision engin /piéton : blessures, décès | 4 | 2 | 42 | - Mettre en place un plan de circulation et une signalisation dans le chantier, - Maintenance des engins, Former les conducteurs d’engins sur les règles de conduite, Dégager les voies de circulation Assister le conducteur lors des - Déplacements Définir des ENTRÉES/SORTIES uniquement accessibles par le personnel du chantier | 3 | 1 | 31 |
|  |  | Risques liés aux chutes d’objet | Blessures, Fractures, Décès | 4 | 2 | 42 | - Port des EPI (casque, lunettes de protection, chaussures de sécurité) Contrôler les installations et engins susceptibles d’être source de chutes d’objets Limiter la hauteur des stockages Installer des protections pour retenir les chutes d’objets | 3 | 1 | 31 |
|  | Maçonnerie | Contact avec le ciment et inhalation de poussière | Irritation des yeux, des voies respiratoires et de la peau | 3 | 1 | 31 | - Choisir une équipe de maçons expérimentés ; - Exiger le port d’une combinaison de protection, un casque de sécurité, un masque anti-poussière, des gants en cuir et des bottes ; | 2 | 1 | 21 |
|  |  | Manipulation de la ferraille et d’autres outils de maçonnerie | Blessure | 3 | 2 | 32 |  | 2 | 1 | 21 |
|  | Pose des canalisations | Chute de charge | Blessures, Fractures, Décès | 3 | 4 | 34 | - Établir un périmètre de sécurité lors des travaux de manutention des charges - Vérification des engins de levage - Formation-information du personnel | 1 | 2 | 12 |
|  |  | Coincement | Blessures, Fractures, Décès | 3 | 2 | 32 |  | 2 | 1 | 21 |
|  | Installation électrique | Exposition au courant électrique | Électrisation/ Électrocution | 3 | 4 | 34 | - Choisir un électricien expérimenté avec habilitation - Port de gants isolants | 1 | 2 | 12 |
| Entretien des équipements durant la phase d’exploitation | Opération de maintenance | Manipulation d’éléments sous tension | Électrisation/ Électrocution | 3 | 4 | 34 | - Choisir un électricien habilité et expérimenté - Port de gants isolants | 1 | 2 | 12 |
|  |  | Intervention sur les groupes électrogènes et pompes | Blessure par projection de fragments | 2 | 3 | 23 | - Arrêter les machines pendant la maintenance - Port d’EPI (gants, casque et chaussures de sécurité) | 1 | 2 | 12 |
|  | Entretien des regards | Travail en espace confiné | Traumatisme ou d’asphyxie | 2 | 3 | 23 | - S’assurer que les personnes habilitées à y pénétrer sont qualifiées, - Respecter les règles d’hygiène et les consignes sur les moyens de protection individuelle (port du casque, gants, bottes, masque respiratoire, etc.). | 1 | 2 | 12 |
|  | Charge du travail élevée | Stress | Diverses maladies ; Blessures plus ou moins graves par accident | 2 | 3 | 23 | - Éviter de mettre trop la pression sur les travailleurs | 2 | 2 | 22 |

Il est aussi important de retenir que le document d’évaluation des risques doit être dynamique afin d’observer les modifications des risques et l’exposition des salariés dans le temps. Il doit être réactualisé à chaque fois qu’une modification de taille s’opère dans les installations (réaménagement, changement d’installation, achat de nouveaux équipements…) dans le but d’identifier et d’évaluer les nouveaux risques auxquels le personnel peut être exposé.

# MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES

Le PMPP préparé par l’ADM dans le cadre PROGEP II, et validé par la Banque mondiale a été actualisé dans le cadre de ce financement additionnel. Il est en cours de mise en œuvre. Ce chapitre présente la procédure d’identification et la stratégie de mobilisation des parties prenantes dans le cadre des travaux du Bassin versant de Mbao.

  - Information et consultation des parties prenantes dans la préparation de l’EIES

Dans le cadre de la préparation de l’EIES, le Consultant a mené plusieurs activités d’information et de consultation auprès de différentes catégories d’acteurs : autorités administratives, services techniques centraux et déconcentrés, collectivités territoriales, organisations et leaders communautaires de base. À travers ces consultations, ces parties prenantes ont eu l’occasion de partager leurs avis, craintes et préoccupations, besoins en renforcement de capacités, attentes, suggestions et recommandations.

Le détail de ces activités est présenté dans le chapitre 5 portant sur la consultation du public.

  - Identification et analyse des parties prenantes

Objectifs

L'objet de l’identification des parties prenantes est de déterminer les organisations et les personnes susceptibles d’être directement ou indirectement affectées (de façon positive ou négative) ou d’avoir un intérêt dans le Projet. L’identification des parties prenantes permettra d’adapter la stratégie de participation selon chaque type de partie prenante.

Catégories de parties prenantes

Pour les besoins de l’analyse, les parties prenantes du projet ont été regroupées en trois catégories suivantes :

- Les parties affectées : personnes, groupes et autres entités dans les zones du projet qui sont directement impactées (effectivement ou potentiellement, positivement ou négativement) par le projet et/ou qui ont été identifiées comme les plus susceptibles d'être affectées par le projet et qui doivent être étroitement impliquées dans l'identification des impacts et de leur importance, ainsi que dans la prise de décision sur les mesures d'atténuation et de gestion ;

- Les parties prenantes intéressées : personnes, groupes ou entités dont les intérêts peuvent être affectés par le Projet et qui ont le potentiel d'influencer les résultats du Projet de quelque manière que ce soit.

Cette catégorie englobe par exemple les autorités gouvernementales locales ou nationales, l’ADM, les partenaires techniques et financiers, les politiques, les médias, les responsables religieux, les groupes et organisations de la société civile avec leurs intérêts spéciaux, les entreprises, missions de contrôle, etc. ;

- Les groupes vulnérables : Personnes, groupes ou communautés susceptibles d'être touchés de manière disproportionnée ou davantage défavorisée par le Projet par rapport à d'autres groupes en raison de leur vulnérabilité et cela peut nécessiter des efforts d'engagement spéciaux pour assurer leur représentation égale dans le processus de consultation et de prise de décision associée au projet.

Identification des parties prenantes

La liste des parties prenantes ci-dessous présentée est établie sur la base des connaissances actuelles du Projet. Elle constitue une base de données évolutive et dynamique qui sera mise à jour périodiquement par le l’ADM tout au long de la vie du projet.

      - Parties prenantes intéressées par le projet

Les parties prenantes intéressées incluent toutes les entités et communautés impliquées dans la mise en œuvre du projet. Ils peuvent être scindés en deux groupes : ceux qui participent à la mise en œuvre du projet et ceux qui exercent une influence ou un intérêt dans la mise en œuvre du projet.

Tableau 108 : Catégories des parties prenantes intéressées

| Parties prenantes qui participent à la mise en œuvre du projet | Parties prenantes exerçant une influence ou un intérêt sur la mise en œuvre du projet |
| --- | --- |
| - L’ADM - Les entités gouvernementales, y compris les services départementaux et l’administration territoriale et les autres entités qui assurent la gestion urbaine, le contrôle de l'utilisation des ressources naturelles et la protection de l'environnement, la santé et la sécurité des communautés, le bien-être humain, la protection sociale et l'emploi, etc. - Les partenaires financiers actuels et ceux susceptibles de devenir des partenaires potentiels du projet à l'avenir - Les Partenaires techniques : le projet pourra s’attacher les services de partenaires techniques sur les questions de conseil et d’assistance technique par la signature de protocole | - Les collectivités territoriales ainsi que les communautés riveraines qui expriment un intérêt à la réalisation du projet - Les organisations de la société civile (ONG et OCB) et la chefferie locale qui poursuivent des intérêts environnementaux et socio-économiques, ainsi que la médiation et la protection des droits des communautés et peuvent devenir des partenaires du projet - Les Commissions de gestion des Plaintes et des Conflits - Les entreprises et fournisseurs de services, de biens et de matériaux qui seront impliqués ou intéressés par les travaux de manière plus large - Les médias et les groupes d'intérêt associés, y compris les médias parlés, écrits et audiovisuels, ainsi que leurs associations. - Les populations des quartiers concernés dans les communes de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap, de Rufisque Ouest (département de Rufisque), de Keur Massar Sud (Département de Keur Massar) et de Mbao (Département de Pikine) - Les plateformes locales de lutte contre les AES/HS telles que les CLVF, les maisons de justice, Bajenu Gox, etc. |

      - Parties prenantes susceptibles d’être affectées par le projet

Cette catégorie concerne les parties prenantes directement affectées par le projet, que ce soit du fait de l’acquisition involontaire de terres sur les emprises du projet, ou des effets environnementaux et sociaux tels que les pollutions et nuisances, ou encore du fait des effets sociaux et économiques négatifs, y compris les risques pour la santé et la sécurité induits tout au long de la mise en œuvre des travaux de la phase d’urgence du PROGEP II. Ainsi, en prenant en compte la sphère d’influence du Projet, qui va au-delà des emprises des travaux, l’analyse des différents types de risques sociaux et environnementaux a permis d’identifier des personnes et groupes distincts qu’il convient de dénommer les parties prenantes affectées, soit directement ou indirectement.

Quatre (4) catégories de parties prenantes suivantes directement ou indirectement affectées, négativement ou positivement, ont été identifiées.

Les parties prenantes affectées sont identifiées lors des consultations. Pour chaque partie prenante affectée, ces études indiquent les mesures spécifiques à prendre pour assurer leur résilience par rapport au projet.

Tableau 109 : Liste des parties prenantes affectées

| Parties prenantes affectées | Catégorie identifiée | Impacts/effets potentiels |
| --- | --- | --- |
| PAP | - Habitats - Places d’affaires - Agriculteurs - Infrastructures - Lieux de cultes - Pêcheurs - Éleveurs | Positifs - Protection contre les risques d’inondation - Amélioration des conditions de vie et d’exercice des activités socio-économiques et de culte - Prise en charge des personnes vulnérables Négatif - Pertes de biens - Pertes d’emplois - Pertes de sources de revenus - Perturbations des activités - Perturbation de l’accès |
| Communautés riveraines | - Populations des quartiers situés dans les zones d’interventions (Communes de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap, de Rufisque Ouest, de Keur Massar Sud et de Mbao) | Positif - Préservation contre les risques d’inondation - Accès au projet d’investissement communautaires - Amélioration du cadre de vie - Plus-value des projets d’investissement communautaires Négatif - Perturbation du cadre de vie par les risques et les impacts environnementaux et sociaux - Dégâts matériels - Perturbation des activités socio-économiques - Dévoiement de réseau et perturbation temporaires de l’approvisionnement en eau potable et en électricité - Perturbations des activités sportives et culturelles des jeunes - Risque d’AES, HS |
| Collectivités territoriales | - Communes traversées (Communes de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap, de Rufisque Ouest, de Keur Massar Sud et de Mbao) | Positif - Réduction des dépenses liées aux inondations - Bénéficiaire de projet d’investissement communautaire - Préservation du territoire communal contre les effets des inondations - Plus-values liées à la réalisation des projets d’investissement communautaire Négatif - Pertes de revenus fiscaux liés à la réinstallation d’activités socio-économiques |
| Secteur privé | - Concessionnaire de réseau (SENELEC, ONAS) | - Dégâts sur les réseaux - Dévoiement de réseau |

      - Groupes vulnérables affectés par le projet

Dans la zone d'influence du projet, les groupes vulnérables sont définis par le CPR et les enquêtes socio-économiques du PAR. Néanmoins, les consultations effectuées avec les collectivités territoriales, les OCB et les personnes-ressources clés ont permis d’identifier les groupes et personnes suivantes :

- Les handicapés (physiques ou mentaux) ;

- Les personnes malades, particulièrement les personnes atteintes du VIH/SIDA ou d’autres maladies graves ou incurables ;

- Les personnes âgées sans soutien ;

- Les ménages dont le chef de famille est sans ressource ou quasiment sans ressource ;

- Les personnes victimes d’Abus et d’Exploitation Sexuels (AES) et Harcèlements sexuels (HS) ;

- Les veuves sans revenus et/ou soutien ;

- Les orphelins mineurs.

Ces groupes vulnérables pourraient faire l’objet d’une marginalisation et d’une stigmatisation qui pourraient les empêcher de participer pleinement au projet et dans ce cas, vont bénéficier de mesures spécifiques en termes d’identification et de prise en charge de leurs besoins.

  - Analyse des parties prenantes

L'analyse des parties prenantes détermine la relation probable entre les parties prenantes et le projet, et aide à identifier les méthodes de consultation appropriées pour chaque groupe de parties prenantes pendant la durée du projet.

L’analyse faite ci-dessous repose sur plusieurs catégorisations et évaluations. Pour les parties prenantes, leur niveau d’influence vis-à-vis du projet a été évalué sur trois niveaux simples (élevé, moyen et faible).

Le niveau d’influence d’une partie prenante est défini par sa capacité à influencer sur les résultats du Projet ou à persuader ou forcer des parties prenantes à prendre des décisions et à adopter une ligne de conduite à l’égard du Projet.

La note a été déduite des entretiens réalisés avec chaque partie prenante. Le niveau d’influence a été évalué sur la base des critères suivants.

Tableau 110 : Critère d’évaluation du niveau d’influence des parties prenantes

| Niveau d’influence | Critères |
| --- | --- |
| Élevé | - Les individus ou les organismes de cette catégorie sont considérés comme étant des "parties prenantes naturelles" du fait de leurs forts niveaux d’influence. La collaboration avec ces individus ou organismes est donc essentielle pour assurer leur adhésion tout au long du projet. - Ce sont les acteurs dont les actes peuvent modifier le projet, voire bloquer le projet. Il s’agit des acteurs qui doivent être impliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet. Sont classés dans cette catégorie : - Le Secteur public (Gouvernement, services techniques de l’État, Autorités locales et ADM) directement en charge de suivi du projet - Les personnes affectées par le projet (PAP) ainsi que les acteurs de la problématique d’inondation ; - Les partenaires techniques et financiers ; - Les collectivités territoriales concernées par le projet ; |
| Moyen | Les individus ou organismes de cette catégorie accordent une grande importance à la réussite du projet et souhaitent par conséquent être tenus informés de son avancement. Il s’agit des acteurs dont les actes peuvent amener à repenser la mise en œuvre du projet et amener certaines parties prenantes à adopter certaines positions à l’égard du projet. Ils n’ont pas une capacité à bloquer le projet, mais peuvent ralentir ou retarder sa mise en œuvre. Il s’agit d’acteurs qui doivent adhérer à la mise en œuvre du projet et avec qui il faut assurer une étroite collaboration. Ces acteurs doivent être informés/sensibilisés à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet Sont classés dans cette catégorie : - Les communautés de la zone du projet ; - Les organisations communautaires de base ; - Les organisations de la société civile ; - La chefferie locale. - Les PAP |
| Faible | Il s’agit des acteurs qui ont un niveau d’influence très faible dans la mise en œuvre du projet. Les individus ou organismes de cette catégorie sont liés de loin au projet : ils n'accordent que peu d'importance à sa réussite et n'ont pas spécialement d'influence sur l'atteinte des objectifs. La stratégie à mettre en place consiste alors à surveiller ces parties prenantes au cas où leurs niveaux de pouvoir et/ou d'intérêt augmenteraient. Les fournisseurs locaux, les groupes vulnérables font partie de cette catégorie |

Légende du code couleur :

| Élevé |  | Moyen |  | Faible |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Enfin, sur la base des entretiens et des informations disponibles, le niveau d’engagement a été classé en cinq (5) catégories : Élevé, moyen, Passif, Faible, Négatif ou Antagoniste

Cette classification a permis d’évaluer le niveau d’engagement de chaque partie prenante à contribuer ou empêcher le projet. La notation a été faite selon le tableau suivant :

Tableau 111 : Critère d’évaluation du niveau d’engagement

| Niveau d’engagement | Critères |
| --- | --- |
| Antagoniste | Ce critère est attribué aux acteurs qui indiquent dans les entretiens être contre le projet, vouloir s’y opposer ou préférer ne pas le voir mettre en œuvre. On inclut dans cette catégorie les parties prenantes dont les activités et les investissements peuvent perturber ou annihiler les réalisations du projet. Il ne s’agit pas de parties prenantes qui le font en connaissance de cause, mais qui n’ont pas été bien informées sur le projet. Les personnes dont les biens sont affectés par les inondations et qui n’ont aucun espoir d’être indemnisées, les personnes dont les quartiers ne seront pas desservis par les ouvrages de drainage qui seront réalisés par le projet |
| Faible | Sont classés dans cette catégorie les acteurs qui sont intéressés par le projet, souhaitent y collaborer, mais ne présentent qu’une faible capacité à participer effectivement au développement et à la mise en œuvre du projet. L’accès à l’information et la contribution aux organes de prise de décisions peuvent être mis en cause à ce niveau : ces personnes ne font en effet pas partie des instances de prise de décision du projet et ne sont pas toujours informées des activités du Projet. Les groupes vulnérables, les handicapés sont dans cette catégorie |
| Passif | Ce critère est attribué aux acteurs n’ayant pas exprimé un intérêt pour le projet et ne démontrant aucune volonté de contribuer à son développement et/ou sa mise en œuvre. Sont également classés ici, les acteurs n’ayant pas d’intérêt à ce que le projet se mette en œuvre, mais qui ne s’oppose pas à son développement. Par ceux-ci on pourrait retrouver les personnes qui habitent dans les quartiers riverains qui ne sont pas inondés. |
| Moyen | Ces acteurs démontrent une forte volonté de coopérer, ils sont facilement mobilisables et participent activement aux discussions. Ils ont des intérêts directement liés au projet. Les communautés riveraines des zones d’inondations sont dans cette catégorie, ainsi que certaines PAP |
| Fort | Ces acteurs sont proactifs, ils entament des initiatives, communiquent sur le projet, mobilisent les gens. Les autorités administratives, les collectivités territoriales, les organisations communautaires de base sous la houlette des COLIGEP, sont dans cette catégorie. |

Légende du code couleur :

| Fort |  | Moyen |  | Faible |  | Antagoniste |  | Passif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Programme de mobilisation des parties prenantes

La NES 10 de la BM exige que les « Emprunteurs » consultent les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet, en commençant leur mobilisation le plus tôt possible pendant le processus de préparation du projet et dans des délais qui permettent des consultations significatives avec les parties prenantes sur la conception du projet. La nature, la portée et la fréquence de la consultation des parties prenantes seront proportionnelles à la nature et à l’ampleur du projet et à ses risques et impacts potentiels.

Méthode d’engagement des parties prenantes

Cette section décrit les principes des méthodes qui pourraient être potentiellement utilisées pour l'engagement des parties prenantes dans le contexte du projet. Certaines des méthodes les plus courantes utilisées pour consulter les parties prenantes comprennent :

- Téléphone / courriel / SMS ; des entrevues individuelles, des entretiens (individuels ou collectifs), des réunions, groupes de discussion, les réunions publiques et ateliers d’information et d’échanges seront organisés aux différentes étapes du projet, afin de tenir les acteurs institutionnels (ministères et structures concernés, parties prenantes… etc.,) régulièrement informés de l’évolution du projet ;

- Ateliers d’échanges / groupes de discussion avec les parties prenantes qui participent à la mise en œuvre du projet ;

- Distribution de brochures et de bulletins d’information (en français et dans les langues locales) sur les activités du projet, les risques et impacts environnementaux…seront affichés sur des sites bien identifiés et accessibles à tous (mairies, associations de jeunes, maisons des femmes...) ;

- Journaux / magazines /Affiches ; la presse écrite et en ligne, ainsi que la télévision seront également utilisées pour diffuser les informations destinées à toucher le plus grand nombre, notamment les parties prenantes instruites et ayant accès à ces médias ; de même,

- Les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, tweeter, etc., seront également mis à contribution pour la diffusion des informations sur le Projet ;

- Les radios locales, les crieurs publics, les caravanes d’information et les leaders d’opinion seront mis à contribution pour l’information et la sensibilisation des parties prenantes, y compris les bénéficiaires, les personnes affectées et les populations vulnérables, sur les opportunités, les risques et impacts sociaux et environnementaux du Projet ;

D’une manière générale, le projet jouit d’un engagement fort des parties prenantes, car la première phase du PROGEP a été globalement très appréciée de même que les activités de travaux de la phase d’urgence BCI. Les méthodes d’engagement initiées jusque-là par l’ADM portent essentiellement sur les correspondances, les réunions publiques, les réunions formelles, les communiqués radiotélévisés et semblent être assez efficaces, mais dans le cadre du projet, elles doivent être soutenues par une meilleure implication des professionnels de la communication, l’utilisation des réseaux sociaux et des experts de la participation communautaire.

Par ailleurs, les leaders d’opinion et les organisations communautaires de base devront être mobilisés afin de susciter un engagement fort sur le projet. C’est de cette manière que le projet nouera des relations solides avec des personnes influentes et de confiance, en particulier avec les acteurs suscités afin de mieux communiquer avec les populations et d’influer sur leur adhésion. À cet égard, les activités de communication, de mobilisation et d'engagement communautaire doivent être conçues pour être adaptées aux objectifs poursuivis tout en minimisant le risque de développement de comportement antagoniste et de conflits.

Stratégie de communication

Depuis la mise en œuvre du PROGEP I, l’ADM a entrepris des actions de mobilisation de parties prenantes ; ces actions se poursuivent dans le cadre des activités du PROGEP II. Cependant, les acteurs ne sont pas au même niveau d’information sur le projet. De plus, les consultations menées dans le cadre de l’élaboration de l’EIES ont permis de constater que certaines n’ont aucune information sur le projet et chez d’autres des informations biaisées sont diffusées sur le projet. Cela concourt à créer des comportements antagonistes et de méfiance chez certaines catégories de parties prenantes.

Ainsi, le Projet devra capitaliser la stratégie de communication jusque-là déroulée et prendre des mesures permettant de l’améliorer.

D’une manière générale, les informations à communiquer seront spécifiées et varieront en fonction des groupes de parties prenantes à cibler et concernées et/ou touchées par la mise en œuvre des activités du projet. Le choix du mode de communication présenté dans le tableau ci-après a été défini par suite de l’appréhension des pratiques existantes et après consultations des groupes de parties prenantes.

Stratégie de diffusion de l’information

Le tableau ci-dessous présente la liste des informations à communiquer selon les phases du projet.

Tableau 112 : Stratégie de communication et diffusion de l’information

| Stade | Informations à communiquer | Méthodes proposées | Calendrier | Parties prenantes ciblées | Responsabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE DE PRÉPARATION |  |  |  |  |  |
| - Réalisation des études de sauvegarde E&S (EIES) | L’objet, la nature, la durée des activités et l’envergure du projet ; | - Communiqué télé et radio (nationale et communautaire) en langue locale (Wolof) - Affichage au niveau de la préfecture, et la mairie - Site web du projet - Les réseaux sociaux - Consultation du public ou focus group au niveau des communes concernées - Correspondance et réunions officielles - Brochures et dépliants | - Communiqué un mois avant le démarrage des études - Communiqué mensuel (radio-télé et journaux) tout le long de la phase de réalisation des études au niveau des médias à couverture nationale et communautaire - Affichage durant toute la période des études | - Partie prenante participant à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux - Partie prenante intéressée : Collectivités territoriales, communauté riveraine, OCB, Société civile - Partie prenante affectée : PAP | ADM |
|  | Concertation des variantes techniques à retenir | - Réunions formelles - Visites de sites | - Durant les études d’APS et APD - Réunion au niveau des communes durant la réalisation des études | - Partie prenante participant à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux - Partie prenante intéressée, délégués de quartiers, Collectivités territoriales | ADM |
|  | Aspects sociaux qui seront examinés pendant l’étude, y compris l’importance de l’aspect genre et de la lutte contre l’AES/HS | - Consultation du public ou focus group au niveau des communes concernées | - Consultation durant la réalisation des études au niveau des quartiers de la zone d’intervention du projet | - Partie prenante intéressée : communauté riveraine, OCB, Société civile, collectivités territoriales - Partie prenante affectée : PAP - Groupe vulnérable | - ADM - Services spécialisés concernés |
|  | Résultats des études et feedback sur l’incorporation des points de vue de parties prenantes, ou justification sur l’impossibilité de les incorporer | - Consultation du public ou focus group au niveau des communes concernées - Correspondance et réunions officielles | - Durant la réalisation des études au niveau des quartiers ciblés | - Partie prenante intéressée : communauté riveraine, OCB, Société civile - Partie prenante affectée : PAP - Groupe vulnérable | - ADM - Collectivités territoriales concernées |
|  | Les risques et effets potentiels du projet sur les communautés locales, et les mesures pour les atténuer | - Consultation du public ou focus group au niveau des communes concernées - Communiqué radio et télé (nationale et communautaire) dans les langues locales (Wolof) - Site web du projet - Les réseaux sociaux | - Durant la réalisation des études au niveau des quartiers concernés et des médias à couverture nationale et communautaire | - Partie prenante intéressée : communauté riveraine, OCB, Société civile - Partie prenante affectée : PAP - Groupe vulnérable | - Consultants - Spécialiste en sauvegarde environnementale et Spécialiste social |
|  | Mécanisme de gestion des plaintes | - Consultation du public ou focus group - Réunions formelles/atelier de partage - Communiqué télé et radio (nationale et communautaire) en langue locale (Wolof) sur l’existence du MGP sensible à l’AES/HS et les méthodes de dépôt de plaintes | - Après la validation du document auprès des communes concernées | - Partie prenante intéressée : Collectivités territoriales, communauté riveraine, OCB, Société civile - Partie prenante affectée : PAP - Groupe vulnérable | - ADM - COLIGEP |
|  | Les dates et lieux des réunions de consultation publiques envisagées, ainsi que le processus qui sera adopté pour les notifications et les comptes rendus de ces réunions ; | - Communiqué télé et radio (nationale et communautaire) en langue locale (Wolof) - Les affiches au niveau de la préfecture et de la mairie - Correspondance - Porte à porte - Crieur public - Caravane | - Deux semaines avant le démarrage des études - Durant la réalisation des études | - Partie prenante intéressée : Collectivités territoriales, communauté riveraine, OCB, Société civile - Partie prenante affectée : PAP - Groupe vulnérable | ADM |
| PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET DES ÉTUDES |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre du PGES | Partage du Rapport de l’EIES | - Site web du projet - Atelier de validation - Audience publique - Résumé dans radio et télé en langue locale (wolof) | - Dès la validation de l’EIES | - Partie prenante participant à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux, CDREI, Préfet - Partie prenante intéressée : Collectivités territoriales, communauté riveraine, OCB, Société civile - Partie prenante affectée : PAP | - ADM - Entreprise des travaux |
|  | Les risques et effets potentiels du projet y compris les AES, HS sur les communautés locales, et les mesures pour les atténuer | - Consultation du public ou focus group au niveau des quartiers - Journaux, la télévision, radios (nationale et communautaire), - Les affiches au niveau de la mairie, de la préfecture, des foyers de jeunes et de femmes - Site web du projet - Les réseaux sociaux communautaires | - Durant toute la phase de mise en œuvre du PGES | - Partie prenante participant à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux, DIREC, DPC, etc. - Partie prenante intéressée : Collectivités territoriales, communauté riveraine, OCB, Société civile | - ADM - Entreprise des travaux |
|  | Mécanisme de gestion des plaintes | - Consultation du public ou focus group - Réunions formelles/atelier de partage - Communiqué télé et radio (nationale et communautaire) en langue locale (Wolof) sur l’existence du MGP et les méthodes de dépôt de plaintes | - Durant toute la phase de mise en œuvre | - Partie prenante intéressée : Collectivités territoriales, communauté riveraine, OCB, Société civile | - ADM - Entreprise des travaux |
|  | Plan d’action, AES, HS | - Consultation du public ou focus group au niveau des communes - Réunions formelles/atelier de partage avec les organisations de la société civile, les Bajenu Gox (marraines de quartier, les associations de femmes | - Durant toute la phase de mise en œuvre | - Partie prenante intéressée : Collectivités territoriales, communauté riveraine, OCB, Société civile - Personnes vulnérables, associations de femmes, Bajenu Gox | - ADM - Entreprise des travaux |
|  | Campagne de sensibilisation sur les aspects AES, HS | - Émission télé et radio (nationale et communautaire) en langue locale (Wolof)) - Affiche à la Mairie, la Préfecture, aux places publiques et foyers des jeunes et/ou de femmes des localités ciblées - Séances de sensibilisation de rappel sur les aspects AES, HS - Réunions formelles/atelier de partage avec les organisations de la société civile | - Durant toute la phase de mise en œuvre | - Partie prenante intéressée : Collectivités territoriales, communauté riveraine, OCB, Société civile - Personnes vulnérables - Association de femmes | - ADM - Entreprise des travaux - Consultant spécialiste en Intermédiation Sociale et Genre |
| Suivi environnemental | Performance environnementale et sociale | - Réunion formelle | - Durant toute la phase de mise en œuvre | - Partie prenante participant à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux, DIREC, DPC, etc. - Partie prenante intéressée : Collectivités territoriales, communauté riveraine, OCB, Société civile | - ADM - DIREC/CRSE |
| Mise en œuvre des travaux | Planning de construction | - Affiche au niveau de la Mairie et de la préfecture - Réunion de partage avec les communes concernées - Consultation publique au niveau des zones de travaux | - Avant le démarrage des travaux | - Partie prenante participant à la mise en œuvre du projet : Entreprise, MDC Acteurs gouvernementaux, CRSE, ADM - Partie prenante intéressée : Collectivités territoriales, communauté riveraine, OCB, Société civile | - ADM - Entreprises en charge des travaux |
|  | Opportunités d’emplois et méthode de candidature | - Affiche des opportunités d’emplois au niveau de la Marie et de la préfecture - Communiqué radio et télé - Site web du projet | - Trois mois avant le démarrage des travaux à travers des communiqués hebdomadaires, des affiches | - Partie prenante intéressée : Collectivités territoriales, communauté riveraine, OCB, Société civile | - ADM - Entreprises |
|  | Information sur les emprises des travaux | - Affiche au niveau de la mairie et de la préfecture - Réunions formelles - Visite de site | - Avant le démarrage des travaux | - Partie prenante participant à la mise en œuvre du projet : Entreprise, MDC Acteurs gouvernementaux, CRSE, ADM Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, OCB, Société civile | - ADM - Entreprises en charge des travaux |
|  | Les risques et effets potentiels du projet y compris l’AES, HS sur les communautés locales, et les mesures pour les atténuer | - Consultation du public ou focus group - Communiqué télé et radio (nationale et communautaire) en langue locale (Wolof) - Les affiches - Site web du projet - Les réseaux sociaux | - Durant toute la phase de construction | - Partie prenante participant à la mise en œuvre du projet : Entreprise, MDC, Acteurs gouvernementaux, DIREC, DPC, DPGI, PROMOGED, UCG, etc. - Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, OCB, Société civile | - ADM - Entreprises en charge des travaux - Bureau de contrôle |
|  | Gestion de la main-d’œuvre code de bonne conduite | - Réunion de partage - Atelier de formation - ¼ d’heure de sécurité | - Durant les travaux | - Personnel de l’entreprise - Bureau de contrôle | - ADM - Entreprises des travaux - Bureau de contrôle |
|  | Enjeux environnementaux et sociaux des activités du PROGEP : hygiène, sécurité, violences sexuelles ; travail des enfants lors des travaux ; gestion des déchets | - Communiqué télé et radio (nationale et communautaire) en langue locale (Wolof) - Les affiches - Site web du projet - Les médias sociaux - Consultation du public ou focus group - Correspondance et - Réunions officielles - Brochures et dépliants - ¼ d’heure de sécurité | - Durant toute la phase de construction | - Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet : Entreprise, MDC, Acteurs gouvernementaux, DIREC, DPC, DPGI, PROMOGED, UCG, etc. - Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, OCB, Société civile | - ADM - Entreprises des travaux - Bureau de contrôle |
|  | Suivi des travaux y compris la SST, travail des enfants, nuisance, plan de sécurité pour les accidents (communautaires), AES/HS, IST | - Réunion hebdomadaire mensuelle et trimestrielle sur le niveau d’avancement les Points d’arrêt, les Performances techniques et environnementales | - Durant toute la phase de construction | - Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet : Entreprise, MDC, Acteurs gouvernementaux, DIREC, DPC, DPGI, PROMOGED, ADM, etc. - Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, OCB, Société civile | ADM - Entreprises des travaux - Bureau de contrôle |
| PHASE D’EXPLOITATION |  |  |  |  |  |
| Mise en service des équipements | Mesure d’entretien et de gestions des ouvrages | - Entretien et de maintenance des bassins et des collecteurs - Émission télé et radio (nationale et communautaire) en langue locale (Wolof) sur la sauvegarde des installations - Affichage de pancartes autour des aménagements - Les médias sociaux - Consultation du public ou focus group - Correspondance et - Réunions officielles - Brochures et dépliants - Caravane de sensibilisation | - Dès la mise en service des ouvrages | - Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux, DIREC, DPC, DPGI, PROMOGED, UCG, urbanisme, etc. - Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, OCB, Société civile | - Collectivités territoriales - ONAS - ADM |
|  | Planification des travaux d’entretien courant et périodique | - Affichage de planification des travaux d’entretien à la mairie - Communiqué radio en langue locale - Crieur public pour diffusion des opérations d’entretien - Réunion officielle à la mairie | - Une semaine avant le début de chaque opération d’entretien et de nettoyage | - Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet : Préfet, DPC, PROMOGED, UCG, urbanisme, etc. - Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, OCB, | - ADM - ONAS - Collectivités territoriales |

Liste des informations à divulguer dans le cadre du projet

La divulgation des informations pertinentes sur le projet aide les parties prenantes à comprendre les risques, les impacts et les opportunités résultant du projet. La mise en œuvre des activités de communication et diffusion de l’information dans le cadre du PMPP sera assurée par l’ADM via la facilitation sociale. Le projet doit donner accès à des informations pertinentes sur :

- L’objet, la nature et l’échelle du projet ;

- Les caractéristiques techniques des ouvrages ;

- La durée des activités proposées dans le cadre du projet ;

- Les emprises des travaux ;

- Les risques et les impacts auxquels pourraient être exposées les communautés et les mesures d’atténuation correspondantes ;

- Le processus envisagé pour la participation des parties prenantes ; et

- le mécanisme de Gestion des Plaintes avec mesure spécifique pour les plaintes liées à l’EAS/HS assortie d’une cartographie des services de prise en charge de l’EAS/HS des dans les communautés riveraines du projet.

Ces documents doivent être disponibles en copie papier de même qu’en version électronique sur le site web de l’ADM. La disponibilité des documents pourrait être annoncée par un communiqué de presse.

À cet effet, l’ensemble des documents ci-dessous doit être divulgué :

- La carte géographique : zone d’intervention

- Le calendrier des activités de même que les échéanciers

- et les études techniques (uniquement avec les services qui participent à la mise en œuvre)

- Le plan de mobilisation des parties prenantes

- Le mécanisme de gestion des griefs ainsi que tous les contacts et formulaires requis

- L’Étude d’impact environnemental et social (EIES)

- Le Plan d’Actions de Réinstallation (PAR)

- Le plan d’action pour la prévention et réponse aux risques d’EAS/HS

- Les rapports de suivi et d’évaluation du mécanisme de gestion des griefs

- Les rapports de suivi environnemental et social.

L’ensemble des documents doit contenir un support visuel approprié (telles que les cartes, maquettes, photos, etc.) et ce, pour maximiser la compréhension du projet auprès des personnes analphabètes. Il est à noter que les facilitateurs locaux auront également la tache de vulgariser les informations techniques du projet aux communautés locales tant analphabètes que celles sachant lire.

Ces documents doivent être mis à la disposition des communautés en copie papier, ils peuvent être déposés à la mairie, auprès des chefs de quartier ou chez les facilitateurs locaux pour consultation.

Responsabilités de mise en œuvre du PMPP

Le tableau suivant résume les fonctions de gestion et de responsabilité

Tableau 113 : Fonction de gestion et de responsabilités

| Catégories d’acteurs | Responsabilités |
| --- | --- |
| ADM | - Assurer la maitrise d’Ouvrage - Assurer la mobilisation des ressources financières y relatives - Appuyer la préparation et la mise en œuvre du PMPP et des études de sauvegardes E&S - Exiger un rapport global sur l’état de mise en œuvre des mesures de gestion environnementale et sociale et du PMPP |
| Entreprises | - Mettre en œuvre des composantes des projets d’infrastructure - Exécuter les mesures environnementales et sociales et EAS/HS - Mobiliser les Experts Environnementaliste/ HSE/ Social et Genre - Fournir des rapports de mise en œuvre |
| Mission de Contrôle (MDC) | - Coordonner les études, de la réalisation et du suivi des travaux - Préparer un plan de surveillance environnementale et sociale détaillé et approuvé par l’ADM et l’exécuter - Recruter un Expert Environnement et social et un spécialiste en santé - sécurité et les mobiliser en temps plein - Produire les rapports, PV chantiers, etc., sur la mise en œuvre du PGES |
| Services Techniques/CRSE | - Accompagner le projet dans le suivi environnemental et social et la mise en œuvre du PMPP - Assurer le suivi externe des travaux et la mise en œuvre du PMPP - Participer aux séances de renforcement des capacités - Participer à la réception provisoire et définitive des travaux |
| Collectivités territoriales | - Informer et sensibiliser les élus - Instruire les Services Techniques communaux dans le suivi de proximité - Médiation entre le projet et les populations locales en cas de conflits. - Informer, éduquer et conscientiser les populations locales |
| Associations locales et ONG | - Participer à la conscientisation des populations riveraines - Informer, éduquer et conscientiser les populations des zones bénéficiaires sur les aspects environnementaux et sociaux, EAS/HS lié au projet - Appuyer les agents d’engagement des Parties Prenantes |

# PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)

Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) a pour objectif la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans le processus de conception et de planification de la mise en œuvre des activités du Projet. Le PGES a préconisé différentes mesures d'optimisation et d’atténuation des impacts du projet, et un cadre de mise en œuvre. De manière spécifique, le PGES comprend les parties suivantes :

- Arrangements institutionnels de mise en œuvre

- Plan d’atténuation

- Plan de surveillance et de suivi ;

- Mécanisme de gestion des plaintes ;

- Plan d’information et de sensibilisation ;

- Plan hygiène, santé et sécurité (HSS)

- Coût du Plan de Gestion Environnementale et Sociale

  - Arrangements institutionnels de mise en œuvre du PGES

Dans le cadre de la mise en œuvre du PGES, les arrangements institutionnels proposés dans le tableau suivant précisent les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PGES.

Tableau 114 : Rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du PGES

| Catégories d’acteurs | Responsabilités avant et au cours de l’exécution | Responsabilité en Fin des travaux |
| --- | --- | --- |
| DIREC/DREEC/CRSE | - Approbation de l’EIES, - Veiller au respect de l’application de la réglementation environnementale - Attribution des autorisations (ICPE) - Mener des missions de suivi environnemental et social périodiques sur les sites de chantier en relation avec les CRSE | Valider la remise en état des sites après travaux Exiger un rapport global sur l’état de mise en œuvre du PGES |
| ADM Cellule de Gestion Environnementale et Sociale Expert en Sauvegarde environnementale du PROGEP II Expert en sauvegarde sociale du PROGEP II Expert en Intermédiation Sociale et Genre | - Faciliter l’obtention des autorisations et permis notamment : l’autorisation d’occupation des sites (installation de chantier, site de stockage temporaire, etc.), etc. - Renforcer les capacités des Services Techniques et des acteurs - Intégrer les clauses environnementales et sociales dans les dossiers d’appels d’offres - Faire établir un PGES-E et un PHS - Exiger un Plan de surveillance environnementale et sociale détaillé aux MDC - Transmettre les rapports de surveillance et suivi à la DIREC - Superviser la mise en œuvre du PGES issu de l’EIES en rapport avec les services techniques, les municipalités et les autorités administratives concernées | Exiger de la MDC un rapport global sur l’état de mise en œuvre du PGES-E Restitution des sites réhabilités par les entreprises |
| DGPRE ONAS | - Analyse de la qualité de l’eau du marigot de Mbao et de l’exutoire (situation de référence et annuellement) | Rapport de suivi de la qualité des eaux du marigot de Mbao et de l’exutoire |
| DPC BNSP | - Prise en charge des aspects sécuritaires | Rapport de suivi du plan sécuritaire |
| Collectivités territoriales (Communes de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap, de Rufisque Ouest, de Keur Massar Sud et de Mbao) | - Attribuer les autorisations d’occupation des sites de chantiers - Assurer la médiation entre le projet et les populations locales en cas de conflits - Fonctionnement du MGP - Information et sensibilisation des populations | Participer à la validation de remise en état des sites après travaux |
| Services sociaux spécialisés (Services Départementaux de l’action sociale et du Développement communautaire de Rufisque, de Keur Massar et de Pikine | - Réception des plaintes sensibles aux EAS/HS - Accompagnement des victimes survivantes d’EAS/HS | Rapports sur les aspects EAS/HS |
| Entreprise de travaux | - Préparer et mettre en œuvre de manière adéquate le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) de l'entrepreneur et le plan hygiène, santé et sécurité - Exécuter les PGES-E, PHS et PAQ validés - Mettre en place un mécanisme de Gestion des Plaintes et les aspects EAS/HS - Information et sensibilisation des parties prenantes (personnel et riverains, propriétaire) - Mettre en place un système intégré environnemental, social, de santé et de sécurité conforme aux normes Environnementales et sociales de la Banque mondiale et à la réglementation nationale - Recruter un spécialiste environnemental expérimenté, un spécialiste social expérimenté en matière de droit du travail, de suivi de la violence à l'égard des femmes et de gestion des plaintes, ainsi qu'un spécialiste de la santé et de la sécurité expérimentée - Soumettre des rapports mensuels de suivi de la mise en œuvre du PGES-E et PHSS | Remettre en état les sites Procéder à la réception environnementale et sociale des travaux. |
| Mission d’Études et de Contrôle (MDC) | - Valider le PGES-E et le PHS - Disposer en son sein d’un expert environnementaliste (HSE) et d’un Expert Social - Établir et mettre en œuvre un plan de surveillance environnementale de la mise en œuvre du PGES - Superviser et présenter des rapports périodiques de la mise en œuvre du PGES - Recruter et mobiliser en temps plein un spécialiste environnemental expérimenté, un spécialiste social expérimenté en matière de droit du travail, de suivi de la violence à l'égard des femmes et de gestion des plaintes, ainsi qu'un spécialiste de la santé et de la sécurité expérimentée et assurer leur présence à plein temps sur les sites de construction pendant les heures de travail | Présenter un rapport global sur l’état de mise en œuvre du PGES |

Des protocoles ou conventions de collaboration seront établis entre l’ADM et les différents acteurs et structures impliqués dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.

  - Plan d’atténuation

Mesures normatives et réglementaires

Durant la mise en œuvre, le projet se conformera à toute la réglementation applicable.

Conformité avec la réglementation environnementale

Lors de la réalisation de certains travaux, le Maitre d'Ouvrage, la MDC et les entreprises veilleront à la conformité aux dispositions relatives à la réglementation en général, en particulier au Code de l'environnement, notamment la gestion des déchets et des émissions.

Conformité avec la règlementation forestière

Conformément au code forestier en vigueur, tout défrichement est soumis à une autorisation des services forestiers, qui devront être impliqués dans toutes les activités de préservation ou de restauration des ressources naturelles pendant toute la durée de vie du projet.

Conformité avec la législation du travail et de l'hygiène

Toutes les entreprises contractantes devront respecter et se conformer à toutes les exigences de la Banque mondiale et à la réglementation du Sénégal applicable en matière de travail et d'hygiène. Les entreprises chargées de la réalisation des travaux souscriront une assurance couvrant les risques d’accident et les maladies professionnelles pour leur personnel.

Procédures à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques

Si des monuments, ruines, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont découverts lors des travaux, l’Entrepreneur sera tenu d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité administrative compétente (services chargés du patrimoine culturel) pour ce qui concerne les procédures à suivre. L’Entrepreneur devra prendre des précautions pour empêcher ses ouvriers ou toute autre personne d’enlever ou d’endommager les objets découverts ; il devra également avertir le maître d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions des services compétents quant à la façon d’en disposer.

Obligations de respect du cahier des charges environnementales et sociales

Les entreprises de travaux devront se conformer aux exigences du cahier des charges environnementales et sociales, concernant notamment le respect des prescriptions des PGES et de leurs clauses portant sur le respect de la réglementation applicable et l'application des bonnes pratiques.

Clauses environnementales et sociales

Un modèle de clauses environnementales et sociales, qui sera adapté et inséré dans les dossiers d’appel d’offres (DAO) et de travaux, est proposé en Annexe du rapport de l’EIES.

Mesures environnementales et sociales déjà prévues dans le cadre du projet

Le projet a envisagé des mesures qui portent sur des travaux d’aménagement et de sécurisation des bassins. Les aménagements proposés ont pour objectif de :

- combiner les fonctions de stockage des bassins à travers des installations et équipements dédiés aux sports et aux loisirs ;

- sécuriser des zones non constructibles en les préservant de toute occupation anarchique ;

- assurer l’insertion des ouvrages au tissu urbain existant grâce à des aménagements intégrant parfaitement le milieu ;

- limiter les impacts négatifs des ouvrages de drainage et de stockage sur l’environnement immédiat.

Plan de gestion des déchets (PGD)

L’entreprise chargée de la réalisation des travaux devra élaborer un plan de gestion des déchets (PGD), qui est une procédure documentée de gestion des déchets. Pour l’opérationnalisation de cette procédure, l’entreprise travaillera en étroite collaboration avec les autorités administratives concernées, les services techniques compétents (DIREC, ADM, Urbanisme, Service d’Hygiène, etc.) et les collectivités territoriales concernées.

L’objectif du PGD est :

- d'assurer la conformité des activités avec la législation et la réglementation nationale applicables et aux exigences de la Banque mondiale en matière de gestion des déchets ;

- d’organiser une gestion efficiente des déchets dans le cadre d’une coordination de l’ensemble des activités à mener (collecte, tri, transport, élimination, etc.) ;

- de prévenir et de réduire les effets et impacts négatifs des déchets issus des activités du projet ;

- de réduire les risques professionnels et sanitaires associés à la gestion des déchets.

Par ailleurs, au regard de la problématique des inondations, il demeure que l'une des principales causes est liée à la dégradation/obstruction des ouvrages de drainage et des voies d'eau par les ordures ménagères et leur pollution par les eaux usées.

Cet état de fait s'explique par l'incivisme des populations qui font proliférer des dépotoirs sauvages d'ordures dans les emprises des voies d'eau et à l'intérieur des ouvrages de drainage du fait généralement de l'absence d'un système d'assainissement eaux usées et/ou d'un système de ramassage des ordures ménagères performant.

C’est dans ce cadre qu’un protocole d'accord a été signé pour définir le cadre de collaboration entre l'ADM, la SONAGED et le PROMOGED dans la mise en œuvre des activités de la deuxième phase du Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d'Adaptation au Changement climatique (PROGEP II).

Les types de déchets susceptibles d’être générés par certaines activités du projet et leurs modes de gestions à assurer sont esquissés dans le tableau ci-après :

Tableau 115 : Stratégie de gestion des déchets

| Type de déchets | Impacts potentiels sur l’environnement | Mode de gestion (traitement, valorisation, élimination) | Indicateurs objectivement vérifiables | Moyens de vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cailloux/béton/brique, ciment | Encombrement, nuisance visuelle | Collecte et évacuation vers une décharge autorisée | Quantité de déchets évacuée vers décharge | Bordereau de suivi des déchets |
| Ferraille | Encombrement, nuisance visuelle | Collecte et remise éventuellement à un repreneur agréé pour le recyclage | Quantité de déchets remis à un repreneur agréé | Bordereau de suivi des déchets/ contrat avec un repreneur agréé |
| Déchets végétaux | Encombrement | Collecte et évacuation vers une décharge autorisée | Quantité de déchets évacuée vers décharge | Bordereau de suivi des déchets |
| Déchets d’emballages, carton, papier, plastique | Encombrement, nuisance visuelle | Collecte et évacuation vers une décharge autorisée ou recyclage | Quantité de déchets évacuée vers décharge autorisée | Bordereau de suivi des déchets |
| Huiles usagées | Pollution du sol/sous-sol/eau | Stockage dans des contenants étanches et remise à une structure agréée pour le traitement | Quantité de déchets remis à un repreneur agréé et traitée | Bordereau de suivi des déchets/ contrat avec un repreneur agréé |
| Emballages souillés ou ayant contenu un produit dangereux | Pollution du sol et des eaux | Stockage dans un contenant étanche et remise au fournisseur | Quantité de déchets remise à un fournisseur agréé | Bordereau de suivi des déchets |

Mesures de gestion des installations de la base de chantier

Le tableau ci-dessous présente les mesures de gestion des installations de la base-vie/chantier.

Tableau 116: Mesures de gestion des installations et des équipements de la base -vie/chantier

| Installations/ Équipements | Règles d’implantation | Mesures préconisées / Recommandations |
| --- | --- | --- |
| Stockage de carburant | - Les règles d'implantation et distances de servitude - Distances de servitude = 40 m minimum avec absence de tout arbre ou de végétation - La distance minimale entre deux réservoirs est de 1,50 mètre - Autour de la distance de servitude : il ne doit y avoir aucune source d'ignition et/ou de matières comburantes | - La rétention doit être en béton armé (BA) avec une épaisseur d'au moins 20 cm et étanche - La capacité de la rétention doit avoir au moins le volume de la cuve (pour 01 cuve) ou 50% du volume total des cuves - La rétention doit avoir une sortie avec une vanne à 02 voies (normalement fermé) pour l'évacuation volontaire des eaux pluviales, soit vers la fosse munie de séparateur hydrocarbure, soit vers la nature - Une fosse d’un (01) m3, munie d'un séparateur hydrocarbure, doit être installée à la sortie de la vanne d'évacuation des eaux pluviales - Les cuves doivent disposer de certificats d'épreuve - Toute pollution doit être documentée et déclarée aux autorités environnementales (obligation d’informer en cas de pollution du sol) - Toutes les cuves, aériennes comme enterrées, doivent faire l'objet de déclaration ou d'autorisation de la DREEC/DIREC |
| Stockage de déchets banals | - Les règles d'implantation et distances de servitude - Les locaux de déchets banals doivent être aérés, couverts et protégés contre les intempéries et les envolements - Autour des locaux de déchets : il ne doit y avoir aucune source d'ignition et/ou de matières comburantes pouvant causer ou favoriser un incendie - Établir et documenter un bordereau de suivi des déchets | - Les locaux des déchets doivent être compartimentés selon les typologies de déchets - Prévoir des poubelles par typologie de déchets et faciles à déplacer pour faciliter les manutentions - Prévoir une arrivée d'eau autour des locaux comme éventuels moyens de lutte contre l'incendie - Aucun brûlage de déchets n'est toléré - Tous les déchets doivent aller à la décharge autorisée ou tolérée |
| Stockage de déchets dangereux | - Les règles d'implantation et distances de servitude - Les locaux de déchets dangereux doivent être aérés, couverts et protégés contre les intempéries et les envolements - Autour des locaux de déchets : il ne doit y avoir aucune source d'ignition et/ou de matières comburantes pouvant causer ou favoriser un incendie - Établir et documenter un bordereau de suivi des déchets | - Les locaux déchets dangereux doivent avoir une dalle étanche et une rétention égale au volume susceptible d'être stocké - Une cuve de récupération des huiles usagées doit être installée ou utiliser des fûts munis de bouchons - Un local spécial sera prévu pour les déchets électroniques, les encres des imprimantes, les piles et accumulateurs |
| Stockage des déchets DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) | - Les règles d'implantation et distances de servitude - Le traitement et le conditionnement se font au niveau de l'infirmerie | - Aucun traitement des DASRI n'est toléré sur site - Protocole avec le poste de santé le plus proche apte au traitement de ses déchets avec un bordereau de suivi dûment et régulièrement renseigné |
| Toilettes et vestiaires | - Les règles d'implantation et distances de servitude - Les toilettes et vestiaires peuvent être construits séparés et/ou dans un même bloc, mais une séparation physique assurant l'intimité des usagers - Les toilettes hommes et femmes seront séparées et reconnaissables à l’aide de pictogrammes - L'aménagement des bâtiments doit tenir compte de la présence de personnes à mobilité réduite | - Il faut séparer les appareils sanitaires des canalisations par des siphons (garde d'eau) - Une réserve d'eau sera prévue afin de parer aux coupures d'eau - Les installations électriques seront conçues pour une zone humide et les appareillages et luminaires étanches - Respecter les règles d’hygiène collective - Les armoires des vestiaires seront en nombre suffisant et à double compartiment afin de séparer les tenues de ville de celles de travail - Prévoir 01 lavabo pour 25 personnes, 01 W.C. pour 25 hommes et 02 W.C. pour 20 femmes, 01 douche pour 10 personnes - Prévoir et disposer des toilettes mobiles en stock (pour des travailleurs isolés). Son nombre sera fonction de l'ampleur, la répartition spatiale des travaux - Mettre en place des toilettes mobiles pour les travailleurs isolés. |
| Groupe électrogène de secours (GES) | - Les règles d'implantation et distances de servitude - Préférer des groupes électrogènes capotés insonorisés avec 80 DBA à 7m dans un local dédié ou des groupes non capotés non insonorisés installés suffisamment éloigner afin de respecter l'ambiance sonore dans les postes de travail et bureaux qui ne doit excéder 85dbA (cette limite de 85 dB (A), requise pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle, peut être abaissée en fonction de la nature des travaux, intellectuels ou autres, exigeant de la concentration) - Le local GES sera implanté à une distance de 15 m de toutes installations, locaux et stockages | - La dalle du local du GES sera étanche - Raccorder une cheminée à l’échappement du GES de hauteur minimale 10 m et/ou supérieure au toit du local groupe - Prévoir 02 extincteurs ABC de 9kg à l'entrée du local GES et 01 extincteur CO2 de 6kg pour le coffret. Au cas où il existe une cuve ou des fûts gasoil pour l'alimentation du GES, il faudra renforcer les moyens de lutte contre l'incendie avec un bac à sable de 100 litres muni de pelle - Mettre les affiches, consignes et panneaux/pictogrammes de sécurité, d'interdiction, d'hygiène à respecter en ces lieux - Tout stockage dans le local du GES est interdit. |
| Stockage de matériaux | - Les règles d'implantation et distances de servitude - La zone de stockage sera choisie en fonction de la rose des vents, de la nature du terrain (zones inondables) - La zone de stockage sera aménagée, nivelée avec un apport de tout-venant et compactée afin d'assurer la stabilité et la propreté de l’espace. | - Les agrégats et/ou matériaux doivent être emmurés et/ou bâchés afin d'éviter les envolements - Prévoir l'arrosage des pistes de l'aire de stockage des matériaux |
| Atelier de maintenance | - Les règles d'implantation et distances de servitude - Aménager une aire de stockage des fûts d’huile neuve, dotée d’une plateforme avec rétention étanche ; - Aménager une zone de stockage des bouteilles sous pression (acétylène, oxygène, etc.) en dehors des chemins d'accès, des passages et respecter une distance de 15 m de toute source d'ignition ou de stockage de comburant - L'atelier de soudure sera implanté à 15 m de tout stockage de produits (huiles, matériaux, magasins, etc.) | - Installer des bacs à ordures au niveau de l’atelier avec séparation des déchets banals de ceux dangereux - Prévoir la zone de récupération des huiles usagées avec une cuve de récupération une dalle étanche et une rétention - Les produits polluants, comme les carburants, lubrifiants, huiles de décoffrage, solvants, adjuvants spéciaux, sont stockés sur bacs de rétention - Ranger les bouteilles de gaz comprimés dans des locaux à l'abri des intempéries, debout, les arrimer au moyen d'une chaîne isolée ou d'une sangle non conductrice d'électricité. Prévoir au besoin une distance de séparation de 6 m ou un mur coupe-feu résistant plus d’une heure au feu si le rangement se fait dans un même local - Prévoir un tableau d'affichage des consignes, panneaux/pictogrammes de sécurité, d'interdiction, d'hygiène en ces lieux. - Les bouteilles de gaz vides seront rangées séparément des bouteilles pleines. |

Plan Hygiène santé et sécurité

Les aspects Hygiène Santé et Sécurité (HSS) seront inclus dans le PGES-E et mis en œuvre par l’Entreprise de construction pour la protection des milieux naturels contre les sources de pollution issues des activités de chantiers, pour assurer des conditions de travail sûres et saines aux travailleurs, et prévenir, éviter ou réduire les risques et les impacts sur la santé et la sécurité des riverains.

Le plan HSSE est un document produit par l’Entreprise avant le début du chantier, soumis à l'approbation du BC du Maître d’ouvrage, et qui décrit l'ensemble des mesures qui seront appliquées par l’Entreprise (et ses sous-traitants) pour assurer la bonne gestion des questions d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

Dans le cadre des travaux les aspects HSS inclus dans le PGES-E présenteront :

- une description des moyens humains et matériels de l'Entreprise pour la protection environnementale et sociale, conformément au PGES, ainsi que la liste des règles HSSappliquées au personnel et aux sous-traitants ;

- un plan de formation et de sensibilisation du personnel aux obligations HSS du chantier, incluant en particulier, un programme de formation à tous les employés et aux sous-traitants concernant les règles HSS ;

- la description de la prise en charge de la problématique santé liée au chantier. Les moyens mis en œuvre par l’Entreprise dans le domaine de la santé devront couvrir ses propres besoins, mais également les besoins de ses sous-traitants. L’Entreprise devra prendre en charge les tierces personnes victimes d’accidents et les conséquences au chantier. La gestion de la santé inclut notamment :

  - des sessions de formation pour les employés sur les problématiques sanitaires locales éventuelles ; - le suivi préventif des travailleurs (visites médicales) ;

  - la mise à disposition des services de santé et de première urgence ;

  - des assurances et la disponibilité de moyens de transport médicalisés d’urgence pour les accidents graves ;

  - un programme de sensibilisation et de dépistage précoce du personnel pour les maladies suivantes : VIH, MST, paludisme ;

- la description des points suivants :

  - l’installation de chantier ;

  - les voies de circulation propres au chantier (entre les lieux de construction, de stockage, de remblais et de déblais) qui doivent être organisées de façon à ne pas empiéter sur les voies de circulation publiques ; -

  - le planning des approvisionnements du chantier ;

  - les lieux de stockage temporaire des matériaux et des matériels ;

  - les mesures de protection et de confinement mises en œuvre pour le stockage et la manipulation des produits chimiques et des liquides polluants ;

  - les zones de remblai et de déblais, et les mesures mises en œuvre pour limiter l'érosion pendant les travaux et végétaliser en fin de chantier ;

- une description des modes de collecte et de traitement des déchets liquides et solides du chantier;

- les règles de circulations et d’approvisionnement du chantier :

  - définition d’horaires d’approvisionnement (interdits avant 06 h et après 18 h, ainsi que les samedis et dimanches) ;

  - limitation des vitesses à 25 km/h et d'autres mesures seront mises en œuvre pour contrôler et limiter la vitesse des véhicules ;

  - entretien des véhicules et contrôle des émissions des bruits des véhicules (inférieur à 70 dB mesurés à 1 m de la source sonore) ;

  - entretien des véhicules et contrôle des émissions de gaz d’échappement, par vérification de la conformité des moteurs et véhicules ;

  - aménagements de plateformes pour le nettoyage des véhicules.

Tous les éléments ci-dessus ne pouvant être déterminés en début de chantier, le plan HSS doit être considéré comme un document évolutif que l'Entreprise mettra à jour en fonction de l'avancée du chantier et du programme des travaux. Chaque mise à jour sera soumise à l'approbation du MDC.

Programme de gestion des ouvrages d’assainissement

Pour jouer pleinement leurs rôles, les infrastructures réalisées dans le cadre du projet doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les principaux risques de dysfonctionnement des ouvrages sont en général liés, au manque d’entretien (principalement le curage avant hivernage) et leur mauvaise utilisation (branchement pirate, dépotoir d’ordures de toutes sortes).

En termes de mesures de gestion des ouvrages réalisés, le PGES recommande entre autres les mesures suivantes :

- Entretien et maintenance réguliers, avec la possibilité de passer des contrats d’entretien pluriannuels avec des entreprises ;

- Curage et vidange des bassins avant la période des fortes pluies ;

- Mise en place d’échelles limnométriques au niveau des bassins pour en surveiller les niveaux d’eau ;

- Sensibiliser la population locale sur l’utilisation correcte des ouvrages ;

- Assurer la surveillance technique des réseaux ;

- Éliminer les raccordements indésirables ;

- Stocker et évacuer à la décharge autorisée tous les produits d’excavation.

Il est prévu également la réalisation de l’étude sur la simulation du fonctionnement du système de drainage des eaux pluviales (Étude hydraulique de la tranche financée avec le financement de la Banque mondiale du programme d’urgence) dans la zone, qui permettra entre autres de déterminer à l’avance les moyens de pompage d’appoint en cas de pluies exceptionnelles. L’analyse des risques de débordement est primordiale et doit intervenir avant les opérations de curage et de reprofilage. Les résultats de la modélisation pourraient être utilisés pour une cartographie de ces risques.

L’ADM, en rapport avec l’ONAS, doit appuyer la mise en place d’un programme de gestion (exploitation /entretien) qui clarifie les conditions d’exploitation optimale des infrastructures réalisées dans le cadre du projet qui implique différentes parties prenantes (collectivités, populations, Organisations à la base, etc.).

Mesures de prévention et de sécurisation des ouvrages

Les ouvrages doivent être insérés de manière harmonieuse dans le tissu urbain des sites, comprenant à la fois des fonctions d’utilité (rétention des eaux d’inondation), d’esthétique et d’insertion paysagère, de détente tout en garantissant la sécurité des riverains particulièrement les enfants et les groupes vulnérables.

Sous ce rapport, le PGES recommande la réalisation d’espaces verts, des voies de circulation, un éclairage et la protection physique des bassins.

Mesures d’information et de sensibilisation

Il est indispensable de mettre en place un programme d'information et de sensibilisation pour accompagner la mise en œuvre des mesures du PGES, en destination de l’ensemble des parties prenantes du projet. Ces campagnes doivent aussi cibler les collectivités territoriales et les populations sur différentes thématiques en rapport avec les enjeux du projet.

Le tableau suivant esquisse quelques actions d’informations et de sensibilisation.

Tableau 117: Programme d’information et de sensibilisation

| Acteurs bénéficiaires | Actions | Responsable de la mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| Communes Population locale | Information/sensibilisation sur le projet Information sur le tracé et l’emprise des travaux Information sur la durée des travaux Information/sensibilisation sur le mécanisme de gestion des plaintes sensible à l’EAS/HS Information/sensibilisation sur le MGP, les impacts et les mesures d’atténuation Sensibilisation sur la Sécurité Sensibilisation sur les risques d’accident et sur les comportements à adopter et les gestes de premiers secours Sensibilisation des populations sur le VIH Modes de contamination des IST et du VIH Comportements à risque Sensibilisation sur le MGP /EAS/HS Formation sur l’EAS/HS Mapping des structures / ONGs en charge des victimes EAS/HS | CGES-ADM Entreprises |
| Personnel Entreprise | Sensibilisation/Formation sur la Santé et la sécurité au travail Formation et sensibilisation sur les risques en matière de santé et de sécurité liés à certaines tâches et les premiers soins, règlement intérieur, code de conduite dans les langues que les travailleurs comprennent Signature du code de conduite par tout le personnel au moment de la signature du contrat Procédures de lutte anti-incendie et interventions d’urgence sur les gestes de premier secours Modes de contamination des IST et du VIH Comportements à risque / Démonstration sur les mesures de prévention et les gestes barrières Formation sur le PGES chantier Application des mesures du PGES et autres bonnes pratiques pendant les travaux (gestion des déchets, limitation des nuisances, etc.) Formation sur le MGP EAS/HS Prévention et prise en charge de l’EAS/HS, Fonctionnement du MGP | MDC Entreprises Directeur des travaux Conducteurs des travaux Expert HSE Ouvriers |

Mesures de lutte contre les VBG/EAS/HS

Dans cette présente étude, le risque d’EAS/HS lié à la mise en œuvre du projet a été analysé. À cet effet, des mesures sont préconisées pour la prise en compte du genre incluant les mesures contre l’EAS/HS et la prise en charge des victimes. Il s’agit notamment de :

- préparer et la mettre en œuvre un plan de communication, d’information et de sensibilisation des populations locales sur l’EAS/HS ;

- préparer des codes de conduite à intégrer dans les dossiers d’appel d’offres des entreprises, en vue de prévenir et d’atténuer les risques liés aux EAS/HS ;

- veiller au respect des droits des femmes et à lutte contre l’EAS/HS lors du recrutement de la main-d’œuvre ;

- prendre en compte la prévention et le traitement des plaintes sensibles (EAS/HS) de manière spécifique dans le MGP à mettre en place par le projet.

Concernant les plaintes pour l’exploitation et l’abus sexuel et le Harcèlement Sexuel, afin d’éviter pour les victimes des risques de stigmatisation, de rejet et de représailles, le Mécanisme de Gestion des Plaintes préparé par le Projet et en cours de mise en œuvre a été actualisé dans le cadre du financement additionnel. Il dispose de canaux appropriés pour que les plaintes puissent être enregistrées en toute confidentialité, et que le suivi des cas de violence sexiste dans le cadre du projet soit assuré de manière appropriée.

Dans le cadre du projet, toutes les victimes seront orientées immédiatement vers les services spécialisés pour obtenir un soutien médical, psychosocial et juridique. Selon l’approche axée sur la victime, le dossier n’est clos que lorsque la victime n’a plus besoin du soutien.  Si un projet se termine alors que des dossiers de violence sexiste sont pendants, des arrangements appropriés doivent être assurés afin de garantir qu’il y a des ressources pour aider les victimes.

Le cadre de résultats du projet doit aussi inclure des indicateurs concernant l’EAS/HS. À titre indicatif, parmi les indicateurs, on peut citer :

- le nombre et la nature des cas cités,

- le nombre de cas traités

- le temps nécessaire pour statuer sur une plainte de violence sexiste.

- Le nombre de cours de formation dispensés sur la violence sexiste ;

- le pourcentage de travailleurs ayant signé un code de conduite ; et/ou

- le pourcentage de personnes d’appui et de travailleurs ayant participé à la formation.

- Nombre de cas de violence sexiste transmis par le mécanisme de gestion des plaintes, ventilés par adulte/enfant et par sexe ;

- nombre de dossiers ouverts, et durée moyenne depuis leur enregistrement ; et

- nombre d’affaires closes et durée moyenne de l’instance.

- etc.

Le tableau suivant présente la matrice du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet.

Tableau 118 : Matrice du PGES en phase préparatoire/Travaux

| Composantes | Impacts | Mesures d’atténuation | Indicateurs de suivi | Responsabilité |  |  |  | Origine du financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mise en œuvre | Supervision | Surveillance | Suivi |  |
| PHASE LIBÉRATION DES EMPRISES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Humain (socio-économique et paix sociale) | Destruction des biens situés dans les emprises du projet | - Informer et sensibiliser les populations sur le projet ; - Dédommager les populations pour la perte de leurs biens dans la zone d’emprise avant le début des travaux ; - Mettre en place un programme de restauration des moyens de subsistance des populations affectées par le projet (assistance aux femmes vendeuses de légumes) ; - Mettre en place un MGP sensible à l’EAS/HS opérationnel au niveau local | - Nombre de PAP indemnisé - % de PAP satisfait de l’indemnisation - Nombre de plaintes recensé et traité - Effectivité d’un programme de restauration des moyens de subsistance (appui aux femmes ayant des places d’affaires) - Nombre de PAP ayant bénéficié d’assistance à la réinstallation - Nombre de PAP ayant réussi leur réinstallation et % | Cellule de gestion environnementale et sociale ADM CDREI | ADM MDC | Collectivités territoriales Préfet | CDREI | Budget du projet |
|  | Risque de tension sociale lié à la perturbation des activités socio-économiques | - Informer et sensibiliser les personnes affectées ; - Réaliser un Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) ; - Identifier et compenser de façon juste et équitable les Personnes Affectées par le Projet (PAPs) avant le démarrage des travaux ; - Élaborer un document séparé (PAR) prenant en compte les pertes subies par les PAPs ; - Respecter les délais d’exécution des travaux. | - Nombre de PAP à activité socioéconomique indemnisé - % de PAP satisfait de l’indemnisation - Nombre de plaintes recensé et traité - Effectivité d’un programme de restauration des moyens de subsistance (appui aux femmes ayant des places d’affaires) | Cellule de gestion environnementale et sociale ADM CDREI | ADM MDC | Collectivités territoriales Préfet | CDREI | Budget du projet |
| PHASE TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sol | Modification de la structure et texture du sol | - Respecter les emprises du tracé ; - Utiliser les déblais pour combler les nids de poule sur les routes ; - Remblayer les tranchées en suivant la disposition des couches de sols ; - Éviter d’enfouir les déchets des travaux | - Présence de motte de terre liée au projet - Superficie de nids de poule comblée | Entreprise | MDC | ADM | CRSE | Budget chantier de mise en œuvre du PGES chantier |
|  | Pollution et dégradation du sol | - Informer et sensibiliser le personnel sur la gestion des déchets ; - Mettre en place un système approprié de gestion des déchets liquides (fuites incontrôlées d’huiles et d’hydrocarbures) et déchets solides générés durant les travaux - S’assurer du bon état de fonctionnement des véhicules et engins présents sur le chantier - Interdire le lavage des engins, toupie et bétonnière sur le chantier - Imperméabiliser les aires de stockage et d’avitaillement d’hydrocarbures avec drainage et séparateur - Assurer la collecte et l’élimination des déchets de chantier - Sensibiliser le personnel de chantier et les conducteurs d’engins - Respecter toutes les dispositions de gestion des déchets au niveau de la base de chantier et du plan de gestion des déchets - Éviter tout déversement accidentel de polluant - Doter le site de manipulation des hydrocarbures et huiles de vidange de matériau absorbant (coussin, boudin, etc.) - Mettre en place une procédure d’urgence de gestion des pollutions | - % de véhicules et engins en bon état de fonctionnement - Superficie d’aires de stockage et de ravitaillement d’hydrocarbures avec drainage et séparateur imperméabilisé - Quantité de déchets de chantier collectés et éliminés - Nombre de cas de pollution constaté - Nombre de déversement accidentel de polluant enregistré - Nombre de cas de pollutions constatés | Entreprise | MDC | ADM | CRSE | Budget chantier de mise en œuvre du PGES chantier |
| Eau | Pollution de la nappe | - Former et sensibiliser le personnel sur la préservation de l’environnement ; - Mettre en place des mesures adéquates pour le ravitaillement des véhicules et de la machinerie intervenant à proximité des plans d’eau - En cas de déversement accidentel, l’entrepreneur chargé des travaux devra aviser immédiatement la personne responsable de la surveillance environnementale des travaux et prendre des mesures pour arrêter la fuite, confiner et récupérer le produit - Limiter le ravitaillement en carburant/huile en dehors des stations- services - Équiper les aires d’entretien des véhicules de séparateurs huile-eau - Rendre étanches les aires d’entretien de véhicules et mettre un dispositif de récupération des huiles usagées - Exiger à l’entrepreneur de disposer sur place de matériel d’urgence prêt à être utilisé en cas de déversement accidentel de produits polluants - Assurer un bon stockage des déchets et des hydrocarbures sur une plateforme étanche et dotée d’un dispositif de rétention en cas de déversement accidentel - Utiliser des toilettes mobiles et étanches - Dépoter les boues sanitaires à la station de Cambérène | - Nombre de mesures de la qualité des eaux réalisé par rapport aux normes admises (avant, durant et à la fin du projet) - Nombre de cas de pollution des eaux ou de déversement de polluants sur les plans d’eau enregistrés | Entreprise | MDC | ADM | CRSE | Budget de mise en œuvre du PGES chantier |
|  | Modification de l’écoulement naturel des eaux pluviales | - Mettre en place un système d’assainissement répondant aux normes | - Nombre de cas d’inondation due à la modification de l’écoulement naturel des eaux pluviales | Entreprise | MDC | ADM | CRSE | Budget de mise en œuvre du PGES chantier |
| Inondation et cadre de travail | Remontée des eaux de la nappe dans les fouilles | - Procéder au pompage des eaux de remontées - Si elles répondent aux exigences, utiliser ces eaux pour les travaux, l’humidification des voies de circulation, etc. | - Effectivité de l’élaboration d’une procédure de rabattement de la nappe validée par la Mission de Controle - Quantité d’eau pompée - Quantité d’eau utilisée - Quantité d’eau rejetée dans la nature | Entreprise | MDC | ADM | CRSE | Budget de mise en œuvre du PGES chantier |
| Air | Dégradation de la qualité de l’air | - Arroser les voies de circulation des véhicules et engins du chantier ou utiliser toute autre méthode éprouvée - Limiter la circulation des véhicules et engins à l’emprise de la voie d’accès et des aires de travail - Limiter la vitesse de circulation à 25 km/h sur les voies d’accès - Opérer avec des équipements répondant aux normes requises en termes d’émissions de gaz - Mettre en œuvre un programme de maintenance préventive des véhicules utilisés dans les travaux - Bâcher toutes les charges en vrac sur les camions se déplaçant entre les sites de travaux - Humidifier le sol avant les opérations de fouilles et de terrassement - Port de masques anti-poussière pour le personnel de chantier ; - Éviter le transport de sable non bâché ; - Limiter le stockage de sables à ciel ouvert ou les bâcher si nécessaire | - Nombre de prélèvement effectué - % des prélèvements supérieurs à la norme NS 05 062 - % de véhicules et engins en bon état de fonctionnement - Nombre de plaintes des riverains relatives aux émissions de poussières | Entreprise | MDC | ADM | CRSE | Budget de mise en œuvre du PGES chantier |
| Biodiversité | Déboisement et perte d’individus d’espèces végétales et fauniques | - Établir la situation de référence pour les espèces végétales et fauniques impactées avec le service forestier - Établissement d’un protocole entre les entreprises et le service des Eaux et Forêts - Respecter les dispositions légales avant les coupes d’arbres - Conserver les arbres du site dans la mesure du possible - Faire un reboisement sur le site à raison de 5 arbres plantés pour un arbre coupé - Procéder à un aménagement paysager autour du site | - Nombre d’arbres abattus - Montant de la taxe d’abattage payée - Nombre d’arbres plantés et taux de réussite - Superficie d’aménagement paysager réalisée | Entreprise | MDC Service forestier | CGES/ADM | CRSE | Budget de mise en œuvre du PGES chantier |
| Paysage | Modification de l’esthétique du paysage | - Assurer la conformité avec la réglementation minière - Veiller à la collecte de tous les déchets et les acheminer vers des lieux appropriés - Veiller à l’acquisition de tous les permis et autorisations nécessaires à l’exploitation de carrières avant les travaux - Assurer le régalage des lieux et aménagements paysagers après les travaux - Remettre en état des sites d’emprunt et carrières après exploitation | - Nombre de carrières exploitées - Nombre de carrières remises en état et % - Nombre de sites régalés après les travaux et % | Entreprise | MDC | CGES/ADM | CRSE | Budget chantier de mise en œuvre du PGES chantier |
| Patrimoine culturel et archéologique | Atteinte et/ou destruction du patrimoine archéologique | - En cas de découverte fortuite de vestiges, arrêter les travaux, circonscrire et protéger la zone - Avertir immédiatement les services compétents pour conduite à tenir - Protéger autant que possible les éventuels objets déterrés accidentellement en utilisant des couvertures en plastique - Sensibiliser le personnel de chantier et les conducteurs d’engins - Élaborer une procédure spécifique qui sera annexée au PGES chantier | - Nombre de personnes sensibilisées - Nombre de découvertes fortuites et % de déclaration faite auprès services compétents | Entreprise | MDC | CGES/ADM | CRSE | Inclus dans les coûts de mise en œuvre du PGES chantier |
| Bruit | Nuisances sonores | - Procéder à l’installation de clôtures autour du site - Enregistrer et traiter toutes les plaintes liées aux travaux - Utiliser des engins dont les niveaux de bruit respectent les normes admises - Aménager les horaires de travail | - Nombre de plaintes enregistrées et traitées relatives au bruit - % des engins respectant les normes en termes d’émissions sonores - Nombre sites clôturés et % de couverture | Entreprise | MDC | CGES/ADM | CRSE | Budget de mise en œuvre du PGES chantier |
| Cadre vie | Pollution du milieu par les déchets de chantier | - Procéder au tri des déchets - Assurer régulièrement la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets vers des sites autorisés suivant les dispositions du plan de gestion des déchets (PGD) - Procéder au régalage et à la remise en état des lieux après les travaux - Assurer la mise en décharge des déchets après exploration de toutes les stratégies de valorisation suivant le PGD - Conditionner les déchets par type (p. ex. huiles usées diverses, résidus d’adjuvants & produits pour béton, produits absorbants & terres polluées, résidus contenant des peintures, chiffons souillés), dans des conteneurs étanches et couverts (emballage d'origine, fût, benne) et les retourner au fournisseur ou les remettre à une entreprise d’élimination autorisée, - Stocker les déchets à l’abri des intempéries pour éviter leur dissémination et leur lessivage par les eaux de pluie (récipient hermétique, bac de rétention, sol étanche) - Étiqueter correctement les fûts, bidons, cuves et faire apparaître clairement les dangers liés au produit - Aménager un bassin de décantation pour la récupération des laitances de béton - Curer le béton solidifié et le stocker avec les autres déchets inertes - Recycler l’eau issue de la décantation - Tenir des registres sur la typologie, la quantité, le transport et le choix et les caractéristiques du site final d'élimination des déchets générés Cas particulier des déchets d’amiantes - Concevoir un plan de gestion des déchets d’amiantes et soumettre à la validation de la BM et de la DIREC - Manipuler avec précaution pour éviter toute libération de poussières d'amiante dans l'air ou pertes liquides pouvant contenir de l'amiante - Mettre les déchets dans des contenants étanches : les conteneurs de déchets dangereux doivent être étiquetés et comporter une fiche de données de sécurité (FDS). - Remettre les déchets à un prestataire qualifié et autorisé pour leur gestion ultime (transport et élimination). Le prestataire et/ou le transporteur devra signer un formulaire indiquant le type et la quantité de déchets dangereux, ainsi que la date d’enlèvement (Bordereau de déchets Dangereux). Lorsque le transporteur remet les déchets au prestataire agréé de gestion des déchets, ce dernier signera également le même formulaire. Chaque acteur impliqué dans le transport et la gestion des déchets dangereux recevra une copie du formulaire dûment signé. | - Quantité de déchets collectés et évacués - Quantité de déchets conditionnés - Fréquence de la collecte et de l’évacuation de déchets - Temps de présence des déchets sur le chantier - % de régalage des sites après les travaux - Quantité d’eau issue de la décantation recyclée - Quantité de déchets d’amiante traité par un prestataire qualifié | Entreprise | MDC | CGES/ADM | CRSE | Budget de mise en œuvre du PGES chantier |
| Sécurité | Risque d’accident, risque de noyade et dommage divers | - Baliser les espaces des travaux ; - Mettre en place des rampes d’accès suffisamment large devant les habitations, écoles et lieux de culte ; - Éviter de laisser les tranchées ; - Mettre en place des équipements de protection collective adaptés (signalisation, échafaudage, extincteur, etc.) - Fournir aux employés intervenant sur le site des EPI (gants, chaussures de sécurité, casques, gilets, etc.) adaptés et veiller à leur port obligatoire - Mettre en place un système de signalisation (cônes, rubans réfléchissants, GBA) au moment des travaux et systématiser la fermeture des tranchées à la fin des travaux. Ce dispositif pourrait être complété par le recrutement d’un gardien pour la supervision des tranchées. - Disposer d’une boîte de pharmacie et du matériel de premier secours en cas d’accident - Sensibiliser le personnel de travaux sur les mesures de sécurité - Notifier, avant les travaux, cation préalable aux collectivités territoriales et aux communautés de la date de début et de la durée des travaux, de la consistance des activités, des horaires de chantier, etc., à travers des rencontres, sous la forme d’affiches, d’annonces à travers les Médias communautaires, etc. - Port obligatoire du gilet de sauvetage pour les travaux à proximité ou dans le bassin ; - Sensibilisation des travailleurs et des populations riveraines au risque de noyade - Faciliter l’accès des sapeurs-pompiers en cas d’intervention de la zone - Balisage, signalisation des bassins et interdiction de l’accès au public - Formation du personnel aux premiers secours | - Niveau d’opérationnalisation - Existence et fonctionnalité des EPC - Nombre d’ouvriers portant des EPI, y compris les gilets de sauvetage pour ceux qui sont à proximité des bassins - Nombre d’accidents classés par type survenus sur le chantier - Nombre de travailleurs sensibilisés - Nombre de personnes formées aux premiers secours - Nombre de Non-conformité enregistrée - Nombre de populations sensibilisées - Nombre de cas de noyade enregistrée | Entreprise | MDC | ADM | CRSE | Budget de mise en œuvre du PGES chantier |
| Sécurité | Risques d’accidents de circulation | - Sensibiliser les conducteurs de véhicules du chantier et la population riveraine sur les risques d’accident ; - Réduire les vitesses en agglomération à 25 km/h ; - Positionner les agents de régulation de la circulation au niveau de voie d’accès de la base chantier ; - Doter les conducteurs de véhicules du chantier des trousses de premiers secours et les former à leur utilisation ; - Établir un plan de circulation dans les quartiers où les travaux se déroulent ; - Collaborer avec les structures sanitaires pour la gestion des urgences (hôpital, Urgences 24) ; - Positionner les panneaux de signalisation des travaux et baliser les travaux ; - S’assurer de la formation des conducteurs de véhicules du chantier en matière de sécurité routière - Préparer un code de bonne conduite à faire signer et respecter par tous les conducteurs de véhicules du chantier | - Nombre de chauffeurs sensibilisé sur les risques d’accident et les mesures de prévention et % - Nombre d’accidents de circulation enregistré - Nombre et % des engins entretenus | Entreprises | MDC | CGES ADM | CRSE | Budget de mise en œuvre du PGES chantier |
| Santé | Risque d’apparition de maladie | Maladies sexuellement transmissibles - Sensibiliser le personnel de chantier et les populations sur les IST et le VIH/SIDA en collaboration avec le district sanitaire - Mettre en place des points de distribution de préservatifs au personnel de travaux - Distribution de préservatifs au personnel ; - Préconisation de mesures d’hygiène individuelle et collective au sein de la base chantier ; - Organiser des séances de dépistage de maladies infectieuses Maladies respiratoires - Recouvrir les camions de transport de matériaux volatils et limiter leur vitesse - Arroser régulièrement les plateformes - Équiper le personnel de masques à poussières et exiger leur port obligatoire - Informer et sensibiliser les populations sur la nature et le programme des travaux Péril fécal et maladies diarrhéiques - Installer des sanitaires et vestiaires (respectant la séparation homme-femme) en nombre suffisant dans la base-vie - Mettre en place un système d’alimentation en eau potable dans la base-vie et au niveau du chantier | - Nombre de pathologies liées aux travaux déclarées auprès des travailleurs pendant les travaux - Nombre de travailleurs sensibilisés - Nombre d’activités de sensibilisation des populations effectuées - Nombre de travailleurs dépistés, - Nombre de cas d’infections déclarés liés aux travaux chez les travailleurs - Nombre de séances de sensibilisation réalisée sur les risques d’infection | Entreprise | MDC | ADM | CRSE DPC | Budget de mise en œuvre du PGES chantier |
| Emploi | Risque de conflits liés à la gestion de la main-d’œuvre locale | - Recruter en priorité la main-d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés en tenant compte du genre - Respecter les dispositions de la Loi N°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail - Mettre en place un cadre de concertation avec les populations locales pour la gestion des divergences entre le projet et les populations ; - Respecter les prescriptions de la NES 2, Emploi et conditions de travail - Privilégier la main-d’œuvre locale à compétences égales pour les emplois qualifiés - Recruter autant que possible les PAP ou des personnes désignées par celles-ci - Mettre en place des programmes de renforcements des capacités pour le personnel - Mettre en place un mécanisme local de prévention et de gestion des conflits - Exiger aux entreprises qui interviennent dans le projet de veiller au respect strict de toutes les conditions de travail (rémunération, déclaration auprès des institutions de prévoyance sociale, contrats de travail, heures supplémentaires, abolition du travail forcé et des mineurs, etc.) - Doter le chantier d’un code de bonne conduite générale - Sensibiliser le personnel de chantier sur le respect des us, coutumes et traditions socioculturelles du milieu - Informer et sensibiliser les populations sur les opportunités d’emploi liées au projet - Afficher les critères de recrutement de manière accessible aux populations des quartiers concernés par les travaux - Impliquer toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre et la gestion du projet - Élaborer et mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes - Assurer une bonne communication autour des activités du projet | - Nombre de travailleurs recrutés au niveau local, dont femmes - Nombre de plaintes reçues et traitées - Âge minimal des travailleurs sur le chantier | Entreprise | MDC | ADM | CRSE | Budget de mise en œuvre du PGES chantier |
| Personnes vulnérables | Risques d’EAS/HS | - Mener des campagnes de sensibilisation régulièrement - Mettre en place un code de bonne conduite à signer par le personnel de chantier - Sensibiliser le personnel sur le code de bonne conduite dans des langues comprises par le personnel - Mettre en place un mécanisme opérationnel de gestion des plaintes sensibles parallèlement au MGP mis en place par le projet - Mettre en place un mécanisme de prise en charge des victimes d’EAS/HS et - Faire la cartographie des structures en charge des questions d’EAS/HS et renforcer leurs capacités | - Nombre de personnes sensibilisées - % du personnel sensibilisé - Nombre de plaintes reçues et % traité - Nombre de structures de prise en charge des AES/HS renforcées - Nombre de victimes d’EAS/HS enregistrées, % / accompagnement par les structures de prise en charge | Entreprise ADM/ Entreprise | MDC MDC | ADM Commissions de gestion des plaintes Autorités administratives | CRSE | 26 500 000 |
| Mobilité | Perturbation de la mobilité des biens et des personnes | - Mettre en place et communiquer sur un plan de circulation - Aménager des voies de déviation - Évacuer tous les déblais vers des zones autorisées par le maître d’ouvrage et la commune concernée en vue de leur réutilisation - Mettre en place un code de bonnes pratiques prévoyant la réduction de la vitesse de déplacement dans les zones habitées - Respecter les Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) des véhicules - Encadrer les chargements hors gabarits par les services des transports et de sécurité - Créer des voies de déviation et mettre en place une signalisation adéquate et adaptée - Informer les populations sur les désagréments liés aux travaux - Procéder à un bon phasage des travaux quartier par quartier afin de limiter les perturbations de la mobilité des populations - Mettre en place des porte-drapeaux (femmes/hommes) au niveau des établissements scolaires et autres lieux publique à grande fréquentation - Exécuter les travaux par demi-chaussée aux endroits où les voies de déviation risquent de perturber les habitations ou les activités économiques ou industrielles Mesures liées au repli de chantier : une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur devra : - Retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures, etc. - Rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées - Reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux et la Mairie - Protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) - Rendre fonctionnels les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service public - Décontaminer le sol souillé (les parties contaminées par des huiles doivent être décaissées et remblayées par du sable non contaminé) ; - Nettoyer et détruire les fosses de vidange de manière conforme | - Nombre de cas d’accident impliquant les véhicules en partance ou en provenance du chantier - Effectivité d’un plan de circulation - Nombre de porte-drapeau (femmes/hommes) recruté - Nombre de séances d’information des populations | Entreprises Concessionnaires | MDC | ADM Concessionnaires | CRSE | PM |
| VRD | Endommagement des réseaux de concessionnaires | - Impliquer et collaborer étroitement et constamment avec les concessionnaires avant le début du démarrage des travaux - S’approprier des plans de recollement des concessionnaires - Réaliser des sondages nécessaires pour repérer les réseaux souterrains - Éviter autant que possible les dévoiements de réseaux par des options de contournement - Évaluer et prendre en charge tous les couts liés au dévoiement de réseaux de concessionnaires - Réaliser les travaux de dévoiement de réseau dans les meilleurs délais - Informer et sensibiliser les populations riveraines sur les éventuelles perturbations de réseau - Mettre à la disposition des populations des quartiers impactés des citernes d’eau potable en quantité suffisante en cas d’interruption de la fourniture d’eau à cause due aux travaux | - Nombre de Plans des réseaux mis à disposition du projet - Nombre de réunion et de visite d’identification des tracés tenues avec les concessionnaires - Nombre de séances de sensibilisation réalisée - Nombre cas de dommage enregistré sur les réseaux - Quantité d’eau distribuée dans les quartiers à la suite d’interruption de la fourniture d’eau à cause des travaux - Nombre d’activité d’information préalable effectuée auprès des populations avant les perturbations dans les réseaux | Entreprise Concessionnaires | MDC | ADM | CRSE | Budget du projet |
|  | Dégradation des routes | - Saisir l’AGEROUTE et la Direction des routes pour les routes et voiries concernées - Collaborer étroitement avec AGEROUTE et la Direction des routes en cas d’intervention sur le réseau routier - Remise en état après la traversée et la pose de canalisation - Réhabiliter toutes les voiries dégradées lors des travaux | - Nombre de rencontres tenues avec l’AGEROUTE et la Direction des routes sur les travaux à mener - Linéaire de voirie remise en état après travaux et % - Linéaire de voirie dégradée | Entreprise AGEROUTE | MDC | ADM | CRSE | Budget du projet |
| MESURES DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socio-économique | Activités prévues par le projet (PIC) | - Réalisation d’espaces verts, des voies de circulation, un éclairage public et la protection physique des bassins | - Nombre d’espaces verts réalisés - Nombre de sites éclairés | ADM CDREI | ADM | ADM Facilitation sociale | CRSE | Projet |
|  | Mesures de bonification des impacts positifs du projet | - Formation des demandeurs potentiels d’emplois sur les techniques de posage et d’entretien des pavés - Équipement des quartiers en petits matériels de collecte des ordures ménagères - Appui à l’amélioration des services sociaux de base (clôture d’écoles, construction de latrines et adduction d’eau dans les écoles, appui à l’équipement des structures de santé dans la zone d’intervention du projet) - Appui au développement d’activités génératrices de revenus pour les femmes et autres groupes vulnérables - Appui aux activités génératrices de revenus (AGR) pour les personnes vulnérables et en particulier les femmes | - Nombre de bénéficiaires de formation - Nombre de quartiers dotés en petit matériel de collecte des ordures - Nombre d’écoles appuyées - Nombre de structures de santé appuyé - Nombre de bénéficiaires d’AGR, dont femmes | ADM CDREI | ADM | ADM Facilitation sociale | CRSE |  |

Tableau  119 : Matrice du PGES en phase d’exploitation

| Composantes | Impacts | Mesures d’atténuation | Indicateurs de suivi | Responsabilité |  |  |  | Origine du financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mise en œuvre | Supervision | Surveillance | Suivi |  |
| Biophysique | Perturbation de la biodiversité au niveau des zones de rejet | - Mettre en place des dispositifs de retenue des déchets solides - Assurer un entretien régulier des bassins - Interdire formellement le déversement de déchets solides et liquides dans les bassins et les canaux de drainage | - Nombre d’analyses de qualité des eaux réalisées - % de conformité des rejets par rapport à la norme NS 05 062 | ADM ONAS | ADM MdC | ADM ONAS MdC | CRSE | Budget d’entretien des ouvrages (ONAS/ADM) |
|  | Pollution du marigot de Mbao | - Assurer l’entretien et la maintenance régulière des ouvrages - Engager le COLIGEP dans la surveillance et le contrôle des ouvrages dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de rejets de déchets et d’eaux usées (huiles de vidange de véhicules, eaux usées domestiques, etc.) de la part des populations - Sensibiliser les populations sur le déversement de déchets au niveau des bassins - Sensibiliser les populations sur le piratage des réseaux pour le déversement d’eaux usées dans les caniveaux et bassins - Réaliser des analyses régulières (semestrielles) de la qualité de l’eau au niveau du marigot de Mbao - Suivi des eaux du marigot de Mbao | - Nombre de mesures de la qualité des eaux par rapport aux normes admises (avant-durant et après projet) effectuées - Nombre de cas de pollution des eaux ou de déversement de polluants sur les plans d’eau enregistrés - Nombre d’activités de sensibilisation réalisées | ADM ONAS DGPRE | ADM MdC | ADM ONAS MdC | CRSE | PM |
|  | Pollution des sols (entretien des ouvrages) | - Collecter les déchets d’entretien (curage) ; - Évacuer les déchets d’entretien vers une décharge autorisée | - Quantité ou % de boues de curage évacué vers une décharge autorisée - Fréquence d’entretien des ouvrages | ADM ONAS | ADM MdC | ADM ONAS MdC | CRSE | Budget d’entretien des ouvrages (ONAS/ADM) |
| Qualité des eaux | Piratage des réseaux et apports d’eaux usées | - Sensibiliser les populations locales sur la préservation des ouvrages - Surveiller les ouvrages pour repérer d’éventuels piratages du réseau | - Nombre de séances de sensibilisation sur la préservation des ouvrages - Nombre d’activités de surveillance effectuées | ADM ONAS | ADM MdC | ADM ONAS MdC | CRSE | Budget d’entretien des ouvrages (ONAS/ADM) |
|  | Dégradation de la qualité des eaux | - Mettre en place des dispositifs de retenue des déchets solides - Mettre place des dispositifs d’alevinage au niveau des bassins - Suivi de la qualité des eaux (lac et bassins) | - Nombre de cas de pollution déclaré - Nombre d’analyse et de missions de suivi réalisé et en conformité des rejets par rapport à la norme NS 05 062 | ADM ONAS | ADM MdC | ADM ONAS MdC | CRSE | Budget d’entretien des ouvrages (ONAS/ADM) |
| Cadre de vie | Recolonisation des espaces asséchés par les populations | - Faire des aménagements paysagers au niveau des espaces libérés - Contrôler l’occupation du sol - Sensibiliser les populations sur les activités et les occupations incompatibles au niveau des emprises des bassins et des canaux d’évacuation | - % des superficies aménagées par rapport aux espaces récupérés - Nombre d’activités de sensibilisation menées - Nombre de personnes touchées | ADM ONAS | ADM MdC | ADM ONAS MdC | CRSE | Budget d’entretien des ouvrages (ONAS/ADM) |
|  | Débordement des bassins ou de la zone de rejet et inondations des habitats riverains | - Assurer un entretien courant des ouvrages de stockage - Prévoir un dispositif de pompage en cas de débordement des bassins - Mettre en place un dispositif de retenue - Définir et mettre en œuvre un plan d’urgence spécifique | - Nombre d’entretien réalisé par an - Nombre de cas de débordement enregistré | ADM ONAS | ADM MdC | ADM ONAS MdC | CRSE | Budget d’entretien des ouvrages (ONAS/ADM) |
| Santé et sécurité | Risques sanitaires et sécuritaires liés au manque d’entretien des ouvrages | - Implantation de puits de surveillance et mener des opérations semestrielles de contrôle et de suivi de la qualité des eaux de la nappe - Sensibiliser les populations sur les activités et les occupations incompatibles au niveau des emprises des bassins et des canaux d’évacuation - Informer et sensibiliser les populations sur les risques de noyades. - Sensibiliser les populations sur le déversement de déchets au niveau des bassins - Sensibiliser les populations sur le piratage des réseaux pour le déversement d’eaux usées dans les caniveaux et bassins | - Nombre d’analyse de qualité des eaux en conformité des rejets par rapport à la norme NS 05 062 - Nombre de cas de maladies - Nombre de cas d’incidents liés au manque d’entretien des ouvrages - Nombre d’activités de sensibilisation menées | ADM ONAS | ADM MdC | ADM ONAS MdC | CRSE | Budget d’entretien des ouvrages (ONAS/ADM) |
|  | Risques de noyades et d’accidents risques associés à la présence des bassins Affaissement des parois du bassin | - Mettre en place des grilles de protection - Assurer l’éclairage des sites - Réaliser des voies de contournement des bassins - Sensibiliser les populations riveraines, notamment les enfants sur les risques associés à la présence des bassins - Définir et mettre en œuvre un plan d’urgence spécifique | - Nombre de bassins protégés par des grilles - Nombre de bassins éclairés - Nombre de bassins munis de voies piétonnes - Nombre d’accidents et noyades enregistrés | ADM ONAS | ADM MdC | ADM ONAS MdC | CRSE | Budget d’entretien des ouvrages (ONAS/ADM) |

Mesures de renforcement des capacités

Des mesures de renforcement des capacités des institutions impliquées dans le suivi de la mise en œuvre du PGES sont indispensables, particulièrement les membres du CRSE. Ils devaient être formés dans le domaine général de la gestion environnementale et sociale, notamment dans le suivi des mesures de PGES, l’opérationnalisation et le fonctionnement du MGP. Ils seront également formés à la prévention et à la gestion de l’EAS/HS et VCE. Il sera aussi nécessaire de renforcer certains membres du personnel de l’ADM (y compris les ESS, ESE, les chefs de projets, les ingénieurs, etc.) sur les sauvegardes, les procédures et les programmes de réinstallation.

Il faudra pour cela également organiser des ateliers de formation sur les exigences liées au nouveau cadre environnementale et sociale de la Banque mondiale auquel se projet est soumis.

Pour le personnel des entreprises qui pourraient ne pas être familières avec les mesures de sauvegarde environnementale et sociale, il faudra donc assurer une mise à niveau sur les aspects de sauvegarde. Un accent particulier sera mis sur la sécurité, l’EAS/HS et VCE.

Le tableau suivant résume les mesures de renforcement des capacités des parties prenantes au projet.

Tableau 120 : Mesures d'information/sensibilisation et renforcement des capacités

| N° | Activités identifiées | Thèmes | Bénéficiaires | Budget (CFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité institutionnelle - Développement des compétences techniques et sensibilisation |  |  |  |  |  |
| 1 | Ateliers de renforcement des capacités du CRSE à gérer les EIES et PGES. | - Composantes du projet, activités connexes connues et enjeux associés ; - Renforcement des capacités en matière de suivi du PGES ; - Nouveau CES de la Banque mondiale ; - Compréhension des exigences du PGES ; - Compréhension des rôles et responsabilités des membres par rapport au PGES ; - Développement des compétences des membres du CRSE en matière de prévention et de traitement des AES/HS, violences faites aux enfants, etc. | DIREC/CRSE, Autorités administratives | 15 000 000 |  |
| 2 | Renforcement des capacités du personnel de l’ADM (Ingénieurs, ESES/chef de projet) | - Compréhension des questions de sauvegarde environnementale et sociale ; - Compréhension des rôles et responsabilités du personnel de l’ADM dans la mise en œuvre du PGES ; - Prévention et prise en charge des AES/HS ; - Rôle et fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes. | ESE / ESS Chef de projet Ingénieur | 15 000 000 |  |
| Sensibilisation du public - Éducation, communication et fourniture d'informations |  |  |  |  |  |
| 3 | Sensibilisation des Communautés riveraines | - Sensibilisation du public aux questions relatives au projet (Enjeux environnementaux et sociaux, EAS/HS, VCE et MGP, etc.) ; - Sensibilisation des populations sur les maladies (VIH). | Collectivités territoriales Le grand public, en particulier les communautés | PM (pris en compte par le PMPP via la facilitation sociale) |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 30 000 000 |

Mécanisme de Gestion des Plaintes et règlement des griefs

Le MGP vise à résoudre les plaintes et griefs de manière rapide, efficace, équitable et accessible à toutes les parties prenantes du PROGEP II, y compris les femmes, les jeunes, les groupes vulnérables et les travailleurs. Il favorise la prévention des conflits, la transparence, la redevabilité et la participation communautaire, tout en respectant les principes de confidentialité, notamment pour les cas sensibles (EAS/HS).

Tableau 121 : Tableau récapitulatif du processus de gestion des plaintes

| Étape | Description du processus | Calendrier | Responsabilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Structure de mise en œuvre du Mécanisme | Trois niveaux : commissions locales (quartiers), communales (mairies), départementales (préfectures). Supervision par l’ADM via l’Expert social. Comités spécifiques pour les plaintes EAS/HS. | En continu | ADM, commissions locales, communales, départementales |
| Prise en cas de grief | Voies de dépôt : registre, téléphone, SMS, WhatsApp, email, dépôt physique, boîte à suggestions, formulaire standardisé. | À tout moment | Points focaux locaux, ADM |
| Tri, traitement | Catégorisation : Non sensibles, Sensibles, Travailleurs. | À la réception | Points focaux locaux, ADM |
| Suivi | Accusé de réception envoyé au plaignant. | Dans les 2 jours | Point focal de la commission locale |
| Vérification, enquête, action | Enquête menée par la commission compétente. Réponse préparée, validée et communiquée. | Dans les 10 jours ouvrables | Commissions locales/Communales/départementales |
| Suivi et évaluation | Suivi via plateforme KoboToolbox. Rapports périodiques à la Banque mondiale. | Bimensuel | ADM, AEMO, Facilitation sociale |
| Communication d'une rétroaction | Feedback continu au plaignant. Clôture du cas documentée. | À chaque étape | Commissions, ADM |
| Formation | Formation des membres des commissions, prestataires EAS/HS, personnel ADM. | Sessions régulières | ADM, partenaires techniques |
| Paiement de réparations | Compensation financière ou matérielle selon les cas. | Selon le cas | ADM, entreprises, autorités locales |

Des mécanismes adaptés sont mis en place pour le traitement de certaines catégories de plaintes :

  - Plaintes EAS/HS : le traitement est confidentiel, centré sur la survivante, sans médiation. Un comité départemental est dédié, composé de 50 % de femmes.

  - Plaintes des travailleurs : MGP spécifique conforme au Code du travail sénégalais. Le recours est possible au niveau de l’Inspection du Travail ou au tribunal.

  - Recours judiciaire : Si le plaignant n’est pas satisfait, il peut saisir le tribunal ou des institutions comme la Médiature de la République ou le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme.

Les résultats attendus sont :

  - 75 % des plaintes résolues dans les 30 jours.

  - Toutes les plaintes enregistrées et documentées.

  - Renforcement de la transparence, de la redevabilité et de la confiance entre les parties prenantes.

  - Réduction des conflits et amélioration de la qualité de mise en œuvre du projet.

  - Plan de suivi et de surveillance environnementale et sociale

Le programme de surveillance et de suivi vise à s'assurer que les mesures de bonification et d'atténuation seront mises en œuvre, qu'elles produisent les résultats escomptés.

Suivi de proximité ou supervision

Il vise à s’assurer que les entreprises respectent les engagements et obligations en matière de protection de l’environnement et en matière sociale tout au long du projet, que les mesures d’atténuation et de bonification sont effectivement mises en œuvre pendant les travaux.

La supervision environnementale et sociale devra être effectuée par la mission de contrôle. Durant les travaux, la Mission jouera le rôle d’interface entre les riverains et les entreprises en cas de plaintes ou de gestion des différends.

Surveillance environnementale et sociale

Elle sera assurée par la Cellule de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) de l’ADM à travers les experts en Sauvegardes Environnementales et Sociales du PROGEP II, pour veiller à la prise en compte de toutes les exigences environnementales et sociales dans la mise en œuvre et le suivi du projet.

Suivi environnemental et social

Elle sera assurée par la DREC et le CRSE de Dakar qui vont contrôler le respect de la réglementation nationale en matière d’environnement et des aspects sociaux. L’objectif du suivi est l’évaluation du respect de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures environnementales et sociales proposées en rapport avec les impacts identifiés.  Ainsi, tel que décrit plus loin dans le canevas de surveillance et de suivi environnementale et sociale, le programme de suivi décrit les éléments devant faire l’objet de suivi, les méthodes/dispositifs de suivi, les responsabilités de suivi et les coûts du suivi.

Audit de conformité environnementale et sociale

Un audit de conformité environnementale et sociale sera réalisé à la fin des travaux pour s’assurer de la conformité environnementale et sociale et de la pertinence des mesures de gestion environnementale et sociale préconisées.

Dispositif de rapportage

Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du PGES, le dispositif de rapportage suivant se fera ainsi :

- Des rapports mensuels de surveillance de mise en œuvre du PGES produits par la MDC et les Experts en sauvegardes des entreprises ;

- Des rapports trimestriels de mise en œuvre du PROGEP II produits par la Cellule de gestion environnementale et sociale (CGES) de l’ADM et l’équipe de sauvegarde du Projet ;

- Des rapports de suivi trimestriels/semestriels de la DREEC portant sur la supervision des paramètres environnementaux et les infractions à la réglementation.

Durant les travaux les dispositions suivantes pour le suivi environnemental et social par les contractants devront être incorporées dans tous les contrats.

Le contractant doit assurer le suivi, tenir des registres et soumettre des rapports périodiques à l’ADM sur les points suivants :

- Disponibilité du personnel clé : Responsable HSE, spécialiste de la gestion environnementale ; spécialiste de la gestion sociale ; spécialiste de la santé et de la sécurité ; responsable des relations avec la communauté ;

- Sécurité : heures travaillées, incidents enregistrables et analyse des causes profondes correspondantes (incidents avec perte de temps, cas de traitement médical), cas de premiers secours, quasi-accidents à fort potentiel, et activités correctives et préventives requises (par exemple, analyse révisée de la sécurité du travail, équipement nouveau ou différent, formation professionnelle, etc.) ;

- Incidents environnementaux et accidents évités de justesse : incidents environnementaux et accidents évités de justesse à fort potentiel (poussière, érosion, déversements, dégradation de l'habitat) et comment ils ont été traités, ce qui reste à faire et les leçons apprises ;

- Accidents de la circulation (véhicules du projet et véhicules hors projet) : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;

- Statut des permis et des accords : zones/installations pour lesquelles des permis sont requis (carrières) ;

- Principaux travaux : ceux qui ont été entrepris et achevés, l'état d'avancement par rapport au calendrier du projet, et les principaux fronts de travail (zones de travail) ;

- Exigences environnementales et sociales : incidents de non-conformité avec les permis et la législation nationale (non-conformité juridique), engagements du projet ou autres exigences environnementales et sociales ;

- Inspections et audits environnementaux et sociaux : effectués par des contractants, des ingénieurs indépendants, des autorités contractantes ou autres avec indication de la date, du nom de l'inspecteur ou de l'auditeur, des sites visités et des dossiers examinés, des principales conclusions et des mesures prises ;

- Travailleurs : nombre de travailleurs, indication de l'origine (expatrié, local, ressortissants non locaux), sexe, âge avec preuve qu'il n'y a pas de travail des enfants, et niveau de compétence (non qualifié, qualifié, supervision, professionnel, gestion) ;

- Formation environnementale et sociale, y compris l’AES/HS : dates, nombre de stagiaires et thèmes ;

- Gestion de l'emprise : détails de tout travail effectué en dehors des limites du site ou des impacts majeurs hors site causés par la construction en cours - y compris la date, le lieu, les impacts et les actions entreprises ;

- Engagement des parties prenantes externes : faits marquants, y compris les réunions formelles et informelles, et la divulgation et la diffusion d'informations, y compris une ventilation des femmes et des hommes consultés ;

- Détails des risques de sécurité : détails des risques auxquels les contractants peuvent être exposés pendant l'exécution de leurs travaux - les menaces peuvent provenir de tiers extérieurs au projet ;

- Griefs des travailleurs : détails, y compris la date de l'incident, le grief et la date de soumission ; les mesures prises et les dates ; la résolution (le cas échéant) et la date ; et le suivi restant à faire ; les griefs énumérés doivent inclure ceux reçus depuis le rapport précédent et ceux qui n'étaient pas résolus au moment de ce rapport ;

- Griefs des parties prenantes externes : grief et date de soumission, action(s) prise (s) et date(s), résolution (le cas échéant) et date, et suivi à prendre - les griefs énumérés doivent inclure ceux reçus depuis le rapport précédent et ceux qui n'étaient pas résolus au moment de ce rapport. Les données relatives aux griefs doivent être ventilées par sexe ;

- Changements majeurs apportés aux pratiques environnementales et sociales des contractants ;

- Gestion des lacunes et des performances : les mesures prises en réponse à des avis de lacunes ou à des observations antérieures concernant les performances en matière environnementale et sociale et/ou les plans de mesures à prendre doivent continuer à être signalées à l'autorité contractante jusqu'à ce qu'elle détermine que le problème est résolu de manière satisfaisante.

Canevas de suivi environnemental et social

Le suivi de l’ensemble des paramètres biophysiques et socioéconomiques est essentiel. Toutefois, pour ne pas alourdir le dispositif, il est suggéré de suivre les principaux éléments suivants :

Tableau 122 : Canevas de suivi environnemental et social

| Composante | Activités de suivi | Indicateurs suivi | Fréquence | Responsabilité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi |
| Air | Mesures de la qualité de l’air ambiant dans les zones sensibles | PM10, PM2,5, CO2, SO2 | Quotidien Mensuelle, trimestriel, biannuel et annuel | Entreprises | MDC | CRSE |
| Bruits et vibrations | Mesure des niveaux sonores et vibrations aux abords des habitations proches des activités minières Suivi régulier des conditions structurales des bâtiments riverains des sites de démolition | Niveau de bruit en décibels, Vitesse vibration et pseudofréquences associées Nombre de réclamations relatives à l’État des bâtiments riverains | Mensuelle | Entreprises | MDC | CRSE |
| Sol | Modification et fragilisation de la structure et de la texture du sol | Volume de terre enlevé Taux de surface revêtue Nombre d’analyse de la pollution du sol réalisée | Mensuelle | Entreprises | MDC | CRSE |
| Eaux | Modification du drainage naturel de l’écoulement des eaux | Nombre de points bas n’obéissant plus à l’écoulement naturel des eaux | Mensuelle | Entreprises | MDC | CRSE |
|  | Pollution (suivi de la qualité de l’eau) | Paramètres physico-chimiques ((MES, pH, DCO, hydrocarbures, graisses, nitrates, coliformes, plomb). À comparer avec la norme NS 05-061) | Trimestrielle | Bureau agréé | ADM |  |
| Flore | Suivi de la réussite des reboisements | Superficie reboisée | Annuelle | Entreprises | MDC | CRSE IREF Dakar |
| Déchet | Planification de la gestion des déchets dangereux et non dangereux | Plan de gestion des déchets validé par la DREEC |  | Entreprises | MDC |  |
|  | Gestion des huiles usagées | Volume des huiles usées générées remises à des entreprises agréées | Quotidien | Entreprises | MDC | CRSE Commune |
|  | Gestion des eaux de lavage des équipements | Existence d’un bassin de décantation étanche |  |  |  |  |
|  | Rejets des eaux usées (camions toupies, bétonnières), des eaux chargées de béton | Nombre d’infraction de non-conformité des rejets (MES, pH, DCO, hydrocarbures, graisses) avec la norme NS 05-061 |  |  |  |  |
| Humain | Conflits AES/HS liés au projet | Nombre de plaintes reçues et traitées | Mensuelle | CGES/ADM | CLGP | CRSE Maison de justice Commune |
| Santé, Hygiène et sécurité | Respects des mesures d’hygiène et de sécurité | Niveau de respect des mesures d’hygiène Existence d’un système de collecte et d’élimination des déchets au niveau du chantier | Quotidienne | Entreprises | MDC | CRSE District sanitaire Inspection du travail DPC |
|  |  | Existence de consignes de sécurité en cas d’accident Nombre d’ouvriers respectant le port d’ÉPI Existence d’une signalisation appropriée Nombre de personnes sensibilisées (personnel et usagers) Nombre de plaintes enregistrées et traitées |  |  |  |  |
| Biophysique et Humain | Suivi de la mise en œuvre du PGES et respect de la réglementation nationale | Niveau de mise en œuvre du PGES | Trimestriel | Entreprises | MDC | DREEC CRSE |
| Personnes vulnérables | Suivi de la mise en œuvre du plan d’action AES/HS | Nombre de personnes informées Nombre de campagnes de sensibilisation menées Nombre de cas d’AES/HS signalé et traité Nombre de victimes survivantes accompagnées (psycho socialement) | Mensuel | Entreprises | MDC CGES ADM | Maison de justice Services sociaux spécialisés ADM |

# Coûts du Plan de Gestion Environnementale et Sociale

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) intègre des mesures d'atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs. Certaines mesures telles l'application de bonnes pratiques, etc., seront intégrées dans les dossiers d’appel d’offres (DAO), de sorte que les entreprises auront l’obligation de les mettre en œuvre sous la supervision de la Mission de contrôle (MdC) et du CRSE dans le cadre de suivi.

L'estimation des coûts des activités du PGES va donc essentiellement porter sur les mesures environnementales et sociales non prises en compte dans les DAO. Les entreprises élaboreront également et mettront en œuvre des PGES-chantier pour rendre effective et opérationnelle la gestion des impacts environnementaux et sociaux, y compris la mise en œuvre du Plan de Gestion des Déchets (PGD).

Pour ce qui concerne le programme de gestion des ouvrages d’assainissement, les coûts liés à l’entretien et maintenance, de même que pour la mise en place d’un mécanisme de gestion, et les couts relatifs à l’étude sur la simulation du fonctionnement du système de drainage des eaux pluviales (Étude hydraulique de la tranche BM du programme d’urgence) seront prises en charge par l’ADM.

Le tableau suivant présent le PGES avec l’estimation des coûts des mesures préconisées qui s’élèvent à 216 500 000 F CFA.

Tableau  123 : Synthèse des couts du PGES

| N° | Mesures environnementales et sociales | Coûts FCFA |
| --- | --- | --- |
|  | Mise en œuvre des clauses E&S insérées dans les DAO et les dossiers d’exécution | 30 000 000 |
|  | Mise en œuvre du PGES Chantier (gestion des impacts, sensibilisation, etc.) |  |
|  | Mesures de reboisement compensatoire et d’aménagement paysager : - Production/acquisition de plans, Plantation et protection, Suivi | 20 000 000 |
|  | Mesures sociales liées aux pertes de biens, déplacement de populations, perte de sources de revenus : - Compensation des PAP - Appui aux personnes vulnérables - Mise en œuvre du PAR - Audit du PAR | PM |
|  | Mécanisme de gestion des plaintes incluant l’EAS/HS : - Cartographie des services de VBG dans les zones de mise en œuvre du Projet - Information/sensibilisation sur les dispositions du mécanisme et diffusion du dispositif de gestion des plaintes liées à l’EAS/HS à l’endroit du personnel et des communautés - Formation du comité de gestion des plaintes liées à l’EAS/HS et des fournisseurs de services - Appui au comité de gestion des plaintes liées à l’EAS/HS et aux fournisseurs de services de prise en charge des survivantes d’EAS/HS - Ateliers d’évaluation et de renforcement périodique des capacités des acteurs du MGP/Comité EAS/HS - Information/sensibilisation sur le projet - Sensibilisation sur le VIH et autres maladies - Mise en place des commissions de gestion de plaintes - Formation des membres des commissions sur le contenu du mécanisme de gestion des plaintes - Fonctionnement des Commissions de gestion des plaintes | 26 500 000 |
|  | Mesures de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le suivi : - Composantes du projet, activités connexes connues et enjeux associés - Renforcement des capacités en matière de procédures d'EIE et sur le nouveau cadre environnemental et social de la Banque mondiale - Exigences et stratégies / mécanismes de mise en œuvre et du suivi du PGES - Renforcement des capacités des membres du CRSE en suivi | 15 000 000 |
|  | Suivi environnemental et social par le CRSE de Dakar |  |
|  | - Missions trimestrielles de suivi (appui en carburant, frais de déplacements, bureautique et frais de coordination, etc.) | 50 000 000 |
|  | - Réaliser trois (3) analyses de la qualité de l’eau du marigot de Mbao (situation de référence, et annuellement : 2025 et 2026), y compris les bassins situés dans la forêt classée de Mbao | 40 000 000 |
|  | Audit de conformité environnementale et sociale | 20 000 000 |
| TOTAL |  | 216 500 000 |

# CONCLUSION

Le projet des travaux du bassin versant de Mbao, dans la partie restante Nord et la partie Sud et le marigot de Mbao (y compris l’exutoire) à Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap, de Rufisque Ouest (département de Rufisque), de Keur Massar Sud (Département de Keur Massar) et de Mbao (Département de Pikine) aura globalement des effets et impacts positifs considérables dans la zone. Dans ce sens, il contribuera certes à une solution durable aux phénomènes récurrents des inondations et apportera des améliorations du cadre de vie, hygiène et santé des populations vivant dans la zone ciblée.

Néanmoins, la réalisation du projet va générer des effets et impacts négatifs significatifs si des mesures appropriées ne sont pas prises et correctement appliquées afin de les éviter, les réduire et les atténuer. Ces impacts, pour l’essentiel, pourront être minimisés ou atténués à un niveau acceptable, du point de vue environnemental et social, par les mesures édictées dans le PGES.

# ANNEXES

Annexe 1 : Termes de références de l’étude

I. 	CONTEXTE GÉNÉRAL ET JUSTIFICATION

Face à l’ampleur et la récurrence des inondations accentuées par un déficit criard en infrastructures de drainage, le Gouvernement de la République du Sénégal, avec l’appui de la Banque mondiale (BM), du Fonds pour l’Environnement mondial (FEM) et du Fonds nordique de Développement (FND), avait mis en œuvre dans la période allant de décembre 2012 à mai 2020, un projet de développement urbain dénommé « Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP) ». D’un coût de 121,3 millions de dollars US, soit environ 65 milliards de FCFA, le PROGEP dont le périmètre d’intervention concernait, au-delà de Pikine et de Guédiawaye, l’agglomération de Saint-Louis et le Pôle urbain de Diamniadio, a été conçu comme étant une composante du Plan Décennal de Gestion des Inondations (PDGI / 2012-2022) qui est aligné sur les objectifs du Plan Sénégal Émergent (PSE) et de l’Acte 3 de la Décentralisation.

Ainsi, s’appuyant sur le Plan Directeur de Drainage (PDD) de la région périurbaine de Dakar, d’importants ouvrages hydrauliques ont été réalisés à Pikine et à Guédiawaye en trois phases.

Toutefois, il convient de signaler que, du fait de l’insuffisance des ressources financières disponibles et de l’ampleur des besoins, l’ensemble des ouvrages hydrauliques prévus dans le PDD de Pikine et de Guédiawaye n’a pas été réalisé.

Par ailleurs, les pluies diluviennes intervenues en septembre 2020 ont provoqué de graves inondations dans plusieurs localités sénégalaises, avec comme principal épicentre la zone de

Keur Massar-Jaxaay, emmenant ainsi l’État à déclencher le Plan national d'Organisation des Secours (ORSEC).

À l’effet de trouver une réponse durable aux inondations, l’État du Sénégal en relation avec la Banque Mondiale et le Fonds Nordique de Développement (FND) a décidé de la mise en œuvre de la deuxième phase du Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP II) ». Ce projet, d’un coût global de 155 millions de (83 milliards de FCFA) dollars US, pour une durée de cinq (5) ans, vise à réduire les risques d’inondation par l’amélioration du système de drainage des eaux pluviales dans les quartiers périphériques de l’agglomération de Dakar. Il comporte les quatre composantes suivantes :

- Composante 1 : Planification et gestion urbaines intégrées tenant compte du risque climatique et de la durabilité ;

- Composante 2 : Investissement et gestion du drainage, engagement communautaire, gestion environnementale et sociale ;

- Composante 3 : Composante de Réponse contingente d’urgence (CERC) ;

- Composante 4 : Gestion du projet.

Une partie des travaux de la Composante 2 concerne le bassin versant de Mbao. Dans ce cadre, les travaux du secteur central (ouest) du bassin versant de Mbao ont été amorcés par l’État du Sénégal à travers le financement du BCI (2021) et par la banque mondiale à travers les travaux de MBS 3.2 et 3.4 (2022). Ceux du secteur amont (nord) et aval (sud) du bassin versant financés par la Banque mondiale seront réalisés à l’issue des études techniques en cours. Ces travaux concernent deux secteurs : le secteur amont du bassin versant de Mbao (Zone Nord) et le secteur aval du BV de Mbao (Zone Sud) avec le Marigot de MBAO et son exutoire.

Figure 1 : localisation des différents secteurs du bassin versant de Mbao

Concernant  la zone Nord du bassin versant, le programme d’aménagements prévu est :

bassins de rétention : 25 bassins (les volumes de stockage sont à réévaluer entièrement en raison des capacités de transit des branches 35 et 36 recalibrées à 3.9 et 5.1 m³/s)

canaux/collecteurs : 14.1 km de section variable.

Figure 2 : localisation des différents secteurs du bassin versant de Mbao

À cet effet, l'ADM qui assure la mise en œuvre du PROGEP II compte mobiliser les services d'un Cabinet ou d’un bureau d’étude pour la réalisation des Études d’impact environnemental et social (EIES) des travaux des secteurs nord et sud du bassin versant de Mbao, y compris le marigot de Mbao et son exutoire.

C’est dans cette perspective que les présents termes de référence (TDR) sont élaborés pour définir le contenu de la mission, ainsi que le profil du personnel clé d’une firme qui sera recruté.

II. 	 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux prévus dans le cadre de cette intervention porteront essentiellement sur le bassin versant de Mbao, afin de préserver les populations vivantes dans les zones exposées au risque d’inondation à travers la réalisation de réseaux de canalisations, de bassins d’écrêtement ainsi qu’un ouvrage de rejet à la mer.

Le bassin versant du Marigot de Mbao s’étend sur une surface de l’ordre de 35 km², des environs d’Aïnou Madi (Keur Massar) à la zone de Rufisque Ouest et Mbao. Les désordres hydrauliques en cas de fortes pluies apparaissent principalement sur la partie nord du bassin versant (surface de l’ordre de 11.6 km²), à l’amont de la route de Jaxaay.

Les études techniques en cours d’exécution s’articulent sur une planification de la réalisation des ouvrages comprenant un programme d’investissement prioritaire pour la construction des ouvrages les plus urgents.

III. 	CONSISTANCE DES INVESTISSEMENTS CIBLÉS

Les investissements ciblés dans le BV de Mbao visent à assurer la protection contre les inondations d’occurrence décennale des populations y résidant.  En effet, les études techniques seront réalisées en deux (2) étapes :

Étude du bassin versant amont (zone délimitée en rouge ci-dessous) avec comme objectifs la réalisation des études techniques APS, APD et DAO des ouvrages de drainage des eaux pluviales sur la zone nord (délimitée en rouge ci-dessous) du bassin versant de Mbao. Ce travail sera réalisé en deux temps :

dans un premier temps l’étude d’un programme dit d’urgence, déterminé à l’issue du travail de modélisation (l’objectif étant de lancer une partie des travaux avant mars 2023),

et dans un second temps l’étude de l’ensemble du programme d’aménagement restant.

Études du sud du marigot de Mbao intégrant l’exutoire.

À titre indicatif, le programme d’aménagements globaux prévus sur l’ensemble du bassin versant de Mbao est le suivant :

- bassins de rétention  ;

- canaux/collecteurs : 38 km de section variable ;

- exutoires en mer : 1.

Figure 3 : Localisation de la zone d’étude (tracé rouge / le tracé rouge + bleu représentant la totalité du BV de Mbao)

La description des ouvrages à réaliser dans le bassin versant de Mbao est la suivante :

3.1. LA CONCEPTION DES CADRES FERMES

Les cadres fermés seront en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment. Les épaisseurs des voiles et de la dalle inférieure seront d’au moins 20 cm, et peuvent atteindre les 25 à 35 cm selon la profondeur du dalot et l’importance de la poussée des terres. La dalle sera d’au moins 20 cm selon la portée et les charges qui leur seront appliquées (charge de circulation et/ou de remblais). Les dalots seront exécutés sur du béton de propreté dosée à 150 kg/m3 qui sera elle-même posée sur une TV 25/40 d’une épaisseur de 20 Cm pour permettre la libre circulation des eaux de la nappe et éviter la déstabilisation de l’ouvrage.

3.2. LA CONCEPTION DES BASSINS DE RETENTION Les bassins de rétention sont de deux types selon qu’ils soient destinés à être asséchés ou non. La conception des bassins se fera de la manière suivante :

La profondeur totale du bassin sera fonction de la côte de départ de la conduite de vidange, elle-même compatible avec le calage général du réseau tel que prévu dans le cahier des profils en long. On prendra en compte une revanche de sécurité d’au moins 20 cm entre la côte maximale que peut atteindre le plan d’eau lors des crues et la ligne supérieure de crête du bassin.

Afin d’éviter des investissements lourds au niveau de la présente étape du projet, le fond du bassin est nivelé et conservé à l’état naturel amélioré par un bon compactage. Il devra être profilé par des pentes transversales et longitudinales pour faciliter les écoulements des eaux.

Les pentes de talus seront de 2/1 au minimum au vu de la nature du terrain en place qui est constitué de sable argileux. Les pentes de talus seront revêtues en perrés maçonnés avec jointoiement en ciment jusqu’au pied des talus.

Les accès se feront par deux rampes. Elles seront en béton armé avec ciment spécial

CMIII et seront d’une largeur d’au moins 5.00 m avec une porte d’accès pouvant être fermée.

Le fond du bassin sera en terre mis en double pente dirigée vers les pieds des talus où seront projetées des cunettes après mise à la côte par remblais (selon la côte de départ de la conduite de vidange).

Des murets en dur ou en grillage pour la protection des riverains comportant trois portes, dont une grande porte au niveau de la rampe d’accès pour le passage des véhicules d’entretien.

Des grilles de protection des départs des collecteurs de fuite pour diminuer les risques de bouchage.

Des vannes pour contrôler les niveaux et les débits.

Des panneaux de signalisation et systèmes d’éclairage seront implantés aux alentours des bassins.

LA CONCEPTION DES REGARDS A GRILLES

Les grilles seront de forme rectangulaire. Le regard sera en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEM III. La profondeur de la grille devra être telle que le départ de la conduite de liaison avec le dalot soit supérieur à la ligne piézométrique de l’eau dans le dalot pour éviter les retours d’eau et les débordements sur la voie. La grille sera du type série lourde résistant à une charge concentrée d’un essieu de 30T. La conduite de liaison avec le dalot sera en PVC de diamètre 300 mm. Au fond, sous la côte de départ de la conduite de liaison avec le dalot, on prévoira un bassin de dessablement d’une profondeur de 50 cm.  Le bassin servira à retenir le maximum de sable pour éviter leur admission dans le dalot et il devra être curé périodiquement.

LA CONCEPTION DES REGARDS DE VISITE

Les regards de visite seront prévus systématiquement pour tout point où il y’a changement de direction du collecteur. Ils seront prévus au maximum chaque 30 m sur les tronçons rectilignes pour faciliter les opérations de curage. Leur structure sera en béton armé dosé à 350 kg/m3 et elle sera solidaire de la structure armée de la dalle du dalot. Ils seront prévus en double, triple ou autres au même titre que le nombre de trames constituant le dalot. Il est conseillé de prévoir des ouvertures de regards au moins de 1,5 x 1,5 m2 pour faciliter l’accès aux ouvriers et l’utilisation des moyens manuels en cas de besoin. La dalle pourra être en béton armé. Le fond du regard devra être un peu plus bas que le canal pour jouer le rôle de dessableur.

LA CONCEPTION DES DEGRILLEURS A LA SORTIE DES COLLECTEURS

L'installation d'une grille à l'entrée ou à la sortie (rejet dans les bassins de rétention) d'une canalisation ou d'un ouvrage de régulation permet d'optimiser leur fonctionnement en empêchant les divers objets transportés par l'eau d'y pénétrer. Il peut s'agir de feuilles d'arbres, d'herbes ou de détritus pris par le ruissellement de l’eau de pluie.

Pour que ce système soit efficace, il doit être facilement accessible pour permettre un nettoyage régulier. L'espacement des barreaux ou de la grille doit être suffisamment adapté aux tailles des objets à stopper sans pour autant risquer de stopper l’écoulement des eaux.

LES RESEAUX SECONDAIRES

Les réseaux secondaires permettront de collecter les eaux des points bas proches du réseau principal. Ils pourront être réalisés en PVC 400, PVC 315 ou en caniveaux ouverts ou fermés, construits en béton avec des regards.

AMENAGEMENT DES VOIRIES

Il est prévu une composante voirie pour accompagner et consolider le système de drainage. Les travaux de voirie concernent :

3.7.1. Les aménagements piétonniers autour des bassins de stockage

Les aménagements piétonniers autour des bassins seront construits en pavés de 6 cm sur une largeur de 2 m avec des bordures types jardin.

3.7.2. Des voiries sur canaux fermés

Sur l'ensemble du système de drainage constitué par les canaux fermés, il sera aménagé au-dessus une voirie pour éviter l’ensablement des canaux et pour mieux protéger aussi le système.

IV. 	OBJECTIFS DE LA MISSION

L’objectif général est de réaliser successivement les Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux de la zone Nord, puis de la zone Sud du BV de Mbao.

4.1. OBJECTIFS GENERAUX ET SPECIFIQUES DES EIES

Les EIES des zones nord et sud doivent satisfaire aux dispositions nationales en matière de gestion environnementale et sociale, et aux exigences des Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale.

Il s’agira d'évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels (i) des travaux prévus et des structures associées (les différentes bases des entreprises, les routes d’accès, etc.) et (ii) et de la mise en exploitation des aménagements à réaliser, et de proposer des actions et mécanismes pouvant permettre d’éviter ou minimiser les impacts négatifs et bonifier les impacts positifs pour s’assurer que les aménagements à réaliser soient rationnels et durables du point de vue environnemental et social.

Les Études intègreront un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) détaillé et budgétisé, qui inclura les dispositions institutionnelles, financières et techniques à prendre en compte durant les différentes phases (préparation, construction, exploitation) du projet, y compris celles relatives à la communication, au renforcement des capacités, au suivi-évaluation et la budgétisation des activités de mise en œuvre du PGES.

Spécifiquement, il s’agira de :

- définir et justifier la zone d'intervention des travaux ;

- réaliser une délimitation exacte de la zone d’influence du Projet avec une cartographie des localités/Communes concernées par le Projet;

- réaliser une analyse détaillée de la sensibilité environnementale et sociale autour des différentes composantes du Projet. Dans cette analyse, une attention particulière devra être accordée aux zones protégées ou sensibles avec des informations précises sur le potentiel de biodiversité impacté (nombre d’arbres potentiellement impactés, la localisation de ces zones à déboiser, l’analyse écosystémique et les valeurs des espèces impactées, etc.). À cet effet, les variantes (sites, conception) retenues devront être documentées relativement aux critères de faisabilité techniques, environnementales et sociales ;

- définir des informations précises sur les critères de dimensionnement des infrastructures (bassins et réseaux) et des mesures prévues pour sécuriser les infrastructures en cas de pluies exceptionnelles ;

- faire le diagnostic de la situation initiale sur le plan environnemental et social ;

- identifier et analyser les impacts environnementaux et sociaux potentiels des travaux et des structures associées, et de la mise en exploitation des aménagements à réaliser ;

- évaluer les risques et effets potentiels du projet et déterminer de manière intégrée tous les risques environnementaux et sociaux et les impacts directs, indirects et cumulatifs du projet ;

- s’assurer que toutes les activités du projet sont compatibles avec les niveaux de sensibilités environnementales et sociales de la zone des travaux et conformes aux exigences réglementaires définies pour sa protection ;

- analyser les variantes au projet d’aménagement de base et les étudier en termes d’avantages et d’inconvénients, par rapport à l’environnement et au contexte socioéconomique ;

- analyser les impacts découlant de toutes les activités du projet et de recommander des actions concrètes pour éviter, minimiser, restaurer ou compenser ces impacts ;

- évaluer le niveau de pollution et d’insalubrité de la zone des travaux, et proposer un plan/technologie/procédure appropriée de gestion des déchets ;

- identifier et évaluer les risques de sécurité associés aux travaux sur le site du projet analyser les potentiels impacts sociaux ;

- identifier et évaluer les risques d’AES/HS, qui existent et ceux qui peuvent être générés par les travaux dans la zone d’intervention du projet, par une analyse sociale, et préparer des codes de conduite à intégrer dans les dossiers d’appel d’offres des entreprises, en vue de prévenir et d’atténuer les risques liés aux AES/HS ;

- prendre en compte le volet exploitation /entretien des infrastructures. À cet effet, des informations précises sur les responsabilités dans le suivi et l’entretien des infrastructures devront être apportées;

- élaborer le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui devra présenter des mesures opérationnelles, réalisables et à coûts efficients, afin de circonscrire les impacts aux différentes phases de réalisation des travaux et de mise en œuvre, en vue d’accroître les bénéfices du Projet ou de réduire à un niveau acceptable les impacts environnementaux et sociaux négatifs. Chaque mesure sera décrite en détail avec des informations techniques qui seront nécessaires pour la mise en œuvre du Projet. Il doit aussi contenir les indicateurs réalistes, mesurables et permettant de vérifier et de suivre l’exécution effective des mesures.

V. 	CHAMP D’ÉTUDE ET TÂCHES DU CABINET

Les EIES se feront ainsi en conformité avec les procédures nationales en matière d’évaluation environnementale et sociale, les Normes Environnementales et Sociales (NES) du Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale et le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PROGEP II.

Elles concerneront les différentes composantes de l'environnement (biophysique, humain, paysager), les aspects sociaux et socioéconomiques (description et types d’habitats, description des conditions de vie, sources de revenus, impacts, groupes vulnérables, y compris les femmes qui sont souvent affectées défavorablement par des projets similaires, etc.) et prendra en compte l’ensemble des sites/zones où des enjeux environnementaux et sociaux pertinents sont susceptibles de se manifester.

Le Cabinet pourra aussi capitaliser les Études d’Impact Environnemental et Social déjà réalisées dans le PROGEP I et le PROGEP II.

5.1 Réalisation des Études d’impact environnemental et social

5.1.1. Présentation du projet

Sur la base des études techniques, les études fourniront toutes les données nécessaires à l’identification et à l’évaluation des impacts sur l’environnement aussi bien en phase des travaux qu’en phase de mise en œuvre et d’exploitation.

La présentation du projet portera notamment sur :

- le contexte et la description du Projet ;

- la description détaillée de la zone concernée (les travaux et les structures associées, les exutoires, etc.) en produisant une carte à la bonne échelle et en établissant les distances entre les aménagements prévus, les établissements humains, les zones protégées (forêt classée, etc.) ou sensibles ;

- la situation humaine et géographique des sites des travaux, la description des aménagements déjà réalisés, en cours et projetés (voirie, ouvrages, bassins, etc.)

- le contexte social  par rapport : au taux de la pauvreté, au type d’emploi, aux relations entre les groupes différents –  en bref  le tissu social de la communauté touchée ;

- la nature et l’importance des infrastructures ;

- les activités de préconstruction et de construction y compris les types de matériaux et leur provenance, le matériel et les équipements ainsi que les quantités, la durée des travaux ; - les déblais et les remblais ;

- l'installation et le fonctionnement du chantier ;

- le matériel de chantier (indispensable pour la détermination des impacts en phase travaux);

- la description des déchets qui seront produits et leur mode de gestion ;

- le transport des intrants et produits ;

- le plan de mobilisation du personnel ;

- les capacités organisationnelles et techniques prévues pour la prise en charge des aspects Hygiène, Santé et sécurité durant les différentes phases du projet et/ou tout autre arrangement prévu avec des structures spécialisées ;

- l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales et sociales ;

- le statut juridique du site/de la zone ;

- l’identification et l’analyse des parties prenantes en s’appuyant sur le Plan de mobilisation des Parties Prenantes élaboré dans le cadre de la préparation du Projet, et le Mécanisme de Gestion des plaintes (MGP).

La description du projet devra être accompagnée de pièces graphiques indiquant la situation des sites des travaux, les zones de sensibilité socio-environnementale, les plans d’aménagement, les ouvrages, les bassins, etc., et toutes les composantes du projet.

5.1.2. Description du cadre juridique et institutionnel

L’étude analysera le cadre politique, juridique et institutionnel pertinent pour le projet et les contraintes législatives et réglementaires pertinentes relatives à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, l’aménagement et l’urbanisme, la propriété et l’occupation foncières, la santé, la sécurité, l’exploitation des installations techniques et les exigences des conventions internationales ratifiées par le Sénégal.

Le consultant (firme) devra insister sur :

- l’analyse de la cohérence du projet avec tous les textes législatifs et réglementaires pertinents ainsi que les documents de planification régionale et locale ;

- l’identification et l’analyse des Normes Environnementales et Sociales (NES) du Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale et des Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires du Groupe de la Banque mondiale pertinentes pour le Projet ;

- l’affectation du ou des sites, ainsi que les procédures administratives exigibles en direction des services techniques compétents (Direction du Cadastre, Collectivité(s) territoriale(s) concernée(s), etc.) ;

- les principales institutions tant nationales que locales, interpellées directement ou indirectement par le projet en examinant aussi leurs mandats et leurs capacités en vue de proposer un programme de renforcement de capacités.

5.1.3. Description de l’état initial du site

Cette phase nécessite que soient clairement définies au démarrage de l’étude les limites géographiques concernées par les travaux et la mise en service des aménagements, en veillant notamment à ce que toute la zone d’influence du projet soit prise en compte, les zones protégées, les zones sensibles, les dépressions naturelles, les sites d’emprunt et les bases-vie des entreprises, etc.

L’analyse de l’état initial de l’environnement portera sur :

5.2.3.1. Le milieu naturel

Dans la description du milieu naturel, les composantes environnementales de base à étudier incluent :

La délimitation et la justification de la zone d’étude (zone d’étude restreinte et zone d’étude élargie) en particulier l’identification et la délimitation des sites sensibles ou présentant un intérêt écologique ou économique particulier dans la ou les zones d’étude avec des informations précises sur leur statut ;

Les caractéristiques physiques : climatiques, pédologiques, géomorphologiques, hydrologiques et hydrogéologiques ;

Les éléments biologiques du milieu : espèces végétales et fauniques ;

L’analyse de la sensibilité environnementale et sociale du projet et de ses composantes connexes au regard de la sensibilité du milieu, mettant en avant les enjeux environnementaux et sociaux associés au projet.

Des informations précises devront être apportées par le consultant (firme) sur les aptitudes du milieu à accueillir durablement les travaux.

5.2.3.2. Le milieu humain et socioculturel

Cette partie concerne les composantes de l’environnement sociologique, économique et culturel du cadre d’accueil. Elle inclut en particulier :

L’occupation actuelle des sols : avec une présentation générale de l’état actuel de l’occupation des sols, sur l’ensemble de la zone d’impact, occupation à titre permanent ou temporaire, vocation actuelle des sols, nature du patrimoine, et éventuellement situation du foncier, voies de communication passant à proximité de la zone des travaux

et les éventuels réseaux existants (SENELEC, SEN’EAU, SONATEL, etc.) ;

Les questions foncières et le statut juridique des sites devant être aménagés ;

Les activités socio-économiques actuelles et planifiées dans la zone d’implantation du projet et ses infrastructures connexes avec une analyse des interrelations avec le projet ;

Les équipements et activités de développement prévues ;

La nature et la fonction des espaces riverains (zones classées, aires protégées, zones à vocation administrative, résidence, intérêt culturel, etc.) ;

Les populations vivant éventuellement sur place (données socio-économiques) et les conditions d’habitation ;  - La qualité et les modes de vie ; - etc. La description de l’état initial du milieu inclura également une cartographie des différentes composantes du milieu étudié (cartographie de la vulnérabilité des populations migrantes et d’accueil).

5.2.3.3. Présentation et analyse des variantes

Le Consultant (firme) fera une analyse de variantes des aménagements projetés et les étudiera en termes d’avantages et d’inconvénients par rapport à l’environnement et au contexte socioéconomique.

Les variantes retenues devront être justifiées et être en cohérence avec la réglementation applicable à la zone d’implantation et les directives contenues dans les réglementations sectorielles. Ces variantes porteront sur les aménagements et équipements prévus, le système d’assainissement, les techniques utilisées, les stratégies et les modes d’aménagement en fonction de la compatibilité des différentes composantes du milieu, la gestion des déchets et autres nuisances, etc.

Le Consultant (firme) fera une analyse multicritère (faisabilité technique, coûts et bénéfices économiques, impacts environnementaux et acceptabilité sociale) des variantes pour en proposer une optimale à considérer comme projet à exécuter.

5.2.3.4. Identification et évaluation des impacts

L’analyse et l’évaluation des impacts doivent permettre de présenter les conséquences prévisibles, directes, indirectes et potentiellement cumulatives du projet dans ses différentes phases (chantier et exploitation) sur l’environnement biophysique, social et humain dans les limites du périmètre de l’étude.

Le Consultant (firme) fera une analyse de tous les impacts (positifs, négatifs, court terme, long terme, impacts directs et indirects, réversibles et irréversibles, cumulatifs) des activités liées au projet et ses aménagements connexes.

La détermination des impacts devra se faire dans les phases de préparation, de travaux et d’exploitation.

Concrètement, il s’agira d’identifier les impacts en mettant un accent particulier sur :

- La localisation cadastrale complète et le zonage des terrains touchés ;

- La perturbation de l’utilisation actuelle et prévue des ressources naturelles ;

- La modification de la vocation agricole ou forestière du ou des sites, pertes en superficie et en valeur économique des terres, la signification de ces pertes dans le cadre des activités économiques ou forestières de la collectivité locale concernée ;

- Les impacts sociaux, des travaux sur le mode de vie, la culture et les relations communautaires ;

- Les retombées économiques locales et régionales associées et d’autres impacts économiques pour les populations (possibilités de création d’emploi, développement des services publics connexes, valorisation des terres et des propriétés, etc.) comme pour les entreprises (produits concernés, économies possibles, etc.) et les revenus des collectivités locales ;

- La sécurité des populations installées de manière anarchique dans les bas-fonds (exposés aux inondations) ;

- Le morcellement des lotissements, des propriétés et des expropriations ;

- L'hygiène et la salubrité en rapport avec les déchets générés ;

- Les autres sources d’impacts (activités du projet qui génèrent un impact sur l’environnement et l’humain, que ce soit pendant les travaux ou pendant l’exploitation) ;

- Les récepteurs d’impacts (éléments physiques, biologiques, populations, leur cadre de vie et leurs activités, y compris économiques, etc., susceptibles d’être impactés) ;

Les impacts positifs ou négatifs, directs ou indirects, à moyen et long terme sur le patrimoine culturel et historique, la qualité de l’eau, la qualité de l’air, l’environnement acoustique, la faune et la flore, les us et coutumes des populations locales, les impacts liés aux risques d’accidents, de nuisances et de modifications du cadre de vie, les risques de pollutions, l’hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs et des riverains, etc.

Impacts environnementaux, notamment sur (liste non exhaustive) la qualité des eaux des bassins de rétention, des eaux marines, des exutoires prévus, la faune et flore marine, l’environnement, etc. Lorsque les impacts sur la biodiversité sont significatifs, un Plan de Gestion de la Biodiversité sera élaboré pour la gestion des risques environnementaux potentiels associés aux différents types d’activités, y compris les travaux qui peuvent avoir un impact négatif sur les fonctions écologiques des habitats ;

Impacts à long terme pour les populations avoisinantes : la modification du cadre de vie et la perte d’activités économiques traditionnelles, notamment les impacts sur l’activité agricole, et ses dérivés, sur les couches vulnérables, défigurations du paysage et de l’harmonie du site, sécurité des populations, pertes ou restrictions d’accès (par exemple en lien avec la réduction d’espaces utilisés pour les travaux), impact sur le drainage des eaux de ruissellement ;

Gênes, risques, et opportunités générés par les travaux pour les populations avoisinantes : destruction d’habitats (nécessitant réinstallation), destruction de voirie, restriction d’espace urbain (base chantier, aires de stockage), perturbation de la circulation, perturbation des activités socio - économiques, perturbation de la mobilité, nuisances sonores, détérioration de la qualité de l’air (poussières, pollution), risques d'accident et entraves à la mobilité des riverains, respect de la RSE et politique de recrutement de la main-d’œuvre locale ;

Risques chantier classiques potentiellement aggravés par la proximité de l’environnement marin : rejet d’effluents, gestion des déchets solides, santé et sécurité des travailleurs et conditions de travail.

Dans l’analyse des impacts, un accent particulier devra être accordé aux zones protégées et à tous les écosystèmes sensibles. Afin de mieux visualiser les effets des travaux sur l’environnement, un tableau d’identification des impacts par période du projet (préparation, chantier et mise en service des ouvrages) et indiquant les milieux affectés devra être présenté.

Le projet devant entrainer une restriction d’accès aux activités socioéconomiques, le Consultant procèdera à une évaluation sociale pour clarifier et identifier les impacts sociaux et économiques lors des travaux et de la mise en service des ouvrages de protection. Il proposera également des mesures d’accompagnement (déplacement des activités, co-construction de solutions avec les personnes affectées) pour la période transitoire de mise en œuvre des travaux.

L’étude déterminera les impacts les plus significatifs à travers une matrice d’identification d’impacts. La caractérisation des impacts devra se faire en utilisant les critères suivants (liste non exhaustive) :

- nature

- Importance

- Réversibilité

- Délai d’apparition

- Probabilité d’occurrence

- possibilité d’évitement, etc.

Par ailleurs, une attention particulière devra être accordée sur tous les éléments/facteurs pouvant entraîner un effet cumulatif pour en tirer toutes les conclusions et recommandations nécessaires.   Le consultant devra s’assurer que ces impacts sont évalués et des mesures d’atténuation appropriées et efficaces sont prises pour conserver autant que possible les populations locales.

Elle devra également prendre en compte tous les projets en cours de réalisation ou prévus dans la zone, afin d’analyser leur cohérence et compatibilité.

5.1.3. Étude de dangers

L’étude de dangers comportera une évaluation exhaustive des risques en fonction des différentes composantes et phases du projet. L’objectif est d’identifier et d’évaluer les risques en rapport avec les activités envisagées, de manière à identifier et à proposer des mesures de prévention adaptées et efficaces, permettant de maintenir la sécurité des aménagements et de l’environnement (humain, etc.) à un niveau acceptable.

Le consultant devra donner pour chaque scénario les défaillances, les causes et conséquences de chaque phénomène ainsi que l’occurrence initiale, la gravité initiale, le risque initial, les barrières de prévention, l’occurrence finale, les barrières de protection, la gravité finale, le risque final et enfin, le scénario résiduel et la cinétique. Toutes les mesures énoncées devront être justifiées.  Il devra également préparer une cartographie précise des zones de dangers.

5.1.4. Plan de Mobilisation des parties prenantes

Le Consultant s’appuiera sur le Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) préparé par le Projet, pour favoriser l’engagement des parties prenantes, qui prendra en compte :

- les objectifs des consultations des parties prenantes ;

- l’identification et l’analyse des parties prenantes, en distinguant celles « affectées » par le projet de celles « intéressées » par le projet ;

- la méthodologie des consultations ;

- le planning : état des consultations réalisées et planning des consultations prévues tout au long du projet ;

- la diffusion de l’information concernant le projet auprès des parties prenantes ;

- les résultats de la consultation : synthèse des ajustements de la conception du projet pour tenir compte des observations et demandes recueillies auprès des parties prenantes  et des contraintes qui s’opposent à l’atteinte des objectifs liée aux consultations ;

- le mécanisme de gestion des plaintes pour répondre aux préoccupations des parties prenantes, recevoir les plaintes, faciliter leur règlement et assurer le suivi. En ce qui concerne les plaintes liées aux AES/HS, recueillir les avis et propositions des femmes et des jeunes filles sur les portes d’entrée les plus accessibles et sûres pour signaler/déposer une plainte en cas de AES/HS ;

- les modalités de communication auprès des parties prenantes sur la prise en compte ou non de leurs observations, demandes et plaintes.

- II s’assurera que les parties prenantes soient consultées et participent à la mise en œuvre des activités pendant toute la durée des travaux et aient des informations adaptées à la nature de leurs intérêts et aux risques et effets environnementaux et sociaux potentiels du projet.

- Il s’agira aussi de :

- identifier les contraintes limitant la participation des différentes catégories de personnes affectées par le projet, en distinguant les contraintes des hommes et des femmes, mais aussi des personnes vulnérables ;

- définir les modes de consultation adaptés à ces différentes contraintes ;

- assurer et documenter la participation des femmes et des personnes vulnérables aux processus de consultation publique et aux processus de décision ;

- documenter les attentes des différentes catégories de personnes affectées par le projet, en distinguant celles des hommes et celles des femmes.

L’Étude définira clairement les rôles, les responsabilités et les attributions et désignera les personnes qui seront chargées de la mise en œuvre et du suivi des activités de mobilisation des parties prenantes en conformité avec les lois et réglementations nationales, ainsi que les dispositions du CES de la Banque mondiale.

5.1.5. Plan de Gestion et de Suivi Environnementale et Sociale

5.1.5.1. Plan de Gestion Environnementale et Sociale

Le consultant devra élaborer des PGES qui feront partie intégrante des EIES. Il présentera l’ensemble des mesures d’atténuation à prendre pour éliminer les impacts négatifs issus des travaux du bassin versant de Mbao durant les différentes phases (installation, travaux, exploitation) ou les ramener à un niveau acceptable. Chaque mesure sera décrite en détail avec des informations techniques qui seront nécessaires pour comprendre les enjeux de sa mise en œuvre.

Le consultant (firme) fera le recensement et le résumé de tous les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs envisagés, y compris les AES/HS. Il prendra en compte les autres plans d’atténuation requis pour le projet (par exemple pour l’atténuation des risques AES/HS) et s’y conformer.

Pour les impacts résiduels, des mesures de compensation seront proposées et pour les impacts positifs, le consultant fera une description des mesures envisagées pour les optimiser.

Le PGES indiquera les mesures opérationnelles et efficaces pour éviter, minimiser, restaurer et compenser les impacts négatifs et optimiser des impacts positifs identifiés ainsi que les coûts et modalités de mise en œuvre de ces mesures, les entités responsables, le plan de renforcement de capacités et les indicateurs à suivre.

En définitive, le plan sera présenté sous forme de tableaux récapitulatifs avec les impacts et mesures d’atténuation, les coûts afférents à chaque mesure d’atténuation, les indicateurs, de même que les responsabilités de mise en œuvre.

Le Consultant (firme) mettra un accent particulier sur tous les facteurs/éléments pouvant entraîner un effet cumulatif et en tirer toutes les conclusions ou recommandations nécessaires. Il devra en outre faire des recommandations à l’endroit des entreprises en charge des travaux et les missions de contrôle.

5.1.5.2. Plan de Suivi Environnemental et Social

Le consultant (firme) indiquera les liens entre les impacts identifiés et les indicateurs à mesurer, les méthodes à employer, la fréquence des mesures et la définition des seuils déclenchant les modalités de correction.

Le plan de suivi doit identifier les paramètres de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, la définition des seuils qui indiqueront la nécessité d’appliquer des mesures correctives, ainsi que les coûts relatifs aux activités de suivi.

Ce plan devra être présenté sous forme de tableau avec tous les aspects des modalités de surveillance et de suivi évalués en termes de coûts et les responsabilités clairement définies, en tenant compte des différentes phases. Il devra définir un dispositif institutionnel de mise en œuvre du plan de suivi qui devra être établi de façon claire, précise et opérationnelle. Il faudra préciser les rôles et les responsabilités de chaque institution/organisation interpellée dans la mise en œuvre du projet.

Le programme de suivi vise à s’assurer que les mesures d’atténuation sont effectivement mises en œuvre, qu’elles génèrent les résultats escomptés et qu’elles sont soit modifiées ou annulées si elles ne produisent pas de résultats satisfaisants.

Des rapports de surveillance et de suivi environnementaux devront être planifiés à toutes les phases du projet pour vérifier le niveau d’exécution des mesures d’atténuation et évaluer les effets des activités sur l’environnement.

5.1.5.3. Dispositif institutionnel

L’Étude devra établir, de façon claire, précise et opérationnelle le dispositif de mise en œuvre des mesures d’atténuation et de suivi. Il devra déterminer les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes interpellées ou impliquées dans l’exécution et l’exploitation du projet, et devra évaluer de manière sommaire les capacités de ces institutions et les besoins de renforcement de ces dernières pour une mise en œuvre correcte du PGES.

5.1.5.4. Participation et Consultation publique

La participation des populations est un élément essentiel du processus d’évaluation environnementale et sociale et un moyen de s’assurer que le projet intègre les préoccupations des populations locales. Elle devra permettre d’évaluer l’acceptabilité sociale et économique des travaux prévus par les populations et autres acteurs impliqués et de préparer la mise en œuvre d’un plan de communication pour éviter d’éventuels conflits sociaux et faciliter l’appropriation par les parties prenantes.

Dans la conduite de cette étape, le Consultant devra respecter les directives nationales et se conformer aux NES de la Banque mondiale en matière de consultation et de participation des communautés potentiellement affectées, des services étatiques et de toutes les parties prenantes concernées.

Les consultations publiques devront s’étendre aux services techniques centraux et régionaux et aux autorités administratives et locales.

En plus des entretiens avec les institutions (services de l’État, organismes non étatiques, etc.), des séances d’information seront organisées avec les autorités locales et les populations riveraines, afin de leur présenter le projet dans un résumé simple et recueillir leur avis et suggestion en vue de les prendre en compte si possible. Des informations précises devront être apportées sur le niveau de prise en charge des préoccupations/craintes/attentes des différentes parties prenantes lors des consultations.

Le résumé des points discutés (questions, réponses, etc.) sera synthétisé dans le rapport et la liste des personnes consultées devra être annexée au rapport des EIES.

VI. 	COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

Le cabinet ou le bureau retenu doit disposer d’un agrément du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable pour la réalisation des études d’impact sur l’environnement conformément à la réglementation en vigueur.

Du fait de la diversité des tâches à réaliser, le cabinet devra être suffisamment apte à mener l’ensemble des tâches et disposer de toutes les compétences requises pour la bonne exécution de la mission dans les délais requis. Les attestations de bonne exécution fournies par les clients doivent comporter la première page des contrats ainsi que les dernières pages des signatures par rapport à chaque contrat attestant de l’expérience du candidat. Les expériences ne répondant pas à cette obligation ne seront pas considérées.

Il devra fournir le personnel clé suivant :

Un Expert en Évaluation Environnementale et Sociale (ou équivalent) : titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 en Sciences Environnementales, sociales, économiques ou équivalent et disposant d’au moins dix (10) ans d’expérience dans l’élaboration des Évaluations Environnementales et Sociales. De même, il doit avoir participé au moins à l’élaboration de cinq (5) Études d’Impact Environnemental et Social (EIES), dont au moins deux (2) liées à des projets d’aménagements similaires (drainage, voiries, gestion des inondations, etc.) et de travaux d’assainissement.

Un Expert en Biodiversité : titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4 en Sciences naturelles ou équivalent, ayant une connaissance approfondie en biodiversité et habitats naturels et disposant d’au moins sept (7) ans d’expérience dans l’élaboration d’Évaluation Environnementale et Sociale. De même, il doit avoir participé au moins à quatre (4) Études d’Impact Environnemental et Social (EIES), dont au moins deux (2) liées à des projets d’aménagements similaires (drainage, voiries, gestion des inondations, etc.) et de travaux d’assainissement.

Un hydraulicien, ingénieur Génie Civil :  titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie Civil, hydraulique de niveau Bac+5.  Il doit disposer d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans le cadre des aménagements hydrauliques et de gestion des eaux pluviales. Il doit avoir participé au moins à trois (3) Études d’Impact Environnemental et Social (EIES), dont au moins deux (2) liées à des projets d’aménagements similaires (drainage, voiries, gestion des inondations, etc.) et de travaux d’assainissement.

Un Spécialiste en étude de dangers : titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 en QHSE ou équivalent et disposant d’au moins sept (7) ans d’expérience dans l’élaboration d’Évaluation Environnementale et Sociale. De même, il doit avoir participé au moins à quatre (4) Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) en tant qu’Expert en étude de dangers, dont au moins deux (2) liées à des projets d’aménagements (drainage, voiries, gestion des inondations, etc.) et de travaux d’assainissement.

Un spécialiste en pollution et nuisances et gestion des risques : titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 en QHSE ou équivalent et justifiant d’au moins sept (7) ans d’expérience dans l’élaboration d’Évaluation Environnementale et Sociale. De même, il doit avoir participé en tant qu’Expert en pollution et nuisances, gestion des risques dans la préparation d’au moins quatre (4) Études d’Impact Environnemental et Social (EIES), dont au moins deux (2) liées à des projets d’aménagements similaires (drainage, voiries, gestion des inondations, etc.) et de travaux d’assainissement.

Le Cabinet proposera le personnel complémentaire qu’il jugera nécessaire pour la bonne exécution des missions susmentionnées.

VII. 	DURÉE DE LA MISSION

La durée de la mission est de 90 jours calendaires hors validation des documents. Le planning de réalisation des études sera phasé en fonction de la disponibilité des données techniques.

VIII. 	VOLUMES DES PRESTATIONS, RAPPORT ET VALIDATION

8.1 Volume des prestations et production de rapports

Les livrables sont séquencés suivant la production des APS, APD et DAO des études techniques en cours :

- L’EIES pour les travaux prioritaires de la zone nord du BV de Mbao ;

- L’EIES pour la seconde tranche (zone sud) des travaux du bassin versant de Mbao.

Ainsi, le cabinet fournira un rapport d’orientation méthodologique cinq (5) jours après le démarrage des prestations.

Dès la disponibilité de l'APS de la partie nord du BV de Mbao à T0, l'EIES de la zone nord seront amorcées. Pour les secondes études, dès la disponibilité de l'APS de la partie sud du BV de Mbao à T0, le Bureau retenu démarrera l’EIES pour les travaux restants. Une version provisoire du rapport de l’EIES sera déposée, trente-cinq (35) jours après le démarrage de chaque mission (T0 + 35) en trente (30) exemplaires au niveau de l’ADM et une copie électronique en version de MS WORD à transmettre à la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) pour son examen par le Comité Technique de pré validation, conformément à la législation sénégalaise en matière d’Étude d’Impact Environnemental et Social.

L’ADM en rapport avec les collectivités territoriales concernées, le Consultant (firme) et, avec l’appui de la DREEC de Dakar, organisera, cinq (5) jours après la pré-validation, l’audience publique, en conformité avec les directives de la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement. Le consultant (firme) devra incorporer tous les commentaires et suggestions des populations, du Gouvernement du Sénégal et de la Banque mondiale dans les rapports finaux à diffuser.

Le rapport final de l’étude sera produit cinq (5) jours après intégration de toutes les observations. Il sera déposé à l’ADM en quinze (15) exemplaires en version française et une copie électronique en version MS Word pour les textes et Excel pour les tableaux sur clé USB.

8.2 Contenu du rapport d’étude d’impact environnemental et social

Le rapport d’Étude d’Impact Environnemental et Social devra être structuré conformément à la réglementation et comprendre les parties suivantes :

- Sommaire

- Acronymes

- Introduction

- Résumé exécutif en français

- Résumé exécutif en anglais

- Conditions environnementales et socio-économiques de base et analyse de la sensibilité du milieu;

- Consultation publique ;

- Analyse des variantes et description du projet retenu ;

- Analyse du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale et sociale du projet;

- Analyse des impacts ;

- Analyse des risques environnementaux et sociaux et dangers du projet ;

- Mesures et actions clés du Plan d’Engagement Environnemental et Social ;

  - Plan de Gestion Environnementale et Sociale ;

  - Plan de Mobilisation des Parties prenantes ;

  - Description des mesures d’atténuation selon leur chronologie (avant le démarrage, démarrage des travaux, pendant les travaux, pendant l’exploitation) et de leurs coûts ; les mesures seront codifiées par source et en relation avec la codification des impacts ;

  - Cadre organisationnel de mise en œuvre du PGES ;

  - Mécanisme de suivi-évaluation du PGES ;

  - Tableau de synthèse du PGES ;  	Conclusion et recommandations principales ;

- Annexes.

    - Bibliographie et références

    - Liste des personnes consultées (nom, prénoms, structures, localités,)

    - TDR de l’étude

    - PV des rencontres de consultation formelle du public ;

    - Clauses environnementales et sociales à insérer dans le contrat des entreprises

    - Etc.

Annexe 3 : COMPTE RENDU DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES

| Acteurs et dates | Avis et perception du projet | Préoccupation et craintes | Suggestions et recommandations |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol ( DSCOS) Rencontre avec la spécialiste de l’environnement 30/09/2024 | - Bonne appréciation du projet : la DSCOS et l’Agence de développement municipal ont d’ailleurs signé un protocole d’accord lors de la première phase du PROGEP dans le cadre d’une bonne sécurisation des emprises et du contrôle de l’occupation des sols dans les zones ciblées par le PROGEP I. | - Sécurisation des emprises surtout si elles sont sujettes à des occupations irrégulières - Occupations irrégulières des habitants aux alentours du marigot de Mbao. - Entraves à la gestion des eaux pluviales dues aux occupations irrégulières | - Renforcer la relation entre la DSCOS et l’ADM dans le cadre de ce projet - Renforcer la capacité de la DSCOS par rapport au PAR (plan d’actions et de réinstallation) et aux changements climatiques. - Sécuriser les bassins - Reprofiler le marigot. |
| Brigade nationale des sapeurs-pompiers ( BNSP) Rencontre avec les deux adjudants-chefs 30/09/2024 | - Bonne perception du projet : c’est un projet important, car il participe au soulagement de la population surtout avec les inondations. | - Le non-respect des mesures par le personnel de chantier pouvant créer des accidents - La non-sécurisation des bassins pouvant créer des chutes accidentelles. - L’absence de dispositif de secours pour le personnel - La non-initiation du personnel par rapport à l’utilisation des moyens d’interventions et gestes de premiers secours. - La non- appropriation du projet par la population. | - Installer des bases de chantiers pour les ouvriers - Respecter les normes de sécurité pour le personnel de chantier ( équipement de protection individuel, équipements de sécurité appropriés) arrosage du site - Organiser des visites médicales pour les ouvriers. - Octroyer des moyens de secours par rapport au risque comme les extincteurs - Installer des cuves de carburant pour le ravitaillement des voitures et des engins durant les travaux - Sécuriser les bassins pour éviter les chutes accidentelles avec les murs et les grillages de protection - Déployer un dispositif d’éclairage suffisant autour des bassins - Mettre des panneaux de signalisation autour des bassins - Déployer des dispositifs de résistance à chaque point d’entrée des canalisations, des eaux de drainage ainsi qu’au niveau des regards pour éviter toute chute accidentelle pouvant obstruer le réseau - Désigner un personnel chargé de la surveillance et doté d’un minimum de matériel ( téléphones avec ligne directe, gilets de sauvetage, herse à grappin multiple - Installer un système de recueil et de filtrage de déchets à chaque sortie des bassins pour permettre à l’ UCG de gérer les déchets. - Renforcer les capacités du personnel à l’utilisation des moyens d’intervention et gestes de premiers secours et à l’affichage des consignes par rapport aux bases de chantiers et aux bassins. - Installer de l’aménagement vert autour des bassins avec des jardins publics, etc. - Sensibiliser la population par rapport au projet. |
| DREEC Rencontre avec le chef de service 30/10/2024 | - Avis favorable au projet dans la mesure où la mise en œuvre est bien faite. | - Occupations irrégulières de la population autour du Marigot. - Pollution du marigot à cause des branchements clandestins qui produisent des eaux usées - Déversement des ordures ménagères dans le marigot rendant celui-ci pollué. - Rétrécissement du marigot à cause des habitations. - La non-sécurisation du marigot provoquant des chutes, des accidents pour le bétail - Coupure de la connexion entre la mer et le marigot rendant difficile le passage des eaux pluviales et créant des inondations. - Surcharge du marigot | - Dévier la connexion entre la mer et le marigot pour faciliter le passage des eaux pluviales. - Reprofiler, sécuriser le marigot et établir une bonne connexion entre les bassins et le marigot, mais également entre le marigot et la mer. - Faciliter une bonne prise en charge des ordures ménagères pour éviter les branchements clandestins déversant sur le marigot. - Adopter un bon plan de communication, de sensibilisation envers la population sur le projet, mais également sur les attitudes communautaires à adopter pour faciliter une bonne gestion des bassins et du marigot. - Déplacer les ménages qui sont installés à côté des bassins et du marigot et Réaliser un PAR pour leurs compensations. |
| Forêts classées de Mbao Rencontre avec le commandant coordonnateur de la cellule de mise en œuvre du plan d’aménagement et le chef de secteur forestier de Pikine 30/10/2024 | - C’est un projet d’urgence qui peut soulager la population avec les inondations surtout avec une bonne mise en œuvre. | - Coupures excessives de milliers d’arbres sans avoir de compensations en retour - Non-respect des engagements du protocole entre les Eaux et forêts et l’ADM par rapport au paiement des compensations. - Ensablement entre le marigot et la mer créant des obstructions rendant difficile l’évacuation des eaux pluviales. - La non-sécurisation des bassins. - Obstruction du passage des eaux pluviales avec la présence de TER et l’autoroute à péage dans le bassin versant nord de la zone - Stagnation de l’eau dans la zone qui abrite l’autoroute à péage et le TER . - Pollution du marigot à cause des branchements clandestins. - Mauvais emplacement de l’usine Africa Fish très proche du marigot. - Branchements clandestins dans le bassin versant nord causant la présence de nitrates dans le marigot provoquant la mort des poissons. - Pollution du marigot dû aux eaux usées des fosses septiques et des déchets déversés par les ménages installés aux alentours du marigot. - Présence d’une forte dépression avec de l’eau en permanence dû au mauvais fonctionnement et au sous dimensionnement des ouvrages hydrauliques du TER et de l’autoroute à Péage causant la mort de plusieurs arbres | - Déloger les habitants à côté du marigot. et leur trouver un site de relogement - Déplacer l’usine de poissons Africa fish dans un autre endroit éloigné du marigot. - Réactualiser le protocole d’accord et respecter les engagements pris par ADM vis à vis de la Direction des Eaux et Forêts - Reprofiler le marigot. |
| Inspection régionale des Eaux et forêts (IREF) Rencontre avec le chef de service 30 /10 /2024 | - C’est un projet auquel nous avons participé précisément à la Phase I du PROGEP. C’est un projet qui, certes, soulage la population des inondations, mais en retour les mesures de compensations n’ont pas été respectées ; ainsi, la forêt est transformée en zone humide avec beaucoup de dommages collatéraux. | - Coupures excessives d’arbre sans compensations en retour (4790 pieds coupés) - Problème de stabilisation des bassins et de la forêt classée. - Non-respect des promesses tenues lors du PROGEP I et Craintes que ce non-respect se reproduise au PROGEP II. - Non respects des engagements pris par l’ADM et le service des eaux et forêts. - Inondation de la forêt classée avec les eaux usées évacuées par les communautés voisines - Présence d’occupations irrégulières. | - Respecter les engagements tenus dans le protocole entre l’ADM et le service des eaux et forêts - Stabiliser les bassins. - Reprofiler le marigot. |
| ANAT Rencontre le 04/11/2024 | - Bon projet | - Exiguïté de l’exutoire pour recevoir toute la quantité d’eau de pluie - Les arbres qui seront détruits sont-ils remplacés - Risques sanitaires liés à l’eau des bassins avec prolifération des moustiques et autres reptiles - La main-d’œuvre locale sera-t-elle recrutée lors des travaux | - Veiller à avoir un bon diamètre de l’exutoire pour faciliter le passage de l’eau et pour cela il faudra bien paramétrer le débit en se basant sur les années où on a reçu le maximum d’eau - Compenser les arbres coupés ; travailler en étroite collaboration avec les Eaux et Forêts - Veiller au respect des délais d’exécution des travaux - Bien sécuriser les installations pour éviter tout accident - Mettre en place des mesures de protection contre tout risque sanitaire - Associer les populations dans la sensibilisation avant, pendant et lors de la mise en œuvre - Respecter les RSE dans le recrutement des populations locales |
| Rencontre avec le Service Régional pour le Développement des Territoires 04/11/2024 | - Projet très pertinent | - Quels rôles le Collectivités territoriales vont-elles assumer dans le projet ? - Y aura-t-il des mécanismes de gestion des griefs - Faudra bien sensibiliser et accompagner les places d’affaires | - En phase travaux : - impliquer les Collectivités territoriales dans les étapes pertinentes des travaux - Ne pas entraver la libre circulation des personnes et des biens surtout pour les personnes vulnérables - Accompagner la migration des places d’affaires - Mettre en place un mécanisme de gestion des griefs - Procéder à une meilleure réinstallation des PAP - Sécuriser les aires de travaux de chantier - En phase d’exploitation ; - Associer les Collectivités territoriales dans la gouvernance des ouvrages - Sécuriser et bien baliser les ouvrages et autres équipements de drainage, de stockage et d’épuration - Élaborer un plan de maintenance et d’entretien des ouvrages réalisés |
| Rencontre avec Direction générale de l’Assainissement le 05/11/2024 |  |  |  |
| Rencontre avec APIX le 07/11/2024 | - C’est un projet qui constitue une suite à la résolution des problèmes d’inondation dans la zone de Keur Massar - Il y a deux ouvrages hydrauliques sur l’autoroute à péage et un ouvrage sur la ligne du TER et un canal au niveau du péage qui permet d’évacuer les eaux de pluie | - Comment résoudre la problématique de la continuité hydraulique ? - Le nbre conséquent d’ouvrages hydrauliques (bassins et canaux de drainage) va occuper une emprise conséquente de la forêt qui a déjà subi des réductions de surfaces avec l’autoroute et les occupations anthropiques - La quantité énorme d’eau que reçoit la FC va entrainer des conséquences néfastes sur la gestion de la FC par une modification du milieu (biotope et biocénose) avec un phénomène d’eutrophisation, une invasion des bassins par le typha, ce qui va réduire leur fonctionnalité et le volume des bassins ; ces typhas entrainent une compétition avec le milieu naturel par une prolifération des insectes et des oiseaux - L’eau qui vient en amont draine du sable qui s’accumule et bouche certains ouvrages - Au niveau du marigot, le biseau salé remonte vers l’intérieur des terres de la FC ce qui entraine une baisse des superficies exploitées par les maraichers - L’usage des engrais et pesticides pollue le marigot en plus des déchets ménagers ; - APIX SA travaille sur un projet d’aménagement des Forêts classées de Mbao et Sébikhotane - La FC est utilisée comme une solution aux problèmes d’inondation, mais on ne tient pas compte de ses besoins et exigences propres - Le lit du marigot est occupé par les habitations | - Prévoir des schémas d’entretien des bassins de manière durable par des engins de faucardage avec des équipes dédiées - Entretenir les ouvrages hydrauliques pour faciliter le transit - Demander à l’exploitant du TER d’entretenir les ouvrages hydrauliques ferroviaires - APIX SA a besoin d’informations sur le projet ADM notamment sa localisation et son envergure pour mieux harmoniser les interventions - Intégrer le déplacement des populations qui occupent le lit du marigot par la mise en place d’un PAR - Demander à APIX SA les études techniques et paysagers sur le marigot dont il dispose et qui recommandent des ouvrages hydrauliques pour gérer la remontée du biseau salé. - ADM doit contribuer au projet d’aménagement de la FC de Mbao en rapport avec APIX SA |
| Rencontrer avec SONATEL le 07/11/2024 | - C’est un bon projet | - Ne connait pas la consistance des travaux par rapport à leur réseau - Sonatel a été fortement impacté par les travaux de la première phase du PROGEP | - Fournir les plans de format DWG/KMZ pour faire la superposition avec le réseau existant afin de voir les zones de conflits ou d’empiétements sur le réseau - Il faudra alors deux options : rester sur place et sécuriser le réseau ou bien se déplacer si les travaux ne permettent pas de rester sur place - Avant démarrage des travaux, effectuer des sondages avec le Comité de suivi - Sécuriser en amont le réseau avant le démarrage des travaux - Intégrer les coûts de dévoiement du réseau dans le projet - Éviter des désagréments aux populations en cas d’impacts négatifs sur le réseau - Mettre en place un Comité de suivi bien informé - Avoir le planning des travaux des entreprises |
| Rencontre avec la DGPI le 07/11/2024 | - Bon projet en continuité avec la première phase du PROGEP | - De la RNI à la mer : les buses ne sont plus fonctionnelles - De l’autoroute à péage à la RNI : le mauvais transit des eaux de pluie via le marigot entraine des inondations dans les quartiers contigus à la FC | - Reprofiler et draguer le marigot - Aménager l’exutoire en mer avec un système de clapets antiretour qui permettront d’éviter l’engraissement marine - Faire un traitement particulier de la zone qui traverse la FC entre la RNI et l’autoroute - ADM doit prendre en charge l’entretien des ouvrages hydrauliques de l’autoroute et du TER pour améliorer l’hydraulicité du marigot |
| Rencontre avec SENELEC le 08/11/2024 |  |  | - Demande la localisation des ouvrages sur carte KMZ pour mieux identifier par superposition des cartes l’emplacement du réseau SENELEC - En cas d’empiétement sur le réseau, trouver avec ADM une solution technique - SENELEC devra être informée de l’avancement des travaux durant toute la période du projet pour veiller à la non-agression de son réseau |
| Rencontre avec Sen Eau le 08/11/2024 | - C’est un projet structurant et Sen Eau a participé à la visite de terrain pour l’identification des différents sites - Les ouvrages de SEN EAU (ALG2 et ALG3 prolongée) sont hyper sensibles | - Sen Eau souhaite que les travaux n’impactent pas son réseau notamment les conduites ALG2 et ALG3 prolongées ainsi que la conduite de refoulement de Beer Thialane. - La SONES a son mot à dire et devra donc être consultée | - Protéger les conduites ALG2 et ALG3 prolongée - Disposer des résultats de l’étude d’exécution du projet surtout sur l’implantation des différents collecteurs - Bien prendre en charge le déplacement des populations par un PAR - Informer SEN EAU du déguerpissement des populations pour qu’elle transfère son réseau afin d’éviter des pertes d’eau et des factures impayées - Faire des sondages avant le démarrage des travaux - Consulter la SONES qui est gestionnaire du réseau |
| Rencontre avec AGEROUTE le 11/11/2024 | - C’est un bon projet et AGEROUTE adhère complètement à ça - AGEROUTRE est disposée à accompagner ADM surtout au niveau des bassins et de la voirie | - Le problème majeur dans ce genre de travaux ce sont les exutoires - D’autres structures comme PROMOVILLES et les communes interviennent dans la voirie | - Avoir de bons exutoires pour une bonne évacuation des eaux pluviales - Revoir avec ADM le dimensionnement de tous les projets de DAKAR sur tout ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales - Internaliser toutes les activités d’assainissement et voiries pour harmoniser les interventions - Mettre en place un Comité de pilotage pour une bonne concertation entre les acteurs - Prendre en compte le Plan d’Aménagement de la ville de Dakar - Créer des intercommunalités pour mieux gérer les travaux - Favoriser les travaux à haute intensité de main-d’œuvre pour l’emploi des jeunes (les voiries en pavés utilisent beaucoup de jeunes) - Sensibiliser les communes sur l’utilisation des bassins - Éviter les dépôts d’ordures sur la voirie - Créer les possibilités d’utiliser cette eau de pluie pour des activités agricoles(maraichage) avec la création de petits réseaux - Mettre en place certaines activités connexes comme la pisciculture pour mettre en valeur les quantités d’eau récupérées - Mettre en place un plan de lutte contre les maladies vectorielles comme le paludisme en impliquant le Service d’hygiène et les postes de santé des communes environnantes - Travailler avec les concessionnaires qui ont des réseaux souterrains en tenant compte des projets présents et futurs - Mettre en place un bon plan de reboisement pour renforcer l’environnement de Dakar, aux abords des bassins et places aménagés avec des espèces adaptées. |
| Rencontre avec l’Inspection régionale du travail et de la Sécurité sociale (IRTSS) le 11/11/2024 | - Cela fait suite à une étude antérieure dans la zone de Keur Massar | - Respect par les Entreprises des dispositions du Code du travail et autres décrets d’application - Le nombre d’ouvriers qui seront sur les chantiers - Quelle est la durée des travaux ? | - Les entreprises devront faire une déclaration d’implantation ou d’ouverture des chantiers à l’IRTSS - Faire des contrats de travail à tous les travailleurs, soit des contrats de fin de chantiers ou des contrats à Durée déterminée - Respecter les dispositions du Code du travail sur l’utilisation des journaliers - Respecter les dispositions du décret 2009-1412 du 23/12/2009 en cas d’utilisation des sociétés d’intérim ou travail temporaire - Respecter les dispositions du décret 70180 du 20/02/70 fixant les conditions d’emploi des travailleurs journaliers ou saisonniers - Déposer les contrats à l’IRTSS et à l’affiliation des institutions de prévoyance sociale (IPRES, CSS et IPM) - Respecter les dispositions du décret 2006-1249 du 15/01/2006 pour les chantiers temporaires et/ou mobiles, faire l’avis préalable prévu dans le décret, à déposer obligatoirement à l’IRTSS et à afficher au niveau des chantiers - Élaborer un plan de sécurité et nommer un coordinateur en matière de sécurité et santé au travail - Définir un plan de circulation avec une signalisation de sécurité - Aménager des vestiaires et des toilettes conformes et bien entretenues - Doter les travailleurs d’EPI complets - Établir un programme de lutte contre le VIH/SIDA avec les activités de sensibilisation et de dépistages volontaires conformément à l’arrêté 14-9561 du 23/09/2014 relatif à l’information, l’éducation, la formation en matière de VIH/SIDA sur les lieux de travail - Intégrer dans les cahiers de charges les dispositions concernant la santé et la sécurité au travail dans les DAO - En fonction des effectifs, organiser des élections de délégués du personnel (à partir de 11 travailleurs) et installer à partir de 50 travailleurs, un comité d’hygiène et de sécurité - Indiquer dans le rapport PGES les prévisions des effectifs qui seront recrutés dans les différentes phases du projet en précisant les aspects GENRE - Tous ces aspects seront suivis dans le PGES et le Plan de suivi avec comme indicateur majeur le nombre de contrats visés par l’IRTSS de Dakar. |
| Rencontre avec DGUA le 13/11/2024 |  | - Existe-t-il des documents de planification notamment des extraits de plan des sites concernés par le projet - Y a-t-il des opérations d’aménagement (déguerpissement et réinstallations) soit restructuration urbaine et régulation foncière - Y aura-t-il des déplacés dans le projet | - ADM doit fournir des extraits de plan cadastral de délimitation des bassins versants avec des coordonnées géographiques certifiées conformes - Trouver des sites de recasement des impactés ; élaborer un document d’urbanisme qui est le Plan d’Aménagement de zone (PAZ) - Mettre en place une Commission départementale de recensement et d’évaluation des impenses pour déterminer les indemnisations et dédommagements en espèces ou en nature - S’approcher de l’Urbanisme (DGUA/DPUR) pour l’élaboration d’un document d’urbanisme de la zone à aménager - Mettre à disposition une cartographie de localisation des bassins à aménager et ceux à construire incluant leurs tailles |
| Rencontre avec ONAS le 13/11/2024 | - ONAS est partie prenante du PROGEP | - Toutes les eaux usées sont déversées dans le marigot de Mbao - Le lit du marigot est occupé en partie par les habitations de Keur Mbaye Fall et Mbao - ONAS a lancé une étude de Plan Directeur pour l’Aménagement des eaux usées de la zone de Mbao, Keur Mbaye Fall et ZAC Mbao - ONAS prévoit de construire une station d’épuration dans la FC (bassin versant nord) qui prendra en charge tous les projets de lotissement futurs dans cette zone sur un horizon de 25 ans | - Mettre en place un programme global de gestion des eaux usées autour du marigot - Empêcher toutes les connexions des eaux usées vers le marigot - Voir avec la SONAGED pour les déchets solides |
| Rencontre avec la Direction de la Protection civile DPC le 14/11/2024 | - Nous sommes toujours associés à ce type de projet, avant, pendant et après les travaux - C’est un projet qui vise à réduire les inondations et à évacuer les eaux pluviales | - Est-ce que le projet intègre des ouvrages d’assainissement des eaux usées ? - Est-ce que l’ensemble des risques pendant ls travaux et en exploitation ont été identifiés - Risques de chutes des personnes et ensevelissement des ouvrages - Risques de dommages créés par les engins au niveau des infrastructures mitoyennes, ce qui occasionne des conflits | - Traiter les eaux usées avant de les mettre dans les bassins - En phase travaux : - Mettre en place des dispositifs de protection et de balisage nécessaires surtout en cas de traversée d’établissements humains - Avoir une acceptabilité sociale du projet - Élaborer et mettre en œuvre un Plan de Communication Au niveau bassins : - Mettre en place un dispositif adapté pour éviter toute intrusion d’animaux ou d’êtres humains - Prévoir des dispositifs pour évacuer les trop-pleins d’eau - Si les canaux de drainage sont enterrés, prévoir un dispositif pour qu’ils résistent aux chocs des engins et véhicules dans les voies de passage - Sensibiliser les populations sur les risques liés aux ouvrages - Prévoir un plan de réponse en cas d’inondation |
| Assainissement 05/11/24 | Avis favorable au projet, du moment où la problématique des inondations existe toujours. Ce projet pourrait permettre d’avoir des solutions durables et soulager les populations. | - Problème d’eutrophisation - Sur la gestion des eaux usées et pluviales - Production d’eaux usées (Lavage des véhicules et engins de chantiers - Risque de pollution du sol - Gestion des Eaux usées domestiques - Craintes par rapport à la gestion des déchets solides et liquides - Gérer les déchets spéciaux (contenant des huiles mortes …) et aussi des déchets solides ménagères (cartons, ordures , bois …) - Utilisation de la main-d’œuvre locale - Perturbation de la population et du cadre de vie - Craintes sur les aspects socio-économiques - Émanation de poussières (Risque de pneumopathie) - Nuisances sonores | - Faire de tel sorte que les habitations ne gênent plus l’écoulement naturel (Dépression de Mbao, les eaux convergent naturellement) - Penser à une toilette mobile et des aires de repos pour les travailleurs des chantiers - Évacuer régulièrement le contenu des toilettes mobiles et eaux uses (Utilisation de camions de vidange ) - Penser aussi aux eaux pluviales - Faire le travail progressivement - Collecter et stocker les déchets spéciaux et les remettre à des structures agréées - Collecter et évacuer les déchets solides vers les ordures ménagères (camions de ramassage …) - Tenir compte des commodités pour les travailleurs - Connaitre le statut juridique de ces lieux entre les deux communes. - Privilégier l’emploi local - Faire des visites médicales - Disposer d’EPI pour les travailleurs - Prendre en compte les aspects socio-économiques - Arroser régulièrement les chantiers pour réduire les poussières - Respecter les normes de bruit - Respecter la charge de travail - Bien évaluer les impenses pour les impactés - Se rapprocher de la police de l’assainissement qui est en phase d’expérimentation dans la zone. |
| Rencontre avec SRAT Dakar le 06/11/2024 | C’est un projet structurant et à forte incidence sur l’espace qui va participer à : - La réduction des risques d’inondation dans les parties nord et sud du bassin versant de Mbao ; - La gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles ; - L’amélioration et la sécurisation du cadre de vie. | - Enjeux - Les enjeux du projet - Le maintien de la fonctionnalité écologique et la protection du bassin versant de Mbao ; - La préservation et la protection de l’environnement et du cadre de vie dans ces parties ; - L’amélioration de la gestion des risques d’inondation dans la zone ; - Le bon fonctionnement hydraulique des ouvrages en période de forte pluie ; - la protection et la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ; - la libération des emprises et la réinstallation des populations et des activités affectées par le projet ; - La maîtrise des incidences des ouvrages de protection sur les milieux naturels ; - La réduction des nuisances induites par les travaux. - Préoccupations et craintes - L’occupation de voies de drainage d’eaux pluviales dans la zone ; - la proximité et/ou l’affleurement de la nappe dans le secteur ; - La forte pression foncière ; - L’urbanisation rapide et incontrôlée dans la zone ; - L’existence d’habitats spontanés et de quartiers irréguliers ; - La libération des emprises des sites devant accueillir les ouvrages hydrauliques ; - La sécurisation des emprises des ouvrages d’assainissement ; - Le dimensionnement des aménagements prévus (canalisations, bassins de rétention, voirie, collecteurs, etc.) ; - Les impacts cumulés avec les projets et programmes en cours ou prévus dans la zone ; - La non-actualisation des études du Plan Directeur de Drainage (PDD) de la région périurbaine de Dakar qui date de 2012. | - L’analyse de l’état initial, évaluer les types et cas d’occupation des voies naturelles de drainage des eaux de ruissellement dans la zone nord et sud du bassin versant ; - Réaliser la cartographie du réseau hydrographique du bassin versant du Mbao et sa modélisation à partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) ; - Analyse des variantes techniques concernant au moins - La localisation, la configuration des bassins de rétention prévus et les caractéristiques des sites d’emplacement ainsi que l’aménagement autour des bassins ; - le tracé des réseaux de canalisation (canaux, collecteurs); - le tracé de l’ouvrage de rejet en mer ; - la typologie ainsi que les caractéristiques techniques des voiries à construire ; - la justification des choix de travaux retenus pour chaque aménagement. - Intégrer la cartographie de la zone d'intervention des travaux au moins : - du réseau hydraulique dans la zone, - de la géologie, - des sols et du sous-sol, - la topographie, - de l’occupation du sol… - Soumettre au visa de localisation les projets structurants du PROGEP II pour une meilleure cohérence des interventions avec les orientations retenues par les documents de planification de l’aménagement et du développement durable des territoires ; - Prendre en compte les modifications actuelles du tracé du réseau des cours d’eau sur les zones devant accueillir les aménagements prévus définis par le PDD; - Prendre en compte l’absence ou la faiblesse du réseau d’assainissement des eaux usées dans la zone ; - La prise en compte de facteurs externes pouvant bloquer ou retarder la mise en œuvre du projet ; - L’articulation avec les autres plans, programmes et documents de planification (PDD, PNADT, PUD, etc.) ; - Prendre en compte le dispositif de franchissements des ouvrages hydrauliques adapté ; - Impliquer les acteurs locaux notamment les CT et les organisations locales concernées; - Élaborer un schéma directeur d’aménagement et de Développement du BV de Mbao et de ses environs ; - Renforcer le volet communication et information et gestion des plaintes du projet. - Besoins en appui institutionnel et en renforcement de capacités - Renforcement des moyens logistiques du SRAT de Dakar. - Formation en évaluation des incidences des ouvrages de drainage sur l'environnement ; - Formation sur la cartographie de la sensibilité environnementale des zones lacustres et marines. |
| Rencontre avec la DGPRE le 18/11/2024 | Avis favorable au projet : c’est un projet qui peut vraiment apporter un ouf de soulagement à la population. Si c’est bien mis en œuvre, il peut régler le problème des inondations. | - Risques d’obstruction des ruissellements naturels. - Impact du projet sur les habitations installées à côté du marigot. - Impact des extensions des travaux de l’autoroute à péage sur le bon fonctionnement des ouvrages d’évacuation. - Manque de précision dans la cartographie des ouvrages dans les TDRs. | - Faire une bonne caractérisation en cartographiant les réseaux hydrographiques. - Faire une bonne cartographie des occupations des sols et identifier l’emplacement de l’exutoire et voir s’il n’y pas d’impacts. - Revoir la délimitation globale des deux bassins versants. - Faire un bon reprofilage du marigot. - Disposer d’une autorisation du ministère de l’hydraulique qui pourra évaluer les capacités du bassin et l’impact qu’il peut avoir sur les ruissellements naturels. - Respect du cadre réglementaire et tenir compte des décrets 98 - 55 portant sur l’utilisation et la construction des ouvrages de captages et de rejets et intégrer des mesures d’accompagnement sur les rejets. - Extraire le sable et les gravats et assurer une bonne gestion des ordures sans porter préjudice à la population. - Mettre un mécanisme de suivi. - Etudier la relation entre l’écoulement des cours d’eaux qui vont vers la mer et la nappe phréatique pour voir les impacts. - Impliquer la DGPRE au comité de suivi du projet - Faire un bon PAR pour les impactés. - Mettre en place des échelles et des stations hydrométriques. - Mettre en place des ouvrages de suivi souterrains et de surface avec une station hydrométrique pour l’écoulement des eaux de surface - Respecter la distance entre les installations du projet et les habitations. |
| Rencontre avec l’ASECNA 20/11/2024 | Avis très favorable au projet, car pouvant soulager la population contre les inondations. C’est un projet à saluer et une bonne mise en œuvre de celui-ci serait très bénéfique au niveau communautaire. | - Risques que les ouvrages du projet impactent les installations de l’ASECNA dans la zone - Risque que les ouvrages du projet impactent une bonne émission des antennes surtout si l’eau stagne. - Risques d’accidents ou de chutes si les alentours bassins ne sont sécurisés et clôturés. | - Recueillir des informations pour voir s’il n’y a pas d’autres projets dans la zone avant de mettre en œuvre le projet. - Faire en sorte que les ouvrages n’impactent pas les émissions des antennes de l’ASECNA. - L’ADM doit faire une bonne cartographie des ouvrages avec une bonne précision de l’emplacement des installations du projet et les partager à l’ASECNA ; Ce qui permettra à la structure d’identifier les préoccupations et proposer des recommandations adaptées par rapport à chaque crainte. - L’ADM doit partager les échéances de mise en œuvre à l’ASECNA et ce qui permettre à l’agence de voir si les dates sont bien choisies. - Impliquer l’ASECNA et établir un protocole avec l’ADM dans le cadre d’une meilleure prise en charge des préoccupations et des recommandations proposées par l’agence. - Assurer une bonne gestion des ordures et proposer des alternatives pour que la population ne puisse pas déverser les ordures dans les bassins. - Assurer une maintenance correcte des ouvrages du projet |

Annexe 3 : Bibliographie

- Lignes directrices relatives à l’assainissement et à la santé [Guidelines on sanitation and health]. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

- Rapport final - CGES PROGEP II

- Rapport Final EIES des travaux d’urgence du bassin de Mbeubeuss et des travaux confortatifs (PROGEP II) - Juillet 2022

- Rapport Final EIES Phase Urgence BCI PROGEP II

- Rapport Final EIES PROGEP Phase II - 2e tranche : Bassin versant Mbeubeuss - janvier 2015

- Rapport final CGES du PROGEP II - 2021

- Rapport Final- EIES Phase 1 PROGEP - décembre 2011

- Mécanisme de gestion des griefs et plaintes PROGEP

- Plan directeur de drainage (PDD) des eaux pluviales de la région Périurbaine de Dakar

- PLAN DIRECTEUR D’URBANISME DE DAKAR HORIZON « 2025 »,

- Plan Directeur d’Aménagement et de Sauvegarde des Niayes et Zones Vertes de Dakar – PDAS, PASDUNES, octobre 2004

- Loi n°2023-15 du 02 août 2023portant Code de l’environnement ;

- Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;

- Loi n° 72-02 du 1er février 1972 modifiée ;

- Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités territoriales ;

- Loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, communes et communautés rurales ;

- Stratégie National et Plan National d’Action pour la Conservation de la Biodiversité, Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature, Dakar, 1998

- Plan National d’Aménagement et de Développement Territorial (PNADT) Horizon 2035

- Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035

- Projections démographiques 2013 2025 ANSD Sénégal

- Rapport national de présentation des Cartes de pauvreté / ANSD –2016

- Rapport sur l’emploi, le chômage et les conditions d’activité dans l’agglomération de Dakar

- Étude sur l’analyse de la qualité et de la pollution des eaux des bassins et de l’exutoire de Dalifort, et de l’ouvrage de la branche 20 à Mbeubeuss - Rapport final – 2020

- PDC de Keur Massar Sud

- PDC de Jaxaay Parcelles Assainies Niakoul Rap

Annexe 4 : Clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offres

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-économique. Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être source de nuisances environnementales et sociales.  Elles devront constituer une partie intégrante des dossiers d’appels d’offres ou de marchés d’exécution des travaux.

Paramètres Environnementaux et Sociaux à Considérer dans les contrats d’exécution des travaux d’infrastructures

- S’assurer de l’élaboration d’un plan de reboisement compensatoire qui sera soumis à l’approbation de l’ADM en cas d’élimination de la végétation pour compenser d’éventuels abattages - Éviter le plus que possible de détruire les habitats naturels ; - Utiliser le site de décharge officiel autorisé par les autorités locales ; - Ne pas obstruer le passage aux riverains ; - Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ; - Protéger les propriétés avoisinantes du chantier ; - Éviter d’endommager la végétation existante ; - Éviter de compacter le sol hors de l’emprise des bâtiments et de le rendre imperméable et inapte à l’infiltration ; - Éviter de nuire la population locale en utilisant des matériels qui font beaucoup de bruit ; - Ne pas brûler des déchets sur le chantier ; - Assurer la collecte et l’élimination des déchets occasionnés par les travaux ; - Intégrer le plus que possible les gens de la communauté pour éviter les conflits entre le personnel de chantier et la population locale. - Éviter le dégagement des mauvaises odeurs lié à la réparation des latrines ; - Procéder à la gestion rationnelle des carrières selon les réglementations en vigueur ; - Sensibiliser le personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA ; - Respecter les sites culturels ; - Tenir compte des nuisances (bruit, poussière) et de la sécurité de la population en organisant le chantier ; - Éviter tout rejet des eaux usées dans les rigoles de fondation, les carrières sources de contamination potentielle de la nappe phréatique et de développement des insectes vecteurs de maladie ; - Éloigner les centres d’entreposage le plus que possible des maisons, des églises, etc. ; - Arroser pour réduire la propagation de la poussière ; - Éviter tout rejet d’eaux usées, déversement accidentel ou non d’huile usagée et déversement de polluants sur les sols, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, les fosses de drainage, etc. ; - Installer des structures permettant d’éviter l’obstruction des réseaux d’assainissement pour ne pas exposer le bâtiment à l’inondation ; - Mettre une couverture au-dessus des débris de chantier destinés au site de décharge ; - Prendre et veiller à l’application de mesures de sécurité pour le personnel de chantier ; - Prévoir de l’eau potable pour le personnel de chantier. - Aménager des installations d’accueil du personnel (aire de repos, cantine…) en tenant compte de l’effectif de pointe du chantier - Assurer le suivi sanitaire du personnel conformément à la règlementation - Mettre en place des dispositions et mesures permettant d’éviter la propagation de la maladie à Coronavirus (SARS Cov 2) - Faire l’état de référence des différents sites occupés pour les besoins de la remise en état de ces sites à la fin des travaux - Notifier à l’ADM et Bureau de contrôle de tout incident, accident ou évènement dangereux dans les 24 heures - Assurer l’accueil HSE des travailleurs et une formation continue durant toute la période des travaux

- OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES GÉNÉRALES DE L’ENTREPRENEUR

Les obligations environnementales et sociales générales de l’Entrepreneur au titre du présent marché comprennent, sans préjudice d'autres dispositions officielles en vigueur :

- L’Entrepreneur devra respecter les dispositions légales et réglementaires environnementales et sociales en vigueur au Sénégal, les dispositions contractuelles du présent marché, ainsi que les conditions fixées par les diverses autorisations ou agréments requis ;

- L’Entrepreneur prendra en compte les conclusions de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) qui seront réalisés par le Projet dans le cadre de ce présent Marché ;

- L’Entrepreneur assumera pleinement et entièrement les conséquences de ses choix et actions; en particulier, et sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, il assure le cas échéant la réparation à ses frais et selon la technique et les délais les plus appropriés, notamment en regard du degré de sensibilité du site concerné, des dommages causés à l'environnement et aux riverains par le non-respect de sa part des dispositions réglementaires et/ou administratives et/ou des prescriptions techniques applicables, ainsi que le paiement des amendes, dommages et intérêts ou autres pénalités dont il se verrait en charge ;

- L’Entrepreneur mettra en œuvre tous ses moyens pour assurer la qualité environnementale et sociale des opérations objet du présent marché, et pour ne pas entamer la qualité de vie des populations environnantes ;

- L’Entrepreneur mettra en place une stratégie environnementale et sociale interne à ses services pour s'acquitter de ses obligations en la matière, stratégie incluant notamment :

- La mobilisation permanente des spécialistes (spécialiste en environnement, spécialiste en  Hygiène, Santé et Sécurité au Travail et  en Ingénierie sociale et Genre) qui doivent être présents à plein temps sur les chantiers pendant les heures de travail ;

- La mise en place un système intégré environnemental, social, sanitaire et de sécurité conforme aux normes ISO 14001 et ISO 45001 ;

- L’Entrepreneur soumettra avant toute mise en œuvre des activités d’aménagement du site ou la livraison des matériaux sur le site un Plan de Gestion Environnementale et sociale, un Plan Hygiène et Sécurité (PHS), un Plan d’Intervention d’Urgence.

- Le contrôle régulier du respect des dispositions environnementales et sociales de toute nature prescrite, et le suivi environnemental et social ;

- L'information systématique de l’Ingénieur pour chaque incident ou accident, dommage, dégradation causée à l'environnement ou aux résidents ou à leurs biens physiques dans le cadre des travaux, ainsi que sa consignation dans un répertoire spécifique contresigné par l’Ingénieur et dans le journal de chantier ;

- L’Entrepreneur prendra en compte les aspects genre dans la mise en œuvre de ses activités au même titre que ceux de l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Elle veillera entre autres mesures à imposer dans les bases vie des règles strictes qui visent à protéger les mineurs et les personnes vulnérables, à mettre en place un Mécanisme de Gestion des Plaintes et réclamations (MGP), y compris les types de réclamations devant être enregistrées et la manière d’assurer la confidentialité, particulièrement la protection de toute personne rapportant des accusations d’AES. Elle assurera la Prévention et le traitement d’AES.

- L'information et la formation appropriée de ses personnels, cadres compris, en vue de la sécurisation et/ou de la qualité des opérations ;

- La prise de sanctions appropriées contre ses personnels ne respectant pas les prescriptions et dispositions applicables aux aspects environnementaux et sociaux.

- OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES PARTICULIERES DE L’ENTREPRENEUR

Les obligations environnementales et sociales particulières de l’Entrepreneur au titre du présent marché comprennent notamment, sans préjudice de l'application des textes officiels en vigueur :

- la reconnaissance des zones, aires, éléments ou périodes sensibles sur le plan environnemental ou social ;

- l'utilisation rationnelle et économique de l'eau pour le chantier sans porter concurrence avec l'alimentation en eau des riverains, ainsi que la préservation stricte de leur qualité ;

- la réalisation de constats initiaux de l'état de surface des sites d'emprise provisoire (toutes catégories), précisant la nature et la qualité du couvert végétal et des sols, les sensibilités éventuelles, etc.;

- la réalisation de constats finaux (réception environnementale et sociale) des sites, précisant notamment leur état par rapport à l'initial, et ce en vue des réceptions de travaux et pour définir les opérations de remise en état puis, le cas échéant, de réhabilitation ou de réaménagement approprié des sites de travaux (drainage éventuel des eaux stagnantes, réalisation des plantations arborées compensatoires, etc.) libérés par l’Entrepreneur au fur et à mesure de l'avancement des travaux ;

- le contrôle des risques pour la santé propre aux travaux et au personnel de l’Entrepreneur, notamment l'adoption de règles d'hygiène minimale sur son installation et vis-à-vis des riverains, le contrôle par arrosage des envols de poussière en zones habitées et le contrôle des eaux stagnantes ;

- l’Entrepreneur doit organiser des réunions afin d’informer les villageois sur le démarrage et la nature des travaux prévus, leur durée et toute conséquence qu’ils pourraient comporter, notamment la poussière, la fumée ou le bruit, qui pourrait être ressenti par les populations environnantes, ainsi que sur les mesures d’atténuation éventuelles ;

- Tous les véhicules de chantier doivent circuler à faible allure (25 km/h au maximum), dans un rayon de 100 m de part et d’autre de là où des enfants sont ou pourraient être présents ;

- la minimisation des pollutions et des nuisances générées par les travaux ;

- l'interdiction stricte de recours au feu pour le débroussaillage et le nettoyage des sites ;

- la préservation maximale des ressources naturelles, et l'économie des consommations d'espace, de sol et de végétation ;

- l'arrosage, l'entretien et le remplacement éventuel des plants mis en place dans le cadre des travaux objet du présent marché, durant la période des travaux et durant la période de garantie.

- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR L’EXÉCUTION DES SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

  - Élaboration du Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES)

Dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attribution du marché, l'Entrepreneur devra établir et soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre un Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) pour le chantier, détaillé et comportant les informations suivantes :

  - un plan d’occupation du sol indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description des aménagements ;

  - l'organigramme du personnel dirigeant avec identification claire de la (des) personne(s) responsable(s) de la gestion environnementale et sociale du projet ;

  - le mode et source d'approvisionnement en eau du chantier ;

  - les mesures d’hygiène et de sécurité, y compris le règlement interne de chantier ;

  - un plan de gestion des déchets de chantier (type de déchets prévus, mode de récolte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination) ;

  - un plan de gestion avec les mesures prévues pour éviter et lutter contre les pollutions et les déversements accidentels ;

  - un plan de communication et d'information dirigées vers les populations locales ainsi que vers les autorités locales et nationales.

  - un mécanisme de gestion des Plaintes pour les travailleurs et les populations riveraines, y compris celles sur les AES/HS;

  - un plan de sauvegarde et de protection des ressources culturelles ;

  - les mesures de remise en état des lieux à la fin des travaux.

  - Plan Hygiène Santé Sécurité (PHS)

L’Entrepreneur préparera également le Plan Hygiène Sécurité (PHS) qui identifiera et caractérisera :

- tous les risques de sécurité et de santé liés à la conduite des travaux, en identifiant les risques spécifiques liés au genre ;

- les mesures de prévention et de protection contre les risques prévues pour la conduite des travaux, en distinguant, le cas échéant, les mesures concernant les hommes et les femmes ;

- les ressources humaines et matérielles impliquées,

- les travaux nécessitant des permis de travail, et

- le plan d’intervention d’urgence à mettre en œuvre en cas d’accident.

  - Responsables de l’Environnement, Hygiène Santé Sécurité et du Social

Afin de veiller au respect de ses engagements en matière d’environnement, de social d’hygiène de santé et sécurité et à la mise en œuvre des mesures contenues dans sa stratégie et le PGES Chantier, l’Entrepreneur doit désigner l’Environnementaliste, l’Expert Hygiène, Santé et Sécurité (HSS) et l’Expert en Ingénierie sociale et Genre.

L’environnementaliste est chargé de veiller à la mise en œuvre des précautions et des mesures environnementales et sociales.

Le spécialiste en Hygiène, Santé et Sécurité (HSS) veillera à ce que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement soient rigoureusement suivies par tout son personnel aussi bien que les personnes en contact avec le chantier.

Le spécialiste en Ingénierie sociale et Genre et sera chargé de veiller au respect des engagements de l’Entrepreneur en matière de sauvegardes sociales (genre, emploi local, lutte contre les AES/HS, MGP, etc.).

L'Entrepreneur doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie, pour son personnel. Il doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents.

  - Dispositions préalables pour l’exécution des travaux

- Respect de la législation et de la réglementions nationale

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur dans le pays relatif à l’environnement, aux normes de rejet et de bruit, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux heures de travail, etc.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement et assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement.

Aucune exigence de cette section ne sera interprétée comme une dérogation aux lois et réglementations de protection environnementale sénégalaises applicables. En particulier, mais sans s’y limiter, l’Entrepreneur et ses sous-traitants seront tenus de respecter, tout au long de la durée des travaux les principaux textes de la réglementation en vigueur au Sénégal quant à la protection de l'environnement, de l’hygiène et de la sécurité des chantiers qui sont récapitulés dans le tableau suivant.

| Secteur /domaine | Bases légales |
| --- | --- |
| Atmosphère | Loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’hygiène |
|  | Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 |
|  | Arrêté interministériel n° 7358 du 5 novembre 2003 fixant les conditions d’application de la Norme NS 05-062 sur la pollution atmosphérique |
| Eau | Loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau |
|  | Décret n° 98-556 du 25 juin 1998 relatif à la police de l’eau |
|  | Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement |
|  | Décret No 2001-282 du 12 avril 2001 portant application du Code de l’Environnement |
|  | Norme NS 05-061 de juillet 2001 sur les eaux usées |
| Foresterie | Loi n°98-03 du 8/01/98 |
|  | Décret n°98-164 du 20/02/98 |
| Déchets | Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement |
| Hygiène | Loi No 83-71 du 05 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène |
|  | Décret No 94-244 du 07 mars 1994 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité du travail |
|  | Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement |
|  | Décret No 2001-282 du 12 avril 2001 portant application du Code de l’Environnement |
|  | Arrêté interministériel No 04862 MEPN/MEMI/MINT du 14 juillet 1999 |
| Produits chimiques | Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement |
| Urbanisme | Loi n° 71-12 du 25 septembre 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes |
|  | Loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, communes et communautés rurales |
| Santé, Sécurité | Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement et son décret d’application |
|  | Loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail |
|  | Décret No 94-244 du 07 mars 1994 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité du travail |
|  | Décret n°2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de santé et de sécurité pour les chantiers temporaires ou mobiles |
| Droits fondamentaux des travailleurs | La Constitution sénégalaise adoptée par référendum du 7 janvier 2001 Le nouveau Code du travail sénégalais issu de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 est la principale source du droit du travail |

- Implantation du chantier (installations de chantier)

Préalablement à l'occupation des sites par ses installations, l'entrepreneur peut demander l'établissement préalable d'un constat des lieux. Ce constat est alors établi contradictoirement par le maître d’œuvre concerné par le site, en présence de l'entrepreneur.

Le plan d’installation de chantier devra tenir compte autant que possible, des aménagements et mesures de protection suivants :

- le site choisi doit être situé à une distance d’au moins 100 m des points et plans d’eau ;

- le site doit être éloigné des habitations d’au moins 100 m pour éviter les nuisances ;

- le site doit être distant d’au moins 30 m des voies de communication (pistes, routes, etc.).

Enfin, le site devra être choisi en dehors des zones sensibles afin de limiter l’abattage des arbres, la destruction d’habitations, de magasins, de commerces ou d’ateliers, de zones agricoles, d’élevage ou de maraichage.

Les aires de stockage ou de manipulation de produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants devront être aménagées afin d’assurer une protection efficace du sol et du sous-sol.

- Permis/autorisations/protocoles avant le démarrage des travaux

L’entreprise est tenue de connaître et de se conformer aux lois et règlements nationaux concernant la protection de l’environnement et des ressources naturelles. Avant de commencer les travaux, elle devra se procurer toutes les autorisations nécessaires (Eaux et forêts pour l’abatage des espèces végétales situées dans les emprises, Mines & Géologie pour l’ouverture et l’exploitation des carrières/emprunts, Hydraulique pour la construction de forage et utilisation de points d’eau, Inspection du Travail pour la déclaration du chantier, Commune pour la mise en dépôt de déchets, etc.).

- Barrières et clôtures de chantiers

L’entrepreneur doit maintenir en état les clôtures et barrières de son chantier. Si le dispositif de mise en place des barrières nécessite des remises en ordre, le Maître d'Œuvre le notifiera à l'entreprise. Si le désordre est constaté en heures ouvrées, il est d’abord notifié une « mise en demeure » à l’entreprise défaillante. Si le désordre est constaté en heures chômées, l’intervention est automatiquement déclenchée à partir de l’astreinte.

- Équipements

Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d’installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des ouvriers. Des réservoirs d’eau devront être installés en quantité et qualité suffisantes et adéquates aux besoins.

- Règlement intérieur

Un règlement interne de l’installation du chantier doit mentionner spécifiquement :

- Le rappel sommaire des bonnes pratiques et comportements sur le chantier (ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire sur le chantier en matière de protection de l’environnement, les règles d’hygiène et de gestion des déchets, les mesures de sécurités et de protection, les dispositions en cas d’urgence, etc.)

- les règles de sécurité (vitesse des véhicules de chantier limitée 40 km/h en agglomération) ;

- le respect des us et coutumes locaux ;

- la protection contre les IST/VIH/SIDA et contre la maladie à coronavirus ;

- Les horaires de la journée de travail respectent les lois et règlements nationaux en vigueur à la date d'exécution des prestations ;

- Le calendrier des jours fériés.

Des séances d’information et de sensibilisation sont à tenir régulièrement et le règlement est à afficher visiblement dans les diverses installations.

- Sécurité sur les chantiers

L’entreprise sera soumise aux régimes particuliers d’hygiène et de sécurité définis par la réglementation en vigueur au Sénégal. Il organisera un service médical courant et d’urgence à la base-vie/base chantier, adapté à l’effectif de son personnel. De plus, il devra disposer dans son équipe d’un Responsable Hygiène Sécurité qui veillera à assurer une sécurité maximum sur le chantier et dans la base-vie/base chantier, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier.

- Repérage des réseaux de concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit valider le plan de repérage des réseaux des concessionnaires [SONES (eau potable), SENELEC (électricité), SONATEL/EXPRESSO/FREE (téléphone), ONAS (égout)] et s'assurera de l'exactitude de ce plan par des sondages. Toute déviation notée fera l'objet d'un procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires).

Approvisionnement en eau du chantier

La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau utilisées par les communautés locales.

L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée par chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernés. Si l’eau n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, l’Entrepreneur doit prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisante. Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser l’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figure, l’Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ».

Sauvegarde des biens et propriétés riveraines

L’entrepreneur devra, sous le contrôle de l’expert environnementaliste de la mission de contrôle et de supervision des travaux, nettoyer et éliminer à ses frais toute forme de pollution due à ses activités, et indemniser ceux qui auront subi les effets de cette pollution.

Protection du personnel de chantier

L’Entrepreneur doit fournir aux travailleurs des vêtements et équipements de protection qui soient appropriés pour l’exécution de leurs activités. Ceux-ci comprennent, cette liste n’étant pas exhaustive :

- Les bottes Wellington ;

- Les bottes de chantier, les bottes à embout d'acier ou des bottes similaires ;

- Les gants de travail ;

- Les casques de protection

- Les lunettes de protection i

- Les protège-oreilles ;

- Les produits de nettoyage des mains (gel hydro alcoolique désinfectant)

- Les masques pour éviter l’inhalation de la poussière

- Masques contre la COVID-19.

Le tableau ci-après rappel les travaux nécessitant une protection individuelle.

| Liste indicative des travaux nécessitant le port d’une protection individuelle |  |
| --- | --- |
| Casques | Tous travaux présentant le risque de chute d’objets à partir d’un niveau supérieur |
| Harnais | Tous travaux exceptionnels non répétitifs et de courte durée exposant à un risque de chute de hauteur |
| Chaussures, bottes | Tous travaux présentant le risque de chute d’objets manutentionnés sur les pieds ou d’écrasement ou de perforation de la semelle par objets pointus |
| Lunettes, masques | Tous travaux présentant le risque de projection dans les yeux (burinage, meulage, manipulation de produits acides ou caustiques, etc.) ou exposant à des sources lumineuses de forte puissance (soudage, etc.) |
| Masques, cagoules | Tous travaux effectués dans les milieux pollués (poussières, gaz toxiques, etc.) |
| Tabliers | Tous travaux présentant des risques de projection sur le corps (soudage, manipulation de produits dangereux, etc.) |
| Casques antibruit, bouchons | Tous travaux exposant à des niveaux sonores supérieurs à 80 dBA (marteaux-piqueurs, battage palplanches, conduite d’engins, meulage, etc.) |

L’Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier.

Mesures d’abattage d’arbres/arbustes et de déboisement

En cas de déboisement, les arbres/arbustes abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par le Maître d’œuvre. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlée ni enfouie sous les matériaux de terrassement.

Désignation d’un personnel d’astreinte

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris en dehors des heures de présence sur les divers sites. Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux.

Mesures contre les entraves à la circulation

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger et proposer des panneaux de signalisation, pour les sorties de camions au niveau des travaux de chantier.

L’entrepreneur doit maintenir en permanence la circulation et l'accès des riverains en cours de travaux. Les riverains concernés sont ceux dont l'habitat existait avant la notification du marché. Le maintien des chantiers en activité pendant la nuit sera subordonné à l'autorisation du Maître d'œuvre. Si l’entrepreneur a reçu l'autorisation ou l'ordre d'exécuter des travaux pendant la nuit, il s'engagera à les exécuter de manière à ne pas causer de trouble aux habitants et établissements riverains proches du chantier.

Le mode d'éclairage devra être soumis à l'agrément de l’Expert Hygiène-Sécurité et Environnemental de la mission de contrôle et de supervision des travaux. L’entrepreneur veillera à ce qu'aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, entre 18 heures et 6 heures, sans signalisation adéquate acceptée par l’environnementaliste. L’entrepreneur devra mettre en application une limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie publique.

Ouverture et exploitation de carrières/emprunts temporaires

L’exploitation des carrières/emprunts est réglementée par le Code minier. L’entrepreneur devra demander les autorisations prévues par le Code minier et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les droits d’entrée fixes, redevance de prélèvement et les frais de dédommagements éventuels aux propriétaires.

Localiser les carrières/emprunts les plus près possibles des travaux afin de minimiser les distances de transport des matériaux. Conserver une distance minimale de 100 mètres entre les gîtes identifiés et les aires d’habitation humaine ou d’exploitation agricole. Localiser les voies d’accès aux gîtes en concertation avec les Autorités locales concernées de façon à ce qu’elles puissent être utilisées par les populations après les travaux. Éviter dans la mesure du possible de circuler avec du matériel lourd hors des voies d’accès afin de minimiser la compaction des sols.

Dès l’ouverture du gîte, prévoir un espace adéquat pour entreposer les matériaux de décapage du site de manière à ce qu’il soit facile de les remettre en place une fois que les réserves auront été épuisées. Séparer si possible les couches superficielles du sol (humifères) des matériaux sous-jacents. Dans le cas de carrière/emprunt temporaire privé ouvert par l’Entrepreneur, à la fin de l’exploitation du site, remettre les lieux en état en nivelant le site et de manière à limiter l’érosion. Dans le cas où le gîte serait gardé ouvert pour l’entretien de la piste, en contrôler l’accès par une barrière.

Le contractant doit vérifier qu'il n'y a pas de travail des enfants ou de travail forcé dans les carrières.

Mesures pour les travaux de terrassement

L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le nivellement des aires de travail afin de prévenir l’érosion des zones avoisinantes.

L’Entrepreneur doit stocker les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard, sinon il doit les transporter dans des zones de remblais autorisés au préalable ou autre site approuvé par les autorités compétentes.

Mesures de transport et de stockage des matériaux

Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit :

- limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ;

- arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de la voirie non bitumée) ;

- prévoir des déviations par des pistes et voiries existantes dans la mesure du possible.

Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre.

Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement. L’Entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations et chutes d’objets.

L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont pas autorisés à stationner sur la voie publique à tout moment et de l’emprise des chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures.

Tout stockage de quelque nature que ce soit est formellement interdit dans l’environnement immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.

Mesures de circulation des engins/véhicules de chantier

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier.

L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie publique, avec un maximum de 50 km/h en rase campagne et 25 km/h au niveau des agglomérations et à la traversée des zones habitées. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des agglomérations sera préconisée.

Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du Code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge.

L’Entrepreneur devra, en période sèche, arroser régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus particulièrement au niveau des zones habitées.

Mesures de transport et de stockage de produits pétroliers et contaminants

L’Entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières dangereuses de façon sécuritaire, dans des bacs étanches sur lesquels le nom du produit est clairement identifié. La livraison doit être effectuée par des camions-citernes conformes à la réglementation en vigueur et les conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas d’accident.

Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un personnel averti. Les citernes de stockage doivent être étanches et posées sur des surfaces protégées disposant d'un système de protection contre des déversements accidentels.

L’Entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers à une distance d’au moins 100 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être localisés à l’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux d'entreposage doivent être bien identifiés pour éviter des collisions entre les véhicules de chantier et les réservoirs de produits pétroliers.

L’Entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de remplissage par une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. Tous les réservoirs doivent être fermés quand ils ne sont pas utilisés.

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel :

- quant aux consignes particulières à suivre afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de l’utilisation des produits pétroliers ;

- sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas de sinistre afin d’éviter tout déversement accidentel.

Mesures en cas de déversements accidentels/fuites de produits pétroliers et contaminants

L’Entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants et le soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de lutte et de contrôle contre les déversements de produits contaminants sur le chantier doivent être clairement identifiées et les travailleurs doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en cas d’accident.  L’Entrepreneur doit mettre en place sur le chantier :

- du matériel de lutte contre les déversements [(absorbants (sciures de bois, granulés, coussins, sable, tourbe, etc.] pelles, pompes, machinerie, contenants, gants, isolants, etc.);

- du matériel de communication (radio émettrice, téléphone, etc.) ;

- matériel de sécurité (signalisation, balisage, etc.).

Protection des eaux

Le risque majeur pour les eaux pendant la période des travaux concerne les installations de stockage et de manipulation des hydrocarbures et des produits toxiques, ainsi que les opérations de transport et de transfert de ces produits.

Le personnel chargé des opérations impliquant des produits polluants devra être formé en conséquence. Les matériels de transport et de stockage de ces produits devront répondre aux normes réglementaires. Les règles suivantes sont à respecter :

- Les véhicules de transport de produits polluants devront être en bon état de fonctionnement et régulièrement entretenu, en particulier, les citernes, les vannes, les systèmes de distribution, les pompes ;

- Un inventaire des produits toxiques sera établi et remis au maître d'ouvrage ;

- Les produits seront séparés en catégories similaires ;

- Les travailleurs ayant à manipuler ces produits utiliseront des vêtements et des équipements de protection et emploieront des techniques de manipulation adaptées ;

- L'accès des locaux de stockages est réservé au personnel autorisé. Les aires de stockage seront protégées par des clôtures. Elles devront être aménagées pour assurer une protection efficace du sol et du sous-sol et permettre la récupération et l'évacuation des produits et/ou terres éventuellement pollués ;

- Il est strictement interdit de déverser de l'huile usagée sur le sol. L'entrepreneur devra assurer la collecte des huiles usagées sur les sites de maintenance des engins dans des fûts adaptés aux opérations de vidange des engins et véhicules. Le sol de ces sites devra être protégé vis-à-vis de tout déversement accidentel.

Protection des milieux humides, de la faune et de la flore

Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, notamment en évitant le comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, l’Entrepreneur doit s'adapter à la végétation locale et veiller à ne pas introduire de nouvelles espèces sans l’avis des services forestiers. Pour toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de l’emprise et requises par l’Entrepreneur pour les besoins de ses travaux, la terre végétale extraite doit être mise en réserve.

Prévention contre les feux de brousse

L’Entrepreneur est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, incluant la base de chantier, les zones d’emprunt/carrières et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et règlements édictés par les autorités compétentes.

Gestion des déchets liquides

Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entrainer des stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’Entrepreneur doit mettre en place un système d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues de vidange des fosses, hydrocarbures, et polluants de toute nature, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les points de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre.

Gestion des déchets solides

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles et devant être vidée périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière soutenable. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers la décharge publique ou un site autorisé.

Mesures contre la pollution sonore

L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. L’Entrepreneur est tenu d’utiliser des engins/véhicules en bon état et veiller à leur entretien régulier.

Voies de contournement et chemins d’accès temporaires

L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales.  Pour éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes locales et pistes en bon état durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.

Entretien des engins/véhicules et équipements de chantier

L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une provision de matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe, etc.) ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent être présents.

L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans l'environnement ou sur le site du chantier.

L'Entrepreneur doit effectuer les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées pour les remettre au fournisseur (recyclage). Les pièces de rechange usagées doivent être éliminées suivant la réglementation en vigueur. La traçabilité de ces déchets sera assurée par des bordereaux de suivi de déchets qui seront archivés sur le site.

Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de récupération des huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au transport et à la pose du béton doivent être lavés dans des aires prévues à cet effet.

  - Dispositions relatives à la gestion sociale

Gestion des ressources humaines

Le Maître d’œuvre peut exiger à tout moment de l’Entrepreneur, la justification qu’il est en règle, en ce qui concerne l’application à son personnel employé à l’exécution des travaux objet du Marché, à l’égard de la législation sociale, notamment en matière de salaires, d’hygiène et de sécurité.

Indépendamment des obligations prescrites par les lois et règlements concernant la main-d'œuvre, l’Entrepreneur est tenu de communiquer au Maître d’œuvre, sur sa demande, la liste nominative à jour du personnel qu’il emploie avec leur qualification.

L’Entrepreneur peut, s’il le juge utile et après accord du Maître d’œuvre, demander et utiliser après les avoir obtenues les dérogations à la réglementation en vigueur et aux conventions collectives existantes.  Aucune majoration du ou des prix ni aucun paiement supplémentaire n’est accordé à l’Entrepreneur du fait de ces dérogations.

L’Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, procéder au recrutement du personnel et de la main-d'œuvre, d’origine nationale ou non, ainsi qu’à leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se conformant, en particulier, à la réglementation du travail (notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours de repos), à la réglementation sociale et à l’ensemble de la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité.

Le Maître d’œuvre peut exiger le départ du chantier de toute personne employée par l’Entrepreneur faisant preuve d’incapacité ou coupable de négligences, imprudences répétées ou défaut de probité et, plus généralement, de toute personne employée par lui et dont l’action est contraire à la bonne exécution des travaux.

L’Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu’il emploie dans l’exécution des travaux.

Prescriptions spécifiques au recrutement du personnel non qualifié

Pour l'emploi des personnels non qualifiés, l'Entrepreneur devra mettre en œuvre un certain nombre de prescriptions :

- Maximiser l'emploi de personnes issues des populations voisines du chantier.

- Établir une répartition équitable des emplois non qualifiés entre les différentes zones habitations répartis dans chaque site.

- Établir des procédures d'embauche et de débauche transparentes.

- Établir une politique de communication et d'information explicitant ces procédures d'embauche et de débauche. Cette politique de communication s'adressera aux populations et aux diverses autorités administratives.

- S'assurer que les conditions d'embauche et de débauche soient parfaitement comprises et acceptées.

Les mesures de sécurités et de santé en vigueur sur le chantier devront être appliquées avec un soin particulier au personnel sans qualification recruté temporairement.

Dans son offre, l'entrepreneur fournira une estimation approximative préalable du nombre de personnes non qualifiées qu'il envisage de recruter.

Pendant l'exécution du chantier, l'Entrepreneur établira un tableau de suivi de l'embauche et de la débauche du personnel non qualifié. Il contiendra au moins les données suivantes : une liste nominative, la durée (en jours) de l'embauche, la date d'embauche, la date de débauche et l'origine géographique du personnel temporaire (village). À chaque vague d'embauche et/ou de débauche, un tableau réactualisé sera transmis au Maître d'œuvre.

Communication & Information dirigées vers la population locale, les autorités locales et nationales

Un premier volet concernera l'information et la communication générales relatives au chantier.

Ses objectifs sont :

- D'informer les populations et les autorités locales et nationales à propos des objectifs du projet ;

- D'informer les populations et les autorités à propos du déroulement des travaux et de leur calendrier afin d'assurer, entre autres, la sécurité et de leur permettre d'organiser leurs activités en tenant compte du déroulement du chantier ;

- De rendre transparente la politique d'embauche et de débauche du personnel sans qualification ;

- De permettre aux populations et autorités d'émettre leurs objections ou leurs remarques par rapport au projet afin que l'ensemble des parties prenantes trouvent, si nécessaire, une conciliation ;

- De rendre transparente la politique de recueil, traitement et transmission des doléances vis-à-vis du chantier ou de l'Entrepreneur (Cf. gestion des conflits) ;

- D'identifier à l'avance les échéances socio-économiques et/ou les difficultés que pourrait rencontrer le chantier ;

Cette diffusion de l'information devrait permettre de construire des relations de coopération avec les autorités nationales et locales.

L'Entrepreneur est libre de choisir les moyens de communication et d'information pourvu que leur efficacité soit avérée ; c'est-à-dire que les populations ainsi que les autorités locales et nationales sont averties de l'ensemble des points évoqués dans les paragraphes précédents et suivants avant l'ouverture d'un chantier dans leur voisinage.

Chaque opération d'information et de communication fera l'objet d'un rapport au Maître d'œuvre. Si le support du message est un tract ou une affiche, un exemplaire sera communiqué au maître d'œuvre et les points d'affichage et/ou de distribution seront notifiés. Si la communication s'est effectuée au cours d'une réunion ou par un moyen audiovisuel, le rapport contiendra les thématiques du message, les interventions du public, ses questions et les réponses fournies par le délégué de l'Entrepreneur, le nom des personnes qui ont pris part à la séance d'information, y compris le(s) délégué(s) de l'Entrepreneur.

Gestion des confits

Les conflits pourront être collectifs ou individuels. L'Entrepreneur proposera des procédures pour trouver une solution à ces conflits. Elles pourront être modifiées pour que l'ensemble des parties prenantes les acceptent et les jugent équitables à la fois dans leur processus de résolution et leur processus de règlement. Si l'Entrepreneur est reconnu comme fautive, elle appliquera une procédure correctrice ou compensatrice qu'elle aura mise au point et qui devra être rapide et équitable.

Les conflits collectifs et individuels feront l'objet d'une procédure de consignation élaboré par l'Entrepreneur.

Ce rapport fera l'objet d'une transmission rapide au Maître d'œuvre. Si possible, tout conflit collectif sera signalé immédiatement au Maître d'œuvre par un moyen de communication à déterminer par l'Entrepreneur.

Dès l'offre, l'Entrepreneur nommera un responsable de la résolution des conflits dont la fonction sera de diriger les négociations et résolutions afférentes, de consigner la nature du conflit, l'identité des parties prenantes, les étapes de sa résolution et de sa clôture. Ces informations pourront faire l'objet de rapports successifs disjoints, mais, lorsque le conflit sera clos, un rapport global sera élaboré.

Mécanisme de Gestion des Plaintes

L’Entrepreneur utilisera comme référentiel le PGMO du projet pour élaborer son mécanisme de règlement des griefs conformément à son mandat. Ces plaintes peuvent comprendre des différends entre les fournisseurs et le contractant, les impacts environnementaux et sociaux, la santé et la sécurité au travail et les problèmes de main-d’œuvre, qui peuvent être traités par un mécanisme distinct traitant des relations de travail et d'autres problèmes professionnels et les populations riveraines au chantier.

Protection des sites sacrés et sites archéologiques

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteinte. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux.

Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante :

- arrêter les travaux dans la zone concernée ;

- aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler;

- s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges ;

- il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, l’Entrepreneur en informe immédiatement l’autorité compétente sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au Maître d’œuvre.

L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets, de toute nature, trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a le droit à être indemnisé des dépenses justifiées si le Maître d’œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.

Abus et Exploitation sexuels/ Harcèlement Sexuel (AES/HS)

- Préambule de la sacralité de la personne humaine

La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement inhumain, cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants sont sévèrement réprimés :

- Du Harcèlement moral

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes répréhensibles.

- Des violences physiques

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses formes, des voies de fait, des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels.

- De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie

Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale, tout acte de proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles, pédophilie ( cf. : (i) Résolution 48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur l’élimination des violences contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants) sera immédiatement sanctionné par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente s’il y échec.

Sauvegarde et protection des ressources culturelles

En ce qui concerne les artefacts, les objets naturels, les espaces présentant un caractère sacré, cérémoniel, religieux ou historique aux yeux des populations, l'Entrepreneur devra s'enquérir de leur existence bien avant l'ouverture d'une portion du chantier (y compris les zones extérieures, zone d'emprunt ou de dépôt). En cas de présence de tels objets ou espaces, l'entrepreneur en avertira promptement le Maître d'œuvre. Autant que possible, leur déplacement ou leur destruction sont à proscrire. L'ensemble du personnel ne doit pas les toucher ou y pénétrer sans une autorisation de la personne ou du groupe en charge de ces objets ou espaces. Cette personne ou ce groupe doivent être formellement identifiés, si cela est possible.

Si la réalisation du projet implique impérativement la destruction ou le déplacement d'un tel objet ou d'une telle zone, une procédure de compensation sera mise en place en concertation avec le maître d'œuvre.

En aucun cas, l'exécution du chantier ne doit empêcher le libre accès à un lieu de culte, un cimetière.

  - Dispositions relatives à la gestion de l’hygiène de la santé et de la sécurité

L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente. Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu’extérieure.  Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie.

Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l’Entrepreneur :

Signalisation des travaux

L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoins, une présignalisation et une signalisation (porte-drapeaux ; panneaux ; bandes réflectorisées sur les obstacles, barrières) des chantiers à longue distance (sortie de carrières/emprunts ou de bases-vie/base chantier, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répondent aux lois et règlements en vigueur.

Panneaux

Il incombe à l’Entrepreneur de fournir toutes les signalisations nécessaires pour les travaux. Celles-ci doivent comprendre, cette liste n’étant pas exhaustive :

- La signalisation routière classique ;

- Les signaux d’avertissement/danger ;

- Les signaux de contrôle ;

- Les signaux de sécurité ; et

- les signaux d’orientation.

Le libellé sur toute la signalisation doit être en français. La taille, la couleur et les inscriptions sur tous les panneaux, ainsi que l’emplacement de ceux-ci seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur.

L’Entrepreneur doit assurer l’entretien de toute la signalisation mise en place par lui-même.

Si le Maître d’œuvre estime que le système de signalisation mis en place par l’Entrepreneur est insuffisant pour assurer la sécurité ou n’est pas satisfaisant sous d’autres rapports, l’Entrepreneur doit compléter, amender ou changer le système, à la satisfaction du Maître d’œuvre.

Activités à proximité des équipements électriques

Pour des raisons de sûreté et de sécurité, l’Entrepreneur doit avoir achevé la construction de toutes les clôtures de sécurité nécessaires autour des appareils électriques et mécaniques, avant que lesdits appareils ne soient branchés à une quelconque source d’alimentation en électricité.

Consignes de sécurité

L’Entrepreneur doit donner à ses employés et à ceux de ses sous-traitants, ainsi qu’au personnel de l’Ingénieur, à ses propres frais, des instructions de sécurité imprimées en Français ou dans toutes autres langues utilisées par ses employés sur le chantier.

Services de premiers secours et services médicaux

L’Entrepreneur est entièrement responsable de la fourniture à son personnel et à ses ouvriers des services de premiers secours nécessaires, y compris le transfert des membres du personnel blessé à l’hôpital ou dans d’autres lieux appropriés, le cas échéant.

L’Entrepreneur doit fournir, gérer et conserver des stocks de médicaments et d’équipements médicaux dont la couverture, la quantité et les normes sont jugées satisfaisantes, par un médecin, pour les premiers secours. En outre, il doit veiller à ce qu’un ou plusieurs employés sur le site de travail soit/soient initié(s) à la fourniture des services de premiers secours et assurer l’évacuation médicale, le cas échéant.

L’Entrepreneur doit obtenir et suivre les conseils d’un médecin sur des questions telles que l’alimentation en eau, l’assainissement, l’élimination des déchets et des eaux usées, ainsi que l’installation de grillages-moustiquaires, les mesures préventives contre le paludisme et concernant la santé et l’hygiène professionnelles. Il est nécessaire qu’une partie des employés de l’Entrepreneur, en principe un homme par groupe, soit initiée aux rudiments des premiers secours.

Protection contre les IST/VIH/SIDA, la maladie à Coronavirus et autres maladies liées aux travaux

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA et à la pandémie à Coronavirus. Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH/SIDA et des stations de lavage des mains, gel hydroalcoolique et masque pour faire observer les gestes barrières contre le Coronavirus.

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. Il doit veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des mesures appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel ils se déroulent : maladies respiratoires dues notamment au volume important de poussière et de gaz émis lors des travaux ; paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la forte prolifération de moustiques, aux changements de climat et à la qualité de l’eau et des aliments consommés ; maladies sévissant de manière endémique dans la zone.

L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie :

- instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ;

- installer systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence.

Formation

Destiné à ses employés permanents ou temporaires, l'Entrepreneur constituera un plan de formation à la sécurité sur le chantier (importance du port des protections individuelles, règles de circulation, abstinence alcoolique, etc.) et à la santé au travail et dans la vie quotidienne (prévention des IST/VIH/SIDA, prévention contre le Coronavirus, prévention du paludisme, prévention du péril fécal, prévention de la bilharziose, techniques de portage des charges lourdes…).

Une petite formation sera donnée à tout visiteur du chantier. Elle consistera en une présentation du projet et des consignes de sécurité à respecter sur le chantier.

Chaque séance de formation sera consignée dans un formulaire mis au point par l'Entrepreneur qui comprendra, au moins, le nom des cibles, leur statut, l'intitulé de la formation et la date.

Rapports sur les incidents/accidents

L’Entrepreneur doit rendre compte à l’Ingénieur, dans les meilleurs délais, de tous accidents ou incidents entrainant la mort, de graves blessures causées à des membres du personnel ou aux autres travailleurs, des découvertes archéologiques fortuites, des dégâts aux biens publics ou privés, ou le déversement de matériaux ou liquides dangereux. En outre, il doit soumettre des rapports mensuels sur tous les accidents dont sont victimes les membres du personnel et autres travailleurs, qui se traduisent par une perte de temps, selon la formule exigée par le Maître d’œuvre.

Rapports mensuels sur les aspects environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires

L’Entrepreneur doit élaborer et soumettre à l’Ingénieur, pour approbation, des rapports mensuels d’activité sur le respect des dispositions relatives à la mise en œuvre des activités d’atténuation des impacts. Ces rapports devraient contenir des informations sur les points ci-après :

- Les mesures environnementales, sociales et sécuritaires, notamment les autorisations sollicitées auprès des autorités locales et nationales ;

- Les problèmes liés aux aspects environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires (les incidents, notamment les retards, les conséquences en termes de coûts, etc. qui en découlent) ;

- Le non-respect des conditions contractuelles par l’Entrepreneur ;

- Les changements liés aux hypothèses, conditions, mesures, plans et aux activités réelles au titre des aspects environnementaux, sanitaires et sécuritaires ;

- Les observations faites, les préoccupations exprimées et/ou les décisions prises concernant la gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité au cours des réunions sur le chantier ;

- Les découvertes archéologiques éventuelles ;

- Le suivi de l’état et de l’efficacité des mesures de protection et/ou des mesures correctives identifiées dans les formulaires de notification d’incident ou par tout autre moyen ;

- Le suivi, notamment les mesures de protection, l’état des mesures et leur efficacité, concernant le non-respect des conditions contractuelles ;

- L’état de mise en œuvre des mesures en rapport avec celles initialement prévues et présenter les nouvelles mesures prises en fonction des nécessités sur le terrain.

Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert environnementaliste et un expert social qui feront partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.

Notification

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur.

Sanction

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non-application des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie.

Repli de chantier

À toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs.

Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit :

- retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures, etc.;

- rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées;

- reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux ;

- protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ;

- rendre fonctionnels les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service public ;

- décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et remblayées par du sable) ;

- nettoyer et détruire les fosses de vidange.

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités territoriales de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. Les installations permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’Entrepreneur et remises dans un état équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès devront être remises à leur état initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entrepreneur doit scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements de béton, les pavés et les dalles doivent être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet autorisés.

En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du défaillant.

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non-remise en état des lieux doit entrainer le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier.

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol :

- éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité ;

- conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.

Réception des travaux

Le non-respect des présentes clauses environnementales expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés.

Obligations au titre de la garantie

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat.

- SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES CHANTIER ET DU PHS

Activités de surveillance environnementale et sociale

Il sera demandé à l’Ingénieur, et plus particulièrement à son représentant pour la supervision environnementale et sociale, l’Expert Environnement hygiène et Sécurité et l’Expert en ingénierie sociale et Genre, d'assurer formellement la surveillance environnementale et sociale du Projet, sur la base des activités suivantes :

- Visites d’inspection régulière des chantiers ;

- Revue et approbation du PGES de Chantier et du PHS ;

- Évaluation et approbation des opérateurs sous-traitants de l’Entrepreneur pour les mesures d’accompagnement ;

- Documenter les fiches de surveillance de base-vie et base-chantier, de chantiers et travaux, de carrière et de site d’emprunt ;

- Rédaction du chapitre Environnement, Social, Hygiène, Santé et Sécurité dans les rapports périodiques de chantier ;

- Audit de conformité environnementale et sociale de fin de chantier et réception environnementale et sociale (finale) des travaux.

Rapports de surveillance environnementale et sociale

Les indicateurs de surveillance seront renseignés sur la mise en œuvre des mesures préconisées par le PGES Chantier, le PHS, le PGES et le PAR.

L’Environnementaliste, l’Expert hygiène et Sécurité et l’Expert en ingénierie sociale et Genre seront chargés d’élaborer le chapitre « Environnement, Social, Hygiène, Santé et Sécurité » du rapport de chantier sur la base d’observation de terrains et de discussions avec les parties prenantes.

En ce qui concerne la surveillance environnementale et sociale des travaux, la documentation environnementale et sociale comprendra une série de fiches d’inspection regroupées en trois registres : registres des base-vie et installations fixes, registre des emprunts, registre des chantiers qui seront préparés en fonction des réalités de terrain.

La partie environnementale et sociale du rapport de chantier sera présentée selon le canevas suivant :

- Bilan de la surveillance environnementale : énumération des sites surveillés et présentation des fiches d’inspections ;

- Bilan de l’avancement des actions prévues dans le PGES Chantier et le PHS ;

- Bilan des non-conformités par thème : bruit, poussières, gestion des carburants, gestion des lubrifiants, gestion des déchets solides, etc. ;

- Bilan de la correspondance environnementale et sociale adressée à l’Entrepreneur et des réponses de celui-ci ;

- Conclusions et actions prévues.

Réunions de suivi

Des réunions (a priori mensuelles) avec l’entrepreneur concernant la mise en œuvre seront tenues régulièrement en présence des spécialistes de l’Ingénieur et de l’Entrepreneur.

Les décisions prises durant ces réunions seront mises par écrit et envoyées aux concernés. Si nécessaire, l’Ingénieur peut solliciter à n’importe quel moment une réunion avec l’entrepreneur.

Les ordres du jour et les documents connexes seront conservés par l’Ingénieur.

Réunions Environnement, Social, Hygiène, Santé et Sécurité (avec les employés)

L’Entrepreneur organisera avec son personnel des réunions relatives à la santé et à la sécurité dans le but de suivre régulièrement les problèmes liés à la sécurité au travail. Les réunions auront lieu régulièrement, en présence de l’ADM ou de son représentant.

Réunions d’examen de la conformité environnementale et sociale

L’Entrepreneur participera à des réunions d’examen environnemental et social qui seront convoquées par l’Ingénieur pour débattre de la conformité environnementale et sociale des activités du Projet. Ces réunions seront aussi l’occasion d’échanger les points de vue et de résoudre les éventuels problèmes environnementaux et sociaux en suspens et/ou de régler les questions concernant des actions correctives.

Amélioration des procédures

Sur la base des constats faits lors du suivi de l’application du PGES Chantier et du PHS, l’Entrepreneur fera toute suggestion de nature à améliorer les procédures pour une mise en œuvre efficiente du PGES Chantier et du PHS. Ces suggestions seront examinées et approuvées par l’Ingénieur sur la base de documents écrits garantissant la traçabilité.

|  | Projet : NOTIFICATION D’INCIDENT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro ID : |  |  |  |  | Date : (jj-mm-aaaa) : |  |  |
| Activité : |  |  | Lieu d’implantation : |  |  |  |  |
| Type et description de l’incident : |  |  |  |  |  |  | Gravité |
|  |  |  |  |  |  |  | Élevée |
|  |  |  |  |  |  |  | Moyenne |
|  |  |  |  |  |  |  | Faible |
| Type et quantité du produit déversé : |  |  |  |  | Personnes concernées : |  |  |
| Équipements concernés : |  |  |  |  | Sous-traitants concernés : |  |  |
| Implication de tierce partie : |  |  |  |  | Notifié par : |  |  |
| Identification de la cause profonde de l’incident : |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures correctives prises : |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures correctives à prendre : |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures prises pour éviter toute reproduction : |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéros de référence de la documentation photo : |  |  |  |  |  |  |  |
| Personne(s) responsable(s) de la mise en œuvre des mesures correctives ou d’atténuation : |  |  |  |  |  |  |  |
| Délai de clôture (jj-mm-aaaa) : |  |  |  | Date de clôture (jj-mm-aaaa) : |  |  |  |
|  |  | Agent de protection de l’environnement |  |  |  | Ingénieur superviseur |  |
| Nom |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |  |  |  |
| Date (jj-mm-aaaa) |  |  |  |  |  |  |  |

Veuillez intégrer ou annexer les informations suivantes, le cas échéant.

- Détails particuliers

- Date

- Heure

- Conditions atmosphériques /visibilité

- État de la route

- Lieu précis, notamment les coordonnées GPS, de l’incident (y compris les découvertes archéologiques fortuites)

- Personnes concernées

- Nom(s)

- Âge(s)

- Expérience

- Date d’entrée dans la société

- Dernier contrôle médical

- Traitement médical en cours

- Preuves de toxicomanie /alcoolisme

- Dernière réunion sur la sécurité à laquelle la/les personne(s) a/ont participé

- Antécédents d’infractions /incidents.

- Photos, témoignages et description des mesures du PGES

- Description des mesures correctives ou d’atténuation mises en œuvre

La liste complète de ces directives figure à l'adresse :

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines.

Produits Forestiers Non Ligneux

Representative Concentration Pathway

Dans le cas où des déchets d’amiantes sont identifiés durant la libération des emprises, il faudra préalablement élaborer un plan de gestion des déchets d’amiantes soumis à l’approbation préalable de la Banque et de la DIREC avant sa mise en œuvre.

Déjà pris en compte par le Projet (Plan de renforcement des capacités en GES)

Idem

A prendre en charge dans les DAO et les contrats des entreprises en charge des travaux

Pris en compte dans le financement additionnel du PROGEP II

Déjà pris en compte par le Projet (Plan de renforcement des capacités en GES)

Déjà pris en charge par le projet.

Déjà pris en charge par le projet.